## ЖЭК- 2 Октябрьская, 5 c 23.08.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Октябрьская, 5
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 242553 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 36,8 | 60,7 |  | -23,9 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,05 |  |  | -0,05 |  |  | 0,00 |  | 0,05 |  |  |  | -0,001 |  | 12,15 |  | 12,43 |  | 0,807 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,45 | 0,00 |  |  | 12,45
24.08 |  |  |  | 24,0 | 36,2 | 64,1 |  | -28,0 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | -0,001 |  | 11,54 |  | 11,81 |  | 0,776 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 11,84 | 0,01 |  |  | 11,83
25.08 |  |  |  | 24,0 | 35,8 | 71,2 |  | -35,4 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,19 |  | 13,50 |  | 0,880 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,51 | 0,00 |  |  | 13,51
26.08 |  |  |  | 24,0 | 35,5 | 70,4 |  | -34,9 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,69 |  | 13,00 |  | 0,839 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,01 | 0,00 |  |  | 13,01
27.08 |  |  |  | 24,0 | 36,5 | 65,4 |  | -28,9 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,05 |  |  | -0,05 |  |  | 0,00 |  | 0,05 |  |  |  | -0,001 |  | 12,56 |  | 12,86 |  | 0,842 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,90 | 0,00 |  |  | 12,90
28.08 |  |  |  | 24,0 | 36,8 | 64,7 |  | -28,0 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,25 |  |  | -0,25 |  |  | 0,00 |  | 0,25 |  |  |  | -0,008 |  | 14,36 |  | 14,69 |  | 0,955 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,71 | 0,00 |  |  | 14,71
29.08 |  |  |  | 24,0 | 36,0 | 65,9 |  | -29,9 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,22 |  |  | -0,22 |  |  | 0,00 |  | 0,22 |  |  |  | -0,009 |  | 11,98 |  | 12,29 |  | 0,801 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 12,38 | 0,01 |  |  | 12,37
30.08 |  |  |  | 24,0 | 35,8 | 65,6 |  | -29,8 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,19 |  |  | -0,19 |  |  | 0,00 |  | 0,19 |  |  |  | -0,005 |  | 11,51 |  | 11,78 |  | 0,773 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,86 | 0,00 |  |  | 11,86
31.08 |  |  |  | 24,0 | 35,5 | 66,2 |  | -30,8 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,31 |  |  | -0,31 |  |  | 0,00 |  | 0,31 |  |  |  | -0,011 |  | 11,79 |  | 12,05 |  | 0,785 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,17 | 0,00 |  |  | 12,17
01.09 |  |  |  | 24,0 | 36,0 | 65,8 |  | -29,8 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,08 |  |  | -0,08 |  |  | 0,00 |  | 0,08 |  |  |  | -0,001 |  | 12,74 |  | 13,06 |  | 0,873 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,13 | 0,00 |  |  | 13,13
02.09 |  |  |  | 22,0 | 35,8 | 64,0 |  | -28,2 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 10,95 |  | 11,20 |  | 0,723 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 13,49 | 0,01 |  |  | 13,48
03.09 |  |  |  | 24,0 | 34,0 | 61,0 |  | -27,0 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,24 |  |  | -0,24 |  |  | 0,00 |  | 0,24 |  |  |  | -0,008 |  | 9,88 |  | 10,12 |  | 0,658 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,37 | 0,00 |  |  | 10,37
04.09 |  |  |  | 24,0 | 33,9 | 68,0 |  | -34,1 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 11,96 |  | 12,24 |  | 0,796 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,59 | 0,00 |  |  | 12,59
05.09 |  |  |  | 24,0 | 34,0 | 71,0 |  | -37,0 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,74 |  | 14,07 |  | 0,914 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,12 | 0,00 |  |  | 14,12
06.09 |  |  |  | 24,0 | 34,1 | 73,4 |  | -39,3 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,01 |  | 13,35 |  | 0,906 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,30 | 0,00 |  |  | 13,30
07.09 |  |  |  | 24,0 | 32,9 | 70,5 |  | -37,6 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,25 |  | 13,56 |  | 0,881 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,56 | 0,00 |  |  | 13,56
08.09 |  |  |  | 24,0 | 32,8 | 71,1 |  | -38,2 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,38 |  | 13,67 |  | 0,888 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,73 | 0,00 |  |  | 13,73
09.09 |  |  |  | 24,0 | 32,5 | 70,1 |  | -37,6 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,66 |  | 12,94 |  | 0,848 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,92 | 0,00 |  |  | 12,92
10.09 |  |  |  | 24,0 | 32,5 | 70,2 |  | -37,7 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,98 |  | 13,29 |  | 0,858 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,29 | 0,00 |  |  | 13,29
11.09 |  |  |  | 24,0 | 35,6 | 70,0 |  | -34,4 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,83 |  | 14,16 |  | 0,906 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 14,13 | 0,01 |  |  | 14,12
12.09 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 48,8 |  | 24,0 |  | 5,8 | 5,4 |  | 55,92 | 48,46 |  |  | 7,46 |  |  | 57,28 |  | 49,02 |  |  |  | 1,665 |  | 6,21 |  | 6,32 |  | 0,353 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,01 | 2,59 |  |  | 13,42
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 44,1 |  | 25,1 |  | 5,9 | 5,2 |  | 104,14 | 92,16 |  |  | 11,98 |  |  | 106,58 |  | 92,93 |  |  |  | 3,077 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,73 | 4,79 |  |  | 12,94
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,9 | 42,7 |  | 33,3 |  | 5,8 | 5,4 |  | 88,79 | 78,84 |  |  | 9,95 |  |  | 91,31 |  | 79,39 |  |  |  | 3,326 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,08 | 4,07 |  |  | 11,01
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,7 | 42,9 |  | 30,8 |  | 5,9 | 5,4 |  | 91,61 | 81,39 |  |  | 10,22 |  |  | 93,98 |  | 82,05 |  |  |  | 3,208 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 15,82 | 4,19 |  |  | 11,63
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 45,8 |  | 26,4 |  | 5,9 | 5,2 |  | 113,61 | 102,61 |  |  | 11,00 |  |  | 116,22 |  | 103,72 |  |  |  | 3,446 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,56 | 5,34 |  |  | 13,22
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 49,8 |  | 23,6 |  | 6,0 | 4,9 |  | 131,94 | 123,36 |  |  | 8,58 |  |  | 135,23 |  | 124,78 |  |  |  | 3,503 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,74 | 6,54 |  |  | 11,20
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 48,3 |  | 22,2 |  | 6,0 | 4,9 |  | 132,28 | 123,23 |  |  | 9,05 |  |  | 135,41 |  | 124,49 |  |  |  | 3,333 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,23 | 6,54 |  |  | 11,69
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 48,3 |  | 22,0 |  | 6,0 | 4,9 |  | 132,93 | 123,81 |  |  | 9,12 |  |  | 135,87 |  | 125,25 |  |  |  | 3,314 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,24 | 6,58 |  |  | 11,66
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 49,8 |  | 21,0 |  | 6,0 | 4,8 |  | 135,80 | 126,49 |  |  | 9,31 |  |  | 138,87 |  | 128,00 |  |  |  | 3,270 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,79 | 6,71 |  |  | 12,08
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 49,3 |  | 20,4 |  | 6,0 | 4,8 |  | 133,66 | 126,02 |  |  | 7,64 |  |  | 136,48 |  | 127,66 |  |  |  | 3,070 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,63 | 6,73 |  |  | 9,90
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 48,1 |  | 20,5 |  | 6,0 | 4,8 |  | 133,69 | 124,49 |  |  | 9,20 |  |  | 136,43 |  | 126,08 |  |  |  | 3,143 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 18,17 | 6,63 |  |  | 11,54
Итого |  |  |  | 742,0 | 47,9 | 60,2 |  | -12,3 |  | 6,0 | 5,8 |  | 1254,37 | 1152,34 |  |  | 102,03 |  |  | 1283,66 |  | 1164,85 |  |  |  | 34,310 |  | 256,36 |  | 262,39 |  | 17,062 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 450,46 | 60,75 |  |  | 389,71 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8950,00 |  |  | 30312,46 |  |  | 26836,78 |  |  |  | 31171,31 |  | 27097,77 | [5 empty] | 1096,657 |  | 396,90 |  |  |  | 406,17 | [6 empty] | 9298,00 | [7 empty] | 5831,53 |  |  | 1480,34
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9692,00 |  |  | 31566,55 |  |  | 27989,22 |  |  |  | 32454,69 |  | 28262,71 | [5 empty] | 1130,941 |  | 653,47 |  |  |  | 668,77 | [6 empty] | 10042,00 | [7 empty] | 6281,83 |  |  | 1541,09
Итого: | [8 empty] | 742,00 |  |  | 1254,09 |  |  | 1152,44 |  |  |  | 1283,38 |  | 1164,94 | [5 empty] | 34,284 |  | 256,57 |  |  |  | 262,60 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 450,30 |  |  | 60,75
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись