## ЖЭК- 2 Парковая, 10 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Парковая, 10
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263506 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 40,2 | 58,5 |  | -18,4 |  | 4,4 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,80 |  | 6,92 |  | 0,368 |  |  |  | 24,0 |  | 57,4 |  |  | 5,6 |  |  | 6,57 |  |  | 6,57 |  | 6,67 |  |  |  | 6,67 |  |  |  | 0,344
24.08 |  |  |  | 24,0 | 39,9 | 57,8 |  | -17,9 |  | 4,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,38 |  | 7,51 |  | 0,404 |  |  |  | 24,0 |  | 57,8 |  |  | 5,6 |  |  | 7,11 |  |  | 7,11 |  | 7,22 |  |  |  | 7,22 |  |  |  | 0,375
25.08 |  |  |  | 24,0 | 40,5 | 58,7 |  | -18,1 |  | 4,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,83 |  | 7,97 |  | 0,436 |  |  |  | 24,0 |  | 58,9 |  |  | 5,6 |  |  | 7,53 |  |  | 7,53 |  | 7,65 |  |  |  | 7,65 |  |  |  | 0,405
26.08 |  |  |  | 24,0 | 40,3 | 58,0 |  | -17,8 |  | 4,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,06 |  | 7,14 |  | 0,385 |  |  |  | 24,0 |  | 57,5 |  |  | 5,6 |  |  | 6,74 |  |  | 6,74 |  | 6,84 |  |  |  | 6,84 |  |  |  | 0,354
27.08 |  |  |  | 24,0 | 40,0 | 57,6 |  | -17,6 |  | 4,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,37 |  | 6,46 |  | 0,342 |  |  |  | 24,0 |  | 57,2 |  |  | 5,6 |  |  | 6,15 |  |  | 6,15 |  | 6,25 |  |  |  | 6,25 |  |  |  | 0,321
28.08 |  |  |  | 24,0 | 40,2 | 58,2 |  | -18,0 |  | 4,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,92 |  | 8,05 |  | 0,433 |  |  |  | 24,0 |  | 58,1 |  |  | 5,6 |  |  | 7,61 |  |  | 7,61 |  | 7,73 |  |  |  | 7,73 |  |  |  | 0,404
29.08 |  |  |  | 24,0 | 40,3 | 58,5 |  | -18,1 |  | 4,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,41 |  | 7,55 |  | 0,407 |  |  |  | 24,0 |  | 58,0 |  |  | 5,6 |  |  | 7,13 |  |  | 7,13 |  | 7,24 |  |  |  | 7,24 |  |  |  | 0,378
30.08 |  |  |  | 24,0 | 40,8 | 59,2 |  | -18,4 |  | 4,4 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,81 |  | 7,97 |  | 0,432 |  |  |  | 24,0 |  | 58,3 |  |  | 5,6 |  |  | 7,54 |  |  | 7,54 |  | 7,66 |  |  |  | 7,66 |  |  |  | 0,402
31.08 |  |  |  | 24,0 | 40,3 | 58,2 |  | -17,9 |  | 4,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,73 |  | 7,86 |  | 0,421 |  |  |  | 24,0 |  | 58,1 |  |  | 5,6 |  |  | 7,41 |  |  | 7,41 |  | 7,53 |  |  |  | 7,53 |  |  |  | 0,394
01.09 |  |  |  | 24,0 | 40,8 | 59,3 |  | -18,5 |  | 4,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,74 |  | 8,90 |  | 0,493 |  |  |  | 24,0 |  | 59,7 |  |  | 5,6 |  |  | 8,38 |  |  | 8,38 |  | 8,52 |  |  |  | 8,52 |  |  |  | 0,458
02.09 |  |  |  | 24,0 | 40,3 | 58,2 |  | -17,9 |  | 4,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,78 |  | 6,90 |  | 0,365 |  |  |  | 24,0 |  | 56,9 |  |  | 5,6 |  |  | 6,52 |  |  | 6,52 |  | 6,62 |  |  |  | 6,62 |  |  |  | 0,338
03.09 |  |  |  | 24,0 | 40,1 | 58,1 |  | -18,0 |  | 4,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,97 |  | 7,10 |  | 0,383 |  |  |  | 24,0 |  | 58,0 |  |  | 5,4 |  |  | 6,71 |  |  | 6,71 |  | 6,82 |  |  |  | 6,82 |  |  |  | 0,355
04.09 |  |  |  | 24,0 | 40,3 | 58,1 |  | -17,7 |  | 4,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,89 |  | 7,01 |  | 0,380 |  |  |  | 24,0 |  | 58,2 |  |  | 5,4 |  |  | 6,63 |  |  | 6,63 |  | 6,73 |  |  |  | 6,73 |  |  |  | 0,352
05.09 |  |  |  | 24,0 | 40,4 | 57,9 |  | -17,5 |  | 4,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,82 |  | 6,93 |  | 0,374 |  |  |  | 24,0 |  | 57,9 |  |  | 5,5 |  |  | 6,52 |  |  | 6,52 |  | 6,62 |  |  |  | 6,62 |  |  |  | 0,345
06.09 |  |  |  | 24,0 | 40,9 | 59,2 |  | -18,3 |  | 4,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,14 |  | 7,26 |  | 0,397 |  |  |  | 24,0 |  | 58,5 |  |  | 5,6 |  |  | 6,84 |  |  | 6,84 |  | 6,95 |  |  |  | 6,95 |  |  |  | 0,366
07.09 |  |  |  | 24,0 | 40,3 | 58,5 |  | -18,3 |  | 4,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,39 |  | 8,52 |  | 0,464 |  |  |  | 24,0 |  | 58,8 |  |  | 5,5 |  |  | 8,03 |  |  | 8,03 |  | 8,16 |  |  |  | 8,16 |  |  |  | 0,432
08.09 |  |  |  | 24,0 | 43,6 | 62,0 |  | -18,4 |  | 4,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,49 |  | 7,64 |  | 0,447 |  |  |  | 24,0 |  | 62,9 |  |  | 5,4 |  |  | 7,19 |  |  | 7,19 |  | 7,32 |  |  |  | 7,32 |  |  |  | 0,416
09.09 |  |  |  | 24,0 | 48,3 | 67,2 |  | -18,9 |  | 4,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,66 |  | 6,80 |  | 0,419 |  |  |  | 24,0 |  | 65,2 |  |  | 5,3 |  |  | 6,39 |  |  | 6,39 |  | 6,52 |  |  |  | 6,52 |  |  |  | 0,385
10.09 |  |  |  | 24,0 | 48,3 | 66,8 |  | -18,5 |  | 4,4 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,13 |  | 7,29 |  | 0,444 |  |  |  | 24,0 |  | 64,7 |  |  | 5,3 |  |  | 6,86 |  |  | 6,86 |  | 6,99 |  |  |  | 6,99 |  |  |  | 0,409
11.09 |  |  |  | 24,0 | 43,6 | 57,0 |  | -13,4 |  | 4,4 | 4,5 |  | 0,96 | 0,08 |  |  | 0,88 |  |  | 0,96 |  | 0,08 |  |  |  | 0,034 |  | 6,05 |  | 6,15 |  | 0,341 |  |  |  | 24,0 |  | 56,7 |  |  | 4,5 |  |  | 6,74 |  |  | 6,74 |  | 6,84 |  |  |  | 6,84 |  |  |  | 0,348
12.09 |  |  |  | 24,0 | 29,8 | 48,3 |  | -18,4 |  | 4,4 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,50 |  | 9,57 |  | 0,403 |  |  |  | 24,0 |  | 45,8 |  |  | 5,0 |  |  | 9,05 |  |  | 9,05 |  | 9,14 |  |  |  | 9,14 |  |  |  | 0,369
13.09 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 36,3 |  | -11,3 |  | 4,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,11 |  | 9,14 |  | 0,289 |  |  |  | 24,0 |  | 36,0 |  |  | 4,9 |  |  | 8,76 |  |  | 8,76 |  | 8,81 |  |  |  | 8,81 |  |  |  | 0,271
14.09 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 35,4 |  | -7,1 |  | 3,6 | 4,9 |  | 2,15 | 0,04 |  |  | 2,11 |  |  | 2,15 |  | 0,04 |  |  |  | 0,050 |  | 13,70 |  | 13,78 |  | 0,417 |  |  |  | 24,0 |  | 33,2 |  |  | 4,8 |  |  | 11,17 |  |  | 11,17 |  | 11,23 |  |  |  | 11,23 |  |  |  | 0,315
15.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 32,1 |  | 36,3 |  | 5,2 | 5,2 |  | 36,45 | 27,66 |  |  | 8,79 |  |  | 37,25 |  | 27,87 |  |  |  | 1,561 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,002 |  |  |  | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 5,3 |  |  | 8,43 |  |  | 8,43 |  | 8,61 |  |  |  | 8,61 |  |  |  | 0,528
16.09 |  |  |  | 17,0 | 68,8 | 37,8 |  | 30,9 |  | 5,0 | 4,6 |  | 31,33 | 26,29 |  |  | 5,04 |  |  | 32,01 |  | 26,48 |  |  |  | 1,134 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,2 |  |  | 4,9 |  |  | 5,90 |  |  | 5,90 |  | 6,02 |  |  |  | 6,02 |  |  |  | 0,366
17.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 41,8 |  | 28,6 |  | 5,2 | 4,7 |  | 52,77 | 46,12 |  |  | 6,65 |  |  | 53,97 |  | 46,56 |  |  |  | 1,752 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,7 |  |  | 5,3 |  |  | 6,45 |  |  | 6,45 |  | 6,59 |  |  |  | 6,59 |  |  |  | 0,410
18.09 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 41,3 |  | 26,6 |  | 5,2 | 4,7 |  | 51,42 | 45,35 |  |  | 6,07 |  |  | 52,50 |  | 45,73 |  |  |  | 1,586 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,3 |  |  | 5,3 |  |  | 5,94 |  |  | 5,94 |  | 6,06 |  |  |  | 6,06 |  |  |  | 0,363
19.09 |  |  |  | 24,0 | 67,3 | 41,2 |  | 26,1 |  | 5,2 | 4,8 |  | 50,68 | 44,23 |  |  | 6,45 |  |  | 51,72 |  | 44,58 |  |  |  | 1,554 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,0 |  |  | 5,3 |  |  | 6,32 |  |  | 6,32 |  | 6,45 |  |  |  | 6,45 |  |  |  | 0,385
20.09 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 42,8 |  | 25,3 |  | 5,2 | 4,8 |  | 51,28 | 45,54 |  |  | 5,74 |  |  | 52,37 |  | 46,00 |  |  |  | 1,513 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,5 |  |  | 5,3 |  |  | 5,61 |  |  | 5,61 |  | 5,72 |  |  |  | 5,72 |  |  |  | 0,344
21.09 |  |  |  | 24,0 | 67,1 | 42,7 |  | 24,4 |  | 5,2 | 4,8 |  | 51,14 | 45,57 |  |  | 5,57 |  |  | 52,18 |  | 46,05 |  |  |  | 1,457 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,4 |  |  | 5,3 |  |  | 5,28 |  |  | 5,28 |  | 5,39 |  |  |  | 5,39 |  |  |  | 0,319
22.09 |  |  |  | 24,0 | 66,1 | 41,4 |  | 24,7 |  | 5,2 | 4,8 |  | 53,46 | 44,51 |  |  | 8,95 |  |  | 54,54 |  | 44,90 |  |  |  | 1,645 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,1 |  |  | 5,3 |  |  | 8,21 |  |  | 8,21 |  | 8,37 |  |  |  | 8,37 |  |  |  | 0,492
Итого |  |  |  | 737,0 | 47,0 | 52,5 |  | -5,5 |  | 4,6 | 5,3 |  | 381,64 | 325,39 |  |  | 56,25 |  |  | 389,65 |  | 328,29 |  |  |  | 12,286 |  | 177,74 |  | 180,48 |  | 9,246 |  |  |  | 744,0 |  | 58,9 | 0,0 |  | 5,4 | 0,0 |  | 221,72 | 0,00 |  | 221,72 |  | 225,27 |  |  |  | 225,27 |  |  |  | 11,745
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 248,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 73,18 |  |  |  | 74,31 | [6 empty] | 711,00 |  |  | 70,37 |  |  |  |  | 71,47 | [5 empty] | 3,725
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 985,00 |  |  | 381,33 |  |  | 325,51 |  |  |  | 389,33 |  | 328,42 | [5 empty] | 12,259 |  | 251,30 |  |  |  | 255,18 | [6 empty] | 1455,00 |  |  | 292,02 |  |  |  |  | 296,67 | [5 empty] | 15,463
Итого: | [8 empty] | 737,00 |  |  | 381,33 |  |  | 325,51 |  |  |  | 389,33 |  | 328,42 | [5 empty] | 12,259 |  | 178,12 |  |  |  | 180,87 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 221,65 |  |  |  |  | 225,20 | [5 empty] | 11,738
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись