## ЖЭК- 2 Парковая, 14 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Парковая, 14
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 272725 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 36,7 | 58,1 |  | -21,4 |  | 5,5 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,9 |  |  | 5,4 |  |  | 3,87 |  |  | 3,87 |  | 3,89 |  |  |  | 3,89 |  |  |  | 0,210
24.08 |  |  |  | 24,0 | 36,1 | 57,0 |  | -20,8 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,2 |  |  | 5,3 |  |  | 3,52 |  |  | 3,52 |  | 3,57 |  |  |  | 3,57 |  |  |  | 0,193
25.08 |  |  |  | 24,0 | 36,5 | 58,2 |  | -21,7 |  | 5,5 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,4 |  |  | 5,4 |  |  | 3,95 |  |  | 3,95 |  | 4,00 |  |  |  | 4,00 |  |  |  | 0,224
26.08 |  |  |  | 24,0 | 36,2 | 57,5 |  | -21,4 |  | 5,5 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,5 |  |  | 5,4 |  |  | 3,49 |  |  | 3,49 |  | 3,51 |  |  |  | 3,51 |  |  |  | 0,187
27.08 |  |  |  | 24,0 | 35,7 | 57,0 |  | -21,2 |  | 5,5 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,2 |  |  | 5,4 |  |  | 3,41 |  |  | 3,41 |  | 3,44 |  |  |  | 3,44 |  |  |  | 0,186
28.08 |  |  |  | 24,0 | 36,1 | 57,0 |  | -20,9 |  | 5,5 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,1 |  |  | 5,4 |  |  | 3,55 |  |  | 3,55 |  | 3,58 |  |  |  | 3,58 |  |  |  | 0,197
29.08
30.08
31.08
01.09
02.09
03.09
04.09
05.09 |  |  |  | 14,0 | 36,1 | 59,9 |  | -23,8 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 13,0 |  | 60,3 |  |  | 5,3 |  |  | 2,17 |  |  | 2,17 |  | 2,18 |  |  |  | 2,18 |  |  |  | 0,120
06.09 |  |  |  | 24,0 | 35,7 | 58,1 |  | -22,4 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,5 |  |  | 5,3 |  |  | 3,61 |  |  | 3,61 |  | 3,67 |  |  |  | 3,67 |  |  |  | 0,203
07.09 |  |  |  | 24,0 | 35,3 | 57,1 |  | -21,8 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,1 |  |  | 5,3 |  |  | 4,01 |  |  | 4,01 |  | 4,04 |  |  |  | 4,04 |  |  |  | 0,222
08.09 |  |  |  | 24,0 | 34,3 | 55,8 |  | -21,5 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,5 |  |  | 5,2 |  |  | 3,32 |  |  | 3,32 |  | 3,35 |  |  |  | 3,35 |  |  |  | 0,188
09.09 |  |  |  | 24,0 | 36,2 | 60,2 |  | -24,0 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,2 |  |  | 5,2 |  |  | 4,61 |  |  | 4,61 |  | 4,70 |  |  |  | 4,70 |  |  |  | 0,274
10.09 |  |  |  | 24,0 | 36,0 | 58,9 |  | -22,8 |  | 5,3 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,1 |  |  | 5,2 |  |  | 3,63 |  |  | 3,63 |  | 3,66 |  |  |  | 3,66 |  |  |  | 0,203
11.09 |  |  |  | 24,0 | 41,3 | 52,1 |  | -10,8 |  | 4,5 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,1 |  |  | 4,4 |  |  | 3,52 |  |  | 3,52 |  | 3,56 |  |  |  | 3,56 |  |  |  | 0,181
12.09 |  |  |  | 24,0 | 44,4 | 46,8 |  | -2,4 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 47,6 |  |  | 4,8 |  |  | 4,70 |  |  | 4,70 |  | 4,72 |  |  |  | 4,72 |  |  |  | 0,202
13.09 |  |  |  | 24,0 | 33,8 | 35,0 |  | -1,2 |  | 4,8 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 37,1 |  |  | 4,7 |  |  | 4,78 |  |  | 4,78 |  | 4,78 |  |  |  | 4,78 |  |  |  | 0,154
14.09 |  |  |  | 24,0 | 29,8 | 32,2 |  | -2,4 |  | 4,7 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 34,6 |  |  | 4,6 |  |  | 4,35 |  |  | 4,35 |  | 4,35 |  |  |  | 4,35 |  |  |  | 0,129
15.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 35,6 |  | 33,5 |  | 5,3 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,3 |  |  | 5,2 |  |  | 3,81 |  |  | 3,81 |  | 3,88 |  |  |  | 3,88 |  |  |  | 0,243
16.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 41,3 |  | 28,6 |  | 5,2 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 17,0 |  | 68,5 |  |  | 4,9 |  |  | 2,10 |  |  | 2,10 |  | 2,12 |  |  |  | 2,12 |  |  |  | 0,132
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 46,5 |  | 24,9 |  | 5,2 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,4 |  |  | 5,1 |  |  | 3,01 |  |  | 3,01 |  | 3,05 |  |  |  | 3,05 |  |  |  | 0,193
18.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 45,9 |  | 22,9 |  | 5,2 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,8 |  |  | 5,1 |  |  | 2,64 |  |  | 2,64 |  | 2,65 |  |  |  | 2,65 |  |  |  | 0,163
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 46,0 |  | 22,3 |  | 5,2 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,1 |  |  | 5,1 |  |  | 2,88 |  |  | 2,88 |  | 2,91 |  |  |  | 2,91 |  |  |  | 0,178
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 47,5 |  | 21,6 |  | 5,2 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 5,1 |  |  | 3,14 |  |  | 3,14 |  | 3,19 |  |  |  | 3,19 |  |  |  | 0,197
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 47,0 |  | 21,2 |  | 5,2 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,6 |  |  | 5,1 |  |  | 2,60 |  |  | 2,60 |  | 2,62 |  |  |  | 2,62 |  |  |  | 0,159
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,0 | 46,0 |  | 21,0 |  | 5,2 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,7 |  |  | 5,1 |  |  | 3,27 |  |  | 3,27 |  | 3,31 |  |  |  | 3,31 |  |  |  | 0,198
Итого |  |  |  | 566,0 | 47,2 | 39,2 |  | -2,7 |  | 4,1 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 558,0 |  | 46,8 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 83,94 | 0,00 |  | 83,94 |  | 84,73 |  |  |  | 84,73 |  |  |  | 4,536
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 19405,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 19034,00 |  |  | 2646,83 |  |  |  |  | 2680,26 | [5 empty] | 165,594
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 422,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 414,00 |  |  | 61,39 |  |  |  |  | 61,97 | [5 empty] | 3,292
Итого: | [8 empty] | -18983,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | -18620,00 |  |  | -2585,45 |  |  |  |  | -2618,30 | [5 empty] | -162,302
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись