## ЖЭК- 2 Парковая, 16 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Парковая, 16
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234772 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 63,4 |  | -37,3 |  | 2,5 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,72 |  | 12,99 |  | 0,783 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,86 |  |  |  | 10,86
24.08 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 63,9 |  | -38,0 |  | 2,5 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,13 |  | 10,34 |  | 0,623 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,21 |  |  |  | 9,21
25.08 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 63,8 |  | -37,9 |  | 2,5 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,49 |  | 11,72 |  | 0,711 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,60 |  |  |  | 10,60
26.08 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 63,3 |  | -37,4 |  | 2,5 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,66 |  | 11,93 |  | 0,711 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,34 |  |  |  | 10,34
27.08 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 63,8 |  | -38,1 |  | 2,5 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,08 |  | 10,31 |  | 0,622 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,82 |  |  |  | 8,82
28.08 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 63,7 |  | -37,4 |  | 2,5 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,12 |  | 10,32 |  | 0,623 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,07 |  |  |  | 9,07
29.08 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 63,9 |  | -38,0 |  | 2,5 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,73 |  | 10,97 |  | 0,663 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,29 |  |  |  | 9,29
30.08 |  |  |  | 24,0 | 26,4 | 64,1 |  | -37,7 |  | 2,5 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,36 |  | 9,55 |  | 0,582 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,17 |  |  |  | 8,17
31.08 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 63,0 |  | -36,4 |  | 2,5 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,68 |  | 9,87 |  | 0,592 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,21 |  |  |  | 8,21
01.09 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 63,5 |  | -37,2 |  | 2,5 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,48 |  | 9,69 |  | 0,592 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,79 |  |  |  | 8,79
02.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 63,0 |  | -37,2 |  | 2,5 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,30 |  | 11,54 |  | 0,685 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,35 |  |  |  | 9,35
03.09 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 64,9 |  | -39,5 |  | 2,5 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,11 |  | 10,33 |  | 0,630 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,05 |  |  |  | 9,05
04.09 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 62,9 |  | -37,4 |  | 2,5 | 5,5 |  | 0,00 | 0,05 |  |  | -0,05 |  |  | 0,00 |  | 0,05 |  |  |  | -0,002 |  | 10,01 |  | 10,24 |  | 0,628 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,19 |  |  |  | 9,19
05.09 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 62,7 |  | -37,9 |  | 2,5 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,06 |  | 10,29 |  | 0,620 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,10 |  |  |  | 9,10
06.09 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 66,0 |  | -41,2 |  | 2,5 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,34 |  | 11,59 |  | 0,724 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,75 |  |  |  | 9,75
07.09 |  |  |  | 24,0 | 23,9 | 63,6 |  | -39,7 |  | 2,4 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,33 |  | 10,53 |  | 0,636 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,94 |  |  |  | 8,94
08.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 64,3 |  | -40,3 |  | 2,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,62 |  | 12,88 |  | 0,786 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,67 |  |  |  | 11,67
09.09 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 65,8 |  | -41,4 |  | 2,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,47 |  | 11,72 |  | 0,717 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,07 |  |  |  | 10,07
10.09 |  |  |  | 24,0 | 24,6 | 64,0 |  | -39,4 |  | 2,5 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,94 |  | 11,18 |  | 0,675 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,74 |  |  |  | 9,74
11.09 |  |  |  | 24,0 | 37,9 | 40,4 |  | -2,5 |  | 3,5 | 4,8 |  | 1,86 | 0,18 |  |  | 1,68 |  |  | 1,86 |  | 0,18 |  |  |  | 0,057 |  | 9,62 |  | 9,78 |  | 0,575 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,11 |  |  |  | 10,11
12.09 |  |  |  | 24,0 | 24,2 | 51,6 |  | -27,4 |  | 5,1 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,56 |  | 14,76 |  | 0,673 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,89 |  |  |  | 12,89
13.09 |  |  |  | 24,0 | 20,3 | 38,3 |  | -18,0 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 16,11 |  | 16,18 |  | 0,536 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,62 |  |  |  | 14,62
14.09 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 28,8 |  | -1,0 |  | 4,9 | 5,0 |  | 3,55 | 0,06 |  |  | 3,49 |  |  | 3,56 |  | 0,06 |  |  |  | 0,082 |  | 16,05 |  | 16,14 |  | 0,509 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 15,87 |  |  |  | 15,87
15.09 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 33,0 |  | 38,7 |  | 5,4 | 5,3 |  | 52,18 | 40,84 |  |  | 11,34 |  |  | 53,40 |  | 41,06 |  |  |  | 2,333 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,002 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,66 |  |  |  | 9,66
16.09 |  |  |  | 17,0 | 71,0 | 38,8 |  | 32,2 |  | 5,2 | 4,8 |  | 48,69 | 39,85 |  |  | 8,84 |  |  | 49,82 |  | 40,13 |  |  |  | 1,864 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,88 |  |  |  | 9,88
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 43,3 |  | 28,8 |  | 5,4 | 4,8 |  | 81,53 | 68,78 |  |  | 12,75 |  |  | 83,46 |  | 69,42 |  |  |  | 2,835 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,12 |  |  |  | 10,12
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 42,8 |  | 26,6 |  | 5,4 | 4,9 |  | 79,96 | 67,72 |  |  | 12,24 |  |  | 81,75 |  | 68,32 |  |  |  | 2,587 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,83 |  |  |  | 9,83
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 42,7 |  | 26,2 |  | 5,4 | 4,9 |  | 77,41 | 66,37 |  |  | 11,04 |  |  | 79,09 |  | 66,88 |  |  |  | 2,445 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,77 |  |  |  | 8,77
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 44,2 |  | 25,4 |  | 5,4 | 4,9 |  | 79,24 | 68,32 |  |  | 10,92 |  |  | 81,00 |  | 69,03 |  |  |  | 2,440 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,49 |  |  |  | 8,49
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 44,0 |  | 24,7 |  | 5,4 | 4,9 |  | 79,41 | 69,21 |  |  | 10,20 |  |  | 81,14 |  | 69,90 |  |  |  | 2,354 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,34 |  |  |  | 8,34
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 43,0 |  | 24,5 |  | 5,4 | 4,9 |  | 78,24 | 68,13 |  |  | 10,11 |  |  | 79,87 |  | 68,73 |  |  |  | 2,301 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,16 |  |  |  | 8,16
Итого |  |  |  | 737,0 | 37,2 | 55,0 |  | -17,8 |  | 3,5 | 5,4 |  | 582,07 | 489,51 |  |  | 92,56 |  |  | 594,95 |  | 493,76 |  |  |  | 19,296 |  | 260,03 |  | 264,91 |  | 14,898 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 306,96 |  |  |  | 306,96 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 16839,00 |  |  | 42716,03 |  |  | 37198,70 |  |  |  | 43928,01 |  | 37580,97 | [5 empty] | 1622,766 |  | 1581,40 |  |  |  | 1612,65 | [6 empty] | 17047,00 | [7 empty] | 6232,54
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 17576,00 |  |  | 43297,88 |  |  | 37688,62 |  |  |  | 44522,73 |  | 38075,15 | [5 empty] | 1642,027 |  | 1842,20 |  |  |  | 1878,35 | [6 empty] | 17791,00 | [7 empty] | 6539,69
Итого: | [8 empty] | 737,00 |  |  | 581,85 |  |  | 489,92 |  |  |  | 594,72 |  | 494,18 | [5 empty] | 19,261 |  | 260,80 |  |  |  | 265,70 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 307,15
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись