## ЖЭК- 2 Парковая, 18 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Парковая, 18
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238632 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 29,7 | 62,8 |  | -33,1 |  | 3,4 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,28 |  | 10,48 |  | 0,614 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,36 |  |  |  | 10,36
24.08 |  |  |  | 24,0 | 29,9 | 63,6 |  | -33,7 |  | 5,4 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,32 |  | 12,53 |  | 0,737 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,39 |  |  |  | 12,39
25.08 |  |  |  | 24,0 | 29,8 | 61,6 |  | -31,8 |  | 5,3 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,74 |  | 9,91 |  | 0,584 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,84 |  |  |  | 9,84
26.08 |  |  |  | 24,0 | 29,8 | 62,4 |  | -32,5 |  | 5,5 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,59 |  | 9,75 |  | 0,565 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,66 |  |  |  | 9,66
27.08 |  |  |  | 24,0 | 29,6 | 62,4 |  | -32,8 |  | 6,2 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,21 |  | 9,41 |  | 0,549 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,35 |  |  |  | 9,35
28.08 |  |  |  | 24,0 | 29,9 | 62,2 |  | -32,3 |  | 10,5 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,15 |  | 9,32 |  | 0,544 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,25 |  |  |  | 9,25
29.08 |  |  |  | 24,0 | 29,9 | 63,1 |  | -33,1 |  | 8,5 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,16 |  | 10,34 |  | 0,609 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,23 |  |  |  | 10,23
30.08 |  |  |  | 24,0 | 29,9 | 61,7 |  | -31,8 |  | 4,4 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,82 |  | 7,97 |  | 0,460 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,89 |  |  |  | 7,89
31.08 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 62,7 |  | -32,6 |  | 3,5 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,86 |  | 11,05 |  | 0,651 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,93 |  |  |  | 10,93
01.09 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 63,3 |  | -33,1 |  | 11,1 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,99 |  | 10,16 |  | 0,606 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,98 |  |  |  | 9,98
02.09 |  |  |  | 24,0 | 29,9 | 61,7 |  | -31,8 |  | 7,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,79 |  | 11,00 |  | 0,637 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,88 |  |  |  | 10,88
03.09 |  |  |  | 24,0 | 29,6 | 62,6 |  | -33,0 |  | 9,4 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,30 |  | 10,49 |  | 0,628 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,37 |  |  |  | 10,37
04.09 |  |  |  | 24,0 | 29,9 | 64,1 |  | -34,2 |  | 3,6 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,34 |  | 10,55 |  | 0,630 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,12 |  |  |  | 10,12
05.09 |  |  |  | 24,0 | 29,4 | 61,5 |  | -32,1 |  | 5,2 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,54 |  | 8,72 |  | 0,505 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,62 |  |  |  | 8,62
06.09 |  |  |  | 22,0 | 29,1 | 63,0 |  | -34,0 |  | 5,4 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,10 |  | 8,27 |  | 0,494 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,02 |  |  |  | 9,02
07.09 |  |  |  | 24,0 | 28,9 | 62,6 |  | -33,7 |  | 5,4 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,20 |  | 11,39 |  | 0,674 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,31 |  |  |  | 11,31
08.09 |  |  |  | 24,0 | 29,0 | 63,2 |  | -34,2 |  | 5,4 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,37 |  | 11,61 |  | 0,684 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,49 |  |  |  | 11,49
09.09 |  |  |  | 24,0 | 29,0 | 62,7 |  | -33,7 |  | 5,4 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,47 |  | 10,67 |  | 0,631 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,59 |  |  |  | 10,59
10.09 |  |  |  | 24,0 | 28,8 | 61,6 |  | -32,8 |  | 5,4 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,38 |  | 9,57 |  | 0,550 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,50 |  |  |  | 9,50
11.09 |  |  |  | 24,0 | 28,6 | 60,9 |  | -32,3 |  | 5,4 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,60 |  | 9,80 |  | 0,555 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,71 |  |  |  | 9,71
12.09 |  |  |  | 24,0 | 60,3 | 39,1 |  | 21,2 |  | 5,8 | 5,3 |  | 46,84 | 37,04 |  |  | 9,80 |  |  | 47,66 |  | 37,32 |  |  |  | 1,323 |  | 4,81 |  | 4,88 |  | 0,240 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,16 |  |  |  | 9,16
13.09 |  |  |  | 24,0 | 65,8 | 38,9 |  | 26,9 |  | 4,6 | 5,2 |  | 67,03 | 58,13 |  |  | 8,90 |  |  | 68,54 |  | 58,42 |  |  |  | 2,103 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,57 |  |  |  | 9,57
14.09 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 37,2 |  | 35,2 |  | 5,4 | 5,3 |  | 54,07 | 46,22 |  |  | 7,85 |  |  | 55,51 |  | 46,35 |  |  |  | 2,149 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,58 |  |  |  | 8,58
15.09 |  |  |  | 24,0 | 71,6 | 36,7 |  | 34,9 |  | 5,4 | 5,4 |  | 53,15 | 44,03 |  |  | 9,12 |  |  | 54,43 |  | 44,26 |  |  |  | 2,143 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,21 |  |  |  | 10,21
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 39,4 |  | 30,9 |  | 5,4 | 5,2 |  | 63,97 | 56,65 |  |  | 7,32 |  |  | 65,44 |  | 57,03 |  |  |  | 2,230 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,52 |  |  |  | 8,52
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,8 | 43,0 |  | 28,9 |  | 5,4 | 4,9 |  | 74,58 | 68,66 |  |  | 5,92 |  |  | 76,58 |  | 69,06 |  |  |  | 2,377 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,82 |  |  |  | 7,82
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 42,3 |  | 26,9 |  | 5,4 | 5,0 |  | 73,39 | 67,09 |  |  | 6,30 |  |  | 75,09 |  | 67,62 |  |  |  | 2,205 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,92 |  |  |  | 7,92
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 42,0 |  | 26,7 |  | 5,4 | 5,0 |  | 72,14 | 65,25 |  |  | 6,89 |  |  | 73,71 |  | 65,78 |  |  |  | 2,177 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,39 |  |  |  | 8,39
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 43,6 |  | 25,8 |  | 5,4 | 5,0 |  | 73,13 | 67,30 |  |  | 5,83 |  |  | 74,91 |  | 67,82 |  |  |  | 2,109 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,70 |  |  |  | 7,70
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 43,2 |  | 25,2 |  | 5,4 | 5,0 |  | 74,93 | 67,46 |  |  | 7,47 |  |  | 76,62 |  | 67,95 |  |  |  | 2,173 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,26 |  |  |  | 9,26
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,3 | 42,2 |  | 25,2 |  | 5,4 | 5,0 |  | 74,20 | 66,47 |  |  | 7,73 |  |  | 75,76 |  | 67,00 |  |  |  | 2,154 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,45 |  |  |  | 9,45
Итого |  |  |  | 742,0 | 43,4 | 54,7 |  | -11,3 |  | 5,8 | 5,6 |  | 727,43 | 644,30 |  |  | 83,13 |  |  | 744,25 |  | 648,61 |  |  |  | 23,143 |  | 204,02 |  | 207,87 |  | 12,147 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 298,07 |  |  |  | 298,07 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 9223,00 |  |  | 20642,31 |  |  | 17410,19 |  |  |  | 21232,80 |  | 17531,36 | [5 empty] | 805,227 |  | 36,72 |  |  |  | 37,36 | [6 empty] | 9470,00 | [7 empty] | 3617,37
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9965,00 |  |  | 21369,33 |  |  | 18054,69 |  |  |  | 21976,66 |  | 18180,15 | [5 empty] | 828,331 |  | 240,43 |  |  |  | 244,92 | [6 empty] | 10214,00 | [7 empty] | 3914,56
Итого: | [8 empty] | 742,00 |  |  | 727,01 |  |  | 644,50 |  |  |  | 743,86 |  | 648,79 | [5 empty] | 23,104 |  | 203,71 |  |  |  | 207,56 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 297,18
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись