## ЖЭК- 2 Парковая, 2 c 23.08.201
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Парковая, 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 241169 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 30,8 | 57,3 |  | -26,6 |  | 0,4 | 5,7 |  | 0,00 | 8,36 |  |  | -8,36 |  |  | 0,00 |  | 8,46 |  |  |  | -0,416 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,47 |  |  |  | 8,47
24.08 |  |  |  | 24,0 | 30,5 | 57,4 |  | -26,9 |  | 0,5 | 5,6 |  | 0,00 | 7,92 |  |  | -7,92 |  |  | 0,00 |  | 8,07 |  |  |  | -0,391 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,07 |  |  |  | 8,07
25.08 |  |  |  | 24,0 | 30,5 | 57,8 |  | -27,3 |  | 0,4 | 5,7 |  | 0,00 | 8,19 |  |  | -8,19 |  |  | 0,00 |  | 8,32 |  |  |  | -0,413 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,30 |  |  |  | 8,30
26.08 |  |  |  | 24,0 | 30,6 | 56,1 |  | -25,5 |  | 0,4 | 5,6 |  | 0,00 | 7,50 |  |  | -7,50 |  |  | 0,00 |  | 7,61 |  |  |  | -0,358 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,57 |  |  |  | 7,57
27.08 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 55,7 |  | -25,3 |  | 0,5 | 5,6 |  | 0,00 | 6,63 |  |  | -6,63 |  |  | 0,00 |  | 6,69 |  |  |  | -0,314 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,72 |  |  |  | 6,72
28.08 |  |  |  | 24,0 | 30,7 | 56,1 |  | -25,5 |  | 0,5 | 5,7 |  | 0,00 | 7,49 |  |  | -7,49 |  |  | 0,00 |  | 7,62 |  |  |  | -0,361 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,63 |  |  |  | 7,63
29.08 |  |  |  | 24,0 | 30,4 | 55,9 |  | -25,5 |  | 0,5 | 5,7 |  | 0,00 | 6,82 |  |  | -6,82 |  |  | 0,00 |  | 6,92 |  |  |  | -0,324 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,94 |  |  |  | 6,94
30.08 |  |  |  | 24,0 | 30,5 | 57,2 |  | -26,7 |  | 0,5 | 5,7 |  | 0,00 | 7,47 |  |  | -7,47 |  |  | 0,00 |  | 7,57 |  |  |  | -0,369 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,57 |  |  |  | 7,57
31.08 |  |  |  | 24,0 | 30,8 | 56,7 |  | -25,9 |  | 0,5 | 5,7 |  | 0,00 | 7,16 |  |  | -7,16 |  |  | 0,00 |  | 7,28 |  |  |  | -0,347 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,30 |  |  |  | 7,30
01.09 |  |  |  | 24,0 | 30,9 | 57,9 |  | -27,1 |  | 0,5 | 5,7 |  | 0,00 | 7,98 |  |  | -7,98 |  |  | 0,00 |  | 8,13 |  |  |  | -0,403 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,12 |  |  |  | 8,12
02.09 |  |  |  | 24,0 | 30,6 | 55,9 |  | -25,2 |  | 0,5 | 5,7 |  | 0,00 | 6,88 |  |  | -6,88 |  |  | 0,00 |  | 6,97 |  |  |  | -0,328 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,01 |  |  |  | 7,01
03.09 |  |  |  | 24,0 | 29,9 | 56,9 |  | -27,0 |  | 0,6 | 5,5 |  | 0,00 | 6,99 |  |  | -6,99 |  |  | 0,00 |  | 7,08 |  |  |  | -0,342 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,13 |  |  |  | 7,13
04.09 |  |  |  | 24,0 | 29,8 | 57,4 |  | -27,7 |  | 0,3 | 5,4 |  | 0,00 | 7,27 |  |  | -7,27 |  |  | 0,00 |  | 7,36 |  |  |  | -0,359 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,25 |  |  |  | 7,25
05.09 |  |  |  | 24,0 | 28,9 | 55,1 |  | -26,2 |  | 0,1 | 5,5 |  | 0,00 | 7,43 |  |  | -7,43 |  |  | 0,00 |  | 7,53 |  |  |  | -0,351 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,52 |  |  |  | 7,52
06.09 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 57,8 |  | -30,0 |  | 0,1 | 5,6 |  | 0,00 | 8,19 |  |  | -8,19 |  |  | 0,00 |  | 8,31 |  |  |  | -0,409 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,41 |  |  |  | 6,41
07.09 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 56,2 |  | -28,4 |  | 0,1 | 5,6 |  | 0,00 | 7,86 |  |  | -7,86 |  |  | 0,00 |  | 7,97 |  |  |  | -0,377 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,79 |  |  |  | 7,79
08.09 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 56,9 |  | -29,4 |  | 3,1 | 5,5 |  | 0,00 | 7,90 |  |  | -7,90 |  |  | 0,00 |  | 8,04 |  |  |  | -0,385 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,85 |  |  |  | 7,85
09.09 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 55,8 |  | -27,8 |  | 5,0 | 5,5 |  | 0,00 | 7,31 |  |  | -7,31 |  |  | 0,00 |  | 7,40 |  |  |  | -0,346 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,18 |  |  |  | 7,18
10.09 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 55,6 |  | -27,3 |  | 4,9 | 5,5 |  | 0,00 | 7,49 |  |  | -7,49 |  |  | 0,00 |  | 7,57 |  |  |  | -0,353 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,35 |  |  |  | 7,35
11.09 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 48,8 |  | -21,8 |  | 4,1 | 4,3 |  | 0,00 | 8,14 |  |  | -8,14 |  |  | 0,00 |  | 8,23 |  |  |  | -0,337 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,37 |  |  |  | 7,37
12.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 46,7 |  | -20,9 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 9,17 |  |  | -9,17 |  |  | 0,00 |  | 9,24 |  |  |  | -0,359 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,18 |  |  |  | 9,18
13.09 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 36,7 |  | -11,8 |  | 4,9 | 5,0 |  | 0,00 | 9,11 |  |  | -9,11 |  |  | 0,00 |  | 9,14 |  |  |  | -0,267 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,14 |  |  |  | 9,14
14.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 32,6 |  | 36,7 |  | 4,9 | 4,9 |  | 6,78 | 20,83 |  |  | -14,05 |  |  | 6,93 |  | 20,92 |  |  |  | -0,121 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,50 |  |  |  | 8,50
15.09 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 34,9 |  | 33,5 |  | 5,3 | 5,2 |  | 51,88 | 44,32 |  |  | 7,56 |  |  | 53,02 |  | 44,59 |  |  |  | 1,958 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,60 |  |  |  | 8,60
16.09 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 39,1 |  | 29,0 |  | 5,3 | 5,0 |  | 63,73 | 58,65 |  |  | 5,08 |  |  | 65,29 |  | 58,90 |  |  |  | 2,018 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,82 |  |  |  | 6,82
17.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 43,4 |  | 26,9 |  | 5,2 | 4,8 |  | 75,57 | 71,29 |  |  | 4,28 |  |  | 77,23 |  | 72,01 |  |  |  | 2,190 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,77 |  |  |  | 5,77
18.09 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 42,7 |  | 25,0 |  | 5,2 | 4,8 |  | 73,74 | 69,71 |  |  | 4,03 |  |  | 75,33 |  | 70,34 |  |  |  | 1,990 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,69 |  |  |  | 5,69
19.09 |  |  |  | 24,0 | 66,7 | 42,0 |  | 24,7 |  | 4,2 | 3,9 |  | 51,36 | 56,14 |  |  | -4,78 |  |  | 52,33 |  | 56,70 |  |  |  | 1,090 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,00 |  |  |  | 5,00
20.09 |  |  |  | 24,0 | 67,9 | 43,3 |  | 24,7 |  | 5,3 | 4,9 |  | 76,12 | 72,12 |  |  | 4,00 |  |  | 77,84 |  | 72,77 |  |  |  | 2,029 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,47 |  |  |  | 5,47
21.09 |  |  |  | 24,0 | 67,1 | 49,5 |  | 17,6 |  | 5,3 | 4,9 |  | 76,66 | 71,96 |  |  | 4,70 |  |  | 78,31 |  | 72,80 |  |  |  | 1,560 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,38 |  |  |  | 6,38
22.09 |  |  |  | 24,0 | 66,0 | 40,8 |  | 25,2 |  | 5,2 | 4,8 |  | 75,82 | 70,63 |  |  | 5,19 |  |  | 77,28 |  | 71,21 |  |  |  | 2,098 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,80 |  |  |  | 6,80
Итого |  |  |  | 744,0 | 40,4 | 50,8 |  | -10,4 |  | 2,6 | 5,3 |  | 551,66 | 704,91 |  |  | -153,25 |  |  | 563,56 |  | 711,75 |  |  |  | 6,903 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 226,90 |  |  |  | 226,90 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8980,00 |  |  | 23449,28 |  |  | 22145,22 |  |  |  | 24111,15 |  | 22362,73 | [5 empty] | 655,595 |  | 4,00 |  |  |  | 4,03 | [6 empty] | 9298,00 | [7 empty] | 2483,58
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9724,00 |  |  | 24000,77 |  |  | 22850,73 |  |  |  | 24674,53 |  | 23075,11 | [5 empty] | 662,452 |  | 4,00 |  |  |  | 4,03 | [6 empty] | 10042,00 | [7 empty] | 2710,36
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 551,49 |  |  | 705,51 |  |  |  | 563,38 |  | 712,38 | [5 empty] | 6,857 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 226,78
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись