## ЖЭК- 2 Парковая, 8 c 23.08.201
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Парковая, 8
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263513 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 31,1 | 54,9 |  | -23,8 |  | 4,4 | 5,7 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 7,68 |  | 7,80 |  | 0,435 |  |  |  | 24,0 |  | 57,8 |  |  | 5,5 |  |  | 7,02 |  |  | 7,02 |  | 7,13 |  |  |  | 7,13 |  |  |  | 0,370
24.08 |  |  |  | 24,0 | 30,5 | 59,9 |  | -29,4 |  | 4,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 7,68 |  | 7,82 |  | 0,439 |  |  |  | 24,0 |  | 57,4 |  |  | 5,5 |  |  | 7,07 |  |  | 7,07 |  | 7,18 |  |  |  | 7,18 |  |  |  | 0,371
25.08 |  |  |  | 24,0 | 30,9 | 61,9 |  | -30,9 |  | 4,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 7,55 |  | 7,69 |  | 0,433 |  |  |  | 24,0 |  | 58,0 |  |  | 5,5 |  |  | 6,94 |  |  | 6,94 |  | 7,05 |  |  |  | 7,05 |  |  |  | 0,368
26.08 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 58,7 |  | -28,5 |  | 4,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,04 |  |  | -0,04 |  |  | 0,00 |  | 0,04 |  |  |  | 0,000 |  | 6,26 |  | 6,36 |  | 0,353 |  |  |  | 24,0 |  | 56,4 |  |  | 5,5 |  |  | 5,72 |  |  | 5,72 |  | 5,81 |  |  |  | 5,81 |  |  |  | 0,294
27.08 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 57,6 |  | -27,4 |  | 4,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,03 |  |  | -0,03 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000 |  | 6,91 |  | 7,01 |  | 0,393 |  |  |  | 24,0 |  | 57,6 |  |  | 5,5 |  |  | 6,29 |  |  | 6,29 |  | 6,39 |  |  |  | 6,39 |  |  |  | 0,331
28.08 |  |  |  | 24,0 | 30,5 | 60,0 |  | -29,5 |  | 4,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 6,82 |  | 6,92 |  | 0,390 |  |  |  | 24,0 |  | 57,7 |  |  | 5,5 |  |  | 6,20 |  |  | 6,20 |  | 6,30 |  |  |  | 6,30 |  |  |  | 0,327
29.08 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 53,8 |  | -23,6 |  | 4,4 | 5,7 |  | 0,00 | 0,04 |  |  | -0,04 |  |  | 0,00 |  | 0,04 |  |  |  | 0,000 |  | 6,95 |  | 7,04 |  | 0,398 |  |  |  | 24,0 |  | 57,7 |  |  | 5,5 |  |  | 6,34 |  |  | 6,34 |  | 6,44 |  |  |  | 6,44 |  |  |  | 0,334
30.08 |  |  |  | 24,0 | 31,0 | 57,1 |  | -26,2 |  | 4,4 | 5,7 |  | 0,00 | 0,03 |  |  | -0,03 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000 |  | 6,85 |  | 6,98 |  | 0,392 |  |  |  | 24,0 |  | 57,5 |  |  | 5,6 |  |  | 6,26 |  |  | 6,26 |  | 6,36 |  |  |  | 6,36 |  |  |  | 0,329
31.08 |  |  |  | 24,0 | 30,8 | 45,1 |  | -14,3 |  | 4,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 7,33 |  | 7,48 |  | 0,420 |  |  |  | 24,0 |  | 57,6 |  |  | 5,5 |  |  | 6,74 |  |  | 6,74 |  | 6,85 |  |  |  | 6,85 |  |  |  | 0,354
01.09 |  |  |  | 24,0 | 30,8 | 55,0 |  | -24,2 |  | 4,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 8,01 |  | 8,16 |  | 0,468 |  |  |  | 24,0 |  | 59,3 |  |  | 5,5 |  |  | 7,34 |  |  | 7,34 |  | 7,46 |  |  |  | 7,46 |  |  |  | 0,399
02.09 |  |  |  | 24,0 | 29,8 | 53,4 |  | -23,6 |  | 4,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,03 |  |  | -0,03 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000 |  | 6,39 |  | 6,48 |  | 0,355 |  |  |  | 24,0 |  | 55,9 |  |  | 5,5 |  |  | 5,84 |  |  | 5,84 |  | 5,92 |  |  |  | 5,92 |  |  |  | 0,296
03.09 |  |  |  | 24,0 | 29,4 | 58,1 |  | -28,7 |  | 4,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,13 |  |  | -0,13 |  |  | 0,00 |  | 0,13 |  |  |  | 0,000 |  | 5,94 |  | 6,01 |  | 0,336 |  |  |  | 24,0 |  | 56,3 |  |  | 5,3 |  |  | 5,27 |  |  | 5,27 |  | 5,35 |  |  |  | 5,35 |  |  |  | 0,270
04.09 |  |  |  | 24,0 | 29,7 | 46,3 |  | -16,5 |  | 4,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,30 |  |  | -0,30 |  |  | 0,00 |  | 0,30 |  |  |  | -0,008 |  | 7,00 |  | 7,14 |  | 0,404 |  |  |  | 24,0 |  | 57,0 |  |  | 5,3 |  |  | 6,14 |  |  | 6,14 |  | 6,23 |  |  |  | 6,23 |  |  |  | 0,319
05.09 |  |  |  | 24,0 | 29,2 | 53,3 |  | -24,1 |  | 4,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,03 |  |  | -0,03 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000 |  | 8,60 |  | 8,75 |  | 0,503 |  |  |  | 24,0 |  | 59,6 |  |  | 5,3 |  |  | 7,87 |  |  | 7,87 |  | 8,00 |  |  |  | 8,00 |  |  |  | 0,429
06.09 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 60,5 |  | -30,3 |  | 4,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 7,01 |  | 7,14 |  | 0,409 |  |  |  | 24,0 |  | 58,5 |  |  | 5,5 |  |  | 6,19 |  |  | 6,19 |  | 6,29 |  |  |  | 6,29 |  |  |  | 0,331
07.09 |  |  |  | 24,0 | 29,4 | 59,9 |  | -30,5 |  | 4,4 | 5,6 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 8,99 |  | 9,15 |  | 0,523 |  |  |  | 24,0 |  | 59,0 |  |  | 5,4 |  |  | 8,28 |  |  | 8,28 |  | 8,42 |  |  |  | 8,42 |  |  |  | 0,447
08.09 |  |  |  | 24,0 | 28,9 | 62,0 |  | -33,1 |  | 4,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 8,53 |  | 8,70 |  | 0,501 |  |  |  | 24,0 |  | 59,3 |  |  | 5,4 |  |  | 7,87 |  |  | 7,87 |  | 8,00 |  |  |  | 8,00 |  |  |  | 0,427
09.09 |  |  |  | 24,0 | 28,8 | 57,9 |  | -29,0 |  | 4,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 7,81 |  | 7,94 |  | 0,455 |  |  |  | 24,0 |  | 58,5 |  |  | 5,4 |  |  | 7,17 |  |  | 7,17 |  | 7,28 |  |  |  | 7,28 |  |  |  | 0,383
10.09 |  |  |  | 24,0 | 29,1 | 59,2 |  | -30,0 |  | 4,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,05 |  |  | -0,05 |  |  | 0,00 |  | 0,05 |  |  |  | 0,000 |  | 8,41 |  | 8,53 |  | 0,481 |  |  |  | 24,0 |  | 58,2 |  |  | 5,3 |  |  | 7,67 |  |  | 7,67 |  | 7,79 |  |  |  | 7,79 |  |  |  | 0,407
11.09 |  |  |  | 24,0 | 40,9 | 21,1 |  | 19,8 |  | 4,4 | 3,8 |  | 1,16 | 0,64 |  |  | 0,52 |  |  | 1,16 |  | 0,64 |  |  |  | 0,035 |  | 5,76 |  | 5,86 |  | 0,319 |  |  |  | 24,0 |  | 54,2 |  |  | 4,0 |  |  | 6,56 |  |  | 6,56 |  | 6,65 |  |  |  | 6,65 |  |  |  | 0,322
12.09 |  |  |  | 24,0 | 23,8 | 46,8 |  | -23,0 |  | 4,4 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,49 |  | 9,58 |  | 0,417 |  |  |  | 24,0 |  | 47,2 |  |  | 4,9 |  |  | 8,81 |  |  | 8,81 |  | 8,90 |  |  |  | 8,90 |  |  |  | 0,371
13.09 |  |  |  | 24,0 | 26,7 | 36,5 |  | -9,8 |  | 4,4 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,02 |  | 9,07 |  | 0,296 |  |  |  | 24,0 |  | 36,3 |  |  | 4,9 |  |  | 8,46 |  |  | 8,46 |  | 8,51 |  |  |  | 8,51 |  |  |  | 0,265
14.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 33,1 |  | 36,9 |  | 4,4 | 4,9 |  | 13,71 | 10,47 |  |  | 3,24 |  |  | 14,02 |  | 10,53 |  |  |  | 0,597 |  | 7,67 |  | 7,70 |  | 0,253 |  |  |  | 24,0 |  | 45,8 |  |  | 4,8 |  |  | 8,96 |  |  | 8,96 |  | 9,06 |  |  |  | 9,06 |  |  |  | 0,365
15.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 36,5 |  | 33,0 |  | 4,4 | 5,2 |  | 45,58 | 37,27 |  |  | 8,31 |  |  | 46,60 |  | 37,51 |  |  |  | 1,762 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,8 |  |  | 5,3 |  |  | 7,50 |  |  | 7,50 |  | 7,66 |  |  |  | 7,66 |  |  |  | 0,471
16.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 41,1 |  | 27,9 |  | 4,7 | 5,0 |  | 55,15 | 48,96 |  |  | 6,19 |  |  | 56,35 |  | 49,34 |  |  |  | 1,764 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,1 |  |  | 5,2 |  |  | 5,59 |  |  | 5,59 |  | 5,70 |  |  |  | 5,70 |  |  |  | 0,347
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,0 | 45,5 |  | 25,5 |  | 5,2 | 4,8 |  | 66,25 | 60,33 |  |  | 5,92 |  |  | 67,79 |  | 60,92 |  |  |  | 1,928 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,5 |  |  | 5,2 |  |  | 5,36 |  |  | 5,36 |  | 5,47 |  |  |  | 5,47 |  |  |  | 0,340
18.09 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 44,5 |  | 23,8 |  | 5,2 | 4,8 |  | 64,99 | 59,17 |  |  | 5,82 |  |  | 66,39 |  | 59,70 |  |  |  | 1,773 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,0 |  |  | 5,2 |  |  | 5,24 |  |  | 5,24 |  | 5,34 |  |  |  | 5,34 |  |  |  | 0,319
19.09 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 44,4 |  | 23,5 |  | 5,2 | 4,9 |  | 63,95 | 58,12 |  |  | 5,83 |  |  | 65,31 |  | 58,61 |  |  |  | 1,726 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,7 |  |  | 5,2 |  |  | 5,22 |  |  | 5,22 |  | 5,33 |  |  |  | 5,33 |  |  |  | 0,317
20.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 45,9 |  | 22,7 |  | 5,2 | 4,8 |  | 64,68 | 59,38 |  |  | 5,30 |  |  | 66,11 |  | 59,99 |  |  |  | 1,682 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,1 |  |  | 5,2 |  |  | 4,68 |  |  | 4,68 |  | 4,78 |  |  |  | 4,78 |  |  |  | 0,286
21.09 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 45,7 |  | 22,0 |  | 5,2 | 4,8 |  | 66,54 | 59,41 |  |  | 7,13 |  |  | 67,99 |  | 59,95 |  |  |  | 1,757 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,0 |  |  | 5,2 |  |  | 6,38 |  |  | 6,38 |  | 6,51 |  |  |  | 6,51 |  |  |  | 0,389
22.09 |  |  |  | 24,0 | 66,7 | 44,4 |  | 22,3 |  | 5,2 | 4,8 |  | 65,89 | 58,53 |  |  | 7,36 |  |  | 67,24 |  | 59,01 |  |  |  | 1,757 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,0 |  |  | 5,2 |  |  | 6,56 |  |  | 6,56 |  | 6,69 |  |  |  | 6,69 |  |  |  | 0,393
Итого |  |  |  | 744,0 | 41,3 | 50,3 |  | -9,0 |  | 4,6 | 5,3 |  | 507,90 | 453,12 |  |  | 54,78 |  |  | 518,96 |  | 457,04 |  |  |  | 14,773 |  | 172,66 |  | 175,31 |  | 9,373 |  |  |  | 744,0 |  | 58,6 | 0,0 |  | 5,3 | 0,0 |  | 207,55 | 0,00 |  | 207,55 |  | 210,85 |  |  |  | 210,85 |  |  |  | 10,970
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 391,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,60 |  |  |  | 0,00 |  | 0,60 | [5 empty] | 0,000 |  | 117,78 |  |  |  | 119,85 | [6 empty] | 393,00 |  |  | 107,79 |  |  |  |  | 109,49 | [5 empty] | 5,706
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 1135,00 |  |  | 507,65 |  |  | 453,96 |  |  |  | 518,69 |  | 457,88 | [5 empty] | 14,742 |  | 290,99 |  |  |  | 295,72 | [6 empty] | 1137,00 |  |  | 315,39 |  |  |  |  | 320,40 | [5 empty] | 16,676
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 507,65 |  |  | 453,36 |  |  |  | 518,69 |  | 457,28 | [5 empty] | 14,742 |  | 173,21 |  |  |  | 175,87 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 207,60 |  |  |  |  | 210,90 | [5 empty] | 10,970
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись