## ЖЭК- 2 Пионерский проезд, 3 c
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Пионерский проезд, 3
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 240350 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 38,0 | 48,3 |  | -10,3 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 52,7 |  |  | 4,0 |  |  | 2,66 |  |  | 2,66 |  | 2,70 |  |  |  | 2,70 |  |  |  | 0,127
24.08 |  |  |  | 24,0 | 38,6 | 49,4 |  | -10,8 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 54,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,51 |  |  | 3,51 |  | 3,56 |  |  |  | 3,56 |  |  |  | 0,172
25.08 |  |  |  | 24,0 | 40,4 | 51,6 |  | -11,3 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,27 |  |  | 4,27 |  | 4,34 |  |  |  | 4,34 |  |  |  | 0,215
26.08 |  |  |  | 24,0 | 40,6 | 51,2 |  | -10,6 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,37 |  |  | 3,37 |  | 3,42 |  |  |  | 3,42 |  |  |  | 0,174
27.08 |  |  |  | 24,0 | 39,9 | 51,1 |  | -11,2 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,30 |  |  | 3,30 |  | 3,35 |  |  |  | 3,35 |  |  |  | 0,171
28.08 |  |  |  | 24,0 | 39,5 | 50,1 |  | -10,6 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,12 |  |  | 3,12 |  | 3,16 |  |  |  | 3,16 |  |  |  | 0,156
29.08 |  |  |  | 24,0 | 39,3 | 50,6 |  | -11,3 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,28 |  |  | 3,28 |  | 3,33 |  |  |  | 3,33 |  |  |  | 0,167
30.08 |  |  |  | 24,0 | 39,0 | 49,6 |  | -10,6 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,2 |  |  | 4,0 |  |  | 2,86 |  |  | 2,86 |  | 2,90 |  |  |  | 2,90 |  |  |  | 0,143
31.08 |  |  |  | 24,0 | 37,7 | 47,9 |  | -10,2 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,8 |  |  | 4,0 |  |  | 2,76 |  |  | 2,76 |  | 2,81 |  |  |  | 2,81 |  |  |  | 0,140
01.09 |  |  |  | 24,0 | 39,4 | 50,1 |  | -10,8 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,35 |  |  | 3,35 |  | 3,40 |  |  |  | 3,40 |  |  |  | 0,174
02.09 |  |  |  | 24,0 | 37,0 | 45,6 |  | -8,6 |  | 5,6 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,0 |  |  | 4,0 |  |  | 2,97 |  |  | 2,97 |  | 3,02 |  |  |  | 3,02 |  |  |  | 0,148
03.09 |  |  |  | 24,0 | 38,4 | 48,6 |  | -10,2 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 52,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,91 |  |  | 2,91 |  | 2,95 |  |  |  | 2,95 |  |  |  | 0,138
04.09 |  |  |  | 24,0 | 37,6 | 47,6 |  | -10,0 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 52,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,29 |  |  | 3,29 |  | 3,34 |  |  |  | 3,34 |  |  |  | 0,158
05.09 |  |  |  | 24,0 | 36,8 | 48,0 |  | -11,2 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 51,8 |  |  | 4,0 |  |  | 2,65 |  |  | 2,65 |  | 2,68 |  |  |  | 2,68 |  |  |  | 0,124
06.09 |  |  |  | 24,0 | 38,9 | 49,6 |  | -10,7 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 54,5 |  |  | 4,0 |  |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  | 2,61 |  |  |  | 2,61 |  |  |  | 0,127
07.09 |  |  |  | 24,0 | 38,1 | 49,5 |  | -11,4 |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 54,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,13 |  |  | 3,13 |  | 3,17 |  |  |  | 3,17 |  |  |  | 0,155
08.09 |  |  |  | 24,0 | 39,0 | 50,2 |  | -11,1 |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,66 |  |  | 3,66 |  | 3,72 |  |  |  | 3,72 |  |  |  | 0,192
09.09 |  |  |  | 24,0 | 38,1 | 48,9 |  | -10,8 |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 54,5 |  |  | 4,0 |  |  | 2,68 |  |  | 2,68 |  | 2,71 |  |  |  | 2,71 |  |  |  | 0,132
10.09 |  |  |  | 24,0 | 38,4 | 48,8 |  | -10,5 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 54,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,12 |  |  | 3,12 |  | 3,16 |  |  |  | 3,16 |  |  |  | 0,155
11.09 |  |  |  | 24,0 | 38,4 | 49,4 |  | -11,0 |  | 5,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,3 |  |  | 4,0 |  |  | 2,95 |  |  | 2,95 |  | 2,99 |  |  |  | 2,99 |  |  |  | 0,151
12.09 |  |  |  | 24,0 | 29,2 | 36,7 |  | -7,5 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 39,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,92 |  |  | 3,92 |  | 3,95 |  |  |  | 3,95 |  |  |  | 0,137
13.09 |  |  |  | 24,0 | 51,1 | 31,6 |  | 19,5 |  | 5,5 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 52,5 |  |  | 4,0 |  |  | 2,74 |  |  | 2,74 |  | 2,78 |  |  |  | 2,78 |  |  |  | 0,130
14.09 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 33,7 |  | 39,2 |  | 5,8 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,86 |  |  | 2,86 |  | 2,93 |  |  |  | 2,93 |  |  |  | 0,188
15.09 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 36,5 |  | 34,9 |  | 5,9 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,2 |  |  | 4,0 |  |  | 2,75 |  |  | 2,75 |  | 2,81 |  |  |  | 2,81 |  |  |  | 0,176
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 39,4 |  | 30,9 |  | 5,9 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,03 |  |  | 2,03 |  | 2,07 |  |  |  | 2,07 |  |  |  | 0,129
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 43,6 |  | 28,3 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,2 |  |  | 4,0 |  |  | 2,53 |  |  | 2,53 |  | 2,58 |  |  |  | 2,58 |  |  |  | 0,162
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 42,8 |  | 26,4 |  | 6,0 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,8 |  |  | 4,0 |  |  | 1,91 |  |  | 1,91 |  | 1,95 |  |  |  | 1,95 |  |  |  | 0,116
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 42,6 |  | 26,4 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,3 |  |  | 4,0 |  |  | 1,87 |  |  | 1,87 |  | 1,91 |  |  |  | 1,91 |  |  |  | 0,114
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 43,8 |  | 25,8 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,9 |  |  | 4,0 |  |  | 1,79 |  |  | 1,79 |  | 1,83 |  |  |  | 1,83 |  |  |  | 0,111
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 43,3 |  | 25,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,8 |  |  | 4,0 |  |  | 2,28 |  |  | 2,28 |  | 2,33 |  |  |  | 2,33 |  |  |  | 0,139
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,4 | 42,2 |  | 25,2 |  | 5,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,4 |  |  | 4,0 |  |  | 2,89 |  |  | 2,89 |  | 2,95 |  |  |  | 2,95 |  |  |  | 0,175
Итого |  |  |  | 744,0 | 47,9 | 45,9 |  | 2,0 |  | 5,9 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 58,1 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 89,97 | 0,00 |  | 89,97 |  | 91,37 |  |  |  | 91,37 |  |  |  | 4,697
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6710,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6710,00 |  |  | 849,64 |  |  |  |  | 867,52 | [5 empty] | 52,259
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7454,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 7454,00 |  |  | 939,84 |  |  |  |  | 959,13 | [5 empty] | 56,965
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 90,20 |  |  |  |  | 91,60 | [5 empty] | 4,706
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись