## ЖЭК- 2 Пионерский проезд, 8 c
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Пионерский проезд, 8
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 240361 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 30,9 | 58,2 |  | -27,2 |  | 6,9 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,9 |  |  | 5,0 |  |  | 3,41 |  |  | 3,41 |  | 3,47 |  |  |  | 3,47 |  |  |  | 0,190
24.08 |  |  |  | 24,0 | 30,4 | 56,9 |  | -26,5 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,6 |  |  | 5,0 |  |  | 4,25 |  |  | 4,25 |  | 4,33 |  |  |  | 4,33 |  |  |  | 0,244
25.08 |  |  |  | 24,0 | 31,3 | 60,4 |  | -29,1 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,0 |  |  | 5,0 |  |  | 3,92 |  |  | 3,92 |  | 3,99 |  |  |  | 3,99 |  |  |  | 0,223
26.08 |  |  |  | 24,0 | 31,3 | 60,3 |  | -29,1 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,3 |  |  | 5,0 |  |  | 3,64 |  |  | 3,64 |  | 3,70 |  |  |  | 3,70 |  |  |  | 0,212
27.08 |  |  |  | 24,0 | 31,1 | 60,3 |  | -29,2 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,6 |  |  | 5,0 |  |  | 3,52 |  |  | 3,52 |  | 3,59 |  |  |  | 3,59 |  |  |  | 0,210
28.08 |  |  |  | 24,0 | 31,2 | 60,7 |  | -29,5 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,26 |  |  | 3,26 |  | 3,32 |  |  |  | 3,32 |  |  |  | 0,188
29.08 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 59,4 |  | -29,1 |  | 6,9 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,3 |  |  | 5,0 |  |  | 3,81 |  |  | 3,81 |  | 3,88 |  |  |  | 3,88 |  |  |  | 0,226
30.08 |  |  |  | 24,0 | 31,0 | 60,5 |  | -29,5 |  | 6,9 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,06 |  |  | 3,06 |  | 3,11 |  |  |  | 3,11 |  |  |  | 0,179
31.08 |  |  |  | 24,0 | 30,6 | 57,9 |  | -27,3 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,1 |  |  | 5,0 |  |  | 3,65 |  |  | 3,65 |  | 3,73 |  |  |  | 3,73 |  |  |  | 0,215
01.09 |  |  |  | 24,0 | 31,0 | 60,7 |  | -29,7 |  | 6,9 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,0 |  |  | 5,0 |  |  | 3,83 |  |  | 3,83 |  | 3,90 |  |  |  | 3,90 |  |  |  | 0,233
02.09 |  |  |  | 24,0 | 28,8 | 53,2 |  | -24,4 |  | 6,7 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,8 |  |  | 5,0 |  |  | 2,88 |  |  | 2,88 |  | 2,93 |  |  |  | 2,93 |  |  |  | 0,169
03.09 |  |  |  | 24,0 | 29,3 | 56,7 |  | -27,5 |  | 6,9 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,7 |  |  | 5,0 |  |  | 3,64 |  |  | 3,64 |  | 3,70 |  |  |  | 3,70 |  |  |  | 0,199
04.09 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 53,8 |  | -25,7 |  | 6,9 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,1 |  |  | 5,0 |  |  | 3,54 |  |  | 3,54 |  | 3,59 |  |  |  | 3,59 |  |  |  | 0,181
05.09 |  |  |  | 24,0 | 29,0 | 58,3 |  | -29,3 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,0 |  |  | 5,0 |  |  | 4,16 |  |  | 4,16 |  | 4,24 |  |  |  | 4,24 |  |  |  | 0,237
06.09 |  |  |  | 24,0 | 30,5 | 62,2 |  | -31,7 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,9 |  |  | 5,0 |  |  | 3,13 |  |  | 3,13 |  | 3,19 |  |  |  | 3,19 |  |  |  | 0,187
07.09 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 58,9 |  | -28,7 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,55 |  |  | 3,55 |  | 3,62 |  |  |  | 3,62 |  |  |  | 0,208
08.09 |  |  |  | 24,0 | 30,0 | 59,0 |  | -28,9 |  | 6,8 | 6,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,6 |  |  | 5,0 |  |  | 3,88 |  |  | 3,88 |  | 3,96 |  |  |  | 3,96 |  |  |  | 0,231
09.09 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 60,4 |  | -30,3 |  | 6,8 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,5 |  |  | 5,0 |  |  | 3,16 |  |  | 3,16 |  | 3,22 |  |  |  | 3,22 |  |  |  | 0,185
10.09 |  |  |  | 24,0 | 30,0 | 60,0 |  | -29,9 |  | 6,7 | 6,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,1 |  |  | 5,0 |  |  | 3,19 |  |  | 3,19 |  | 3,25 |  |  |  | 3,25 |  |  |  | 0,185
11.09 |  |  |  | 24,0 | 30,0 | 61,1 |  | -31,1 |  | 6,6 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,6 |  |  | 5,0 |  |  | 3,35 |  |  | 3,35 |  | 3,41 |  |  |  | 3,41 |  |  |  | 0,193
12.09 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 44,9 |  | -17,8 |  | 6,2 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 44,4 |  |  | 5,0 |  |  | 3,34 |  |  | 3,34 |  | 3,37 |  |  |  | 3,37 |  |  |  | 0,132
13.09 |  |  |  | 24,0 | 42,7 | 35,3 |  | 7,4 |  | 6,2 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 49,2 |  |  | 5,0 |  |  | 3,80 |  |  | 3,80 |  | 3,84 |  |  |  | 3,84 |  |  |  | 0,167
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,2 | 37,8 |  | 36,4 |  | 6,6 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,9 |  |  | 5,0 |  |  | 4,09 |  |  | 4,09 |  | 4,19 |  |  |  | 4,19 |  |  |  | 0,277
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 39,3 |  | 32,9 |  | 6,7 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,6 |  |  | 5,0 |  |  | 3,69 |  |  | 3,69 |  | 3,77 |  |  |  | 3,77 |  |  |  | 0,245
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 42,3 |  | 28,8 |  | 6,7 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,3 |  |  | 5,0 |  |  | 2,87 |  |  | 2,87 |  | 2,94 |  |  |  | 2,94 |  |  |  | 0,188
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 46,9 |  | 25,6 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,4 |  |  | 5,0 |  |  | 2,77 |  |  | 2,77 |  | 2,83 |  |  |  | 2,83 |  |  |  | 0,184
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 46,5 |  | 23,1 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,3 |  |  | 5,0 |  |  | 2,76 |  |  | 2,76 |  | 2,81 |  |  |  | 2,81 |  |  |  | 0,174
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 46,5 |  | 22,7 |  | 6,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,4 |  |  | 5,0 |  |  | 2,71 |  |  | 2,71 |  | 2,78 |  |  |  | 2,78 |  |  |  | 0,172
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 47,8 |  | 22,0 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,7 |  |  | 5,0 |  |  | 2,66 |  |  | 2,66 |  | 2,72 |  |  |  | 2,72 |  |  |  | 0,169
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 47,5 |  | 21,3 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 5,0 |  |  | 2,55 |  |  | 2,55 |  | 2,61 |  |  |  | 2,61 |  |  |  | 0,160
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,7 | 46,6 |  | 21,1 |  | 6,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,8 |  |  | 5,0 |  |  | 2,93 |  |  | 2,93 |  | 2,99 |  |  |  | 2,99 |  |  |  | 0,181
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,3 | 53,6 |  | -11,3 |  | 6,8 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 63,8 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 104,99 | 0,00 |  | 104,99 |  | 106,98 |  |  |  | 106,98 |  |  |  | 6,143
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6710,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6710,00 |  |  | 861,51 |  |  |  |  | 881,14 | [5 empty] | 55,802
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7454,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 7454,00 |  |  | 966,37 |  |  |  |  | 987,98 | [5 empty] | 61,937
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 104,86 |  |  |  |  | 106,84 | [5 empty] | 6,135
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись