## ЖЭК- 2 Свердлова, 11 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Свердлова, 11
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 243932 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 28,8 | 58,7 |  | -29,9 |  | 8,3 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,08 |  | 13,30 |  | 0,715 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,49 |  |  |  | 11,49
24.08 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 57,2 |  | -28,8 |  | 8,8 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,88 |  | 13,07 |  | 0,688 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,30 |  |  |  | 11,30
25.08 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 58,5 |  | -30,1 |  | 8,1 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,97 |  | 15,20 |  | 0,816 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,40 |  |  |  | 13,40
26.08 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 58,6 |  | -30,3 |  | 8,2 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,24 |  | 14,47 |  | 0,780 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,69 |  |  |  | 12,69
27.08 |  |  |  | 24,0 | 28,2 | 59,2 |  | -31,0 |  | 8,1 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,55 |  | 15,80 |  | 0,860 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,98 |  |  |  | 13,98
28.08 |  |  |  | 24,0 | 28,6 | 58,9 |  | -30,3 |  | 8,0 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,14 |  | 13,38 |  | 0,724 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,59 |  |  |  | 11,59
29.08 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 59,0 |  | -30,7 |  | 8,7 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,84 |  | 14,06 |  | 0,755 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,28 |  |  |  | 12,28
30.08 |  |  |  | 24,0 | 28,6 | 60,2 |  | -31,6 |  | 9,7 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,99 |  | 13,21 |  | 0,725 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,51 |  |  |  | 11,51
31.08 |  |  |  | 24,0 | 28,8 | 57,6 |  | -28,8 |  | 8,0 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,09 |  | 14,32 |  | 0,750 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,70 |  |  |  | 12,70
01.09 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 58,8 |  | -30,5 |  | 9,0 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 16,28 |  | 16,57 |  | 0,919 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,90 |  |  |  | 14,90
02.09 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 58,2 |  | -30,1 |  | 4,6 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,13 |  | 12,30 |  | 0,655 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,63 |  |  |  | 10,63
03.09 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 54,8 |  | -27,6 |  | 6,1 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,07 |  | 12,26 |  | 0,668 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,05 |  |  |  | 11,05
04.09 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 58,4 |  | -31,4 |  | 4,3 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,83 |  | 13,04 |  | 0,694 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,67 |  |  |  | 11,67
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 55,6 |  | -29,4 |  | 5,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,23 |  | 12,44 |  | 0,676 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,36 |  |  |  | 11,36
06.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 61,2 |  | -34,4 |  | 4,5 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,89 |  | 15,14 |  | 0,846 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,88 |  |  |  | 13,88
07.09 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 58,6 |  | -32,1 |  | 4,7 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,11 |  | 14,33 |  | 0,764 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,18 |  |  |  | 13,18
08.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 57,8 |  | -32,0 |  | 5,5 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 16,99 |  | 17,27 |  | 0,937 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 16,15 |  |  |  | 16,15
09.09 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 58,7 |  | -32,6 |  | 5,6 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,67 |  | 13,90 |  | 0,747 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,84 |  |  |  | 12,84
10.09 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 58,2 |  | -32,2 |  | 4,3 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,99 |  | 14,24 |  | 0,755 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,23 |  |  |  | 13,23
11.09 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 57,8 |  | -31,7 |  | 5,8 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,93 |  | 16,18 |  | 0,858 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,40 |  |  |  | 14,40
12.09 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 52,9 |  | -27,8 |  | 5,8 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 18,06 |  | 18,28 |  | 0,859 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 17,05 |  |  |  | 17,05
13.09 |  |  |  | 24,0 | 24,6 | 56,3 |  | -31,6 |  | 4,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,66 |  | 13,88 |  | 0,695 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,94 |  |  |  | 12,94
14.09 |  |  |  | 24,0 | 24,6 | 61,2 |  | -36,6 |  | 6,5 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,42 |  | 14,66 |  | 0,810 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,72 |  |  |  | 13,72
15.09 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 59,5 |  | -35,1 |  | 6,3 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,92 |  | 16,18 |  | 0,871 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 15,21 |  |  |  | 15,21
16.09 |  |  |  | 24,0 | 24,7 | 60,5 |  | -35,8 |  | 4,6 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,83 |  | 15,10 |  | 0,826 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,10 |  |  |  | 14,10
17.09 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 63,7 |  | -38,6 |  | 4,8 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,59 |  | 12,83 |  | 0,738 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,90 |  |  |  | 11,90
18.09 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 59,6 |  | -34,2 |  | 5,6 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,72 |  | 14,97 |  | 0,795 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,10 |  |  |  | 14,10
19.09 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 54,6 |  | -29,8 |  | 4,2 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,01 |  | 15,23 |  | 0,750 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,53 |  |  |  | 14,53
20.09 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 55,7 |  | -30,4 |  | 4,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,64 |  | 13,85 |  | 0,692 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,22 |  |  |  | 13,22
21.09 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 55,3 |  | -29,8 |  | 3,0 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,03 |  | 13,24 |  | 0,657 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,62 |  |  |  | 12,62
22.09 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 54,5 |  | -29,6 |  | 2,6 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,30 |  | 15,50 |  | 0,757 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,86 |  |  |  | 14,86
Итого |  |  |  | 744,0 | 26,6 | 58,1 |  | -31,4 |  | 6,0 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 441,08 |  | 448,20 |  | 23,782 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 408,48 |  |  |  | 408,48 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8745,00 |  |  | 24234,93 |  |  | 20783,18 |  |  |  | 24939,34 |  | 20942,56 | [5 empty] | 934,663 |  | 437,14 |  |  |  | 444,23 | [6 empty] | 9082,00 | [7 empty] | 3984,50
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9489,00 |  |  | 24234,93 |  |  | 20783,18 |  |  |  | 24939,34 |  | 20942,56 | [5 empty] | 934,663 |  | 877,84 |  |  |  | 892,05 | [6 empty] | 9826,00 | [7 empty] | 4392,61
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 440,70 |  |  |  | 447,81 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 408,11
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись