## ЖЭК- 2 Свердлова, 13 А c 23.08
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Свердлова, 13 А
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264858 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 57,1 |  | -26,7 |  | 5,5 | 5,5 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 10,09 |  | 10,27 |  | 0,538 |  |  |  | 24,0 |  | 56,5 |  |  | 5,3 |  |  | 9,65 |  |  | 9,65 |  | 9,79 |  |  |  | 9,79 |  |  |  | 0,496
24.08 |  |  |  | 24,0 | 29,8 | 55,5 |  | -25,7 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,33 |  | 10,49 |  | 0,541 |  |  |  | 24,0 |  | 55,7 |  |  | 5,3 |  |  | 9,85 |  |  | 9,85 |  | 9,99 |  |  |  | 9,99 |  |  |  | 0,498
25.08 |  |  |  | 24,0 | 29,9 | 56,3 |  | -26,4 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,78 |  | 10,92 |  | 0,568 |  |  |  | 24,0 |  | 56,2 |  |  | 5,3 |  |  | 10,21 |  |  | 10,21 |  | 10,36 |  |  |  | 10,36 |  |  |  | 0,522
26.08 |  |  |  | 24,0 | 29,9 | 53,5 |  | -23,6 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 9,90 |  | 10,04 |  | 0,527 |  |  |  | 24,0 |  | 56,3 |  |  | 5,3 |  |  | 9,42 |  |  | 9,42 |  | 9,56 |  |  |  | 9,56 |  |  |  | 0,483
27.08 |  |  |  | 24,0 | 29,9 | 61,2 |  | -31,4 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 9,15 |  | 9,30 |  | 0,485 |  |  |  | 24,0 |  | 56,3 |  |  | 5,3 |  |  | 8,69 |  |  | 8,69 |  | 8,82 |  |  |  | 8,82 |  |  |  | 0,445
28.08 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 54,8 |  | -24,7 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 9,74 |  | 9,89 |  | 0,519 |  |  |  | 24,0 |  | 56,2 |  |  | 5,3 |  |  | 9,26 |  |  | 9,26 |  | 9,40 |  |  |  | 9,40 |  |  |  | 0,474
29.08 |  |  |  | 24,0 | 29,7 | 55,7 |  | -26,0 |  | 5,5 | 5,5 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 9,97 |  | 10,14 |  | 0,533 |  |  |  | 24,0 |  | 56,6 |  |  | 5,3 |  |  | 9,52 |  |  | 9,52 |  | 9,66 |  |  |  | 9,66 |  |  |  | 0,491
30.08 |  |  |  | 24,0 | 29,8 | 55,8 |  | -26,0 |  | 5,5 | 5,5 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 9,22 |  | 9,38 |  | 0,490 |  |  |  | 24,0 |  | 56,3 |  |  | 5,3 |  |  | 8,80 |  |  | 8,80 |  | 8,93 |  |  |  | 8,93 |  |  |  | 0,451
31.08 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 60,2 |  | -30,0 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 9,53 |  | 9,70 |  | 0,491 |  |  |  | 24,0 |  | 54,9 |  |  | 5,3 |  |  | 9,10 |  |  | 9,10 |  | 9,23 |  |  |  | 9,23 |  |  |  | 0,453
01.09 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 58,3 |  | -28,3 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 10,13 |  | 10,29 |  | 0,545 |  |  |  | 24,0 |  | 57,0 |  |  | 5,3 |  |  | 9,58 |  |  | 9,58 |  | 9,73 |  |  |  | 9,73 |  |  |  | 0,498
02.09 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 55,3 |  | -25,1 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 10,54 |  | 10,72 |  | 0,561 |  |  |  | 24,0 |  | 56,3 |  |  | 5,3 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  | 10,15 |  |  |  | 10,15 |  |  |  | 0,512
03.09 |  |  |  | 24,0 | 29,5 | 60,1 |  | -30,6 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 8,78 |  | 8,92 |  | 0,463 |  |  |  | 24,0 |  | 55,7 |  |  | 5,3 |  |  | 8,39 |  |  | 8,39 |  | 8,51 |  |  |  | 8,51 |  |  |  | 0,425
04.09 |  |  |  | 24,0 | 29,5 | 57,9 |  | -28,4 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 10,04 |  | 10,22 |  | 0,536 |  |  |  | 24,0 |  | 56,3 |  |  | 5,3 |  |  | 9,57 |  |  | 9,57 |  | 9,71 |  |  |  | 9,71 |  |  |  | 0,490
05.09 |  |  |  | 24,0 | 29,0 | 55,3 |  | -26,2 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 8,79 |  | 8,93 |  | 0,461 |  |  |  | 24,0 |  | 55,3 |  |  | 5,3 |  |  | 8,44 |  |  | 8,44 |  | 8,57 |  |  |  | 8,57 |  |  |  | 0,424
06.09 |  |  |  | 24,0 | 29,1 | 64,6 |  | -35,4 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 10,21 |  | 10,36 |  | 0,571 |  |  |  | 24,0 |  | 58,7 |  |  | 5,3 |  |  | 9,72 |  |  | 9,72 |  | 9,88 |  |  |  | 9,88 |  |  |  | 0,522
07.09 |  |  |  | 24,0 | 28,6 | 56,4 |  | -27,8 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 10,41 |  | 10,57 |  | 0,536 |  |  |  | 24,0 |  | 54,9 |  |  | 5,3 |  |  | 10,05 |  |  | 10,05 |  | 10,19 |  |  |  | 10,19 |  |  |  | 0,501
08.09 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 52,6 |  | -24,9 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 9,87 |  | 10,03 |  | 0,520 |  |  |  | 24,0 |  | 55,8 |  |  | 5,2 |  |  | 9,38 |  |  | 9,38 |  | 9,52 |  |  |  | 9,52 |  |  |  | 0,476
09.09 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 57,4 |  | -29,0 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,03 |  |  | -0,03 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000 |  | 11,11 |  | 11,27 |  | 0,583 |  |  |  | 24,0 |  | 55,3 |  |  | 5,2 |  |  | 10,58 |  |  | 10,58 |  | 10,73 |  |  |  | 10,73 |  |  |  | 0,531
10.09 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 53,7 |  | -25,4 |  | 5,3 | 5,3 |  | 0,00 | 0,05 |  |  | -0,05 |  |  | 0,00 |  | 0,05 |  |  |  | 0,000 |  | 10,17 |  | 10,33 |  | 0,529 |  |  |  | 24,0 |  | 55,2 |  |  | 5,2 |  |  | 9,63 |  |  | 9,63 |  | 9,77 |  |  |  | 9,77 |  |  |  | 0,483
11.09 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 56,2 |  | -28,5 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,03 |  |  | -0,03 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000 |  | 9,54 |  | 9,67 |  | 0,484 |  |  |  | 24,0 |  | 53,8 |  |  | 5,1 |  |  | 9,10 |  |  | 9,10 |  | 9,22 |  |  |  | 9,22 |  |  |  | 0,444
12.09 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 48,0 |  | -23,1 |  | 4,9 | 4,9 |  | 0,00 | 0,04 |  |  | -0,04 |  |  | 0,00 |  | 0,04 |  |  |  | 0,000 |  | 13,77 |  | 13,89 |  | 0,552 |  |  |  | 24,0 |  | 44,0 |  |  | 4,7 |  |  | 13,33 |  |  | 13,33 |  | 13,45 |  |  |  | 13,45 |  |  |  | 0,520
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 32,6 |  | 35,4 |  | 4,9 | 4,8 |  | 32,68 | 25,76 |  |  | 6,92 |  |  | 33,38 |  | 25,89 |  |  |  | 1,347 |  | 5,40 |  | 5,44 |  | 0,183 |  |  |  | 24,0 |  | 55,8 |  |  | 4,8 |  |  | 11,34 |  |  | 11,34 |  | 11,51 |  |  |  | 11,51 |  |  |  | 0,574
14.09 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 37,7 |  | 35,9 |  | 5,2 | 4,9 |  | 56,53 | 48,10 |  |  | 8,43 |  |  | 57,90 |  | 48,34 |  |  |  | 2,301 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,6 |  |  | 5,0 |  |  | 8,18 |  |  | 8,18 |  | 8,38 |  |  |  | 8,38 |  |  |  | 0,553
15.09 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 37,7 |  | 33,8 |  | 5,3 | 5,0 |  | 57,65 | 47,43 |  |  | 10,22 |  |  | 59,02 |  | 47,67 |  |  |  | 2,279 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,0 |  |  | 5,1 |  |  | 10,02 |  |  | 10,02 |  | 10,25 |  |  |  | 10,25 |  |  |  | 0,661
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 41,3 |  | 29,0 |  | 5,2 | 4,8 |  | 69,84 | 61,98 |  |  | 7,86 |  |  | 71,43 |  | 62,44 |  |  |  | 2,310 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,0 |  |  | 5,1 |  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  | 8,18 |  |  |  | 8,18 |  |  |  | 0,519
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,8 | 45,3 |  | 26,5 |  | 5,1 | 4,5 |  | 82,57 | 76,01 |  |  | 6,56 |  |  | 84,51 |  | 76,74 |  |  |  | 2,453 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,1 |  |  | 5,0 |  |  | 7,22 |  |  | 7,22 |  | 7,39 |  |  |  | 7,39 |  |  |  | 0,477
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 44,7 |  | 24,3 |  | 5,2 | 4,5 |  | 84,34 | 75,09 |  |  | 9,25 |  |  | 86,19 |  | 75,81 |  |  |  | 2,418 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,4 |  |  | 5,0 |  |  | 9,99 |  |  | 9,99 |  | 10,21 |  |  |  | 10,21 |  |  |  | 0,633
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 44,7 |  | 24,0 |  | 5,2 | 4,6 |  | 80,30 | 73,75 |  |  | 6,55 |  |  | 82,03 |  | 74,47 |  |  |  | 2,181 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,0 |  |  | 5,1 |  |  | 7,32 |  |  | 7,32 |  | 7,47 |  |  |  | 7,47 |  |  |  | 0,461
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 46,1 |  | 23,2 |  | 5,2 | 4,6 |  | 81,97 | 76,16 |  |  | 5,81 |  |  | 83,75 |  | 76,91 |  |  |  | 2,138 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,5 |  |  | 5,1 |  |  | 6,69 |  |  | 6,69 |  | 6,83 |  |  |  | 6,83 |  |  |  | 0,424
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 45,7 |  | 22,6 |  | 5,2 | 4,6 |  | 83,22 | 76,51 |  |  | 6,71 |  |  | 84,96 |  | 77,29 |  |  |  | 2,153 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 5,1 |  |  | 7,50 |  |  | 7,50 |  | 7,66 |  |  |  | 7,66 |  |  |  | 0,470
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,2 | 44,5 |  | 22,7 |  | 5,2 | 4,6 |  | 82,26 | 75,16 |  |  | 7,10 |  |  | 83,95 |  | 75,89 |  |  |  | 2,141 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,5 |  |  | 5,0 |  |  | 7,91 |  |  | 7,91 |  | 8,07 |  |  |  | 8,07 |  |  |  | 0,486
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,3 | 51,8 |  | -9,5 |  | 5,3 | 5,2 |  | 711,36 | 636,29 |  |  | 75,07 |  |  | 727,12 |  | 641,79 |  |  |  | 21,721 |  | 217,47 |  | 220,77 |  | 11,216 |  |  |  | 744,0 |  | 59,4 | 0,0 |  | 5,2 | 0,0 |  | 286,42 | 0,00 |  | 286,42 |  | 291,12 |  |  |  | 291,12 |  |  |  | 15,397
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 24900,00 |  |  | 59971,03 |  |  | 52864,44 |  |  |  | 61619,90 |  | 53405,07 | [5 empty] | 2161,860 |  | 1524,90 |  |  |  | 1548,67 | [6 empty] | 24919,00 |  |  | 8204,99 |  |  |  |  | 8378,45 | [5 empty] | 507,448
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 25644,00 |  |  | 60682,39 |  |  | 53500,73 |  |  |  | 62347,02 |  | 54046,86 | [5 empty] | 2183,581 |  | 1742,37 |  |  |  | 1769,44 | [6 empty] | 25663,00 |  |  | 8491,41 |  |  |  |  | 8669,57 | [5 empty] | 522,845
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 711,36 |  |  | 636,29 |  |  |  | 727,12 |  | 641,79 | [5 empty] | 21,721 |  | 217,47 |  |  |  | 220,77 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 286,42 |  |  |  |  | 291,12 | [5 empty] | 15,397
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись