## ЖЭК- 2 Свердлова, 17 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Свердлова, 17
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 104928 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 56,9 |  | -30,3 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,4 |  |  | 4,0 |  |  | 11,17 |  |  | 11,17 |  | 11,37 |  |  |  | 11,37 |  |  |  | 0,609
24.08 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 57,9 |  | -31,3 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,8 |  |  | 4,0 |  |  | 12,82 |  |  | 12,82 |  | 12,99 |  |  |  | 12,99 |  |  |  | 0,689
25.08 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 58,9 |  | -32,3 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,0 |  |  | 4,0 |  |  | 15,43 |  |  | 15,43 |  | 15,70 |  |  |  | 15,70 |  |  |  | 0,865
26.08 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 57,9 |  | -31,3 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,2 |  |  | 4,0 |  |  | 12,68 |  |  | 12,68 |  | 12,91 |  |  |  | 12,91 |  |  |  | 0,686
27.08 |  |  |  | 24,0 | 26,4 | 58,0 |  | -31,6 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,1 |  |  | 4,0 |  |  | 11,89 |  |  | 11,89 |  | 12,12 |  |  |  | 12,12 |  |  |  | 0,654
28.08 |  |  |  | 24,0 | 26,7 | 58,6 |  | -32,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,2 |  |  | 4,0 |  |  | 11,57 |  |  | 11,57 |  | 11,77 |  |  |  | 11,77 |  |  |  | 0,642
29.08 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 58,5 |  | -31,8 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,6 |  |  | 4,0 |  |  | 13,63 |  |  | 13,63 |  | 13,87 |  |  |  | 13,87 |  |  |  | 0,756
30.08 |  |  |  | 17,0 | 26,7 | 57,4 |  | -30,8 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 17,0 |  | 58,9 |  |  | 4,0 |  |  | 8,60 |  |  | 8,60 |  | 8,74 |  |  |  | 8,74 |  |  |  | 0,463
31.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 58,6 |  | -31,1 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,3 |  |  | 4,0 |  |  | 14,66 |  |  | 14,66 |  | 14,89 |  |  |  | 14,89 |  |  |  | 0,807
01.09 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 59,5 |  | -31,8 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,2 |  |  | 4,0 |  |  | 13,89 |  |  | 13,89 |  | 14,12 |  |  |  | 14,12 |  |  |  | 0,777
02.09 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 53,9 |  | -26,7 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,08 |  |  | -0,08 |  |  | 0,00 |  | 0,08 |  |  |  | -0,001 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,6 |  |  | 4,0 |  |  | 12,41 |  |  | 12,41 |  | 12,61 |  |  |  | 12,61 |  |  |  | 0,677
03.09 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 57,6 |  | -31,5 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,6 |  |  | 4,0 |  |  | 11,83 |  |  | 11,83 |  | 12,03 |  |  |  | 12,03 |  |  |  | 0,645
04.09 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 58,0 |  | -32,2 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,0 |  |  | 4,0 |  |  | 12,42 |  |  | 12,42 |  | 12,63 |  |  |  | 12,63 |  |  |  | 0,681
05.09 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 57,8 |  | -32,5 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,3 |  |  | 4,0 |  |  | 12,00 |  |  | 12,00 |  | 12,20 |  |  |  | 12,20 |  |  |  | 0,651
06.09 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 59,5 |  | -34,3 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,9 |  |  | 4,0 |  |  | 12,10 |  |  | 12,10 |  | 12,29 |  |  |  | 12,29 |  |  |  | 0,675
07.09 |  |  |  | 24,0 | 24,6 | 57,6 |  | -33,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,8 |  |  | 4,0 |  |  | 12,20 |  |  | 12,20 |  | 12,41 |  |  |  | 12,41 |  |  |  | 0,657
08.09 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 57,6 |  | -33,2 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,8 |  |  | 4,0 |  |  | 14,07 |  |  | 14,07 |  | 14,30 |  |  |  | 14,30 |  |  |  | 0,773
09.09 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 58,2 |  | -33,9 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,3 |  |  | 4,0 |  |  | 12,13 |  |  | 12,13 |  | 12,35 |  |  |  | 12,35 |  |  |  | 0,658
10.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 57,4 |  | -33,4 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,1 |  |  | 4,0 |  |  | 12,73 |  |  | 12,73 |  | 12,94 |  |  |  | 12,94 |  |  |  | 0,688
11.09 |  |  |  | 24,0 | 23,8 | 56,7 |  | -32,9 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,8 |  |  | 4,0 |  |  | 13,59 |  |  | 13,59 |  | 13,79 |  |  |  | 13,79 |  |  |  | 0,730
12.09 |  |  |  | 24,0 | 21,4 | 41,3 |  | -20,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 41,4 |  |  | 4,0 |  |  | 17,42 |  |  | 17,42 |  | 17,58 |  |  |  | 17,58 |  |  |  | 0,632
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 27,3 |  | 41,5 |  | 6,0 | 4,0 |  | 21,26 | 21,54 |  |  | -0,28 |  |  | 21,66 |  | 21,76 |  |  |  | 0,893 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,2 |  |  | 4,0 |  |  | 11,93 |  |  | 11,93 |  | 12,11 |  |  |  | 12,11 |  |  |  | 0,600
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,5 | 31,5 |  | 43,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 39,94 | 39,94 |  |  | 0,00 |  |  | 40,67 |  | 40,58 |  |  |  | 1,717 | [9 empty] | 24,0 |  | 73,4 |  |  | 4,0 |  |  | 11,28 |  |  | 11,28 |  | 11,55 |  |  |  | 11,55 |  |  |  | 0,769
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,3 | 31,6 |  | 40,6 |  | 6,0 | 4,0 |  | 39,82 | 39,82 |  |  | 0,00 |  |  | 40,34 |  | 40,62 |  |  |  | 1,617 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,6 |  |  | 4,0 |  |  | 11,35 |  |  | 11,35 |  | 11,61 |  |  |  | 11,61 |  |  |  | 0,755
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,0 | 34,8 |  | 36,1 |  | 6,0 | 4,0 |  | 51,57 | 51,57 |  |  | 0,00 |  |  | 52,13 |  | 52,65 |  |  |  | 1,864 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,3 |  |  | 4,0 |  |  | 11,02 |  |  | 11,02 |  | 11,26 |  |  |  | 11,26 |  |  |  | 0,719
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,5 | 41,5 |  | 31,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 77,58 | 77,58 |  |  | 0,00 |  |  | 78,45 |  | 79,31 |  |  |  | 2,405 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,2 |  |  | 4,0 |  |  | 8,50 |  |  | 8,50 |  | 8,70 |  |  |  | 8,70 |  |  |  | 0,563
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 41,0 |  | 28,7 |  | 6,0 | 4,0 |  | 76,27 | 76,27 |  |  | 0,00 |  |  | 76,96 |  | 78,08 |  |  |  | 2,188 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,5 |  |  | 4,0 |  |  | 11,11 |  |  | 11,11 |  | 11,35 |  |  |  | 11,35 |  |  |  | 0,707
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 41,1 |  | 28,3 |  | 6,0 | 4,0 |  | 75,04 | 75,04 |  |  | 0,00 |  |  | 75,66 |  | 76,87 |  |  |  | 2,124 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,5 |  |  | 4,0 |  |  | 10,03 |  |  | 10,03 |  | 10,24 |  |  |  | 10,24 |  |  |  | 0,639
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 42,8 |  | 27,2 |  | 6,0 | 4,0 |  | 77,18 | 77,18 |  |  | 0,00 |  |  | 77,90 |  | 78,99 |  |  |  | 2,104 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,9 |  |  | 4,0 |  |  | 9,84 |  |  | 9,84 |  | 10,05 |  |  |  | 10,05 |  |  |  | 0,628
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 42,4 |  | 26,6 |  | 6,0 | 4,0 |  | 77,56 | 77,56 |  |  | 0,00 |  |  | 78,26 |  | 79,42 |  |  |  | 2,065 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,8 |  |  | 4,0 |  |  | 9,41 |  |  | 9,41 |  | 9,60 |  |  |  | 9,60 |  |  |  | 0,593
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,9 | 41,0 |  | 26,9 |  | 6,0 | 4,0 |  | 75,87 | 75,87 |  |  | 0,00 |  |  | 76,50 |  | 77,62 |  |  |  | 2,041 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,0 |  |  | 4,0 |  |  | 11,88 |  |  | 11,88 |  | 12,14 |  |  |  | 12,14 |  |  |  | 0,735
Итого |  |  |  | 737,0 | 40,2 | 50,7 |  | -10,6 |  | 6,0 | 4,0 |  | 612,09 | 612,45 |  |  | -0,36 |  |  | 618,53 |  | 625,98 |  |  |  | 19,017 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 737,0 |  | 61,9 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 375,59 | 0,00 |  | 375,59 |  | 382,22 |  |  |  | 382,22 |  |  |  | 21,123
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6439,00 |  |  | 18144,35 |  |  | 14710,06 |  |  |  | 18352,07 |  | 15172,29 | [5 empty] | 530,229 | [12 empty] | 6439,00 |  |  | 3045,67 |  |  |  |  | 3110,98 | [5 empty] | 191,693
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7176,00 |  |  | 18757,08 |  |  | 15323,15 |  |  |  | 18971,25 |  | 15798,92 | [5 empty] | 549,255 | [12 empty] | 7176,00 |  |  | 3421,22 |  |  |  |  | 3493,16 | [5 empty] | 212,804
Итого: | [8 empty] | 737,00 |  |  | 612,73 |  |  | 613,09 |  |  |  | 619,18 |  | 626,63 | [5 empty] | 19,026 | [12 empty] | 737,00 |  |  | 375,56 |  |  |  |  | 382,18 | [5 empty] | 21,111
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись