## ЖЭК- 2 Свердлова, 20 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Свердлова, 20
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 247899 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 28,8 | 59,5 |  | -30,7 |  | 6,7 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,6 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
24.08 |  |  |  | 24,0 | 28,6 | 60,0 |  | -31,3 |  | 6,6 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,7 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
25.08 |  |  |  | 24,0 | 29,0 | 61,3 |  | -32,3 |  | 6,6 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,9 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
26.08 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 58,1 |  | -29,8 |  | 6,6 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 54,9 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
27.08 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 54,7 |  | -24,4 |  | 5,5 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 53,5 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
28.08 |  |  |  | 24,0 | 30,4 | 59,5 |  | -29,1 |  | 6,6 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,4 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
29.08 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 59,2 |  | -29,0 |  | 6,6 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,9 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
30.08 |  |  |  | 24,0 | 30,4 | 60,7 |  | -30,3 |  | 6,7 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,4 |  |  | 5,0 |  |  | 0,35 |  |  | 0,35 |  | 0,35 |  |  |  | 0,35 |  |  |  | 0,021
31.08 |  |  |  | 24,0 | 30,8 | 62,0 |  | -31,2 |  | 6,6 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,3 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
01.09 |  |  |  | 24,0 | 30,8 | 63,2 |  | -32,3 |  | 6,6 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,7 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
02.09 |  |  |  | 24,0 | 29,7 | 60,2 |  | -30,5 |  | 6,6 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,4 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
03.09 |  |  |  | 24,0 | 29,1 | 59,2 |  | -30,2 |  | 6,6 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 51,0 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
04.09 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 57,7 |  | -29,3 |  | 6,6 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 54,5 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
05.09 |  |  |  | 24,0 | 28,8 | 59,9 |  | -31,1 |  | 6,6 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,4 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
06.09 |  |  |  | 24,0 | 28,5 | 60,0 |  | -31,5 |  | 6,6 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,4 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
07.09 |  |  |  | 24,0 | 28,0 | 59,0 |  | -31,0 |  | 6,6 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,5 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
08.09 |  |  |  | 24,0 | 28,6 | 61,3 |  | -32,6 |  | 6,5 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,4 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
09.09 |  |  |  | 24,0 | 28,5 | 61,5 |  | -33,0 |  | 6,5 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,0 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
10.09 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 60,9 |  | -32,5 |  | 6,5 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,1 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
11.09 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 56,7 |  | -29,8 |  | 6,4 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 53,6 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
12.09 |  |  |  | 24,0 | 23,3 | 52,3 |  | -29,0 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 49,5 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
13.09 |  |  |  | 24,0 | 46,0 | 31,6 |  | 14,4 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 52,6 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
14.09 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 28,5 |  | 42,3 |  | 6,2 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,4 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
15.09 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 40,0 |  | 31,1 |  | 6,5 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,2 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 43,3 |  | 27,1 |  | 6,6 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,0 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 47,7 |  | 24,4 |  | 6,6 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,3 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 46,7 |  | 22,6 |  | 6,6 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,8 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 46,8 |  | 22,1 |  | 6,6 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,2 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 48,5 |  | 21,0 |  | 6,7 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,8 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 48,6 |  | 19,9 |  | 6,7 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,3 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,4 | 47,8 |  | 19,6 |  | 6,6 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,5 |  |  | 5,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,000
Итого |  |  |  | 744,0 | 41,3 | 54,1 |  | -12,8 |  | 6,5 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 58,4 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 0,35 | 0,00 |  | 0,35 |  | 0,36 |  |  |  | 0,36 |  |  |  | 0,021
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6446,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6446,00 |  |  | 872,07 |  |  |  |  | 893,97 | [5 empty] | 59,709
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7190,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 7190,00 |  |  | 872,41 |  |  |  |  | 894,33 | [5 empty] | 59,730
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 0,35 |  |  |  |  | 0,35 | [5 empty] | 0,021
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись