## ЖЭК- 2 Советская, 10 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советская, 10
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 206480 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 31,8 | 54,8 |  | -23,0 |  | 5,6 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,80 |  | 5,87 |  | 0,314 |  |  |  | 24,0 |  | 55,7 |  |  | 6,1 |  |  | 5,64 |  |  | 5,64 |  | 5,72 |  |  |  | 5,72 |  |  |  | 0,286
24.08 |  |  |  | 24,0 | 31,3 | 54,9 |  | -23,6 |  | 3,9 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,05 |  | 6,15 |  | 0,331 |  |  |  | 24,0 |  | 56,2 |  |  | 6,1 |  |  | 5,90 |  |  | 5,90 |  | 5,99 |  |  |  | 5,99 |  |  |  | 0,302
25.08 |  |  |  | 24,0 | 31,7 | 55,5 |  | -23,7 |  | 4,8 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,89 |  | 5,98 |  | 0,326 |  |  |  | 24,0 |  | 56,6 |  |  | 6,1 |  |  | 5,77 |  |  | 5,77 |  | 5,86 |  |  |  | 5,86 |  |  |  | 0,298
26.08 |  |  |  | 24,0 | 32,0 | 56,6 |  | -24,6 |  | 4,8 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,24 |  | 7,35 |  | 0,400 |  |  |  | 24,0 |  | 57,3 |  |  | 6,1 |  |  | 7,07 |  |  | 7,07 |  | 7,18 |  |  |  | 7,18 |  |  |  | 0,369
27.08 |  |  |  | 24,0 | 31,6 | 55,9 |  | -24,3 |  | 4,6 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,02 |  | 6,12 |  | 0,327 |  |  |  | 24,0 |  | 55,8 |  |  | 6,1 |  |  | 5,87 |  |  | 5,87 |  | 5,95 |  |  |  | 5,95 |  |  |  | 0,298
28.08 |  |  |  | 24,0 | 31,6 | 55,5 |  | -23,9 |  | 5,3 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,40 |  | 5,47 |  | 0,293 |  |  |  | 24,0 |  | 55,6 |  |  | 6,1 |  |  | 5,29 |  |  | 5,29 |  | 5,37 |  |  |  | 5,37 |  |  |  | 0,268
29.08 |  |  |  | 24,0 | 30,9 | 54,8 |  | -23,9 |  | 5,3 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,49 |  | 5,53 |  | 0,296 |  |  |  | 24,0 |  | 55,0 |  |  | 6,1 |  |  | 5,37 |  |  | 5,37 |  | 5,44 |  |  |  | 5,44 |  |  |  | 0,268
30.08 |  |  |  | 24,0 | 32,4 | 57,5 |  | -25,1 |  | 5,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,66 |  | 6,78 |  | 0,372 |  |  |  | 24,0 |  | 57,3 |  |  | 6,1 |  |  | 6,56 |  |  | 6,56 |  | 6,66 |  |  |  | 6,66 |  |  |  | 0,343
31.08 |  |  |  | 24,0 | 32,2 | 56,0 |  | -23,8 |  | 5,6 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,19 |  | 6,30 |  | 0,344 |  |  |  | 24,0 |  | 56,9 |  |  | 6,1 |  |  | 6,07 |  |  | 6,07 |  | 6,16 |  |  |  | 6,16 |  |  |  | 0,315
01.09 |  |  |  | 24,0 | 32,3 | 57,6 |  | -25,3 |  | 5,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,67 |  | 6,79 |  | 0,381 |  |  |  | 24,0 |  | 58,5 |  |  | 6,1 |  |  | 6,51 |  |  | 6,51 |  | 6,61 |  |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,348
02.09 |  |  |  | 24,0 | 31,6 | 56,1 |  | -24,4 |  | 5,8 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,94 |  | 6,03 |  | 0,322 |  |  |  | 24,0 |  | 55,6 |  |  | 6,1 |  |  | 5,85 |  |  | 5,85 |  | 5,93 |  |  |  | 5,93 |  |  |  | 0,296
03.09 |  |  |  | 24,0 | 31,2 | 56,0 |  | -24,8 |  | 5,6 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,57 |  | 6,66 |  | 0,362 |  |  |  | 24,0 |  | 57,2 |  |  | 6,1 |  |  | 6,40 |  |  | 6,40 |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 0,334
04.09 |  |  |  | 24,0 | 31,8 | 57,0 |  | -25,2 |  | 5,8 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,50 |  | 6,62 |  | 0,357 |  |  |  | 24,0 |  | 56,4 |  |  | 6,1 |  |  | 6,38 |  |  | 6,38 |  | 6,47 |  |  |  | 6,47 |  |  |  | 0,328
05.09 |  |  |  | 24,0 | 31,2 | 55,9 |  | -24,8 |  | 5,6 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,21 |  | 6,32 |  | 0,344 |  |  |  | 24,0 |  | 56,7 |  |  | 6,0 |  |  | 6,08 |  |  | 6,08 |  | 6,17 |  |  |  | 6,17 |  |  |  | 0,314
06.09 |  |  |  | 24,0 | 31,2 | 57,4 |  | -26,2 |  | 5,8 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,91 |  | 6,01 |  | 0,330 |  |  |  | 24,0 |  | 56,8 |  |  | 6,1 |  |  | 5,77 |  |  | 5,77 |  | 5,86 |  |  |  | 5,86 |  |  |  | 0,299
07.09 |  |  |  | 24,0 | 30,5 | 55,5 |  | -25,0 |  | 5,3 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,94 |  | 6,05 |  | 0,324 |  |  |  | 24,0 |  | 55,8 |  |  | 6,0 |  |  | 5,84 |  |  | 5,84 |  | 5,93 |  |  |  | 5,93 |  |  |  | 0,296
08.09 |  |  |  | 24,0 | 30,8 | 56,1 |  | -25,3 |  | 5,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,91 |  | 7,04 |  | 0,383 |  |  |  | 24,0 |  | 57,3 |  |  | 6,0 |  |  | 6,76 |  |  | 6,76 |  | 6,86 |  |  |  | 6,86 |  |  |  | 0,353
09.09 |  |  |  | 24,0 | 30,5 | 55,5 |  | -25,0 |  | 5,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,95 |  | 6,04 |  | 0,325 |  |  |  | 24,0 |  | 55,4 |  |  | 6,0 |  |  | 5,84 |  |  | 5,84 |  | 5,92 |  |  |  | 5,92 |  |  |  | 0,294
10.09 |  |  |  | 24,0 | 30,4 | 55,8 |  | -25,4 |  | 5,6 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,01 |  | 6,08 |  | 0,321 |  |  |  | 24,0 |  | 54,3 |  |  | 5,9 |  |  | 5,85 |  |  | 5,85 |  | 5,93 |  |  |  | 5,93 |  |  |  | 0,289
11.09 |  |  |  | 24,0 | 30,6 | 56,9 |  | -26,3 |  | 5,6 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,34 |  | 6,44 |  | 0,341 |  |  |  | 24,0 |  | 55,2 |  |  | 5,9 |  |  | 6,19 |  |  | 6,19 |  | 6,28 |  |  |  | 6,28 |  |  |  | 0,310
12.09 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 48,1 |  | -20,4 |  | 5,6 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,15 |  | 6,20 |  | 0,281 |  |  |  | 24,0 |  | 47,8 |  |  | 5,4 |  |  | 6,01 |  |  | 6,01 |  | 6,07 |  |  |  | 6,07 |  |  |  | 0,257
13.09 |  |  |  | 24,0 | 67,0 | 33,9 |  | 33,1 |  | 5,7 | 5,3 |  | 20,88 | 16,96 |  |  | 3,92 |  |  | 21,29 |  | 17,07 |  |  |  | 0,802 |  | 2,46 |  | 2,47 |  | 0,097 |  |  |  | 24,0 |  | 56,5 |  |  | 5,4 |  |  | 5,78 |  |  | 5,78 |  | 5,87 |  |  |  | 5,87 |  |  |  | 0,297
14.09 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 37,8 |  | 34,9 |  | 5,7 | 5,4 |  | 38,72 | 32,44 |  |  | 6,28 |  |  | 39,67 |  | 32,68 |  |  |  | 1,556 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,1 |  |  | 5,7 |  |  | 5,51 |  |  | 5,51 |  | 5,64 |  |  |  | 5,64 |  |  |  | 0,364
15.09 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 38,2 |  | 32,6 |  | 5,7 | 5,5 |  | 39,33 | 33,61 |  |  | 5,72 |  |  | 40,21 |  | 33,85 |  |  |  | 1,472 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,6 |  |  | 5,8 |  |  | 5,25 |  |  | 5,25 |  | 5,36 |  |  |  | 5,36 |  |  |  | 0,339
16.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 41,3 |  | 28,5 |  | 5,8 | 5,3 |  | 47,55 | 42,08 |  |  | 5,47 |  |  | 48,61 |  | 42,45 |  |  |  | 1,552 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,8 |  |  | 5,8 |  |  | 5,09 |  |  | 5,09 |  | 5,20 |  |  |  | 5,20 |  |  |  | 0,324
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 45,3 |  | 26,2 |  | 5,8 | 5,0 |  | 56,01 | 50,14 |  |  | 5,87 |  |  | 57,31 |  | 50,62 |  |  |  | 1,700 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,8 |  |  | 5,8 |  |  | 5,48 |  |  | 5,48 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 |  |  |  | 0,355
18.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 45,0 |  | 23,7 |  | 5,8 | 5,0 |  | 55,23 | 50,33 |  |  | 4,90 |  |  | 56,44 |  | 50,81 |  |  |  | 1,500 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,7 |  |  | 5,8 |  |  | 4,55 |  |  | 4,55 |  | 4,64 |  |  |  | 4,64 |  |  |  | 0,280
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 45,5 |  | 22,9 |  | 5,8 | 5,0 |  | 56,36 | 50,56 |  |  | 5,80 |  |  | 57,55 |  | 51,04 |  |  |  | 1,523 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,2 |  |  | 5,8 |  |  | 5,43 |  |  | 5,43 |  | 5,54 |  |  |  | 5,54 |  |  |  | 0,337
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 47,0 |  | 21,9 |  | 5,8 | 5,0 |  | 56,24 | 51,89 |  |  | 4,35 |  |  | 57,47 |  | 52,37 |  |  |  | 1,415 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,3 |  |  | 5,8 |  |  | 4,16 |  |  | 4,16 |  | 4,25 |  |  |  | 4,25 |  |  |  | 0,259
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 46,7 |  | 21,3 |  | 5,8 | 5,0 |  | 56,21 | 51,43 |  |  | 4,78 |  |  | 57,42 |  | 51,91 |  |  |  | 1,397 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,5 |  |  | 5,8 |  |  | 4,55 |  |  | 4,55 |  | 4,64 |  |  |  | 4,64 |  |  |  | 0,280
22.09 |  |  |  | 24,0 | 66,9 | 45,6 |  | 21,3 |  | 5,8 | 5,0 |  | 56,08 | 50,80 |  |  | 5,28 |  |  | 57,27 |  | 51,28 |  |  |  | 1,405 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,4 |  |  | 5,8 |  |  | 5,05 |  |  | 5,05 |  | 5,15 |  |  |  | 5,15 |  |  |  | 0,305
Итого |  |  |  | 744,0 | 43,5 | 51,5 |  | -8,0 |  | 5,4 | 5,8 |  | 482,61 | 430,24 |  |  | 52,37 |  |  | 493,24 |  | 434,08 |  |  |  | 14,322 |  | 132,30 |  | 134,30 |  | 7,171 |  |  |  | 744,0 |  | 59,4 | 0,0 |  | 5,9 | 0,0 |  | 177,84 | 0,00 |  | 177,84 |  | 180,75 |  |  |  | 180,75 |  |  |  | 9,604
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 1423,00 |  |  | 150,12 |  |  | 0,00 |  |  |  | 151,67 |  | 0,00 | [5 empty] | 7,471 |  | 207,17 |  |  |  | 210,12 | [6 empty] | 1856,00 |  |  | 339,20 |  |  |  |  | 344,11 | [5 empty] | 17,051
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 2167,00 |  |  | 632,19 |  |  | 430,46 |  |  |  | 644,35 |  | 434,30 | [5 empty] | 21,745 |  | 340,40 |  |  |  | 345,37 | [6 empty] | 2600,00 |  |  | 517,21 |  |  |  |  | 525,04 | [5 empty] | 26,657
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 482,07 |  |  | 430,46 |  |  |  | 492,68 |  | 434,30 | [5 empty] | 14,274 |  | 133,23 |  |  |  | 135,25 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 178,02 |  |  |  |  | 180,93 | [5 empty] | 9,606
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись