## ЖЭК- 2 Советская, 14 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советская, 14
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263493 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 34,6 | 55,5 |  | -20,9 |  | 2,5 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,43 |  | 6,50 |  | 0,332 |  |  |  | 24,0 |  | 53,3 |  |  | 7,0 |  |  | 6,40 |  |  | 6,40 |  | 6,49 |  |  |  | 6,49 |  |  |  | 0,309
24.08 |  |  |  | 24,0 | 33,3 | 53,2 |  | -19,9 |  | 2,5 | 6,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,20 |  | 6,26 |  | 0,321 |  |  |  | 24,0 |  | 53,3 |  |  | 6,9 |  |  | 6,19 |  |  | 6,19 |  | 6,27 |  |  |  | 6,27 |  |  |  | 0,299
25.08 |  |  |  | 24,0 | 34,2 | 55,4 |  | -21,2 |  | 2,5 | 6,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,18 |  | 7,30 |  | 0,381 |  |  |  | 24,0 |  | 55,0 |  |  | 7,0 |  |  | 7,19 |  |  | 7,19 |  | 7,29 |  |  |  | 7,29 |  |  |  | 0,360
26.08 |  |  |  | 24,0 | 34,8 | 56,1 |  | -21,3 |  | 2,5 | 6,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,26 |  | 7,37 |  | 0,383 |  |  |  | 24,0 |  | 54,5 |  |  | 7,0 |  |  | 7,29 |  |  | 7,29 |  | 7,39 |  |  |  | 7,39 |  |  |  | 0,360
27.08 |  |  |  | 24,0 | 34,0 | 54,8 |  | -20,8 |  | 2,5 | 6,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,53 |  | 6,62 |  | 0,340 |  |  |  | 24,0 |  | 54,1 |  |  | 7,0 |  |  | 6,54 |  |  | 6,54 |  | 6,63 |  |  |  | 6,63 |  |  |  | 0,321
28.08 |  |  |  | 24,0 | 33,2 | 53,4 |  | -20,1 |  | 2,5 | 6,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,91 |  | 5,97 |  | 0,300 |  |  |  | 24,0 |  | 52,6 |  |  | 7,0 |  |  | 5,92 |  |  | 5,92 |  | 6,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |  | 0,282
29.08 |  |  |  | 24,0 | 34,3 | 55,9 |  | -21,6 |  | 2,5 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,03 |  | 7,16 |  | 0,373 |  |  |  | 24,0 |  | 54,6 |  |  | 7,0 |  |  | 7,05 |  |  | 7,05 |  | 7,15 |  |  |  | 7,15 |  |  |  | 0,350
30.08 |  |  |  | 24,0 | 34,2 | 55,7 |  | -21,5 |  | 2,5 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,87 |  | 6,97 |  | 0,363 |  |  |  | 24,0 |  | 54,6 |  |  | 7,0 |  |  | 6,88 |  |  | 6,88 |  | 6,98 |  |  |  | 6,98 |  |  |  | 0,341
31.08 |  |  |  | 24,0 | 33,5 | 53,8 |  | -20,2 |  | 2,5 | 6,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,73 |  | 5,78 |  | 0,290 |  |  |  | 24,0 |  | 52,4 |  |  | 7,0 |  |  | 5,77 |  |  | 5,77 |  | 5,84 |  |  |  | 5,84 |  |  |  | 0,273
01.09 |  |  |  | 24,0 | 34,9 | 57,1 |  | -22,3 |  | 2,5 | 6,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,36 |  | 8,50 |  | 0,462 |  |  |  | 24,0 |  | 57,4 |  |  | 6,9 |  |  | 8,36 |  |  | 8,36 |  | 8,49 |  |  |  | 8,49 |  |  |  | 0,438
02.09 |  |  |  | 24,0 | 33,9 | 55,1 |  | -21,2 |  | 2,5 | 6,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,41 |  | 6,48 |  | 0,328 |  |  |  | 24,0 |  | 53,0 |  |  | 7,0 |  |  | 6,41 |  |  | 6,41 |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 0,308
03.09 |  |  |  | 24,0 | 33,5 | 54,8 |  | -21,3 |  | 2,4 | 6,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,84 |  | 6,95 |  | 0,355 |  |  |  | 24,0 |  | 53,8 |  |  | 7,0 |  |  | 6,88 |  |  | 6,88 |  | 6,97 |  |  |  | 6,97 |  |  |  | 0,336
04.09 |  |  |  | 24,0 | 33,8 | 55,6 |  | -21,8 |  | 2,4 | 6,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,54 |  | 6,61 |  | 0,337 |  |  |  | 24,0 |  | 53,1 |  |  | 7,0 |  |  | 6,51 |  |  | 6,51 |  | 6,60 |  |  |  | 6,60 |  |  |  | 0,313
05.09 |  |  |  | 24,0 | 33,5 | 55,0 |  | -21,5 |  | 2,4 | 6,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,68 |  | 6,76 |  | 0,345 |  |  |  | 24,0 |  | 53,4 |  |  | 6,9 |  |  | 6,72 |  |  | 6,72 |  | 6,81 |  |  |  | 6,81 |  |  |  | 0,325
06.09 |  |  |  | 24,0 | 33,5 | 56,0 |  | -22,4 |  | 2,4 | 6,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,62 |  | 6,71 |  | 0,349 |  |  |  | 24,0 |  | 53,9 |  |  | 6,9 |  |  | 6,64 |  |  | 6,64 |  | 6,73 |  |  |  | 6,73 |  |  |  | 0,324
07.09 |  |  |  | 24,0 | 33,6 | 56,0 |  | -22,4 |  | 2,4 | 6,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,26 |  | 7,38 |  | 0,378 |  |  |  | 24,0 |  | 53,8 |  |  | 6,9 |  |  | 7,29 |  |  | 7,29 |  | 7,39 |  |  |  | 7,39 |  |  |  | 0,356
08.09 |  |  |  | 24,0 | 32,9 | 55,2 |  | -22,3 |  | 2,4 | 6,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,93 |  | 8,05 |  | 0,419 |  |  |  | 24,0 |  | 55,1 |  |  | 6,9 |  |  | 7,92 |  |  | 7,92 |  | 8,03 |  |  |  | 8,03 |  |  |  | 0,396
09.09 |  |  |  | 24,0 | 32,9 | 54,8 |  | -21,9 |  | 2,4 | 6,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,12 |  | 7,23 |  | 0,370 |  |  |  | 24,0 |  | 54,1 |  |  | 6,9 |  |  | 7,11 |  |  | 7,11 |  | 7,21 |  |  |  | 7,21 |  |  |  | 0,349
10.09 |  |  |  | 24,0 | 32,4 | 54,8 |  | -22,4 |  | 2,4 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,33 |  | 7,43 |  | 0,379 |  |  |  | 24,0 |  | 53,6 |  |  | 6,8 |  |  | 7,36 |  |  | 7,36 |  | 7,46 |  |  |  | 7,46 |  |  |  | 0,357
11.09 |  |  |  | 24,0 | 29,1 | 49,4 |  | -20,3 |  | 4,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | -0,002 |  | 5,39 |  | 5,47 |  | 0,281 |  |  |  | 24,0 |  | 54,4 |  |  | 6,2 |  |  | 5,40 |  |  | 5,40 |  | 5,48 |  |  |  | 5,48 |  |  |  | 0,267
12.09 |  |  |  | 24,0 | 29,7 | 47,9 |  | -18,2 |  | 5,9 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,75 |  | 8,83 |  | 0,374 |  |  |  | 24,0 |  | 45,7 |  |  | 6,3 |  |  | 8,69 |  |  | 8,69 |  | 8,78 |  |  |  | 8,78 |  |  |  | 0,353
13.09 |  |  |  | 24,0 | 64,0 | 34,0 |  | 30,0 |  | 5,9 | 6,2 |  | 23,81 | 19,73 |  |  | 4,08 |  |  | 24,28 |  | 19,85 |  |  |  | 0,834 |  | 3,83 |  | 3,87 |  | 0,145 |  |  |  | 24,0 |  | 52,0 |  |  | 6,4 |  |  | 7,83 |  |  | 7,83 |  | 7,94 |  |  |  | 7,94 |  |  |  | 0,368
14.09 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 37,9 |  | 33,6 |  | 6,6 | 6,3 |  | 40,72 | 34,61 |  |  | 6,11 |  |  | 41,69 |  | 34,86 |  |  |  | 1,568 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,1 |  |  | 6,8 |  |  | 5,94 |  |  | 5,94 |  | 6,07 |  |  |  | 6,07 |  |  |  | 0,387
15.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 38,5 |  | 31,4 |  | 6,7 | 6,3 |  | 43,39 | 36,06 |  |  | 7,33 |  |  | 44,34 |  | 36,30 |  |  |  | 1,609 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,9 |  |  | 6,8 |  |  | 7,13 |  |  | 7,13 |  | 7,29 |  |  |  | 7,29 |  |  |  | 0,456
16.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 41,7 |  | 27,8 |  | 6,7 | 6,1 |  | 50,45 | 44,53 |  |  | 5,92 |  |  | 51,55 |  | 44,90 |  |  |  | 1,616 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,4 |  |  | 6,9 |  |  | 5,68 |  |  | 5,68 |  | 5,80 |  |  |  | 5,80 |  |  |  | 0,360
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 45,3 |  | 26,0 |  | 6,8 | 5,9 |  | 59,28 | 53,05 |  |  | 6,23 |  |  | 60,65 |  | 53,53 |  |  |  | 1,790 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,6 |  |  | 6,9 |  |  | 5,85 |  |  | 5,85 |  | 5,98 |  |  |  | 5,98 |  |  |  | 0,377
18.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 44,3 |  | 24,3 |  | 6,7 | 5,9 |  | 58,15 | 52,06 |  |  | 6,09 |  |  | 59,41 |  | 52,54 |  |  |  | 1,654 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,002 |  |  |  | 24,0 |  | 67,0 |  |  | 6,9 |  |  | 5,70 |  |  | 5,70 |  | 5,82 |  |  |  | 5,82 |  |  |  | 0,353
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 44,1 |  | 24,1 |  | 6,8 | 5,9 |  | 56,82 | 51,57 |  |  | 5,25 |  |  | 58,03 |  | 52,05 |  |  |  | 1,572 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,0 |  |  | 6,9 |  |  | 5,23 |  |  | 5,23 |  | 5,34 |  |  |  | 5,34 |  |  |  | 0,324
20.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 45,7 |  | 23,2 |  | 6,8 | 5,9 |  | 57,69 | 52,11 |  |  | 5,58 |  |  | 58,93 |  | 52,61 |  |  |  | 1,565 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 6,9 |  |  | 5,56 |  |  | 5,56 |  | 5,68 |  |  |  | 5,68 |  |  |  | 0,348
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 45,3 |  | 22,7 |  | 6,8 | 5,9 |  | 55,93 | 51,26 |  |  | 4,67 |  |  | 57,15 |  | 51,75 |  |  |  | 1,460 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,5 |  |  | 6,9 |  |  | 4,68 |  |  | 4,68 |  | 4,77 |  |  |  | 4,77 |  |  |  | 0,287
22.09 |  |  |  | 24,0 | 66,9 | 44,2 |  | 22,7 |  | 6,7 | 5,9 |  | 56,75 | 50,56 |  |  | 6,19 |  |  | 57,94 |  | 51,04 |  |  |  | 1,531 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,8 |  |  | 6,8 |  |  | 6,18 |  |  | 6,18 |  | 6,30 |  |  |  | 6,30 |  |  |  | 0,375
Итого |  |  |  | 744,0 | 44,7 | 50,5 |  | -5,8 |  | 4,0 | 6,6 |  | 502,99 | 445,60 |  |  | 57,39 |  |  | 513,97 |  | 449,49 |  |  |  | 15,197 |  | 148,24 |  | 150,24 |  | 7,607 |  |  |  | 744,0 |  | 57,7 | 0,0 |  | 6,9 | 0,0 |  | 204,32 | 0,00 |  | 204,32 |  | 207,48 |  |  |  | 207,48 |  |  |  | 10,651
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 678,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 185,77 |  |  |  | 188,16 | [6 empty] | 680,00 |  |  | 181,98 |  |  |  |  | 184,37 | [5 empty] | 8,663
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 1422,00 |  |  | 502,20 |  |  | 445,76 |  |  |  | 513,14 |  | 449,65 | [5 empty] | 15,137 |  | 334,99 |  |  |  | 339,39 | [6 empty] | 1424,00 |  |  | 386,31 |  |  |  |  | 391,86 | [5 empty] | 19,305
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 502,20 |  |  | 445,76 |  |  |  | 513,14 |  | 449,65 | [5 empty] | 15,137 |  | 149,21 |  |  |  | 151,23 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 204,33 |  |  |  |  | 207,49 | [5 empty] | 10,642
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись