## ЖЭК- 2 Советская, 15 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советская, 15
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234917 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 31,0 | 64,7 |  | -33,7 |  | 5,5 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,30 |  | 4,35 |  | 0,265 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,12 |  |  |  | 4,12
24.08 |  |  |  | 24,0 | 30,5 | 64,3 |  | -33,8 |  | 5,1 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,13 |  | 5,25 |  | 0,316 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,00 |  |  |  | 5,00
25.08 |  |  |  | 24,0 | 31,0 | 65,8 |  | -34,8 |  | 5,3 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,99 |  | 5,07 |  | 0,310 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,83 |  |  |  | 4,83
26.08 |  |  |  | 24,0 | 31,0 | 65,5 |  | -34,5 |  | 5,5 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,74 |  | 5,86 |  | 0,352 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,60 |  |  |  | 5,60
27.08 |  |  |  | 24,0 | 30,6 | 64,3 |  | -33,6 |  | 5,5 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,82 |  | 4,93 |  | 0,298 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,71 |  |  |  | 4,71
28.08 |  |  |  | 24,0 | 31,1 | 64,9 |  | -33,8 |  | 5,1 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,25 |  | 5,37 |  | 0,325 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,10 |  |  |  | 5,10
29.08 |  |  |  | 24,0 | 31,1 | 65,5 |  | -34,4 |  | 5,5 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,29 |  | 5,39 |  | 0,329 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,14 |  |  |  | 5,14
30.08 |  |  |  | 24,0 | 31,3 | 66,1 |  | -34,8 |  | 5,1 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,40 |  | 6,54 |  | 0,400 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,24 |  |  |  | 6,24
31.08 |  |  |  | 24,0 | 31,7 | 65,7 |  | -34,0 |  | 5,1 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,68 |  | 5,80 |  | 0,350 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,55 |  |  |  | 5,55
01.09 |  |  |  | 24,0 | 31,6 | 66,3 |  | -34,7 |  | 5,3 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,06 |  | 6,22 |  | 0,381 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,92 |  |  |  | 5,92
02.09 |  |  |  | 24,0 | 31,1 | 65,2 |  | -34,1 |  | 5,1 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,02 |  | 6,12 |  | 0,366 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,80 |  |  |  | 5,80
03.09 |  |  |  | 24,0 | 30,8 | 65,3 |  | -34,6 |  | 5,5 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,31 |  | 5,39 |  | 0,331 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,17 |  |  |  | 5,17
04.09 |  |  |  | 24,0 | 30,8 | 65,9 |  | -35,1 |  | 5,5 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,40 |  | 5,51 |  | 0,339 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,24 |  |  |  | 5,24
05.09 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 65,4 |  | -35,1 |  | 5,5 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,38 |  | 6,53 |  | 0,398 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,20 |  |  |  | 6,20
06.09 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 66,3 |  | -36,0 |  | 5,5 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,23 |  | 5,33 |  | 0,334 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,08 |  |  |  | 5,08
07.09 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 65,8 |  | -35,7 |  | 5,5 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,08 |  | 6,20 |  | 0,378 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,91 |  |  |  | 5,91
08.09 |  |  |  | 24,0 | 30,0 | 65,6 |  | -35,5 |  | 5,5 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,33 |  | 6,49 |  | 0,391 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,19 |  |  |  | 6,19
09.09 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 65,3 |  | -35,0 |  | 5,5 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,50 |  | 5,61 |  | 0,341 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,36 |  |  |  | 5,36
10.09 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 64,7 |  | -34,6 |  | 5,5 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,10 |  | 5,17 |  | 0,312 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,95 |  |  |  | 4,95
11.09 |  |  |  | 24,0 | 36,7 | 42,8 |  | -6,1 |  | 4,0 | 5,1 |  | 0,53 | 0,05 |  |  | 0,48 |  |  | 0,53 |  | 0,05 |  |  |  | 0,016 |  | 4,12 |  | 4,19 |  | 0,252 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,40 |  |  |  | 4,40
12.09 |  |  |  | 24,0 | 28,5 | 52,0 |  | -23,5 |  | 1,0 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,15 |  | 6,19 |  | 0,293 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,96 |  |  |  | 5,96
13.09 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 38,6 |  | -14,3 |  | 1,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,32 |  | 8,35 |  | 0,284 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,08 |  |  |  | 8,08
14.09 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 33,8 |  | 38,5 |  | 3,5 | 6,1 |  | 15,70 | 13,01 |  |  | 2,69 |  |  | 16,07 |  | 13,09 |  |  |  | 0,683 |  | 7,30 |  | 7,32 |  | 0,231 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,47 |  |  |  | 7,47
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 37,2 |  | 34,8 |  | 6,5 | 6,3 |  | 39,80 | 34,34 |  |  | 5,46 |  |  | 40,77 |  | 34,58 |  |  |  | 1,561 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,80 |  |  |  | 5,80
16.09 |  |  |  | 17,0 | 70,9 | 41,1 |  | 29,8 |  | 6,3 | 5,8 |  | 34,45 | 31,79 |  |  | 2,66 |  |  | 35,23 |  | 32,07 |  |  |  | 1,123 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,90 |  |  |  | 4,90
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 45,4 |  | 26,7 |  | 6,4 | 5,9 |  | 59,53 | 55,85 |  |  | 3,68 |  |  | 60,96 |  | 56,33 |  |  |  | 1,734 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,75 |  |  |  | 4,75
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 44,8 |  | 24,5 |  | 6,5 | 5,9 |  | 58,27 | 54,82 |  |  | 3,45 |  |  | 59,49 |  | 55,36 |  |  |  | 1,565 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,41 |  |  |  | 4,41
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 44,9 |  | 24,1 |  | 6,5 | 6,0 |  | 58,21 | 53,54 |  |  | 4,67 |  |  | 59,46 |  | 54,03 |  |  |  | 1,586 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,67 |  |  |  | 5,67
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 46,5 |  | 23,1 |  | 6,5 | 5,9 |  | 58,66 | 55,17 |  |  | 3,49 |  |  | 59,93 |  | 55,67 |  |  |  | 1,497 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 4,61 |  |  |  | 4,61
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 46,1 |  | 22,5 |  | 6,5 | 5,9 |  | 60,03 | 55,31 |  |  | 4,72 |  |  | 61,29 |  | 55,86 |  |  |  | 1,544 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 5,72 |  |  |  | 5,72
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,5 | 45,0 |  | 22,6 |  | 6,5 | 5,9 |  | 59,75 | 54,48 |  |  | 5,27 |  |  | 60,90 |  | 55,06 |  |  |  | 1,555 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,16 |  |  |  | 6,16
Итого |  |  |  | 737,0 | 42,1 | 56,8 |  | -14,7 |  | 5,3 | 6,4 |  | 444,93 | 408,36 |  |  | 36,57 |  |  | 454,63 |  | 412,10 |  |  |  | 12,864 |  | 130,90 |  | 133,18 |  | 7,576 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 170,04 |  |  |  | 170,04 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 9219,00 |  |  | 20262,13 |  |  | 18545,56 |  |  |  | 20788,84 |  | 18776,74 | [5 empty] | 567,753 |  | 557,96 |  |  |  | 567,68 | [6 empty] | 9470,00 | [7 empty] | 2296,93
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9956,00 |  |  | 20706,66 |  |  | 18954,22 |  |  |  | 21243,06 |  | 19189,15 | [5 empty] | 580,574 |  | 689,34 |  |  |  | 701,36 | [6 empty] | 10214,00 | [7 empty] | 2466,78
Итого: | [8 empty] | 737,00 |  |  | 444,53 |  |  | 408,65 |  |  |  | 454,22 |  | 412,41 | [5 empty] | 12,821 |  | 131,38 |  |  |  | 133,68 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 169,85
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись