## ЖЭК- 2 Советская, 19 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советская, 19
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 247912 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 43,8 | 52,8 |  | -9,0 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,8 |  |  | 4,0 |  |  | 2,20 |  |  | 2,20 |  | 2,24 |  |  |  | 2,24 |  |  |  | 0,118
24.08 |  |  |  | 24,0 | 42,0 | 51,3 |  | -9,3 |  | 5,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,3 |  |  | 4,0 |  |  | 2,29 |  |  | 2,29 |  | 2,33 |  |  |  | 2,33 |  |  |  | 0,122
25.08 |  |  |  | 24,0 | 42,8 | 52,3 |  | -9,5 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,5 |  |  | 4,0 |  |  | 2,17 |  |  | 2,17 |  | 2,21 |  |  |  | 2,21 |  |  |  | 0,116
26.08 |  |  |  | 24,0 | 44,6 | 54,5 |  | -9,9 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,26 |  |  | 3,26 |  | 3,32 |  |  |  | 3,32 |  |  |  | 0,182
27.08 |  |  |  | 24,0 | 45,0 | 54,1 |  | -9,1 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,32 |  |  | 2,32 |  | 2,36 |  |  |  | 2,36 |  |  |  | 0,127
28.08 |  |  |  | 24,0 | 43,4 | 54,2 |  | -10,9 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,0 |  |  | 4,0 |  |  | 2,82 |  |  | 2,82 |  | 2,87 |  |  |  | 2,87 |  |  |  | 0,155
29.08 |  |  |  | 24,0 | 44,1 | 55,4 |  | -11,3 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,8 |  |  | 4,0 |  |  | 2,64 |  |  | 2,64 |  | 2,68 |  |  |  | 2,68 |  |  |  | 0,144
30.08 |  |  |  | 24,0 | 45,1 | 55,7 |  | -10,6 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,02 |  |  | 3,02 |  | 3,08 |  |  |  | 3,08 |  |  |  | 0,169
31.08 |  |  |  | 24,0 | 42,4 | 53,3 |  | -10,9 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,3 |  |  | 4,0 |  |  | 2,62 |  |  | 2,62 |  | 2,66 |  |  |  | 2,66 |  |  |  | 0,142
01.09 |  |  |  | 24,0 | 41,4 | 51,5 |  | -10,1 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,9 |  |  | 4,0 |  |  | 1,99 |  |  | 1,99 |  | 2,02 |  |  |  | 2,02 |  |  |  | 0,105
02.09 |  |  |  | 24,0 | 48,8 | 57,9 |  | -9,1 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,46 |  |  | 3,46 |  | 3,52 |  |  |  | 3,52 |  |  |  | 0,194
03.09 |  |  |  | 24,0 | 46,5 | 59,2 |  | -12,7 |  | 5,6 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,9 |  |  | 4,0 |  |  | 2,69 |  |  | 2,69 |  | 2,74 |  |  |  | 2,74 |  |  |  | 0,150
04.09 |  |  |  | 24,0 | 39,0 | 52,3 |  | -13,3 |  | 5,5 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,9 |  |  | 4,0 |  |  | 2,83 |  |  | 2,83 |  | 2,87 |  |  |  | 2,87 |  |  |  | 0,146
05.09 |  |  |  | 24,0 | 41,8 | 53,1 |  | -11,3 |  | 5,6 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,01 |  |  | 3,01 |  | 3,06 |  |  |  | 3,06 |  |  |  | 0,162
06.09 |  |  |  | 24,0 | 43,5 | 54,7 |  | -11,1 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,7 |  |  | 4,0 |  |  | 2,74 |  |  | 2,74 |  | 2,79 |  |  |  | 2,79 |  |  |  | 0,152
07.09 |  |  |  | 24,0 | 43,5 | 54,3 |  | -10,8 |  | 5,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,6 |  |  | 4,0 |  |  | 3,49 |  |  | 3,49 |  | 3,56 |  |  |  | 3,56 |  |  |  | 0,198
08.09 |  |  |  | 24,0 | 42,9 | 54,4 |  | -11,5 |  | 5,7 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  | 4,40 |  |  |  | 4,40 |  |  |  | 0,248
09.09 |  |  |  | 24,0 | 44,0 | 55,4 |  | -11,4 |  | 5,7 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,99 |  |  | 2,99 |  | 3,05 |  |  |  | 3,05 |  |  |  | 0,166
10.09 |  |  |  | 24,0 | 43,4 | 54,0 |  | -10,6 |  | 5,6 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,8 |  |  | 4,0 |  |  | 2,83 |  |  | 2,83 |  | 2,88 |  |  |  | 2,88 |  |  |  | 0,154
11.09 |  |  |  | 24,0 | 46,1 | 57,3 |  | -11,2 |  | 5,6 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,30 |  |  | 3,30 |  | 3,36 |  |  |  | 3,36 |  |  |  | 0,183
12.09 |  |  |  | 24,0 | 51,8 | 42,2 |  | 9,6 |  | 5,8 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 54,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,26 |  |  | 3,26 |  | 3,31 |  |  |  | 3,31 |  |  |  | 0,162
13.09 |  |  |  | 24,0 | 67,1 | 39,1 |  | 28,0 |  | 5,6 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,38 |  |  | 2,38 |  | 2,42 |  |  |  | 2,42 |  |  |  | 0,141
14.09 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 38,0 |  | 35,5 |  | 5,5 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,04 |  |  | 3,04 |  | 3,12 |  |  |  | 3,12 |  |  |  | 0,203
15.09 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 37,3 |  | 34,5 |  | 5,6 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,2 |  |  | 4,0 |  |  | 2,75 |  |  | 2,75 |  | 2,81 |  |  |  | 2,81 |  |  |  | 0,179
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 40,3 |  | 30,3 |  | 5,6 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,0 |  |  | 4,0 |  |  | 2,01 |  |  | 2,01 |  | 2,05 |  |  |  | 2,05 |  |  |  | 0,126
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 45,0 |  | 27,1 |  | 5,5 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,04 |  |  | 3,04 |  | 3,11 |  |  |  | 3,11 |  |  |  | 0,198
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 44,1 |  | 25,2 |  | 5,5 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,7 |  |  | 4,0 |  |  | 2,09 |  |  | 2,09 |  | 2,13 |  |  |  | 2,13 |  |  |  | 0,129
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 44,0 |  | 24,9 |  | 5,6 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,9 |  |  | 4,0 |  |  | 2,50 |  |  | 2,50 |  | 2,55 |  |  |  | 2,55 |  |  |  | 0,154
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 45,9 |  | 23,7 |  | 5,6 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,3 |  |  | 4,0 |  |  | 2,08 |  |  | 2,08 |  | 2,12 |  |  |  | 2,12 |  |  |  | 0,129
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 45,8 |  | 22,9 |  | 5,6 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,9 |  |  | 4,0 |  |  | 2,85 |  |  | 2,85 |  | 2,91 |  |  |  | 2,91 |  |  |  | 0,176
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,5 | 44,7 |  | 22,8 |  | 5,6 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,4 |  |  | 4,0 |  |  | 2,24 |  |  | 2,24 |  | 2,28 |  |  |  | 2,28 |  |  |  | 0,135
Итого |  |  |  | 744,0 | 52,4 | 50,1 |  | 2,3 |  | 5,7 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 62,3 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 85,24 | 0,00 |  | 85,24 |  | 86,77 |  |  |  | 86,77 |  |  |  | 4,868
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6711,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6711,00 |  |  | 808,79 |  |  |  |  | 827,45 | [5 empty] | 52,520
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7455,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 7455,00 |  |  | 894,04 |  |  |  |  | 914,22 | [5 empty] | 57,387
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 85,25 |  |  |  |  | 86,77 | [5 empty] | 4,867
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись