## ЖЭК- 2 Советская, 20 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советская, 20
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 232402 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 57,8 |  | -33,3 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,65 |  | 6,75 |  | 0,372 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,62 |  |  |  | 6,62
24.08 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 56,7 |  | -32,4 |  | 5,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,24 |  | 7,38 |  | 0,404 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,26 |  |  |  | 7,26
25.08 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 58,5 |  | -34,1 |  | 5,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,41 |  | 7,53 |  | 0,424 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,39 |  |  |  | 7,39
26.08 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 57,5 |  | -33,2 |  | 5,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,27 |  | 7,39 |  | 0,398 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,28 |  |  |  | 7,28
27.08 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 57,7 |  | -33,4 |  | 5,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,90 |  | 7,01 |  | 0,386 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,87 |  |  |  | 6,87
28.08 |  |  |  | 24,0 | 24,6 | 57,9 |  | -33,3 |  | 5,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,02 |  | 7,12 |  | 0,394 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,87 |  |  |  | 6,87
29.08 |  |  |  | 24,0 | 24,7 | 58,7 |  | -34,0 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,89 |  | 6,99 |  | 0,385 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,74 |  |  |  | 6,74
30.08 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 58,6 |  | -33,7 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,99 |  | 6,06 |  | 0,331 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,87 |  |  |  | 5,87
31.08 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 58,8 |  | -33,7 |  | 5,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,98 |  | 8,11 |  | 0,453 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,86 |  |  |  | 7,86
01.09 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 60,3 |  | -34,8 |  | 5,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,72 |  | 7,86 |  | 0,443 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,60 |  |  |  | 7,60
02.09 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 58,4 |  | -33,1 |  | 5,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,23 |  | 7,32 |  | 0,404 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,10 |  |  |  | 7,10
03.09 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 59,2 |  | -33,9 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,35 |  | 6,44 |  | 0,356 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,17 |  |  |  | 6,17
04.09 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 55,8 |  | -31,3 |  | 5,9 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,12 |  | 7,22 |  | 0,386 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,02 |  |  |  | 7,02
05.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 56,2 |  | -32,2 |  | 5,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,85 |  | 7,98 |  | 0,436 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,79 |  |  |  | 7,79
06.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 59,3 |  | -35,3 |  | 5,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,84 |  | 6,97 |  | 0,392 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,80 |  |  |  | 6,80
07.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 61,0 |  | -37,0 |  | 5,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,17 |  | 8,33 |  | 0,473 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,08 |  |  |  | 8,08
08.09 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 60,0 |  | -36,2 |  | 5,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,96 |  | 10,13 |  | 0,581 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,86 |  |  |  | 9,86
09.09 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 59,3 |  | -35,7 |  | 5,9 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,23 |  | 8,39 |  | 0,474 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,16 |  |  |  | 8,16
10.09 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 59,1 |  | -35,6 |  | 5,9 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,56 |  | 8,71 |  | 0,483 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,53 |  |  |  | 8,53
11.09 |  |  |  | 24,0 | 23,4 | 56,5 |  | -33,1 |  | 5,9 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,38 |  | 8,52 |  | 0,453 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,37 |  |  |  | 8,37
12.09 |  |  |  | 24,0 | 22,6 | 49,1 |  | -26,5 |  | 5,9 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,98 |  | 8,06 |  | 0,366 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,93 |  |  |  | 7,93
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 32,8 |  | 36,6 |  | 5,7 | 5,2 |  | 16,58 | 13,12 |  |  | 3,46 |  |  | 16,94 |  | 13,19 |  |  |  | 0,702 |  | 7,98 |  | 8,03 |  | 0,266 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,06 |  |  |  | 10,06
14.09 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 37,3 |  | 34,8 |  | 5,6 | 5,3 |  | 49,24 | 41,99 |  |  | 7,25 |  |  | 50,41 |  | 42,23 |  |  |  | 1,946 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,32 |  |  |  | 7,32
15.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 38,7 |  | 30,7 |  | 5,7 | 5,3 |  | 54,21 | 46,53 |  |  | 7,68 |  |  | 55,38 |  | 46,78 |  |  |  | 1,921 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,90 |  |  |  | 7,90
16.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 42,5 |  | 26,5 |  | 5,8 | 5,1 |  | 65,75 | 59,93 |  |  | 5,82 |  |  | 67,17 |  | 60,45 |  |  |  | 1,958 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,16 |  |  |  | 6,16
17.09 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 46,6 |  | 24,3 |  | 5,8 | 4,8 |  | 77,79 | 72,94 |  |  | 4,85 |  |  | 79,49 |  | 73,73 |  |  |  | 2,086 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,44 |  |  |  | 5,44
18.09 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 45,8 |  | 22,5 |  | 5,8 | 4,9 |  | 77,05 | 71,63 |  |  | 5,42 |  |  | 78,67 |  | 72,39 |  |  |  | 1,952 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,06 |  |  |  | 6,06
19.09 |  |  |  | 24,0 | 67,7 | 45,5 |  | 22,2 |  | 5,8 | 4,9 |  | 74,80 | 69,76 |  |  | 5,04 |  |  | 76,36 |  | 70,51 |  |  |  | 1,862 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,56 |  |  |  | 5,56
20.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 47,0 |  | 21,4 |  | 5,8 | 4,9 |  | 76,00 | 71,55 |  |  | 4,45 |  |  | 77,65 |  | 72,29 |  |  |  | 1,809 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 4,86 |  |  |  | 4,86
21.09 |  |  |  | 24,0 | 67,4 | 46,6 |  | 20,8 |  | 5,8 | 4,9 |  | 77,26 | 71,77 |  |  | 5,49 |  |  | 78,85 |  | 72,50 |  |  |  | 1,841 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,76 |  |  |  | 5,76
22.09 |  |  |  | 24,0 | 66,4 | 45,5 |  | 20,9 |  | 5,8 | 4,9 |  | 77,56 | 70,87 |  |  | 6,69 |  |  | 79,13 |  | 71,62 |  |  |  | 1,886 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,98 |  |  |  | 6,98
Итого |  |  |  | 744,0 | 38,7 | 53,1 |  | -14,4 |  | 5,8 | 5,5 |  | 646,24 | 590,09 |  |  | 56,15 |  |  | 660,05 |  | 595,69 |  |  |  | 17,963 |  | 165,72 |  | 168,30 |  | 9,060 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 222,27 |  |  |  | 222,27 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8884,00 |  |  | 20704,04 |  |  | 18540,35 |  |  |  | 21243,38 |  | 18753,70 | [5 empty] | 666,354 |  | 262,57 |  |  |  | 267,00 | [6 empty] | 9081,00 | [7 empty] | 2541,34
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9628,00 |  |  | 21349,95 |  |  | 19131,16 |  |  |  | 21903,07 |  | 19350,12 | [5 empty] | 684,247 |  | 429,50 |  |  |  | 436,53 | [6 empty] | 9825,00 | [7 empty] | 2763,75
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 645,91 |  |  | 590,81 |  |  |  | 659,69 |  | 596,42 | [5 empty] | 17,893 |  | 166,93 |  |  |  | 169,53 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 222,41
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись