## ЖЭК- 2 Советская, 21 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советская, 21
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 242590 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 45,2 | 55,5 |  | -10,3 |  | 5,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,9 |  |  | 4,0 |  |  | 2,99 |  |  | 2,99 |  | 3,04 |  |  |  | 3,04 |  |  |  | 0,161
24.08 |  |  |  | 24,0 | 47,2 | 58,0 |  | -10,8 |  | 5,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,93 |  |  | 3,93 |  | 4,00 |  |  |  | 4,00 |  |  |  | 0,219
25.08 |  |  |  | 24,0 | 47,0 | 57,4 |  | -10,4 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,23 |  |  | 4,23 |  | 4,31 |  |  |  | 4,31 |  |  |  | 0,239
26.08 |  |  |  | 24,0 | 45,2 | 55,8 |  | -10,6 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,8 |  |  | 4,0 |  |  | 2,94 |  |  | 2,94 |  | 2,99 |  |  |  | 2,99 |  |  |  | 0,155
27.08 |  |  |  | 24,0 | 46,1 | 57,2 |  | -11,1 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,11 |  |  | 3,11 |  | 3,15 |  |  |  | 3,15 |  |  |  | 0,168
28.08 |  |  |  | 24,0 | 44,8 | 55,7 |  | -10,8 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,95 |  |  | 2,95 |  | 2,99 |  |  |  | 2,99 |  |  |  | 0,157
29.08 |  |  |  | 24,0 | 45,9 | 56,2 |  | -10,3 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,63 |  |  | 3,63 |  | 3,69 |  |  |  | 3,69 |  |  |  | 0,200
30.08 |  |  |  | 24,0 | 46,6 | 57,9 |  | -11,3 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,24 |  |  | 3,24 |  | 3,29 |  |  |  | 3,29 |  |  |  | 0,176
31.08 |  |  |  | 24,0 | 44,3 | 54,7 |  | -10,5 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,29 |  |  | 3,29 |  | 3,34 |  |  |  | 3,34 |  |  |  | 0,178
01.09 |  |  |  | 24,0 | 47,9 | 58,8 |  | -10,9 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,1 |  |  | 4,0 |  |  | 4,02 |  |  | 4,02 |  | 4,10 |  |  |  | 4,10 |  |  |  | 0,226
02.09 |  |  |  | 24,0 | 46,1 | 56,9 |  | -10,8 |  | 5,8 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,58 |  |  | 3,58 |  | 3,64 |  |  |  | 3,64 |  |  |  | 0,193
03.09 |  |  |  | 24,0 | 45,8 | 56,7 |  | -11,0 |  | 5,6 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  | 3,81 |  |  |  | 3,81 |  |  |  | 0,206
04.09 |  |  |  | 24,0 | 43,9 | 53,5 |  | -9,5 |  | 5,5 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,99 |  |  | 3,99 |  | 4,04 |  |  |  | 4,04 |  |  |  | 0,199
05.09 |  |  |  | 24,0 | 32,9 | 54,3 |  | -21,4 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,84 |  |  | 3,84 |  | 3,91 |  |  |  | 3,91 |  |  |  | 0,214
06.09 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 59,0 |  | -31,7 |  | 5,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,70 |  |  | 3,70 |  | 3,77 |  |  |  | 3,77 |  |  |  | 0,212
07.09 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 57,5 |  | -30,4 |  | 5,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,19 |  |  | 4,19 |  | 4,26 |  |  |  | 4,26 |  |  |  | 0,239
08.09 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 58,0 |  | -31,2 |  | 5,7 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,62 |  |  | 4,62 |  | 4,71 |  |  |  | 4,71 |  |  |  | 0,266
09.09 |  |  |  | 24,0 | 26,7 | 57,5 |  | -30,8 |  | 5,7 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,24 |  |  | 4,24 |  | 4,32 |  |  |  | 4,32 |  |  |  | 0,241
10.09 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 58,1 |  | -31,2 |  | 5,6 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,01 |  |  | 4,01 |  | 4,08 |  |  |  | 4,08 |  |  |  | 0,223
11.09 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 57,4 |  | -30,3 |  | 5,6 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,1 |  |  | 4,0 |  |  | 4,81 |  |  | 4,81 |  | 4,89 |  |  |  | 4,89 |  |  |  | 0,269
12.09 |  |  |  | 24,0 | 49,5 | 43,8 |  | 5,8 |  | 5,8 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,98 |  |  | 3,98 |  | 4,06 |  |  |  | 4,06 |  |  |  | 0,230
13.09 |  |  |  | 24,0 | 67,5 | 40,3 |  | 27,1 |  | 5,6 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,88 |  |  | 3,88 |  | 3,95 |  |  |  | 3,95 |  |  |  | 0,235
14.09 |  |  |  | 24,0 | 73,8 | 39,2 |  | 34,6 |  | 5,5 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,47 |  |  | 3,47 |  | 3,55 |  |  |  | 3,55 |  |  |  | 0,230
15.09 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 38,8 |  | 33,1 |  | 5,6 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 70,6 |  |  | 4,0 |  |  | 4,37 |  |  | 4,37 |  | 4,47 |  |  |  | 4,47 |  |  |  | 0,286
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 41,8 |  | 28,8 |  | 5,6 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,78 |  |  | 3,78 |  | 3,86 |  |  |  | 3,86 |  |  |  | 0,243
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,1 | 46,5 |  | 25,6 |  | 5,6 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,23 |  |  | 3,23 |  | 3,31 |  |  |  | 3,31 |  |  |  | 0,209
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 46,1 |  | 23,3 |  | 5,6 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,09 |  |  | 3,09 |  | 3,16 |  |  |  | 3,16 |  |  |  | 0,193
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 46,2 |  | 22,7 |  | 5,6 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,49 |  |  | 3,49 |  | 3,57 |  |  |  | 3,57 |  |  |  | 0,218
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 47,7 |  | 21,9 |  | 5,6 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,45 |  |  | 3,45 |  | 3,52 |  |  |  | 3,52 |  |  |  | 0,217
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 47,5 |  | 21,2 |  | 5,6 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,46 |  |  | 3,46 |  | 3,54 |  |  |  | 3,54 |  |  |  | 0,214
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 46,5 |  | 21,1 |  | 5,6 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,54 |  |  | 4,54 |  | 4,64 |  |  |  | 4,64 |  |  |  | 0,278
Итого |  |  |  | 744,0 | 49,7 | 52,3 |  | -2,6 |  | 5,7 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 62,9 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 115,79 | 0,00 |  | 115,79 |  | 117,94 |  |  |  | 117,94 |  |  |  | 6,698
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6875,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6875,00 |  |  | 1015,57 |  |  |  |  | 1035,51 | [5 empty] | 60,325
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7619,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 7619,00 |  |  | 1131,10 |  |  |  |  | 1153,18 | [5 empty] | 67,003
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 115,52 |  |  |  |  | 117,66 | [5 empty] | 6,678
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись