## ЖЭК- 2 Советская, 24 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советская, 24
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 241283 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 59,6 |  | -32,3 |  | 5,7 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,53 |  | 5,62 |  | 0,315 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,89 |  |  |  | 5,89
24.08 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 59,5 |  | -32,4 |  | 5,7 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,40 |  | 6,52 |  | 0,366 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,79 |  |  |  | 6,79
25.08 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 61,9 |  | -34,6 |  | 5,7 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,60 |  | 6,73 |  | 0,383 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,02 |  |  |  | 7,02
26.08 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 59,3 |  | -32,3 |  | 5,7 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,21 |  | 6,31 |  | 0,350 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,57 |  |  |  | 6,57
27.08 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 60,2 |  | -33,3 |  | 5,7 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,55 |  | 6,67 |  | 0,375 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,94 |  |  |  | 6,94
28.08 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 59,3 |  | -32,5 |  | 5,7 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,35 |  | 5,43 |  | 0,306 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,68 |  |  |  | 5,68
29.08 |  |  |  | 24,0 | 26,7 | 59,0 |  | -32,2 |  | 5,7 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,34 |  | 5,42 |  | 0,304 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,68 |  |  |  | 5,68
30.08 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 60,5 |  | -33,6 |  | 5,7 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,45 |  | 5,55 |  | 0,313 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,81 |  |  |  | 5,81
31.08 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 60,3 |  | -33,1 |  | 5,7 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,28 |  | 6,40 |  | 0,362 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,69 |  |  |  | 6,69
01.09 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 61,4 |  | -34,1 |  | 5,7 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,44 |  | 6,57 |  | 0,376 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,84 |  |  |  | 6,84
02.09 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 60,1 |  | -33,1 |  | 5,7 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,95 |  | 6,07 |  | 0,341 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,33 |  |  |  | 6,33
03.09 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 58,9 |  | -32,3 |  | 5,7 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,43 |  | 6,55 |  | 0,362 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,81 |  |  |  | 6,81
04.09 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 57,5 |  | -31,2 |  | 5,7 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,34 |  | 7,44 |  | 0,400 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,72 |  |  |  | 7,72
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 58,8 |  | -32,9 |  | 5,7 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,62 |  | 6,74 |  | 0,372 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,04 |  |  |  | 7,04
06.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 61,5 |  | -35,5 |  | 5,7 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,89 |  | 5,99 |  | 0,342 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,25 |  |  |  | 6,25
07.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 61,6 |  | -35,7 |  | 5,7 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,28 |  | 7,41 |  | 0,431 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,65 |  |  |  | 7,65
08.09 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 61,0 |  | -35,3 |  | 5,7 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,44 |  | 8,59 |  | 0,495 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,84 |  |  |  | 8,84
09.09 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 61,1 |  | -35,3 |  | 5,7 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,27 |  | 6,36 |  | 0,363 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,61 |  |  |  | 6,61
10.09 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 60,4 |  | -34,6 |  | 5,7 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,54 |  | 6,63 |  | 0,373 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 6,89 |  |  |  | 6,89
11.09 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 58,4 |  | -32,9 |  | 5,7 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,93 |  | 7,03 |  | 0,382 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,31 |  |  |  | 7,31
12.09 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 53,3 |  | -28,8 |  | 5,7 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,47 |  | 7,55 |  | 0,362 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,82 |  |  |  | 7,82
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 29,8 |  | 39,5 |  | 5,7 | 5,5 |  | 14,31 | 12,04 |  |  | 2,27 |  |  | 14,64 |  | 12,10 |  |  |  | 0,620 |  | 5,78 |  | 5,81 |  | 0,196 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,12 |  |  |  | 7,12
14.09 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 36,3 |  | 35,8 |  | 5,7 | 5,7 |  | 53,54 | 45,51 |  |  | 8,03 |  |  | 54,81 |  | 45,82 |  |  |  | 2,160 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,80 |  |  |  | 8,80
15.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 39,8 |  | 30,0 |  | 5,7 | 5,8 |  | 65,04 | 58,68 |  |  | 6,36 |  |  | 66,47 |  | 59,20 |  |  |  | 2,170 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,41 |  |  |  | 7,41
16.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 43,6 |  | 25,8 |  | 5,7 | 5,5 |  | 80,06 | 76,01 |  |  | 4,05 |  |  | 81,73 |  | 76,78 |  |  |  | 2,216 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,87 |  |  |  | 5,87
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 48,0 |  | 23,2 |  | 5,7 | 5,3 |  | 95,98 | 92,80 |  |  | 3,18 |  |  | 98,03 |  | 93,97 |  |  |  | 2,363 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,35 |  |  |  | 5,35
18.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 47,0 |  | 21,5 |  | 5,7 | 5,2 |  | 94,25 | 91,20 |  |  | 3,05 |  |  | 96,11 |  | 92,37 |  |  |  | 2,155 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,20 |  |  |  | 5,20
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 46,8 |  | 21,2 |  | 5,7 | 5,5 |  | 92,34 | 88,84 |  |  | 3,50 |  |  | 94,19 |  | 89,94 |  |  |  | 2,100 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,70 |  |  |  | 5,70
20.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 48,3 |  | 20,4 |  | 5,7 | 5,4 |  | 94,90 | 91,40 |  |  | 3,50 |  |  | 96,87 |  | 92,48 |  |  |  | 2,090 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,96 |  |  |  | 5,96
21.09 |  |  |  | 24,0 | 67,7 | 47,8 |  | 19,9 |  | 5,7 | 5,3 |  | 95,10 | 91,77 |  |  | 3,33 |  |  | 96,95 |  | 92,87 |  |  |  | 2,033 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 5,63 |  |  |  | 5,63
22.09 |  |  |  | 24,0 | 66,7 | 46,9 |  | 19,8 |  | 5,7 | 5,3 |  | 95,43 | 90,58 |  |  | 4,85 |  |  | 97,19 |  | 91,72 |  |  |  | 2,087 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 7,13 |  |  |  | 7,13
Итого |  |  |  | 744,0 | 40,2 | 54,4 |  | -14,2 |  | 5,7 | 5,9 |  | 780,95 | 738,83 |  |  | 42,12 |  |  | 796,99 |  | 747,25 |  |  |  | 19,994 |  | 141,09 |  | 143,39 |  | 7,869 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 207,35 |  |  |  | 207,35 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 3274,00 |  |  | 4557,23 |  |  | 4013,65 |  |  |  | 4639,72 |  | 4061,35 | [5 empty] | 109,557 |  | 212,53 |  |  |  | 216,13 | [6 empty] | 3276,00 | [7 empty] | 867,02
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 4018,00 |  |  | 5337,63 |  |  | 4752,71 |  |  |  | 5436,04 |  | 4808,94 | [5 empty] | 129,498 |  | 354,46 |  |  |  | 360,38 | [6 empty] | 4020,00 | [7 empty] | 1074,23
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 780,40 |  |  | 739,06 |  |  |  | 796,32 |  | 747,59 | [5 empty] | 19,941 |  | 141,93 |  |  |  | 144,25 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 207,21
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись