## ЖЭК- 2 Советская, 28 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советская, 28
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 234938 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 53,5 |  | -25,6 |  | 6,8 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,98 |  | 12,18 |  | 0,594 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 12,30 |  |  |  | 12,30
24.08 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 52,5 |  | -25,1 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,13 |  | 11,29 |  | 0,547 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,39 |  |  |  | 11,39
25.08 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 53,6 |  | -26,3 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,43 |  | 12,61 |  | 0,631 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 12,69 |  |  |  | 12,69
26.08 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 54,3 |  | -26,9 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,52 |  | 11,69 |  | 0,579 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,77 |  |  |  | 11,77
27.08 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 55,9 |  | -28,3 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,80 |  | 14,02 |  | 0,716 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 14,12 |  |  |  | 14,12
28.08 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 53,7 |  | -26,1 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,97 |  | 12,14 |  | 0,601 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 12,25 |  |  |  | 12,25
29.08 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 54,7 |  | -27,1 |  | 6,8 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,86 |  | 13,05 |  | 0,659 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 13,15 |  |  |  | 13,15
30.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 55,0 |  | -27,2 |  | 6,8 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,62 |  | 12,81 |  | 0,643 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 12,91 |  |  |  | 12,91
31.08 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 53,5 |  | -25,6 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,93 |  | 11,10 |  | 0,556 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,20 |  |  |  | 11,20
01.09 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 54,9 |  | -26,9 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,16 |  | 14,37 |  | 0,730 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 14,44 |  |  |  | 14,44
02.09 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 54,3 |  | -26,8 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,41 |  | 14,61 |  | 0,734 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 14,71 |  |  |  | 14,71
03.09 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 54,2 |  | -26,9 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,66 |  | 12,86 |  | 0,633 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 12,93 |  |  |  | 12,93
04.09 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 54,5 |  | -27,4 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,60 |  | 13,80 |  | 0,683 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 13,88 |  |  |  | 13,88
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26,7 | 54,6 |  | -27,9 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,73 |  | 13,93 |  | 0,690 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 14,01 |  |  |  | 14,01
06.09 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 55,4 |  | -28,8 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,61 |  | 13,81 |  | 0,704 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 13,89 |  |  |  | 13,89
07.09 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 54,6 |  | -28,3 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,66 |  | 12,84 |  | 0,643 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 12,93 |  |  |  | 12,93
08.09 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 54,5 |  | -28,5 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,00 |  | 14,21 |  | 0,718 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 14,27 |  |  |  | 14,27
09.09 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 54,0 |  | -27,8 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,51 |  | 13,73 |  | 0,676 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 13,80 |  |  |  | 13,80
10.09 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 53,7 |  | -27,6 |  | 6,8 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,03 |  | 13,23 |  | 0,649 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 13,29 |  |  |  | 13,29
11.09 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 52,3 |  | -26,7 |  | 6,8 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,02 |  | 12,19 |  | 0,582 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 12,27 |  |  |  | 12,27
12.09 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 41,7 |  | -13,9 |  | 6,8 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 17,37 |  | 17,53 |  | 0,651 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 17,85 |  |  |  | 17,85
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 31,8 |  | 36,8 |  | 6,5 | 6,0 |  | 26,26 | 20,56 |  |  | 5,70 |  |  | 26,84 |  | 20,65 |  |  |  | 1,118 |  | 11,26 |  | 11,33 |  | 0,375 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 13,90 |  |  |  | 13,90
14.09 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 36,5 |  | 36,9 |  | 6,4 | 6,1 |  | 65,03 | 54,62 |  |  | 10,41 |  |  | 66,62 |  | 54,90 |  |  |  | 2,728 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,66 |  |  |  | 10,66
15.09 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 36,7 |  | 34,7 |  | 6,5 | 6,2 |  | 65,85 | 54,36 |  |  | 11,49 |  |  | 67,43 |  | 54,61 |  |  |  | 2,649 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 12,16 |  |  |  | 12,16
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 40,1 |  | 30,3 |  | 6,4 | 5,9 |  | 79,87 | 71,07 |  |  | 8,80 |  |  | 81,67 |  | 71,62 |  |  |  | 2,721 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,05 |  |  |  | 10,05
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,8 | 44,0 |  | 27,8 |  | 6,4 | 5,7 |  | 96,41 | 87,31 |  |  | 9,10 |  |  | 98,69 |  | 88,07 |  |  |  | 3,035 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,69 |  |  |  | 10,69
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 43,5 |  | 25,6 |  | 6,4 | 5,7 |  | 94,56 | 86,32 |  |  | 8,24 |  |  | 96,60 |  | 87,09 |  |  |  | 2,734 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,79 |  |  |  | 9,79
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 43,5 |  | 25,2 |  | 6,5 | 5,8 |  | 92,97 | 84,63 |  |  | 8,34 |  |  | 94,93 |  | 85,38 |  |  |  | 2,663 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,87 |  |  |  | 9,87
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 45,3 |  | 24,0 |  | 6,5 | 5,7 |  | 95,05 | 87,49 |  |  | 7,56 |  |  | 97,11 |  | 88,43 |  |  |  | 2,584 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,05 |  |  |  | 9,05
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 45,0 |  | 23,4 |  | 6,5 | 5,7 |  | 97,04 | 88,30 |  |  | 8,74 |  |  | 99,11 |  | 89,15 |  |  |  | 2,617 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,36 |  |  |  | 10,36
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,2 | 43,8 |  | 23,4 |  | 6,5 | 5,7 |  | 96,67 | 86,88 |  |  | 9,79 |  |  | 98,69 |  | 87,62 |  |  |  | 2,644 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,55 |  |  |  | 11,55
Итого |  |  |  | 744,0 | 40,9 | 49,5 |  | -8,6 |  | 6,7 | 6,3 |  | 809,71 | 721,54 |  |  | 88,17 |  |  | 827,69 |  | 727,52 |  |  |  | 25,493 |  | 285,26 |  | 289,33 |  | 13,994 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 388,13 |  |  |  | 388,13 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8796,00 |  |  | 24705,68 |  |  | 21299,18 |  |  |  | 25380,46 |  | 21502,79 | [5 empty] | 935,384 |  | 424,81 |  |  |  | 431,16 | [6 empty] | 9082,00 | [7 empty] | 4062,84
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9540,00 |  |  | 25514,41 |  |  | 22021,11 |  |  |  | 26207,15 |  | 22230,72 | [5 empty] | 960,795 |  | 711,63 |  |  |  | 722,08 | [6 empty] | 9826,00 | [7 empty] | 4451,15
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 808,73 |  |  | 721,93 |  |  |  | 826,69 |  | 727,93 | [5 empty] | 25,411 |  | 286,82 |  |  |  | 290,92 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 388,31
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись