## ЖЭК- 2 Советская, 32 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советская, 32
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 237821 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 28,5 | 59,9 |  | -31,4 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,85 |  | 9,02 |  | 0,500 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,82 |  |  |  | 8,82
24.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 59,4 |  | -31,9 |  | 6,8 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,81 |  | 8,97 |  | 0,498 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,69 |  |  |  | 8,69
25.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 60,5 |  | -32,9 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,80 |  | 10,98 |  | 0,624 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,79 |  |  |  | 10,79
26.08 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 60,1 |  | -32,4 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,75 |  | 9,92 |  | 0,560 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,68 |  |  |  | 9,68
27.08 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 61,4 |  | -33,5 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,43 |  | 9,62 |  | 0,551 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,46 |  |  |  | 9,46
28.08 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 60,3 |  | -32,0 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,37 |  | 9,54 |  | 0,533 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,31 |  |  |  | 9,31
29.08 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 61,0 |  | -32,8 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,75 |  | 10,95 |  | 0,622 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,70 |  |  |  | 10,70
30.08 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 61,0 |  | -32,5 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,40 |  | 9,59 |  | 0,543 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,38 |  |  |  | 9,38
31.08 |  |  |  | 24,0 | 28,7 | 59,8 |  | -31,1 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,52 |  | 9,69 |  | 0,543 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,52 |  |  |  | 9,52
01.09 |  |  |  | 24,0 | 28,6 | 61,2 |  | -32,6 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,18 |  | 11,39 |  | 0,657 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,19 |  |  |  | 11,19
02.09 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 60,1 |  | -32,2 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,58 |  | 9,74 |  | 0,546 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,54 |  |  |  | 9,54
03.09 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 60,3 |  | -32,7 |  | 6,8 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,43 |  | 10,64 |  | 0,600 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,41 |  |  |  | 10,41
04.09 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 60,4 |  | -33,2 |  | 6,8 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,05 |  | 10,23 |  | 0,577 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,01 |  |  |  | 10,01
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 60,6 |  | -33,7 |  | 6,8 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,02 |  | 10,21 |  | 0,586 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,02 |  |  |  | 10,02
06.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 61,5 |  | -34,8 |  | 6,8 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,28 |  | 9,43 |  | 0,548 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,21 |  |  |  | 9,21
07.09 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 60,9 |  | -34,4 |  | 6,8 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,83 |  | 10,00 |  | 0,564 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,81 |  |  |  | 9,81
08.09 |  |  |  | 24,0 | 26,4 | 60,6 |  | -34,2 |  | 6,8 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,96 |  | 12,16 |  | 0,690 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,99 |  |  |  | 11,99
09.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 62,3 |  | -35,5 |  | 6,8 | 6,5 |  | 0,00 | 0,04 |  |  | -0,04 |  |  | 0,00 |  | 0,04 |  |  |  | 0,000 |  | 11,36 |  | 11,57 |  | 0,656 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,02 |  |  |  | 10,02
10.09 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 56,8 |  | -29,9 |  | 6,8 | 6,4 |  | 0,00 | 0,05 |  |  | -0,05 |  |  | 0,00 |  | 0,05 |  |  |  | 0,000 |  | 10,78 |  | 10,95 |  | 0,607 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,36 |  |  |  | 10,36
11.09 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 59,3 |  | -33,2 |  | 6,8 | 6,4 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | 0,000 |  | 10,81 |  | 10,98 |  | 0,599 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,34 |  |  |  | 10,34
12.09 |  |  |  | 24,0 | 30,5 | 49,1 |  | -18,7 |  | 6,8 | 6,1 |  | 0,00 | 0,03 |  |  | -0,03 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000 |  | 14,93 |  | 15,08 |  | 0,630 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 13,13 |  |  |  | 13,13
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 33,8 |  | 35,8 |  | 6,8 | 6,0 |  | 38,87 | 32,68 |  |  | 6,19 |  |  | 39,71 |  | 32,83 |  |  |  | 1,566 |  | 4,85 |  | 4,88 |  | 0,194 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,04 |  |  |  | 10,04
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,4 | 38,1 |  | 37,3 |  | 6,8 | 6,0 |  | 67,52 | 58,60 |  |  | 8,92 |  |  | 69,26 |  | 59,09 |  |  |  | 2,812 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,31 |  |  |  | 9,31
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 38,1 |  | 35,1 |  | 6,8 | 6,1 |  | 67,63 | 58,08 |  |  | 9,55 |  |  | 69,27 |  | 58,56 |  |  |  | 2,687 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,02 |  |  |  | 10,02
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 41,4 |  | 30,3 |  | 6,8 | 5,9 |  | 82,44 | 75,45 |  |  | 6,99 |  |  | 84,37 |  | 76,12 |  |  |  | 2,751 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,15 |  |  |  | 8,15
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,9 | 45,5 |  | 27,5 |  | 6,8 | 5,6 |  | 99,30 | 93,41 |  |  | 5,89 |  |  | 101,69 |  | 94,40 |  |  |  | 2,971 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,51 |  |  |  | 7,51
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 44,6 |  | 25,5 |  | 6,8 | 5,6 |  | 98,38 | 92,26 |  |  | 6,12 |  |  | 100,50 |  | 93,23 |  |  |  | 2,751 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,65 |  |  |  | 7,65
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 44,5 |  | 25,3 |  | 6,8 | 5,7 |  | 97,62 | 90,17 |  |  | 7,45 |  |  | 99,74 |  | 91,08 |  |  |  | 2,766 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,07 |  |  |  | 9,07
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 46,1 |  | 24,2 |  | 6,8 | 5,6 |  | 99,22 | 93,06 |  |  | 6,16 |  |  | 101,34 |  | 94,15 |  |  |  | 2,657 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,61 |  |  |  | 7,61
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 45,8 |  | 23,6 |  | 6,8 | 5,6 |  | 101,12 | 93,88 |  |  | 7,24 |  |  | 103,25 |  | 94,94 |  |  |  | 2,677 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,85 |  |  |  | 8,85
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 44,4 |  | 23,8 |  | 6,8 | 5,6 |  | 101,08 | 92,25 |  |  | 8,83 |  |  | 103,19 |  | 93,23 |  |  |  | 2,755 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,43 |  |  |  | 10,43
Итого |  |  |  | 744,0 | 41,7 | 54,2 |  | -12,5 |  | 6,8 | 6,3 |  | 853,18 | 780,02 |  |  | 73,16 |  |  | 872,32 |  | 787,81 |  |  |  | 26,393 |  | 221,74 |  | 225,54 |  | 12,428 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 301,02 |  |  |  | 301,02 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8965,00 |  |  | 26359,10 |  |  | 23603,19 |  |  |  | 27099,59 |  | 23858,29 | [5 empty] | 952,474 |  | 326,24 |  |  |  | 332,01 | [6 empty] | 9297,00 | [7 empty] | 3346,67
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9709,00 |  |  | 27211,26 |  |  | 24383,56 |  |  |  | 27970,84 |  | 24646,48 | [5 empty] | 978,784 |  | 549,08 |  |  |  | 558,68 | [6 empty] | 10041,00 | [7 empty] | 3647,39
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 852,16 |  |  | 780,37 |  |  |  | 871,25 |  | 788,19 | [5 empty] | 26,310 |  | 222,84 |  |  |  | 226,67 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 300,72
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись