## ЖЭК- 2 Советская, 4 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советская, 4
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263038 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 30,4 | 51,2 |  | -20,9 |  | 6,9 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,66 |  | 5,71 |  | 0,277 |  |  |  | 24,0 |  | 50,3 |  |  | 7,0 |  |  | 5,28 |  |  | 5,28 |  | 5,34 |  |  |  | 5,34 |  |  |  | 0,239
24.08 |  |  |  | 24,0 | 29,5 | 49,8 |  | -20,2 |  | 6,9 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,27 |  | 5,33 |  | 0,252 |  |  |  | 24,0 |  | 50,1 |  |  | 7,0 |  |  | 4,98 |  |  | 4,98 |  | 5,04 |  |  |  | 5,04 |  |  |  | 0,225
25.08 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 51,8 |  | -21,6 |  | 6,9 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,24 |  | 6,32 |  | 0,307 |  |  |  | 24,0 |  | 51,0 |  |  | 7,0 |  |  | 5,81 |  |  | 5,81 |  | 5,88 |  |  |  | 5,88 |  |  |  | 0,267
26.08 |  |  |  | 24,0 | 30,4 | 51,8 |  | -21,4 |  | 6,9 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,12 |  | 6,21 |  | 0,298 |  |  |  | 24,0 |  | 50,6 |  |  | 7,0 |  |  | 5,75 |  |  | 5,75 |  | 5,82 |  |  |  | 5,82 |  |  |  | 0,262
27.08 |  |  |  | 19,0 | 28,9 | 48,9 |  | -20,0 |  | 6,9 | 6,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,77 |  | 4,84 |  | 0,230 |  |  |  | 24,0 |  | 49,8 |  |  | 6,8 |  |  | 5,12 |  |  | 5,12 |  | 5,18 |  |  |  | 5,18 |  |  |  | 0,229
28.08 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 50,7 |  | -20,5 |  | 6,9 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,93 |  | 5,98 |  | 0,287 |  |  |  | 24,0 |  | 50,5 |  |  | 7,0 |  |  | 5,52 |  |  | 5,52 |  | 5,59 |  |  |  | 5,59 |  |  |  | 0,251
29.08 |  |  |  | 24,0 | 29,5 | 50,8 |  | -21,3 |  | 6,9 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,89 |  | 5,95 |  | 0,287 |  |  |  | 24,0 |  | 50,5 |  |  | 7,0 |  |  | 5,51 |  |  | 5,51 |  | 5,58 |  |  |  | 5,58 |  |  |  | 0,250
30.08 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 51,8 |  | -21,5 |  | 6,9 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,35 |  | 5,39 |  | 0,261 |  |  |  | 24,0 |  | 50,7 |  |  | 7,0 |  |  | 5,02 |  |  | 5,02 |  | 5,08 |  |  |  | 5,08 |  |  |  | 0,229
31.08 |  |  |  | 24,0 | 30,6 | 51,8 |  | -21,2 |  | 6,9 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,99 |  | 6,06 |  | 0,293 |  |  |  | 24,0 |  | 50,6 |  |  | 7,0 |  |  | 5,62 |  |  | 5,62 |  | 5,69 |  |  |  | 5,69 |  |  |  | 0,257
01.09 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 52,3 |  | -22,1 |  | 6,9 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,42 |  | 6,51 |  | 0,330 |  |  |  | 24,0 |  | 52,9 |  |  | 7,0 |  |  | 6,03 |  |  | 6,03 |  | 6,11 |  |  |  | 6,11 |  |  |  | 0,289
02.09 |  |  |  | 24,0 | 30,2 | 52,5 |  | -22,2 |  | 6,9 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,17 |  | 6,25 |  | 0,310 |  |  |  | 24,0 |  | 51,3 |  |  | 7,0 |  |  | 5,84 |  |  | 5,84 |  | 5,91 |  |  |  | 5,91 |  |  |  | 0,270
03.09 |  |  |  | 24,0 | 29,4 | 50,6 |  | -21,2 |  | 6,9 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,85 |  | 5,91 |  | 0,287 |  |  |  | 24,0 |  | 50,7 |  |  | 7,0 |  |  | 5,48 |  |  | 5,48 |  | 5,55 |  |  |  | 5,55 |  |  |  | 0,250
04.09 |  |  |  | 24,0 | 29,9 | 52,3 |  | -22,4 |  | 6,9 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,27 |  | 6,35 |  | 0,306 |  |  |  | 24,0 |  | 50,4 |  |  | 7,0 |  |  | 5,92 |  |  | 5,92 |  | 5,99 |  |  |  | 5,99 |  |  |  | 0,269
05.09 |  |  |  | 24,0 | 29,2 | 50,7 |  | -21,4 |  | 6,9 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,12 |  | 6,19 |  | 0,297 |  |  |  | 24,0 |  | 50,7 |  |  | 6,9 |  |  | 5,75 |  |  | 5,75 |  | 5,82 |  |  |  | 5,82 |  |  |  | 0,262
06.09 |  |  |  | 24,0 | 29,6 | 53,5 |  | -23,8 |  | 6,9 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,77 |  | 6,88 |  | 0,348 |  |  |  | 24,0 |  | 53,1 |  |  | 6,9 |  |  | 6,35 |  |  | 6,35 |  | 6,44 |  |  |  | 6,44 |  |  |  | 0,305
07.09 |  |  |  | 24,0 | 29,5 | 52,7 |  | -23,2 |  | 6,9 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,01 |  | 7,10 |  | 0,357 |  |  |  | 24,0 |  | 52,6 |  |  | 6,9 |  |  | 6,59 |  |  | 6,59 |  | 6,68 |  |  |  | 6,68 |  |  |  | 0,314
08.09 |  |  |  | 24,0 | 29,4 | 53,1 |  | -23,7 |  | 6,9 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,42 |  | 7,52 |  | 0,381 |  |  |  | 24,0 |  | 53,2 |  |  | 6,9 |  |  | 6,95 |  |  | 6,95 |  | 7,05 |  |  |  | 7,05 |  |  |  | 0,335
09.09 |  |  |  | 24,0 | 29,3 | 51,8 |  | -22,5 |  | 6,9 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,65 |  | 6,74 |  | 0,333 |  |  |  | 24,0 |  | 51,8 |  |  | 6,9 |  |  | 6,25 |  |  | 6,25 |  | 6,33 |  |  |  | 6,33 |  |  |  | 0,292
10.09 |  |  |  | 24,0 | 29,1 | 52,7 |  | -23,6 |  | 6,9 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,87 |  | 6,95 |  | 0,339 |  |  |  | 24,0 |  | 51,3 |  |  | 6,8 |  |  | 6,42 |  |  | 6,42 |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 0,298
11.09 |  |  |  | 24,0 | 28,8 | 50,6 |  | -21,7 |  | 6,9 | 6,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,66 |  | 6,75 |  | 0,327 |  |  |  | 24,0 |  | 51,0 |  |  | 6,8 |  |  | 6,27 |  |  | 6,27 |  | 6,35 |  |  |  | 6,35 |  |  |  | 0,288
12.09 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 47,2 |  | -20,6 |  | 6,9 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,36 |  | 7,42 |  | 0,324 |  |  |  | 24,0 |  | 46,7 |  |  | 6,2 |  |  | 6,94 |  |  | 6,94 |  | 7,01 |  |  |  | 7,01 |  |  |  | 0,289
13.09 |  |  |  | 24,0 | 63,6 | 30,9 |  | 32,7 |  | 6,7 | 6,2 |  | 15,85 | 11,57 |  |  | 4,28 |  |  | 16,13 |  | 11,62 |  |  |  | 0,629 |  | 5,88 |  | 5,90 |  | 0,198 |  |  |  | 24,0 |  | 52,8 |  |  | 6,1 |  |  | 5,39 |  |  | 5,39 |  | 5,46 |  |  |  | 5,46 |  |  |  | 0,257
14.09 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 35,5 |  | 35,9 |  | 6,7 | 6,3 |  | 32,39 | 26,79 |  |  | 5,60 |  |  | 33,17 |  | 27,03 |  |  |  | 1,336 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,8 |  |  | 6,7 |  |  | 4,98 |  |  | 4,98 |  | 5,09 |  |  |  | 5,09 |  |  |  | 0,318
15.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 36,0 |  | 33,7 |  | 6,8 | 6,4 |  | 33,91 | 27,51 |  |  | 6,40 |  |  | 34,68 |  | 27,75 |  |  |  | 1,337 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,8 |  |  | 6,8 |  |  | 5,65 |  |  | 5,65 |  | 5,77 |  |  |  | 5,77 |  |  |  | 0,354
16.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 38,8 |  | 30,0 |  | 6,8 | 6,1 |  | 39,69 | 34,45 |  |  | 5,24 |  |  | 40,59 |  | 34,69 |  |  |  | 1,362 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,5 |  |  | 6,8 |  |  | 4,44 |  |  | 4,44 |  | 4,53 |  |  |  | 4,53 |  |  |  | 0,273
17.09 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 42,6 |  | 27,9 |  | 6,9 | 5,9 |  | 46,92 | 41,35 |  |  | 5,57 |  |  | 48,00 |  | 41,68 |  |  |  | 1,518 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 6,9 |  |  | 4,51 |  |  | 4,51 |  | 4,60 |  |  |  | 4,60 |  |  |  | 0,282
18.09 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 42,2 |  | 25,7 |  | 6,9 | 5,8 |  | 46,58 | 41,37 |  |  | 5,21 |  |  | 47,56 |  | 41,63 |  |  |  | 1,386 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,2 |  |  | 6,9 |  |  | 4,27 |  |  | 4,27 |  | 4,35 |  |  |  | 4,35 |  |  |  | 0,257
19.09 |  |  |  | 24,0 | 67,4 | 42,5 |  | 25,0 |  | 6,9 | 5,9 |  | 46,87 | 41,42 |  |  | 5,45 |  |  | 47,84 |  | 41,78 |  |  |  | 1,373 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,4 |  |  | 6,9 |  |  | 4,37 |  |  | 4,37 |  | 4,46 |  |  |  | 4,46 |  |  |  | 0,264
20.09 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 43,8 |  | 24,3 |  | 6,9 | 5,8 |  | 47,58 | 42,34 |  |  | 5,24 |  |  | 48,60 |  | 42,82 |  |  |  | 1,363 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,9 |  |  | 6,9 |  |  | 4,24 |  |  | 4,24 |  | 4,33 |  |  |  | 4,33 |  |  |  | 0,259
21.09 |  |  |  | 24,0 | 67,1 | 43,5 |  | 23,7 |  | 6,9 | 5,8 |  | 47,11 | 42,06 |  |  | 5,05 |  |  | 48,08 |  | 42,54 |  |  |  | 1,307 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 64,7 |  |  | 6,9 |  |  | 3,97 |  |  | 3,97 |  | 4,05 |  |  |  | 4,05 |  |  |  | 0,237
22.09 |  |  |  | 24,0 | 66,1 | 42,5 |  | 23,6 |  | 6,9 | 5,8 |  | 47,13 | 41,67 |  |  | 5,46 |  |  | 48,11 |  | 42,00 |  |  |  | 1,318 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 63,9 |  |  | 6,9 |  |  | 4,56 |  |  | 4,56 |  | 4,65 |  |  |  | 4,65 |  |  |  | 0,269
Итого |  |  |  | 739,0 | 42,0 | 47,6 |  | -5,6 |  | 6,9 | 6,7 |  | 404,03 | 350,53 |  |  | 53,50 |  |  | 412,76 |  | 353,54 |  |  |  | 12,929 |  | 136,67 |  | 138,26 |  | 6,629 |  |  |  | 744,0 |  | 55,4 | 0,0 |  | 6,9 | 0,0 |  | 169,81 | 0,00 |  | 169,81 |  | 172,23 |  |  |  | 172,23 |  |  |  | 8,441
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 1379,00 |  |  | 132,81 |  |  | 0,00 |  |  |  | 133,83 |  | 0,00 | [5 empty] | 6,152 |  | 193,11 |  |  |  | 194,94 | [6 empty] | 1381,00 |  |  | 312,84 |  |  |  |  | 316,49 | [5 empty] | 13,948
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 2118,00 |  |  | 536,50 |  |  | 350,60 |  |  |  | 546,24 |  | 353,63 | [5 empty] | 19,053 |  | 330,43 |  |  |  | 333,86 | [6 empty] | 2125,00 |  |  | 482,88 |  |  |  |  | 488,95 | [5 empty] | 22,395
Итого: | [8 empty] | 739,00 |  |  | 403,69 |  |  | 350,60 |  |  |  | 412,41 |  | 353,63 | [5 empty] | 12,901 |  | 137,32 |  |  |  | 138,92 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 170,04 |  |  |  |  | 172,46 | [5 empty] | 8,447
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись