## ЖЭК- 2 Советская, 5 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советская, 5
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 247811 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 52,9 |  | -26,9 |  | 6,7 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,9 |  |  | 5,0 |  |  | 3,15 |  |  | 3,15 |  | 3,20 |  |  |  | 3,20 |  |  |  | 0,166
24.08 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 52,2 |  | -26,4 |  | 6,6 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,5 |  |  | 5,0 |  |  | 3,65 |  |  | 3,65 |  | 3,71 |  |  |  | 3,71 |  |  |  | 0,195
25.08 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 52,7 |  | -27,0 |  | 6,6 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,0 |  |  | 5,0 |  |  | 3,99 |  |  | 3,99 |  | 4,06 |  |  |  | 4,06 |  |  |  | 0,219
26.08 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 52,6 |  | -26,9 |  | 6,6 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,14 |  |  | 3,14 |  | 3,19 |  |  |  | 3,19 |  |  |  | 0,165
27.08 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 51,4 |  | -25,9 |  | 6,6 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,2 |  |  | 5,0 |  |  | 2,70 |  |  | 2,70 |  | 2,74 |  |  |  | 2,74 |  |  |  | 0,141
28.08 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 51,9 |  | -26,3 |  | 6,6 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,1 |  |  | 5,0 |  |  | 2,77 |  |  | 2,77 |  | 2,81 |  |  |  | 2,81 |  |  |  | 0,144
29.08 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 51,9 |  | -26,3 |  | 6,6 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,3 |  |  | 5,0 |  |  | 2,90 |  |  | 2,90 |  | 2,95 |  |  |  | 2,95 |  |  |  | 0,152
30.08 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 52,2 |  | -26,5 |  | 6,7 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,1 |  |  | 5,0 |  |  | 2,69 |  |  | 2,69 |  | 2,73 |  |  |  | 2,73 |  |  |  | 0,140
31.08 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 50,8 |  | -25,2 |  | 6,6 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,0 |  |  | 5,0 |  |  | 2,68 |  |  | 2,68 |  | 2,72 |  |  |  | 2,72 |  |  |  | 0,139
01.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 54,0 |  | -28,1 |  | 6,6 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,6 |  |  | 5,0 |  |  | 3,56 |  |  | 3,56 |  | 3,61 |  |  |  | 3,61 |  |  |  | 0,194
02.09 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 52,3 |  | -26,7 |  | 6,6 | 6,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,1 |  |  | 5,0 |  |  | 3,63 |  |  | 3,63 |  | 3,68 |  |  |  | 3,68 |  |  |  | 0,192
03.09 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 51,4 |  | -26,0 |  | 6,4 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,5 |  |  | 5,0 |  |  | 3,04 |  |  | 3,04 |  | 3,09 |  |  |  | 3,09 |  |  |  | 0,162
04.09 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 53,5 |  | -27,9 |  | 6,4 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,9 |  |  | 5,0 |  |  | 3,67 |  |  | 3,67 |  | 3,73 |  |  |  | 3,73 |  |  |  | 0,198
05.09 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 52,1 |  | -26,9 |  | 6,5 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,19 |  |  | 3,19 |  | 3,24 |  |  |  | 3,24 |  |  |  | 0,168
06.09 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 54,1 |  | -29,0 |  | 6,6 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,1 |  |  | 5,0 |  |  | 4,15 |  |  | 4,15 |  | 4,23 |  |  |  | 4,23 |  |  |  | 0,233
07.09 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 52,0 |  | -27,1 |  | 6,6 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,2 |  |  | 5,0 |  |  | 3,53 |  |  | 3,53 |  | 3,59 |  |  |  | 3,59 |  |  |  | 0,191
08.09 |  |  |  | 24,0 | 24,7 | 52,4 |  | -27,7 |  | 6,5 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,3 |  |  | 5,0 |  |  | 3,73 |  |  | 3,73 |  | 3,80 |  |  |  | 3,80 |  |  |  | 0,203
09.09 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 53,3 |  | -28,4 |  | 6,5 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,0 |  |  | 5,0 |  |  | 3,74 |  |  | 3,74 |  | 3,80 |  |  |  | 3,80 |  |  |  | 0,201
10.09 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 54,0 |  | -29,2 |  | 6,4 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,2 |  |  | 5,0 |  |  | 4,36 |  |  | 4,36 |  | 4,43 |  |  |  | 4,43 |  |  |  | 0,236
11.09 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 40,3 |  | -13,7 |  | 5,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 52,7 |  |  | 5,0 |  |  | 2,95 |  |  | 2,95 |  | 2,99 |  |  |  | 2,99 |  |  |  | 0,140
12.09 |  |  |  | 24,0 | 39,7 | 43,8 |  | -4,2 |  | 6,0 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 45,5 |  |  | 5,0 |  |  | 4,71 |  |  | 4,71 |  | 4,76 |  |  |  | 4,76 |  |  |  | 0,191
13.09 |  |  |  | 24,0 | 34,3 | 35,0 |  | -0,7 |  | 5,9 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 35,5 |  |  | 5,0 |  |  | 3,89 |  |  | 3,89 |  | 3,91 |  |  |  | 3,91 |  |  |  | 0,118
14.09 |  |  |  | 24,0 | 44,3 | 31,3 |  | 13,0 |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 50,8 |  |  | 5,0 |  |  | 4,15 |  |  | 4,15 |  | 4,20 |  |  |  | 4,20 |  |  |  | 0,189
15.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 35,3 |  | 34,2 |  | 6,4 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,1 |  |  | 5,0 |  |  | 3,17 |  |  | 3,17 |  | 3,23 |  |  |  | 3,23 |  |  |  | 0,197
16.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 39,3 |  | 29,6 |  | 6,3 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,8 |  |  | 5,0 |  |  | 3,53 |  |  | 3,53 |  | 3,60 |  |  |  | 3,60 |  |  |  | 0,218
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,0 | 44,4 |  | 26,6 |  | 6,3 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,5 |  |  | 5,0 |  |  | 2,62 |  |  | 2,62 |  | 2,68 |  |  |  | 2,68 |  |  |  | 0,164
18.09 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 43,4 |  | 24,9 |  | 6,3 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,1 |  |  | 5,0 |  |  | 3,09 |  |  | 3,09 |  | 3,15 |  |  |  | 3,15 |  |  |  | 0,186
19.09 |  |  |  | 24,0 | 67,9 | 43,5 |  | 24,4 |  | 6,3 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,3 |  |  | 5,0 |  |  | 2,88 |  |  | 2,88 |  | 2,94 |  |  |  | 2,94 |  |  |  | 0,174
20.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 45,2 |  | 23,5 |  | 6,3 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,6 |  |  | 5,0 |  |  | 2,56 |  |  | 2,56 |  | 2,61 |  |  |  | 2,61 |  |  |  | 0,154
21.09 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 44,6 |  | 23,2 |  | 6,3 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,6 |  |  | 5,0 |  |  | 3,91 |  |  | 3,91 |  | 3,99 |  |  |  | 3,99 |  |  |  | 0,237
22.09 |  |  |  | 24,0 | 66,7 | 43,2 |  | 23,5 |  | 6,3 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,4 |  |  | 5,0 |  |  | 3,22 |  |  | 3,22 |  | 3,28 |  |  |  | 3,28 |  |  |  | 0,191
Итого |  |  |  | 744,0 | 38,0 | 48,0 |  | -10,0 |  | 6,4 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 58,8 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 104,94 | 0,00 |  | 104,94 |  | 106,64 |  |  |  | 106,64 |  |  |  | 5,597
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6445,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6445,00 |  |  | 771,41 |  |  |  |  | 787,47 | [5 empty] | 47,078
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7189,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 7189,00 |  |  | 876,22 |  |  |  |  | 893,98 | [5 empty] | 52,666
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 104,80 |  |  |  |  | 106,50 | [5 empty] | 5,588
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись