## ЖЭК- 2 Советская, 7 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советская, 7
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 261926 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 60,3 |  | -32,1 |  | 3,1 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,64 |  | 6,73 |  | 0,388 |  |  |  | 24,0 |  | 61,2 |  |  | 6,8 |  |  | 5,94 |  |  | 5,94 |  | 6,04 |  |  |  | 6,04 |  |  |  | 0,333
24.08 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 59,7 |  | -32,0 |  | 3,0 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,01 |  | 6,12 |  | 0,350 |  |  |  | 24,0 |  | 60,8 |  |  | 6,7 |  |  | 5,39 |  |  | 5,39 |  | 5,48 |  |  |  | 5,48 |  |  |  | 0,300
25.08 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 60,4 |  | -32,6 |  | 3,0 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,34 |  | 7,49 |  | 0,437 |  |  |  | 24,0 |  | 62,2 |  |  | 6,8 |  |  | 6,58 |  |  | 6,58 |  | 6,70 |  |  |  | 6,70 |  |  |  | 0,376
26.08 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 60,3 |  | -32,5 |  | 3,0 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,63 |  | 6,74 |  | 0,385 |  |  |  | 24,0 |  | 60,9 |  |  | 6,8 |  |  | 5,95 |  |  | 5,95 |  | 6,05 |  |  |  | 6,05 |  |  |  | 0,332
27.08 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 60,5 |  | -32,8 |  | 3,0 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,11 |  | 7,23 |  | 0,420 |  |  |  | 24,0 |  | 61,9 |  |  | 6,8 |  |  | 6,36 |  |  | 6,36 |  | 6,47 |  |  |  | 6,47 |  |  |  | 0,362
28.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 60,2 |  | -32,4 |  | 3,0 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,91 |  | 6,01 |  | 0,344 |  |  |  | 24,0 |  | 61,0 |  |  | 6,8 |  |  | 5,33 |  |  | 5,33 |  | 5,42 |  |  |  | 5,42 |  |  |  | 0,298
29.08 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 60,7 |  | -33,1 |  | 3,0 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,56 |  | 6,67 |  | 0,385 |  |  |  | 24,0 |  | 61,3 |  |  | 6,8 |  |  | 5,88 |  |  | 5,88 |  | 5,98 |  |  |  | 5,98 |  |  |  | 0,331
30.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 60,6 |  | -32,8 |  | 3,0 | 6,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,21 |  | 6,32 |  | 0,367 |  |  |  | 24,0 |  | 61,5 |  |  | 6,8 |  |  | 5,55 |  |  | 5,55 |  | 5,65 |  |  |  | 5,65 |  |  |  | 0,313
31.08 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 59,3 |  | -31,4 |  | 3,0 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,80 |  | 4,88 |  | 0,278 |  |  |  | 24,0 |  | 59,6 |  |  | 6,8 |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |  | 4,39 |  |  |  | 4,39 |  |  |  | 0,236
01.09 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 61,4 |  | -33,6 |  | 3,0 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,48 |  | 7,64 |  | 0,450 |  |  |  | 24,0 |  | 62,8 |  |  | 6,8 |  |  | 6,70 |  |  | 6,70 |  | 6,82 |  |  |  | 6,82 |  |  |  | 0,387
02.09 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 58,7 |  | -31,5 |  | 3,0 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,00 |  | 7,12 |  | 0,405 |  |  |  | 24,0 |  | 61,0 |  |  | 6,8 |  |  | 6,26 |  |  | 6,26 |  | 6,37 |  |  |  | 6,37 |  |  |  | 0,350
03.09 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 60,0 |  | -32,8 |  | 2,9 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,62 |  | 6,73 |  | 0,392 |  |  |  | 24,0 |  | 62,0 |  |  | 6,6 |  |  | 5,91 |  |  | 5,91 |  | 6,01 |  |  |  | 6,01 |  |  |  | 0,337
04.09 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 61,3 |  | -34,2 |  | 2,9 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,81 |  | 6,94 |  | 0,404 |  |  |  | 24,0 |  | 62,2 |  |  | 6,5 |  |  | 6,07 |  |  | 6,07 |  | 6,18 |  |  |  | 6,18 |  |  |  | 0,347
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 59,7 |  | -33,2 |  | 2,9 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,57 |  | 7,70 |  | 0,450 |  |  |  | 24,0 |  | 62,4 |  |  | 6,6 |  |  | 6,83 |  |  | 6,83 |  | 6,95 |  |  |  | 6,95 |  |  |  | 0,392
06.09 |  |  |  | 24,0 | 26,4 | 61,2 |  | -34,7 |  | 2,9 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,98 |  | 6,07 |  | 0,363 |  |  |  | 24,0 |  | 62,3 |  |  | 6,8 |  |  | 5,29 |  |  | 5,29 |  | 5,38 |  |  |  | 5,38 |  |  |  | 0,303
07.09 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 60,6 |  | -34,4 |  | 2,9 | 6,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,09 |  | 6,22 |  | 0,358 |  |  |  | 24,0 |  | 60,8 |  |  | 6,7 |  |  | 5,48 |  |  | 5,48 |  | 5,57 |  |  |  | 5,57 |  |  |  | 0,306
08.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 60,5 |  | -34,6 |  | 2,8 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,93 |  | 9,09 |  | 0,534 |  |  |  | 24,0 |  | 62,7 |  |  | 6,7 |  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  | 8,15 |  |  |  | 8,15 |  |  |  | 0,461
09.09 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 60,9 |  | -34,8 |  | 2,8 | 6,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,13 |  | 7,27 |  | 0,422 |  |  |  | 24,0 |  | 61,8 |  |  | 6,7 |  |  | 6,36 |  |  | 6,36 |  | 6,47 |  |  |  | 6,47 |  |  |  | 0,361
10.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 61,1 |  | -35,2 |  | 2,8 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,60 |  | 7,72 |  | 0,446 |  |  |  | 24,0 |  | 61,1 |  |  | 6,6 |  |  | 6,79 |  |  | 6,79 |  | 6,91 |  |  |  | 6,91 |  |  |  | 0,381
11.09 |  |  |  | 24,0 | 39,4 | 50,8 |  | -11,4 |  | 3,8 | 5,8 |  | 0,81 | 0,00 |  |  | 0,81 |  |  | 0,81 |  | 0,00 |  |  |  | 0,028 |  | 5,55 |  | 5,65 |  | 0,318 |  |  |  | 24,0 |  | 57,7 |  |  | 5,1 |  |  | 5,74 |  |  | 5,74 |  | 5,83 |  |  |  | 5,83 |  |  |  | 0,302
12.09 |  |  |  | 24,0 | 29,8 | 49,3 |  | -19,5 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,00 |  | 9,11 |  | 0,398 |  |  |  | 24,0 |  | 47,6 |  |  | 6,2 |  |  | 8,13 |  |  | 8,13 |  | 8,22 |  |  |  | 8,22 |  |  |  | 0,346
13.09 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 37,2 |  | -8,8 |  | 6,0 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,51 |  | 7,54 |  | 0,252 |  |  |  | 24,0 |  | 37,5 |  |  | 6,1 |  |  | 6,82 |  |  | 6,82 |  | 6,87 |  |  |  | 6,87 |  |  |  | 0,222
14.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 32,1 |  | 38,1 |  | 6,0 | 5,9 |  | 12,79 | 8,23 |  |  | 4,56 |  |  | 13,08 |  | 8,26 |  |  |  | 0,612 |  | 5,72 |  | 5,73 |  | 0,190 |  |  |  | 24,0 |  | 53,7 |  |  | 6,1 |  |  | 7,60 |  |  | 7,60 |  | 7,71 |  |  |  | 7,71 |  |  |  | 0,369
15.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 34,2 |  | 35,5 |  | 6,4 | 6,2 |  | 31,61 | 24,47 |  |  | 7,14 |  |  | 32,31 |  | 24,70 |  |  |  | 1,326 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,0 |  |  | 6,6 |  |  | 5,80 |  |  | 5,80 |  | 5,92 |  |  |  | 5,92 |  |  |  | 0,365
16.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 38,0 |  | 31,2 |  | 6,4 | 6,0 |  | 40,11 | 32,48 |  |  | 7,63 |  |  | 40,96 |  | 32,72 |  |  |  | 1,500 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,1 |  |  | 6,5 |  |  | 6,10 |  |  | 6,10 |  | 6,23 |  |  |  | 6,23 |  |  |  | 0,384
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 42,2 |  | 28,8 |  | 6,3 | 5,8 |  | 47,11 | 40,29 |  |  | 6,82 |  |  | 48,20 |  | 40,54 |  |  |  | 1,610 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,9 |  |  | 6,5 |  |  | 5,36 |  |  | 5,36 |  | 5,48 |  |  |  | 5,48 |  |  |  | 0,343
18.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 41,7 |  | 26,7 |  | 6,3 | 5,8 |  | 46,58 | 39,48 |  |  | 7,10 |  |  | 47,58 |  | 39,74 |  |  |  | 1,503 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,4 |  |  | 6,5 |  |  | 5,62 |  |  | 5,62 |  | 5,73 |  |  |  | 5,73 |  |  |  | 0,345
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 41,6 |  | 26,4 |  | 6,4 | 5,8 |  | 45,64 | 38,51 |  |  | 7,13 |  |  | 46,58 |  | 38,75 |  |  |  | 1,466 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,6 |  |  | 6,5 |  |  | 5,57 |  |  | 5,57 |  | 5,68 |  |  |  | 5,68 |  |  |  | 0,343
20.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 43,0 |  | 25,7 |  | 6,4 | 5,8 |  | 45,97 | 39,45 |  |  | 6,52 |  |  | 46,97 |  | 39,71 |  |  |  | 1,427 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,8 |  |  | 6,5 |  |  | 5,07 |  |  | 5,07 |  | 5,17 |  |  |  | 5,17 |  |  |  | 0,313
21.09 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 43,0 |  | 24,8 |  | 6,4 | 5,8 |  | 46,31 | 39,49 |  |  | 6,82 |  |  | 47,27 |  | 39,79 |  |  |  | 1,404 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,9 |  |  | 6,5 |  |  | 5,20 |  |  | 5,20 |  | 5,30 |  |  |  | 5,30 |  |  |  | 0,316
22.09 |  |  |  | 24,0 | 66,8 | 42,0 |  | 24,7 |  | 6,3 | 5,8 |  | 47,42 | 38,91 |  |  | 8,51 |  |  | 48,42 |  | 39,15 |  |  |  | 1,487 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,4 |  |  | 6,5 |  |  | 6,90 |  |  | 6,90 |  | 7,04 |  |  |  | 7,04 |  |  |  | 0,417
Итого |  |  |  | 744,0 | 39,8 | 53,0 |  | -13,2 |  | 4,2 | 6,3 |  | 364,35 | 301,31 |  |  | 63,04 |  |  | 372,18 |  | 303,36 |  |  |  | 12,363 |  | 156,20 |  | 158,72 |  | 8,736 |  |  |  | 744,0 |  | 61,4 | 0,0 |  | 6,6 | 0,0 |  | 188,88 | 0,00 |  | 188,88 |  | 192,17 |  |  |  | 192,17 |  |  |  | 10,570
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 1378,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 368,40 |  |  |  | 374,27 | [6 empty] | 1382,00 |  |  | 333,98 |  |  |  |  | 339,51 | [5 empty] | 18,174
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 2122,00 |  |  | 363,79 |  |  | 301,51 |  |  |  | 371,61 |  | 303,56 | [5 empty] | 12,316 |  | 525,09 |  |  |  | 533,50 | [6 empty] | 2126,00 |  |  | 522,63 |  |  |  |  | 531,45 | [5 empty] | 28,730
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 363,79 |  |  | 301,51 |  |  |  | 371,61 |  | 303,56 | [5 empty] | 12,316 |  | 156,70 |  |  |  | 159,23 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 188,65 |  |  |  |  | 191,94 | [5 empty] | 10,556
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись