## ЖЭК- 2 Советской Армии, 13 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советской Армии, 13
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 263269 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 36,9 | 61,6 |  | -24,7 |  | 3,3 | 7,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 3,98 |  | 4,05 |  | 0,233 |  |  |  | 24,0 |  | 57,1 |  |  | 7,0 |  |  | 3,89 |  |  | 3,89 |  | 3,95 |  |  |  | 3,95 |  |  |  | 0,203
24.08 |  |  |  | 24,0 | 34,8 | 57,8 |  | -23,0 |  | 3,2 | 7,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 2,87 |  | 2,92 |  | 0,161 |  |  |  | 24,0 |  | 54,1 |  |  | 6,9 |  |  | 2,80 |  |  | 2,80 |  | 2,84 |  |  |  | 2,84 |  |  |  | 0,137
25.08 |  |  |  | 24,0 | 34,7 | 60,2 |  | -25,5 |  | 3,2 | 7,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,32 |  | 4,41 |  | 0,256 |  |  |  | 24,0 |  | 57,8 |  |  | 7,0 |  |  | 4,26 |  |  | 4,26 |  | 4,33 |  |  |  | 4,33 |  |  |  | 0,225
26.08 |  |  |  | 24,0 | 36,0 | 60,8 |  | -24,8 |  | 3,2 | 7,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,11 |  | 4,18 |  | 0,240 |  |  |  | 24,0 |  | 57,3 |  |  | 6,9 |  |  | 4,06 |  |  | 4,06 |  | 4,12 |  |  |  | 4,12 |  |  |  | 0,212
27.08 |  |  |  | 24,0 | 36,1 | 61,1 |  | -25,0 |  | 3,2 | 7,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,17 |  | 4,25 |  | 0,246 |  |  |  | 24,0 |  | 57,7 |  |  | 6,9 |  |  | 4,09 |  |  | 4,09 |  | 4,15 |  |  |  | 4,15 |  |  |  | 0,215
28.08 |  |  |  | 24,0 | 35,6 | 61,3 |  | -25,7 |  | 3,2 | 7,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,51 |  | 4,60 |  | 0,264 |  |  |  | 24,0 |  | 57,3 |  |  | 6,9 |  |  | 4,42 |  |  | 4,42 |  | 4,49 |  |  |  | 4,49 |  |  |  | 0,231
29.08 |  |  |  | 17,0 | 35,0 | 59,9 |  | -24,9 |  | 3,8 | 7,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 3,81 |  | 3,88 |  | 0,228 |  |  |  | 24,0 |  | 58,3 |  |  | 6,7 |  |  | 4,34 |  |  | 4,34 |  | 4,41 |  |  |  | 4,41 |  |  |  | 0,231
30.08 |  |  |  | 24,0 | 36,0 | 62,1 |  | -26,1 |  | 3,2 | 7,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,37 |  | 4,45 |  | 0,259 |  |  |  | 24,0 |  | 58,5 |  |  | 7,0 |  |  | 4,26 |  |  | 4,26 |  | 4,33 |  |  |  | 4,33 |  |  |  | 0,228
31.08 |  |  |  | 24,0 | 33,9 | 57,2 |  | -23,3 |  | 3,1 | 7,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 2,98 |  | 3,03 |  | 0,166 |  |  |  | 24,0 |  | 53,7 |  |  | 7,0 |  |  | 2,87 |  |  | 2,87 |  | 2,91 |  |  |  | 2,91 |  |  |  | 0,140
01.09 |  |  |  | 24,0 | 34,4 | 60,5 |  | -26,0 |  | 3,1 | 7,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,34 |  | 4,42 |  | 0,260 |  |  |  | 24,0 |  | 58,6 |  |  | 7,0 |  |  | 4,25 |  |  | 4,25 |  | 4,32 |  |  |  | 4,32 |  |  |  | 0,228
02.09 |  |  |  | 24,0 | 35,2 | 61,5 |  | -26,3 |  | 3,1 | 7,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,55 |  | 4,63 |  | 0,265 |  |  |  | 24,0 |  | 57,3 |  |  | 6,9 |  |  | 4,44 |  |  | 4,44 |  | 4,51 |  |  |  | 4,51 |  |  |  | 0,232
03.09 |  |  |  | 24,0 | 35,2 | 61,5 |  | -26,3 |  | 3,1 | 7,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,57 |  | 4,66 |  | 0,269 |  |  |  | 24,0 |  | 57,8 |  |  | 6,9 |  |  | 4,46 |  |  | 4,46 |  | 4,53 |  |  |  | 4,53 |  |  |  | 0,235
04.09 |  |  |  | 24,0 | 35,2 | 61,2 |  | -26,0 |  | 3,1 | 7,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,80 |  | 4,89 |  | 0,284 |  |  |  | 24,0 |  | 58,3 |  |  | 6,9 |  |  | 4,74 |  |  | 4,74 |  | 4,81 |  |  |  | 4,81 |  |  |  | 0,252
05.09 |  |  |  | 24,0 | 35,4 | 61,0 |  | -25,6 |  | 3,1 | 7,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,50 |  | 4,59 |  | 0,265 |  |  |  | 24,0 |  | 57,9 |  |  | 6,9 |  |  | 4,44 |  |  | 4,44 |  | 4,51 |  |  |  | 4,51 |  |  |  | 0,235
06.09 |  |  |  | 24,0 | 35,6 | 62,8 |  | -27,1 |  | 3,1 | 7,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,35 |  | 4,44 |  | 0,264 |  |  |  | 24,0 |  | 59,1 |  |  | 6,9 |  |  | 4,25 |  |  | 4,25 |  | 4,32 |  |  |  | 4,32 |  |  |  | 0,230
07.09 |  |  |  | 24,0 | 34,4 | 58,4 |  | -23,9 |  | 3,0 | 7,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 3,19 |  | 3,25 |  | 0,182 |  |  |  | 24,0 |  | 55,4 |  |  | 6,9 |  |  | 3,14 |  |  | 3,14 |  | 3,18 |  |  |  | 3,18 |  |  |  | 0,158
08.09 |  |  |  | 24,0 | 33,7 | 58,9 |  | -25,2 |  | 3,0 | 7,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,94 |  | 5,03 |  | 0,291 |  |  |  | 24,0 |  | 58,1 |  |  | 6,9 |  |  | 4,86 |  |  | 4,86 |  | 4,94 |  |  |  | 4,94 |  |  |  | 0,258
09.09 |  |  |  | 24,0 | 34,6 | 61,9 |  | -27,3 |  | 3,0 | 7,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,24 |  | 5,34 |  | 0,314 |  |  |  | 24,0 |  | 59,1 |  |  | 6,9 |  |  | 5,15 |  |  | 5,15 |  | 5,24 |  |  |  | 5,24 |  |  |  | 0,279
10.09 |  |  |  | 24,0 | 34,8 | 61,7 |  | -26,9 |  | 3,0 | 7,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,38 |  | 5,48 |  | 0,318 |  |  |  | 24,0 |  | 58,6 |  |  | 6,8 |  |  | 5,27 |  |  | 5,27 |  | 5,35 |  |  |  | 5,35 |  |  |  | 0,282
11.09 |  |  |  | 24,0 | 35,2 | 60,9 |  | -25,6 |  | 3,0 | 7,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,95 |  | 5,05 |  | 0,291 |  |  |  | 24,0 |  | 57,8 |  |  | 6,7 |  |  | 4,89 |  |  | 4,89 |  | 4,96 |  |  |  | 4,96 |  |  |  | 0,258
12.09 |  |  |  | 24,0 | 32,1 | 52,0 |  | -19,9 |  | 2,9 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,58 |  | 5,65 |  | 0,260 |  |  |  | 24,0 |  | 48,2 |  |  | 6,2 |  |  | 5,54 |  |  | 5,54 |  | 5,60 |  |  |  | 5,60 |  |  |  | 0,239
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 37,3 |  | 32,0 |  | 4,6 | 6,9 |  | 22,33 | 20,25 |  |  | 2,08 |  |  | 22,82 |  | 20,38 |  |  |  | 0,780 |  | 2,49 |  | 2,51 |  | 0,098 |  |  |  | 24,0 |  | 53,1 |  |  | 6,3 |  |  | 4,23 |  |  | 4,23 |  | 4,29 |  |  |  | 4,29 |  |  |  | 0,203
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,9 | 42,6 |  | 32,3 |  | 6,8 | 7,0 |  | 48,47 | 44,40 |  |  | 4,06 |  |  | 49,70 |  | 44,79 |  |  |  | 1,716 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,4 |  |  | 6,7 |  |  | 3,52 |  |  | 3,52 |  | 3,60 |  |  |  | 3,60 |  |  |  | 0,237
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 42,9 |  | 29,9 |  | 6,9 | 7,0 |  | 49,53 | 45,43 |  |  | 4,11 |  |  | 50,72 |  | 45,82 |  |  |  | 1,634 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,8 |  |  | 6,8 |  |  | 3,69 |  |  | 3,69 |  | 3,78 |  |  |  | 3,78 |  |  |  | 0,243
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 45,9 |  | 25,6 |  | 7,0 | 6,8 |  | 60,88 | 56,60 |  |  | 4,28 |  |  | 62,30 |  | 57,16 |  |  |  | 1,732 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,0 |  |  | 6,9 |  |  | 3,86 |  |  | 3,86 |  | 3,95 |  |  |  | 3,95 |  |  |  | 0,251
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 49,8 |  | 23,0 |  | 7,0 | 6,5 |  | 70,99 | 67,66 |  |  | 3,33 |  |  | 72,70 |  | 68,45 |  |  |  | 1,779 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,3 |  |  | 6,9 |  |  | 2,82 |  |  | 2,82 |  | 2,88 |  |  |  | 2,88 |  |  |  | 0,184
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 49,2 |  | 20,7 |  | 7,0 | 6,5 |  | 71,71 | 67,75 |  |  | 3,96 |  |  | 73,31 |  | 68,53 |  |  |  | 1,660 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 6,9 |  |  | 3,46 |  |  | 3,46 |  | 3,53 |  |  |  | 3,53 |  |  |  | 0,216
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 49,7 |  | 19,9 |  | 7,1 | 6,4 |  | 72,23 | 68,38 |  |  | 3,85 |  |  | 73,83 |  | 69,17 |  |  |  | 1,605 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,8 |  |  | 6,9 |  |  | 3,42 |  |  | 3,42 |  | 3,49 |  |  |  | 3,49 |  |  |  | 0,214
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 51,0 |  | 19,1 |  | 7,1 | 6,4 |  | 73,10 | 69,65 |  |  | 3,45 |  |  | 74,75 |  | 70,51 |  |  |  | 1,557 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,2 |  |  | 6,9 |  |  | 3,13 |  |  | 3,13 |  | 3,20 |  |  |  | 3,20 |  |  |  | 0,198
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 50,5 |  | 18,7 |  | 7,1 | 6,4 |  | 72,78 | 69,51 |  |  | 3,26 |  |  | 74,38 |  | 70,36 |  |  |  | 1,510 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,1 |  |  | 6,9 |  |  | 2,82 |  |  | 2,82 |  | 2,88 |  |  |  | 2,88 |  |  |  | 0,175
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 49,1 |  | 18,9 |  | 7,1 | 6,4 |  | 72,51 | 68,72 |  |  | 3,79 |  |  | 74,05 |  | 69,51 |  |  |  | 1,539 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,2 |  |  | 6,9 |  |  | 3,43 |  |  | 3,43 |  | 3,50 |  |  |  | 3,50 |  |  |  | 0,210
Итого |  |  |  | 737,0 | 46,5 | 55,9 |  | -9,3 |  | 4,3 | 7,4 |  | 614,53 | 578,35 |  |  | 36,18 |  |  | 628,57 |  | 584,67 |  |  |  | 15,512 |  | 93,98 |  | 95,70 |  | 5,413 |  |  |  | 744,0 |  | 60,4 | 0,0 |  | 6,9 | 0,0 |  | 124,80 | 0,00 |  | 124,80 |  | 126,90 |  |  |  | 126,90 |  |  |  | 6,838
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 557,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 59,71 |  |  |  | 60,82 | [6 empty] | 562,00 |  |  | 89,41 |  |  |  |  | 90,74 | [5 empty] | 4,581
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 1249,00 |  |  | 478,29 |  |  | 448,95 |  |  |  | 489,39 |  | 453,75 | [5 empty] | 12,641 |  | 154,02 |  |  |  | 156,85 | [6 empty] | 1261,00 |  |  | 208,44 |  |  |  |  | 211,75 | [5 empty] | 11,061
Итого: | [8 empty] | 692,00 |  |  | 478,29 |  |  | 448,95 |  |  |  | 489,39 |  | 453,75 | [5 empty] | 12,641 |  | 94,30 |  |  |  | 96,03 | [6 empty] | 699,00 |  |  | 119,03 |  |  |  |  | 121,01 | [5 empty] | 6,480
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись