## ЖЭК- 2 Советской Армии, 15 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советской Армии, 15
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 264124 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 53,2 |  | -29,2 |  | 5,4 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,92 |  | 5,95 |  | 0,291 |  |  |  | 24,0 |  | 51,7 |  |  | 0,7 |  |  | 5,27 |  |  | 5,27 |  | 5,34 |  |  |  | 5,34 |  |  |  | 0,245
24.08 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 53,4 |  | -29,5 |  | 5,4 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,08 |  | 6,13 |  | 0,305 |  |  |  | 24,0 |  | 52,7 |  |  | 0,7 |  |  | 5,43 |  |  | 5,43 |  | 5,50 |  |  |  | 5,50 |  |  |  | 0,259
25.08 |  |  |  | 24,0 | 24,1 | 54,3 |  | -30,3 |  | 5,4 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,74 |  | 7,86 |  | 0,409 |  |  |  | 24,0 |  | 55,7 |  |  | 0,7 |  |  | 7,03 |  |  | 7,03 |  | 7,13 |  |  |  | 7,13 |  |  |  | 0,355
26.08 |  |  |  | 24,0 | 24,1 | 54,7 |  | -30,6 |  | 5,4 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,17 |  | 7,28 |  | 0,366 |  |  |  | 24,0 |  | 53,6 |  |  | 0,7 |  |  | 6,51 |  |  | 6,51 |  | 6,60 |  |  |  | 6,60 |  |  |  | 0,315
27.08 |  |  |  | 24,0 | 23,9 | 54,7 |  | -30,8 |  | 5,4 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,06 |  | 7,16 |  | 0,365 |  |  |  | 24,0 |  | 54,3 |  |  | 0,7 |  |  | 6,31 |  |  | 6,31 |  | 6,40 |  |  |  | 6,40 |  |  |  | 0,310
28.08 |  |  |  | 24,0 | 24,2 | 54,2 |  | -29,9 |  | 5,4 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,18 |  | 6,26 |  | 0,309 |  |  |  | 24,0 |  | 52,7 |  |  | 0,7 |  |  | 5,57 |  |  | 5,57 |  | 5,64 |  |  |  | 5,64 |  |  |  | 0,264
29.08 |  |  |  | 24,0 | 23,9 | 54,1 |  | -30,2 |  | 5,4 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,42 |  | 6,51 |  | 0,323 |  |  |  | 24,0 |  | 53,2 |  |  | 0,7 |  |  | 5,79 |  |  | 5,79 |  | 5,87 |  |  |  | 5,87 |  |  |  | 0,279
30.08 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 54,7 |  | -30,7 |  | 5,4 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,39 |  | 6,46 |  | 0,329 |  |  |  | 24,0 |  | 53,7 |  |  | 0,7 |  |  | 5,72 |  |  | 5,72 |  | 5,80 |  |  |  | 5,80 |  |  |  | 0,278
31.08 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 53,6 |  | -29,4 |  | 5,4 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,71 |  | 6,82 |  | 0,345 |  |  |  | 24,0 |  | 53,8 |  |  | 0,7 |  |  | 6,10 |  |  | 6,10 |  | 6,19 |  |  |  | 6,19 |  |  |  | 0,297
01.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 53,5 |  | -29,5 |  | 5,4 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,31 |  | 6,41 |  | 0,328 |  |  |  | 24,0 |  | 54,7 |  |  | 0,7 |  |  | 5,75 |  |  | 5,75 |  | 5,83 |  |  |  | 5,83 |  |  |  | 0,285
02.09 |  |  |  | 24,0 | 23,8 | 58,0 |  | -34,2 |  | 5,4 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,11 |  | 7,20 |  | 0,387 |  |  |  | 24,0 |  | 56,5 |  |  | 0,7 |  |  | 6,40 |  |  | 6,40 |  | 6,50 |  |  |  | 6,50 |  |  |  | 0,329
03.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 60,3 |  | -36,3 |  | 5,4 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,19 |  | 5,28 |  | 0,303 |  |  |  | 24,0 |  | 60,1 |  |  | 0,7 |  |  | 4,62 |  |  | 4,62 |  | 4,70 |  |  |  | 4,70 |  |  |  | 0,254
04.09 |  |  |  | 24,0 | 24,1 | 60,5 |  | -36,4 |  | 5,4 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,63 |  | 5,72 |  | 0,331 |  |  |  | 24,0 |  | 60,5 |  |  | 0,7 |  |  | 5,09 |  |  | 5,09 |  | 5,18 |  |  |  | 5,18 |  |  |  | 0,282
05.09 |  |  |  | 24,0 | 23,9 | 60,8 |  | -36,9 |  | 5,4 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,38 |  | 5,48 |  | 0,314 |  |  |  | 24,0 |  | 60,2 |  |  | 0,7 |  |  | 4,93 |  |  | 4,93 |  | 5,01 |  |  |  | 5,01 |  |  |  | 0,271
06.09 |  |  |  | 24,0 | 23,6 | 63,2 |  | -39,6 |  | 5,4 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,40 |  | 5,50 |  | 0,328 |  |  |  | 24,0 |  | 62,1 |  |  | 0,7 |  |  | 4,94 |  |  | 4,94 |  | 5,03 |  |  |  | 5,03 |  |  |  | 0,282
07.09 |  |  |  | 24,0 | 23,9 | 61,9 |  | -38,0 |  | 5,4 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,61 |  | 5,70 |  | 0,331 |  |  |  | 24,0 |  | 60,5 |  |  | 0,7 |  |  | 5,15 |  |  | 5,15 |  | 5,24 |  |  |  | 5,24 |  |  |  | 0,285
08.09 |  |  |  | 24,0 | 23,9 | 60,9 |  | -37,0 |  | 5,4 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,85 |  | 5,95 |  | 0,348 |  |  |  | 24,0 |  | 61,4 |  |  | 0,7 |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  | 5,51 |  |  |  | 5,51 |  |  |  | 0,304
09.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 60,7 |  | -36,8 |  | 5,4 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,42 |  | 5,50 |  | 0,322 |  |  |  | 24,0 |  | 60,9 |  |  | 0,7 |  |  | 4,98 |  |  | 4,98 |  | 5,07 |  |  |  | 5,07 |  |  |  | 0,278
10.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 61,3 |  | -37,3 |  | 5,4 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,97 |  | 6,08 |  | 0,348 |  |  |  | 24,0 |  | 60,6 |  |  | 0,7 |  |  | 5,55 |  |  | 5,55 |  | 5,65 |  |  |  | 5,65 |  |  |  | 0,308
11.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 60,6 |  | -36,6 |  | 5,4 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,71 |  | 5,81 |  | 0,333 |  |  |  | 24,0 |  | 60,2 |  |  | 0,7 |  |  | 5,29 |  |  | 5,29 |  | 5,38 |  |  |  | 5,38 |  |  |  | 0,291
12.09 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 51,5 |  | -28,0 |  | 5,4 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,28 |  | 6,33 |  | 0,297 |  |  |  | 24,0 |  | 50,4 |  |  | 0,7 |  |  | 5,94 |  |  | 5,94 |  | 6,01 |  |  |  | 6,01 |  |  |  | 0,269
13.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 47,1 |  | 23,0 |  | 5,4 | 5,2 |  | 20,02 | 17,85 |  |  | 2,17 |  |  | 20,46 |  | 18,03 |  |  |  | 0,552 |  | 3,81 |  | 3,83 |  | 0,150 |  |  |  | 24,0 |  | 51,2 |  |  | 0,7 |  |  | 5,51 |  |  | 5,51 |  | 5,58 |  |  |  | 5,58 |  |  |  | 0,254
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,8 | 50,7 |  | 24,2 |  | 5,4 | 5,4 |  | 62,23 | 57,64 |  |  | 4,59 |  |  | 63,80 |  | 58,29 |  |  |  | 1,714 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,001 |  |  |  | 24,0 |  | 72,2 |  |  | 0,7 |  |  | 3,81 |  |  | 3,81 |  | 3,90 |  |  |  | 3,90 |  |  |  | 0,255
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 46,5 |  | 26,2 |  | 5,4 | 5,4 |  | 66,52 | 61,52 |  |  | 5,00 |  |  | 68,12 |  | 62,22 |  |  |  | 1,948 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,4 |  |  | 0,7 |  |  | 4,42 |  |  | 4,42 |  | 4,52 |  |  |  | 4,52 |  |  |  | 0,289
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,4 | 49,7 |  | 21,7 |  | 5,4 | 5,2 |  | 82,39 | 78,05 |  |  | 4,34 |  |  | 84,30 |  | 78,97 |  |  |  | 1,984 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,6 |  |  | 0,7 |  |  | 4,49 |  |  | 4,49 |  | 4,59 |  |  |  | 4,59 |  |  |  | 0,289
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 53,9 |  | 18,8 |  | 5,4 | 4,9 |  | 98,39 | 93,81 |  |  | 4,58 |  |  | 100,74 |  | 95,09 |  |  |  | 2,075 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,4 |  |  | 0,7 |  |  | 4,49 |  |  | 4,49 |  | 4,59 |  |  |  | 4,59 |  |  |  | 0,293
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 52,9 |  | 17,0 |  | 5,4 | 4,9 |  | 98,43 | 93,75 |  |  | 4,68 |  |  | 100,60 |  | 94,96 |  |  |  | 1,895 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,3 |  |  | 0,7 |  |  | 4,23 |  |  | 4,23 |  | 4,32 |  |  |  | 4,32 |  |  |  | 0,263
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 53,0 |  | 16,6 |  | 5,4 | 4,9 |  | 99,19 | 93,70 |  |  | 5,49 |  |  | 101,39 |  | 94,91 |  |  |  | 1,908 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,8 |  |  | 0,7 |  |  | 4,88 |  |  | 4,88 |  | 4,98 |  |  |  | 4,98 |  |  |  | 0,306
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 54,5 |  | 15,6 |  | 5,4 | 4,9 |  | 100,16 | 95,51 |  |  | 4,65 |  |  | 102,38 |  | 96,91 |  |  |  | 1,795 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,1 |  |  | 0,7 |  |  | 4,37 |  |  | 4,37 |  | 4,47 |  |  |  | 4,47 |  |  |  | 0,275
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 54,1 |  | 15,1 |  | 5,4 | 4,9 |  | 99,38 | 95,41 |  |  | 3,97 |  |  | 101,55 |  | 96,69 |  |  |  | 1,692 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,8 |  |  | 0,7 |  |  | 3,65 |  |  | 3,65 |  | 3,73 |  |  |  | 3,73 |  |  |  | 0,225
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 52,8 |  | 15,2 |  | 5,4 | 4,9 |  | 99,42 | 94,18 |  |  | 5,24 |  |  | 101,58 |  | 95,38 |  |  |  | 1,766 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,3 |  |  | 0,7 |  |  | 4,90 |  |  | 4,90 |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 0,299
Итого |  |  |  | 744,0 | 39,1 | 55,3 |  | -16,2 |  | 5,4 | 5,7 |  | 826,13 | 781,42 |  |  | 44,71 |  |  | 844,92 |  | 791,45 |  |  |  | 17,329 |  | 133,37 |  | 135,25 |  | 7,163 |  |  |  | 744,0 |  | 60,0 | 0,0 |  | 0,7 | 0,0 |  | 162,54 | 0,00 |  | 162,54 |  | 165,26 |  |  |  | 165,26 |  |  |  | 8,791
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6706,00 |  |  | 12894,63 |  |  | 11720,59 |  |  |  | 13240,84 |  | 11847,43 | [5 empty] | 427,914 |  | 222,47 |  |  |  | 224,07 | [6 empty] | 6710,00 |  |  | 1180,82 |  |  |  |  | 1204,98 | [5 empty] | 71,335
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7450,00 |  |  | 13720,50 |  |  | 12502,24 |  |  |  | 14085,49 |  | 12639,12 | [5 empty] | 445,212 |  | 356,37 |  |  |  | 359,86 | [6 empty] | 7454,00 |  |  | 1343,39 |  |  |  |  | 1370,26 | [5 empty] | 80,121
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 825,87 |  |  | 781,65 |  |  |  | 844,65 |  | 791,69 | [5 empty] | 17,298 |  | 133,90 |  |  |  | 135,79 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 162,57 |  |  |  |  | 165,29 | [5 empty] | 8,787
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись