## ЖЭК- 2 Советской Армии, 27 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советской Армии, 27
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 225447 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 24,7 | 49,4 |  | -24,7 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 52,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,12 |  |  | 3,12 |  | 3,16 |  |  |  | 3,16 |  |  |  | 0,147
24.08 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 47,8 |  | -23,8 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 52,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,30 |  |  | 3,30 |  | 3,34 |  |  |  | 3,34 |  |  |  | 0,156
25.08 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 51,4 |  | -26,9 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 54,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,59 |  |  | 4,59 |  | 4,65 |  |  |  | 4,65 |  |  |  | 0,226
26.08 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 49,7 |  | -25,3 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 52,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,98 |  |  | 3,98 |  | 4,03 |  |  |  | 4,03 |  |  |  | 0,187
27.08 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 48,8 |  | -24,8 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 51,4 |  |  | 4,0 |  |  | 3,75 |  |  | 3,75 |  | 3,80 |  |  |  | 3,80 |  |  |  | 0,174
28.08 |  |  |  | 24,0 | 23,9 | 45,7 |  | -21,8 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 50,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,38 |  |  | 3,38 |  | 3,42 |  |  |  | 3,42 |  |  |  | 0,155
29.08 |  |  |  | 24,0 | 23,6 | 46,6 |  | -23,0 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 51,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,12 |  |  | 4,12 |  | 4,17 |  |  |  | 4,17 |  |  |  | 0,193
30.08 |  |  |  | 24,0 | 23,9 | 47,6 |  | -23,7 |  | 6,2 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 51,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,07 |  |  | 4,07 |  | 4,12 |  |  |  | 4,12 |  |  |  | 0,187
31.08 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 46,1 |  | -22,0 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 50,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,59 |  |  | 3,59 |  | 3,63 |  |  |  | 3,63 |  |  |  | 0,161
01.09 |  |  |  | 24,0 | 23,8 | 48,1 |  | -24,3 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 54,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,79 |  |  | 4,79 |  | 4,86 |  |  |  | 4,86 |  |  |  | 0,236
02.09 |  |  |  | 24,0 | 22,9 | 41,1 |  | -18,2 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 47,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,46 |  |  | 3,46 |  | 3,49 |  |  |  | 3,49 |  |  |  | 0,148
03.09 |  |  |  | 24,0 | 22,6 | 43,3 |  | -20,7 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 47,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,63 |  |  | 3,63 |  | 3,67 |  |  |  | 3,67 |  |  |  | 0,152
04.09 |  |  |  | 24,0 | 22,3 | 42,3 |  | -20,0 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 46,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,38 |  |  | 3,38 |  | 3,42 |  |  |  | 3,42 |  |  |  | 0,139
05.09 |  |  |  | 24,0 | 22,0 | 44,6 |  | -22,6 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 48,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,86 |  |  | 3,86 |  | 3,90 |  |  |  | 3,90 |  |  |  | 0,168
06.09 |  |  |  | 24,0 | 22,0 | 44,2 |  | -22,2 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 47,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,04 |  |  | 3,04 |  | 3,08 |  |  |  | 3,08 |  |  |  | 0,130
07.09 |  |  |  | 24,0 | 21,9 | 46,4 |  | -24,4 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 50,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,43 |  |  | 4,43 |  | 4,48 |  |  |  | 4,48 |  |  |  | 0,201
08.09 |  |  |  | 24,0 | 22,1 | 46,6 |  | -24,6 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 51,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,63 |  |  | 4,63 |  | 4,69 |  |  |  | 4,69 |  |  |  | 0,217
09.09 |  |  |  | 24,0 | 21,9 | 43,8 |  | -21,8 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 47,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,52 |  |  | 3,52 |  | 3,56 |  |  |  | 3,56 |  |  |  | 0,150
10.09 |  |  |  | 24,0 | 21,9 | 43,9 |  | -22,0 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 47,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,50 |  |  | 3,50 |  | 3,54 |  |  |  | 3,54 |  |  |  | 0,148
11.09 |  |  |  | 24,0 | 21,7 | 44,9 |  | -23,2 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 48,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,70 |  |  | 3,70 |  | 3,74 |  |  |  | 3,74 |  |  |  | 0,160
12.09 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 33,6 |  | -6,0 |  | 5,8 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 41,9 |  |  | 4,0 |  |  | 3,74 |  |  | 3,74 |  | 3,77 |  |  |  | 3,77 |  |  |  | 0,138
13.09 |  |  |  | 24,0 | 53,6 | 25,8 |  | 27,8 |  | 6,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,08 |  |  | 3,08 |  | 3,12 |  |  |  | 3,12 |  |  |  | 0,157
14.09 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 34,0 |  | 36,8 |  | 5,9 | 5,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  | 3,06 |  |  |  | 3,06 |  |  |  | 0,189
15.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 37,3 |  | 33,0 |  | 5,9 | 5,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,78 |  |  | 3,78 |  | 3,86 |  |  |  | 3,86 |  |  |  | 0,238
16.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 40,2 |  | 29,3 |  | 6,0 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  | 3,06 |  |  |  | 3,06 |  |  |  | 0,185
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 44,8 |  | 26,5 |  | 6,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,5 |  |  | 4,0 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  | 3,06 |  |  |  | 3,06 |  |  |  | 0,190
18.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 44,1 |  | 24,3 |  | 6,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,3 |  |  | 4,0 |  |  | 2,72 |  |  | 2,72 |  | 2,77 |  |  |  | 2,77 |  |  |  | 0,164
19.09 |  |  |  | 24,0 | 67,5 | 44,7 |  | 22,8 |  | 6,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,3 |  |  | 4,0 |  |  | 2,95 |  |  | 2,95 |  | 3,01 |  |  |  | 3,01 |  |  |  | 0,178
20.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 45,4 |  | 23,3 |  | 6,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,8 |  |  | 4,0 |  |  | 2,59 |  |  | 2,59 |  | 2,64 |  |  |  | 2,64 |  |  |  | 0,157
21.09 |  |  |  | 24,0 | 67,8 | 45,1 |  | 22,6 |  | 6,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,6 |  |  | 4,0 |  |  | 2,45 |  |  | 2,45 |  | 2,50 |  |  |  | 2,50 |  |  |  | 0,146
22.09 |  |  |  | 24,0 | 66,6 | 43,9 |  | 22,7 |  | 6,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,25 |  |  | 3,25 |  | 3,31 |  |  |  | 3,31 |  |  |  | 0,193
Итого |  |  |  | 744,0 | 37,6 | 43,9 |  | -6,4 |  | 6,0 | 5,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 54,8 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 109,38 | 0,00 |  | 109,38 |  | 110,91 |  |  |  | 110,91 |  |  |  | 5,367
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6804,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6804,00 |  |  | 968,41 |  |  |  |  | 988,19 | [5 empty] | 58,692
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7548,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 7548,00 |  |  | 1077,88 |  |  |  |  | 1099,19 | [5 empty] | 64,063
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 109,47 |  |  |  |  | 111,00 | [5 empty] | 5,370
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись