## ЖЭК- 2 Советской Армии, 29 c 2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Советской Армии, 29
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 238789 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 29,8 | 55,7 |  | -25,9 |  | 7,0 | 7,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,81 |  | 6,90 |  | 0,356 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,87 |  |  |  | 6,87
24.08 |  |  |  | 24,0 | 28,9 | 55,4 |  | -26,5 |  | 7,0 | 7,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,89 |  | 8,03 |  | 0,432 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,03 |  |  |  | 8,03
25.08 |  |  |  | 24,0 | 29,8 | 56,3 |  | -26,5 |  | 7,0 | 7,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,37 |  | 8,50 |  | 0,457 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,49 |  |  |  | 8,49
26.08 |  |  |  | 24,0 | 29,8 | 56,6 |  | -26,8 |  | 7,0 | 7,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,07 |  | 8,21 |  | 0,432 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,22 |  |  |  | 8,22
27.08 |  |  |  | 24,0 | 29,6 | 56,6 |  | -26,9 |  | 7,0 | 7,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,92 |  | 8,05 |  | 0,429 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,03 |  |  |  | 8,03
28.08 |  |  |  | 24,0 | 30,0 | 56,4 |  | -26,4 |  | 7,0 | 7,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,45 |  | 7,59 |  | 0,391 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,57 |  |  |  | 7,57
29.08 |  |  |  | 24,0 | 29,6 | 56,3 |  | -26,7 |  | 7,0 | 7,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,25 |  | 8,40 |  | 0,446 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,37 |  |  |  | 8,37
30.08 |  |  |  | 24,0 | 30,4 | 57,0 |  | -26,6 |  | 7,0 | 7,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,70 |  | 7,80 |  | 0,411 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,80 |  |  |  | 7,80
31.08 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 55,8 |  | -25,7 |  | 7,0 | 7,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,42 |  | 8,56 |  | 0,451 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,56 |  |  |  | 8,56
01.09 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 57,2 |  | -26,9 |  | 7,0 | 7,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,05 |  | 8,18 |  | 0,447 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,19 |  |  |  | 8,19
02.09 |  |  |  | 24,0 | 28,5 | 50,5 |  | -22,1 |  | 7,0 | 6,5 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 7,74 |  | 7,84 |  | 0,404 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,79 |  |  |  | 7,79
03.09 |  |  |  | 24,0 | 29,0 | 55,5 |  | -26,5 |  | 7,0 | 7,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,89 |  | 7,99 |  | 0,412 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,96 |  |  |  | 7,96
04.09 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 54,8 |  | -26,5 |  | 7,0 | 7,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,10 |  | 9,24 |  | 0,474 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,23 |  |  |  | 9,23
05.09 |  |  |  | 24,0 | 28,0 | 55,5 |  | -27,5 |  | 7,0 | 7,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,96 |  | 9,11 |  | 0,470 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,09 |  |  |  | 9,09
06.09 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 57,0 |  | -28,7 |  | 7,0 | 7,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,05 |  | 8,18 |  | 0,437 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,15 |  |  |  | 8,15
07.09 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 55,3 |  | -27,7 |  | 7,0 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,65 |  | 7,76 |  | 0,397 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,74 |  |  |  | 7,74
08.09 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 57,3 |  | -28,9 |  | 7,0 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,27 |  | 11,47 |  | 0,612 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,51 |  |  |  | 11,51
09.09 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 55,5 |  | -27,6 |  | 7,0 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,23 |  | 8,37 |  | 0,436 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,38 |  |  |  | 8,38
10.09 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 56,0 |  | -28,1 |  | 7,0 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,62 |  | 8,76 |  | 0,462 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,78 |  |  |  | 8,78
11.09 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 55,1 |  | -27,8 |  | 7,0 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,33 |  | 7,44 |  | 0,377 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,42 |  |  |  | 7,42
12.09 |  |  |  | 24,0 | 49,3 | 41,2 |  | 8,2 |  | 7,1 | 5,7 |  | 5,75 | 0,00 |  |  | 5,75 |  |  | 5,82 |  | 0,00 |  |  |  | 0,254 |  | 3,74 |  | 3,76 |  | 0,175 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,59 |  |  |  | 9,59
13.09 |  |  |  | 24,0 | 65,3 | 33,8 |  | 31,5 |  | 7,0 | 4,1 |  | 34,47 | 27,35 |  |  | 7,12 |  |  | 35,20 |  | 27,43 |  |  |  | 1,285 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,47 |  |  |  | 7,47
14.09 |  |  |  | 24,0 | 72,7 | 35,1 |  | 37,6 |  | 6,9 | 6,7 |  | 37,32 | 39,98 |  |  | -2,66 |  |  | 38,26 |  | 40,23 |  |  |  | 1,322 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,37 |  |  |  | 7,37
15.09 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 38,3 |  | 33,2 |  | 6,9 | 6,6 |  | 36,48 | 49,66 |  |  | -13,18 |  |  | 37,31 |  | 49,92 |  |  |  | 0,773 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,54 |  |  |  | 8,54
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 41,7 |  | 28,6 |  | 6,9 | 6,4 |  | 45,20 | 63,00 |  |  | -17,80 |  |  | 46,24 |  | 63,52 |  |  |  | 0,638 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,08 |  |  |  | 7,08
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 45,9 |  | 26,0 |  | 6,9 | 6,1 |  | 49,82 | 75,77 |  |  | -25,95 |  |  | 51,01 |  | 76,49 |  |  |  | 0,240 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,42 |  |  |  | 6,42
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 45,1 |  | 24,0 |  | 6,9 | 6,1 |  | 46,79 | 74,96 |  |  | -28,17 |  |  | 47,80 |  | 75,68 |  |  |  | 0,007 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,83 |  |  |  | 7,83
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 45,2 |  | 23,6 |  | 6,9 | 6,2 |  | 47,59 | 74,15 |  |  | -26,56 |  |  | 48,62 |  | 74,87 |  |  |  | 0,065 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,11 |  |  |  | 7,11
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 46,5 |  | 22,9 |  | 6,9 | 6,2 |  | 47,35 | 75,87 |  |  | -28,52 |  |  | 48,34 |  | 76,59 |  |  |  | -0,081 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 6,23 |  |  |  | 6,23
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 46,1 |  | 22,3 |  | 6,9 | 6,2 |  | 44,33 | 75,68 |  |  | -31,35 |  |  | 45,29 |  | 76,40 |  |  |  | -0,274 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,97 |  |  |  | 7,97
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,2 | 45,0 |  | 22,2 |  | 6,9 | 6,1 |  | 45,45 | 74,56 |  |  | -29,11 |  |  | 46,38 |  | 75,28 |  |  |  | -0,144 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,45 |  |  |  | 7,45
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,7 | 50,9 |  | -8,3 |  | 7,0 | 6,7 |  | 440,55 | 631,00 |  |  | -190,45 |  |  | 450,27 |  | 636,43 |  |  |  | 4,085 |  | 167,51 |  | 170,14 |  | 8,908 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 249,24 |  |  |  | 249,24 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8950,00 |  |  | 16172,75 |  |  | 14680,64 |  |  |  | 16617,62 |  | 14789,25 | [5 empty] | 560,308 |  | 730,09 |  |  |  | 735,95 | [6 empty] | 9298,00 | [7 empty] | 2467,98
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9694,00 |  |  | 16612,97 |  |  | 15311,94 |  |  |  | 17067,56 |  | 15425,98 | [5 empty] | 564,357 |  | 898,46 |  |  |  | 906,97 | [6 empty] | 10042,00 | [7 empty] | 2717,21
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 440,22 |  |  | 631,30 |  |  |  | 449,94 |  | 636,73 | [5 empty] | 4,049 |  | 168,37 |  |  |  | 171,02 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 249,23
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись