## ЖЭК- 2 Школьная, 25 ввод 1 c
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Школьная, 25 ввод 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 186723 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 36,1 | 64,6 |  | -28,5 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,07 |  | 11,30 |  | 0,688 |  |  |  | 24,0 |  | 66,2 | 28,9 |  | 5,0 | 4,2 |  | 10,94 | 0,01 |  | 10,93 |  | 11,16 | 0,01 |  |  | 11,15 |  |  |  | 0,669
24.08 |  |  |  | 24,0 | 35,2 | 63,7 |  | -28,5 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,50 |  | 11,73 |  | 0,720 |  |  |  | 24,0 |  | 66,9 | 34,5 |  | 5,0 | 4,2 |  | 11,37 | 0,00 |  | 11,37 |  | 11,59 | 0,00 |  |  | 11,59 |  |  |  | 0,702
25.08 |  |  |  | 24,0 | 35,9 | 65,1 |  | -29,2 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,24 |  | 12,49 |  | 0,771 |  |  |  | 24,0 |  | 66,8 | 36,6 |  | 5,0 | 4,2 |  | 12,08 | 0,01 |  | 12,07 |  | 12,33 | 0,01 |  |  | 12,32 |  |  |  | 0,744
26.08 |  |  |  | 24,0 | 35,5 | 64,3 |  | -28,9 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,08 |  | 12,34 |  | 0,748 |  |  |  | 24,0 |  | 66,2 | 33,0 |  | 5,0 | 4,2 |  | 11,94 | 0,01 |  | 11,93 |  | 12,20 | 0,01 |  |  | 12,19 |  |  |  | 0,728
27.08 |  |  |  | 24,0 | 35,4 | 64,2 |  | -28,8 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,82 |  | 11,05 |  | 0,678 |  |  |  | 24,0 |  | 66,6 | 36,3 |  | 5,0 | 4,2 |  | 10,68 | 0,00 |  | 10,68 |  | 10,90 | 0,00 |  |  | 10,90 |  |  |  | 0,660
28.08 |  |  |  | 22,0 | 35,5 | 64,0 |  | -28,5 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,33 |  | 11,57 |  | 0,706 |  |  |  | 22,0 |  | 66,5 | 35,4 |  | 5,0 | 4,2 |  | 11,21 | 0,00 |  | 11,21 |  | 11,44 | 0,00 |  |  | 11,44 |  |  |  | 0,685
29.08 |  |  |  | 24,0 | 35,2 | 64,0 |  | -28,9 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,81 |  | 12,07 |  | 0,742 |  |  |  | 24,0 |  | 66,8 | 37,9 |  | 5,0 | 4,2 |  | 11,67 | 0,01 |  | 11,66 |  | 11,92 | 0,01 |  |  | 11,91 |  |  |  | 0,721
30.08 |  |  |  | 24,0 | 35,8 | 64,9 |  | -29,0 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,66 |  | 11,90 |  | 0,730 |  |  |  | 24,0 |  | 66,8 | 32,0 |  | 5,0 | 4,2 |  | 11,56 | 0,01 |  | 11,55 |  | 11,79 | 0,01 |  |  | 11,78 |  |  |  | 0,712
31.08 |  |  |  | 24,0 | 35,5 | 64,1 |  | -28,6 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,49 |  | 11,73 |  | 0,717 |  |  |  | 24,0 |  | 66,5 | 34,4 |  | 5,0 | 4,2 |  | 11,38 | 0,00 |  | 11,38 |  | 11,61 | 0,00 |  |  | 11,61 |  |  |  | 0,701
01.09 |  |  |  | 24,0 | 35,7 | 65,3 |  | -29,6 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,48 |  | 13,78 |  | 0,872 |  |  |  | 24,0 |  | 68,9 | 35,7 |  | 5,0 | 4,2 |  | 13,35 | 0,00 |  | 13,35 |  | 13,63 | 0,00 |  |  | 13,63 |  |  |  | 0,851
02.09 |  |  |  | 24,0 | 34,8 | 64,5 |  | -29,7 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,99 |  | 13,24 |  | 0,805 |  |  |  | 24,0 |  | 66,1 | 35,0 |  | 5,0 | 4,2 |  | 12,82 | 0,00 |  | 12,82 |  | 13,07 | 0,00 |  |  | 13,07 |  |  |  | 0,781
03.09 |  |  |  | 24,0 | 34,4 | 64,3 |  | -29,9 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,73 |  | 11,98 |  | 0,730 |  |  |  | 24,0 |  | 66,3 | 26,0 |  | 5,0 | 4,2 |  | 11,58 | 0,01 |  | 11,57 |  | 11,83 | 0,01 |  |  | 11,82 |  |  |  | 0,710
04.09 |  |  |  | 24,0 | 33,5 | 63,6 |  | -30,2 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,92 |  | 13,19 |  | 0,807 |  |  |  | 24,0 |  | 66,7 | 31,9 |  | 5,0 | 4,2 |  | 12,77 | 0,01 |  | 12,76 |  | 13,04 | 0,01 |  |  | 13,03 |  |  |  | 0,784
05.09 |  |  |  | 24,0 | 33,3 | 64,3 |  | -30,9 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,69 |  | 14,00 |  | 0,857 |  |  |  | 24,0 |  | 66,7 | 33,4 |  | 5,0 | 4,2 |  | 13,54 | 0,00 |  | 13,54 |  | 13,84 | 0,00 |  |  | 13,84 |  |  |  | 0,834
06.09 |  |  |  | 24,0 | 33,6 | 65,3 |  | -31,7 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,42 |  | 11,67 |  | 0,741 |  |  |  | 24,0 |  | 68,9 | 23,6 |  | 5,0 | 4,2 |  | 11,32 | 0,01 |  | 11,31 |  | 11,56 | 0,01 |  |  | 11,55 |  |  |  | 0,722
07.09 |  |  |  | 24,0 | 32,2 | 63,2 |  | -31,0 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,75 |  | 11,99 |  | 0,735 |  |  |  | 24,0 |  | 66,5 | 29,2 |  | 5,0 | 4,2 |  | 11,62 | 0,01 |  | 11,61 |  | 11,85 | 0,01 |  |  | 11,84 |  |  |  | 0,713
08.09 |  |  |  | 24,0 | 32,0 | 64,2 |  | -32,1 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,32 |  | 13,62 |  | 0,833 |  |  |  | 24,0 |  | 66,7 | 32,5 |  | 5,0 | 4,2 |  | 13,19 | 0,00 |  | 13,19 |  | 13,47 | 0,00 |  |  | 13,47 |  |  |  | 0,814
09.09 |  |  |  | 24,0 | 32,5 | 64,4 |  | -32,0 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,88 |  | 13,14 |  | 0,812 |  |  |  | 24,0 |  | 66,9 | 32,5 |  | 5,0 | 4,2 |  | 12,74 | 0,00 |  | 12,74 |  | 12,99 | 0,00 |  |  | 12,99 |  |  |  | 0,787
10.09 |  |  |  | 24,0 | 32,1 | 64,3 |  | -32,2 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,32 |  | 11,56 |  | 0,696 |  |  |  | 24,0 |  | 65,5 | 28,2 |  | 5,0 | 4,2 |  | 11,19 | 0,01 |  | 11,18 |  | 11,42 | 0,01 |  |  | 11,41 |  |  |  | 0,677
11.09 |  |  |  | 24,0 | 32,1 | 64,6 |  | -32,5 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,44 |  | 12,68 |  | 0,771 |  |  |  | 24,0 |  | 65,8 | 31,9 |  | 5,0 | 4,2 |  | 12,31 | 0,00 |  | 12,31 |  | 12,54 | 0,00 |  |  | 12,54 |  |  |  | 0,748
12.09 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 46,2 |  | 24,5 |  | 5,0 | 4,2 |  | 42,89 | 37,57 |  |  | 5,32 |  |  | 43,89 |  | 37,97 |  |  |  | 1,270 |  | 7,26 |  | 7,38 |  | 0,401 |  |  |  | 24,0 |  | 65,7 | 43,5 |  | 5,0 | 4,2 |  | 13,76 | 2,43 |  | 11,33 |  | 14,02 | 2,43 |  |  | 11,59 |  |  |  | 0,737
13.09 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 40,8 |  | 26,7 |  | 5,0 | 4,2 |  | 79,48 | 69,07 |  |  | 10,41 |  |  | 81,18 |  | 69,63 |  |  |  | 2,495 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,2 | 43,5 |  | 5,0 | 4,2 |  | 15,06 | 4,41 |  | 10,65 |  | 15,36 | 4,41 |  |  | 10,95 |  |  |  | 0,767
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,0 | 37,2 |  | 36,8 |  | 5,0 | 4,2 |  | 68,86 | 58,26 |  |  | 10,60 |  |  | 70,62 |  | 58,66 |  |  |  | 2,872 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 73,5 | 46,2 |  | 5,0 | 4,2 |  | 14,61 | 3,70 |  | 10,91 |  | 14,95 | 3,70 |  |  | 11,25 |  |  |  | 0,847
15.09 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 37,4 |  | 34,5 |  | 5,0 | 4,2 |  | 71,13 | 60,41 |  |  | 10,72 |  |  | 72,83 |  | 60,88 |  |  |  | 2,800 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,7 | 44,8 |  | 5,0 | 4,2 |  | 15,40 | 3,80 |  | 11,60 |  | 15,76 | 3,80 |  |  | 11,96 |  |  |  | 0,877
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,5 | 40,1 |  | 30,4 |  | 5,0 | 4,2 |  | 84,93 | 76,32 |  |  | 8,61 |  |  | 86,84 |  | 76,97 |  |  |  | 2,883 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,3 | 46,0 |  | 5,0 | 4,2 |  | 15,24 | 4,86 |  | 10,38 |  | 15,58 | 4,86 |  |  | 10,72 |  |  |  | 0,796
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,8 | 43,6 |  | 28,2 |  | 5,0 | 4,2 |  | 99,50 | 91,73 |  |  | 7,77 |  |  | 101,84 |  | 92,62 |  |  |  | 3,107 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,5 | 48,6 |  | 5,0 | 4,2 |  | 15,72 | 5,92 |  | 9,80 |  | 16,11 | 5,92 |  |  | 10,19 |  |  |  | 0,784
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 42,9 |  | 26,0 |  | 5,0 | 4,2 |  | 98,70 | 91,61 |  |  | 7,09 |  |  | 100,85 |  | 92,44 |  |  |  | 2,836 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,5 | 47,6 |  | 5,0 | 4,2 |  | 15,11 | 5,92 |  | 9,19 |  | 15,46 | 5,92 |  |  | 9,54 |  |  |  | 0,706
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 43,0 |  | 25,6 |  | 5,0 | 4,2 |  | 98,34 | 91,89 |  |  | 6,45 |  |  | 100,65 |  | 92,53 |  |  |  | 2,762 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,4 | 47,4 |  | 5,0 | 4,2 |  | 14,71 | 5,95 |  | 8,76 |  | 15,03 | 5,95 |  |  | 9,08 |  |  |  | 0,682
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 44,4 |  | 24,8 |  | 5,0 | 4,2 |  | 100,68 | 93,24 |  |  | 7,44 |  |  | 102,92 |  | 94,20 |  |  |  | 2,789 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,9 | 48,0 |  | 5,0 | 4,2 |  | 15,06 | 6,07 |  | 8,99 |  | 15,40 | 6,07 |  |  | 9,33 |  |  |  | 0,701
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 43,9 |  | 24,4 |  | 5,0 | 4,2 |  | 101,85 | 92,75 |  |  | 9,10 |  |  | 104,11 |  | 93,59 |  |  |  | 2,833 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,8 | 47,5 |  | 5,0 | 4,2 |  | 16,66 | 6,04 |  | 10,62 |  | 17,03 | 6,04 |  |  | 10,99 |  |  |  | 0,789
22.09 |  |  |  | 23,0 | 67,1 | 43,1 |  | 24,0 |  | 5,0 | 4,2 |  | 97,59 | 87,77 |  |  | 9,82 |  |  | 99,55 |  | 88,57 |  |  |  | 2,714 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 23,0 |  | 66,8 | 49,3 |  | 5,0 | 4,2 |  | 16,76 | 5,71 |  | 11,05 |  | 17,14 | 5,71 |  |  | 11,43 |  |  |  | 0,778
Итого |  |  |  | 741,0 | 46,9 | 56,4 |  | -9,5 |  | 5,0 | 4,2 |  | 943,95 | 850,62 |  |  | 93,33 |  |  | 965,28 |  | 858,06 |  |  |  | 29,361 |  | 249,20 |  | 254,41 |  | 15,560 |  |  |  | 741,0 |  | 67,6 | 37,5 |  | 5,0 | 4,2 |  | 407,35 | 54,91 |  | 352,44 |  | 416,02 | 54,91 |  |  | 361,11 |  |  |  | 23,207
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 17020,00 |  |  | 52452,46 |  |  | 45475,40 |  |  |  | 53972,37 |  | 45852,11 | [5 empty] | 2144,028 |  | 502,95 |  |  |  | 512,96 | [6 empty] | 17020,00 |  |  | 10423,15 |  |  | 3021,62 |  | 10688,61 |  |  | 3035,21 |  |  | 571,066
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 17744,00 |  |  | 53322,20 |  |  | 46261,45 |  |  |  | 54861,91 |  | 46645,07 | [5 empty] | 2171,246 |  | 753,68 |  |  |  | 768,95 | [6 empty] | 17744,00 |  |  | 10817,18 |  |  | 3072,34 |  | 11091,03 |  |  | 3085,93 |  |  | 593,645
Итого: | [8 empty] | 724,00 |  |  | 869,74 |  |  | 786,05 |  |  |  | 889,54 |  | 792,96 | [5 empty] | 27,218 |  | 250,73 |  |  |  | 255,99 | [6 empty] | 724,00 |  |  | 394,03 |  |  | 50,72 |  | 402,42 |  |  | 50,72 |  |  | 22,579
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись