## ЖЭК- 2 Школьная, 25 ввод 2 c
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Школьная, 25 ввод 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 186705 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 61,9 |  | -38,4 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,89 |  | 4,98 |  | 0,315 |  |  |  | 24,0 |  | 67,3 | 59,6 |  | 5,0 | 4,2 |  | 4,47 | 0,23 |  | 4,24 |  | 4,53 | 0,23 |  |  | 4,30 |  |  |  | 0,267
24.08 |  |  |  | 24,0 | 23,4 | 62,5 |  | -39,2 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,32 |  | 6,46 |  | 0,415 |  |  |  | 24,0 |  | 68,4 | 60,8 |  | 5,0 | 4,2 |  | 5,83 | 0,29 |  | 5,54 |  | 5,95 | 0,29 |  |  | 5,66 |  |  |  | 0,354
25.08 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 63,7 |  | -40,3 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,18 |  | 7,31 |  | 0,467 |  |  |  | 24,0 |  | 68,4 | 62,6 |  | 5,0 | 4,2 |  | 6,66 | 0,34 |  | 6,32 |  | 6,79 | 0,34 |  |  | 6,45 |  |  |  | 0,402
26.08 |  |  |  | 24,0 | 23,2 | 61,2 |  | -38,1 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,13 |  | 6,28 |  | 0,395 |  |  |  | 24,0 |  | 67,6 | 61,6 |  | 5,0 | 4,2 |  | 5,84 | 0,27 |  | 5,57 |  | 5,96 | 0,27 |  |  | 5,69 |  |  |  | 0,352
27.08 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 62,8 |  | -39,8 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,31 |  | 5,43 |  | 0,344 |  |  |  | 24,0 |  | 68,3 | 60,3 |  | 5,0 | 4,2 |  | 4,95 | 0,24 |  | 4,71 |  | 5,05 | 0,24 |  |  | 4,81 |  |  |  | 0,299
28.08 |  |  |  | 22,0 | 23,5 | 61,8 |  | -38,4 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,50 |  | 5,62 |  | 0,352 |  |  |  | 22,0 |  | 68,2 | 62,9 |  | 5,0 | 4,2 |  | 5,21 | 0,21 |  | 5,00 |  | 5,32 | 0,21 |  |  | 5,11 |  |  |  | 0,318
29.08 |  |  |  | 24,0 | 22,9 | 61,7 |  | -38,8 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,93 |  | 5,01 |  | 0,318 |  |  |  | 24,0 |  | 67,9 | 59,4 |  | 5,0 | 4,2 |  | 4,73 | 0,20 |  | 4,53 |  | 4,80 | 0,20 |  |  | 4,60 |  |  |  | 0,286
30.08 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 62,7 |  | -39,6 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,63 |  | 4,72 |  | 0,292 |  |  |  | 24,0 |  | 67,6 | 59,6 |  | 5,0 | 4,2 |  | 4,32 | 0,23 |  | 4,09 |  | 4,40 | 0,23 |  |  | 4,17 |  |  |  | 0,256
31.08 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 61,0 |  | -37,3 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,04 |  | 5,15 |  | 0,318 |  |  |  | 24,0 |  | 67,7 | 57,7 |  | 5,0 | 4,2 |  | 4,85 | 0,19 |  | 4,66 |  | 4,95 | 0,19 |  |  | 4,76 |  |  |  | 0,294
01.09 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 63,5 |  | -40,0 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,54 |  | 6,68 |  | 0,429 |  |  |  | 24,0 |  | 70,1 | 61,5 |  | 5,0 | 4,2 |  | 6,28 | 0,30 |  | 5,98 |  | 6,41 | 0,30 |  |  | 6,11 |  |  |  | 0,391
02.09 |  |  |  | 24,0 | 22,7 | 62,4 |  | -39,7 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,91 |  | 6,01 |  | 0,370 |  |  |  | 24,0 |  | 67,3 | 58,4 |  | 5,0 | 4,2 |  | 5,63 | 0,29 |  | 5,34 |  | 5,73 | 0,29 |  |  | 5,44 |  |  |  | 0,333
03.09 |  |  |  | 24,0 | 22,4 | 61,4 |  | -39,0 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,49 |  | 5,60 |  | 0,347 |  |  |  | 24,0 |  | 67,8 | 60,8 |  | 5,0 | 4,2 |  | 5,20 | 0,23 |  | 4,97 |  | 5,30 | 0,23 |  |  | 5,07 |  |  |  | 0,312
04.09 |  |  |  | 24,0 | 22,2 | 64,2 |  | -42,0 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,12 |  | 7,25 |  | 0,447 |  |  |  | 24,0 |  | 67,9 | 61,8 |  | 5,0 | 4,2 |  | 6,62 | 0,34 |  | 6,28 |  | 6,73 | 0,34 |  |  | 6,39 |  |  |  | 0,398
05.09 |  |  |  | 24,0 | 21,6 | 64,0 |  | -42,4 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,72 |  | 5,80 |  | 0,361 |  |  |  | 24,0 |  | 67,8 | 59,5 |  | 5,0 | 4,2 |  | 5,38 | 0,26 |  | 5,12 |  | 5,46 | 0,26 |  |  | 5,20 |  |  |  | 0,322
06.09 |  |  |  | 24,0 | 21,5 | 68,3 |  | -46,8 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,57 |  | 5,67 |  | 0,369 |  |  |  | 24,0 |  | 70,2 | 61,2 |  | 5,0 | 4,2 |  | 5,20 | 0,28 |  | 4,92 |  | 5,29 | 0,28 |  |  | 5,01 |  |  |  | 0,324
07.09 |  |  |  | 24,0 | 20,6 | 63,8 |  | -43,2 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,08 |  | 5,18 |  | 0,323 |  |  |  | 24,0 |  | 67,8 | 62,3 |  | 5,0 | 4,2 |  | 4,76 | 0,26 |  | 4,50 |  | 4,86 | 0,26 |  |  | 4,60 |  |  |  | 0,284
08.09 |  |  |  | 24,0 | 20,6 | 65,7 |  | -45,1 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 7,79 |  | 7,95 |  | 0,497 |  |  |  | 24,0 |  | 68,2 | 62,0 |  | 5,0 | 4,2 |  | 7,36 | 0,45 |  | 6,91 |  | 7,50 | 0,45 |  |  | 7,05 |  |  |  | 0,440
09.09 |  |  |  | 24,0 | 20,5 | 65,1 |  | -44,7 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,53 |  | 6,66 |  | 0,419 |  |  |  | 24,0 |  | 68,4 | 62,9 |  | 5,0 | 4,2 |  | 6,08 | 0,37 |  | 5,71 |  | 6,20 | 0,37 |  |  | 5,83 |  |  |  | 0,364
10.09 |  |  |  | 24,0 | 20,8 | 65,4 |  | -44,6 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,73 |  | 6,88 |  | 0,425 |  |  |  | 24,0 |  | 67,4 | 62,4 |  | 5,0 | 4,2 |  | 6,31 | 0,33 |  | 5,98 |  | 6,44 | 0,33 |  |  | 6,11 |  |  |  | 0,374
11.09 |  |  |  | 24,0 | 21,2 | 63,7 |  | -42,5 |  | 5,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,72 |  | 6,87 |  | 0,423 |  |  |  | 24,0 |  | 67,4 | 62,5 |  | 5,0 | 4,2 |  | 6,28 | 0,38 |  | 5,90 |  | 6,41 | 0,38 |  |  | 6,03 |  |  |  | 0,369
12.09 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 51,8 |  | 19,0 |  | 5,0 | 4,2 |  | 28,20 | 24,43 |  |  | 3,77 |  |  | 28,84 |  | 24,75 |  |  |  | 0,714 |  | 3,11 |  | 3,16 |  | 0,174 |  |  |  | 24,0 |  | 67,2 | 48,8 |  | 5,0 | 4,2 |  | 8,03 | 2,49 |  | 5,54 |  | 8,20 | 2,49 |  |  | 5,71 |  |  |  | 0,390
13.09 |  |  |  | 24,0 | 67,7 | 44,8 |  | 22,9 |  | 5,0 | 4,2 |  | 48,93 | 43,92 |  |  | 5,01 |  |  | 50,06 |  | 44,23 |  |  |  | 1,318 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,1 | 43,8 |  | 5,0 | 4,2 |  | 8,53 | 4,14 |  | 4,39 |  | 8,72 | 4,14 |  |  | 4,58 |  |  |  | 0,367
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,3 | 42,2 |  | 32,1 |  | 5,0 | 4,2 |  | 43,00 | 36,68 |  |  | 6,32 |  |  | 44,06 |  | 37,00 |  |  |  | 1,615 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,004 |  |  |  | 24,0 |  | 73,8 | 46,5 |  | 5,0 | 4,2 |  | 8,77 | 3,51 |  | 5,26 |  | 8,96 | 3,51 |  |  | 5,45 |  |  |  | 0,456
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 39,7 |  | 32,4 |  | 5,0 | 4,2 |  | 45,23 | 38,05 |  |  | 7,18 |  |  | 46,35 |  | 38,27 |  |  |  | 1,715 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,8 | 47,8 |  | 5,0 | 4,2 |  | 10,17 | 3,58 |  | 6,59 |  | 10,41 | 3,58 |  |  | 6,83 |  |  |  | 0,526
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 41,4 |  | 29,3 |  | 5,0 | 4,2 |  | 53,37 | 48,21 |  |  | 5,16 |  |  | 54,61 |  | 48,58 |  |  |  | 1,749 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,001 |  |  |  | 24,0 |  | 70,4 | 48,4 |  | 5,0 | 4,2 |  | 9,73 | 4,53 |  | 5,20 |  | 9,92 | 4,53 |  |  | 5,39 |  |  |  | 0,438
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 43,9 |  | 28,1 |  | 5,0 | 4,2 |  | 62,12 | 58,05 |  |  | 4,07 |  |  | 63,62 |  | 58,55 |  |  |  | 1,901 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,5 | 49,1 |  | 5,0 | 4,2 |  | 9,86 | 5,49 |  | 4,37 |  | 10,11 | 5,49 |  |  | 4,62 |  |  |  | 0,415
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 43,2 |  | 25,9 |  | 5,0 | 4,2 |  | 62,49 | 57,97 |  |  | 4,52 |  |  | 63,87 |  | 58,47 |  |  |  | 1,790 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,7 | 48,2 |  | 5,0 | 4,2 |  | 10,38 | 5,47 |  | 4,91 |  | 10,63 | 5,47 |  |  | 5,16 |  |  |  | 0,424
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 43,4 |  | 25,4 |  | 5,0 | 4,2 |  | 61,82 | 57,90 |  |  | 3,92 |  |  | 63,20 |  | 58,39 |  |  |  | 1,719 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,6 | 48,1 |  | 5,0 | 4,2 |  | 9,79 | 5,50 |  | 4,29 |  | 9,99 | 5,50 |  |  | 4,49 |  |  |  | 0,384
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 44,7 |  | 24,6 |  | 5,0 | 4,2 |  | 62,79 | 59,08 |  |  | 3,71 |  |  | 64,22 |  | 59,58 |  |  |  | 1,694 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,1 | 48,7 |  | 5,0 | 4,2 |  | 9,71 | 5,63 |  | 4,08 |  | 9,96 | 5,63 |  |  | 4,33 |  |  |  | 0,375
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 44,0 |  | 24,3 |  | 5,0 | 4,2 |  | 62,76 | 58,83 |  |  | 3,93 |  |  | 64,17 |  | 59,29 |  |  |  | 1,682 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,0 | 48,0 |  | 5,0 | 4,2 |  | 9,97 | 5,60 |  | 4,37 |  | 10,22 | 5,60 |  |  | 4,62 |  |  |  | 0,387
22.09 |  |  |  | 23,0 | 67,2 | 43,0 |  | 24,3 |  | 5,0 | 4,2 |  | 61,35 | 55,62 |  |  | 5,73 |  |  | 62,64 |  | 56,06 |  |  |  | 1,703 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 23,0 |  | 67,0 | 48,5 |  | 5,0 | 4,2 |  | 11,40 | 5,29 |  | 6,11 |  | 11,63 | 5,29 |  |  | 6,34 |  |  |  | 0,477
Итого |  |  |  | 741,0 | 39,3 | 56,4 |  | -17,1 |  | 5,0 | 4,2 |  | 592,06 | 538,74 |  |  | 53,32 |  |  | 605,64 |  | 543,17 |  |  |  | 17,600 |  | 122,37 |  | 124,80 |  | 7,805 |  |  |  | 741,0 |  | 68,5 | 56,3 |  | 5,0 | 4,2 |  | 218,30 | 56,92 |  | 161,38 |  | 222,83 | 56,92 |  |  | 165,91 |  |  |  | 11,378
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 345,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 |  | 87,28 |  |  |  | 89,75 | [6 empty] | 345,00 |  |  | 82,57 |  |  | 3,64 |  | 84,19 |  |  | 3,64 |  |  | 4,932
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 1069,00 |  |  | 545,58 |  |  | 497,81 |  |  |  | 558,18 |  | 501,92 | [5 empty] | 16,270 |  | 210,81 |  |  |  | 215,75 | [6 empty] | 1069,00 |  |  | 292,36 |  |  | 56,71 |  | 298,36 |  |  | 56,71 |  |  | 15,957
Итого: | [8 empty] | 724,00 |  |  | 545,58 |  |  | 497,81 |  |  |  | 558,18 |  | 501,92 | [5 empty] | 16,270 |  | 123,52 |  |  |  | 126,00 | [6 empty] | 724,00 |  |  | 209,79 |  |  | 53,07 |  | 214,17 |  |  | 53,07 |  |  | 11,025
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись