## ЖЭК- 2 Школьная, 26 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Школьная, 26
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 237817 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 49,9 | 66,2 |  | -16,3 |  | 5,4 | 3,8 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 8,45 |  | 8,64 |  | 0,554 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 9,24 | 0,32 |  |  | 8,92
24.08 |  |  |  | 24,0 | 48,8 | 69,1 |  | -20,2 |  | 5,4 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,47 |  | 10,70 |  | 0,693 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 10,88 | 0,21 |  |  | 10,67
25.08 |  |  |  | 24,0 | 50,5 | 70,5 |  | -20,0 |  | 5,4 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,21 |  | 11,47 |  | 0,740 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 11,73 | 0,37 |  |  | 11,36
26.08 |  |  |  | 22,0 | 49,3 | 69,5 |  | -20,2 |  | 5,7 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,83 |  | 9,03 |  | 0,576 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 10,36 | 0,34 |  |  | 10,02
27.08 |  |  |  | 24,0 | 49,6 | 64,0 |  | -14,4 |  | 5,4 | 3,8 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 10,01 |  | 10,24 |  | 0,666 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 10,51 | 0,19 |  |  | 10,32
28.08 |  |  |  | 24,0 | 49,3 | 69,7 |  | -20,3 |  | 5,4 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,48 |  | 9,66 |  | 0,624 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 10,06 | 0,23 |  |  | 9,83
29.08 |  |  |  | 24,0 | 48,0 | 59,8 |  | -11,8 |  | 5,4 | 3,8 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | 0,000 |  | 8,89 |  | 9,09 |  | 0,588 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 10,01 | 0,64 |  |  | 9,37
30.08 |  |  |  | 24,0 | 47,1 | 59,1 |  | -12,0 |  | 5,4 | 3,8 |  | 0,00 | 0,03 |  |  | -0,03 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000 |  | 8,66 |  | 8,84 |  | 0,572 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 10,21 | 1,01 |  |  | 9,20
31.08 |  |  |  | 24,0 | 48,2 | 65,0 |  | -16,8 |  | 5,4 | 3,8 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 9,74 |  | 9,94 |  | 0,639 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 11,08 | 0,77 |  |  | 10,31
01.09 |  |  |  | 24,0 | 49,7 | 71,1 |  | -21,4 |  | 5,4 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,34 |  | 11,58 |  | 0,767 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 12,42 | 0,74 |  |  | 11,68
02.09 |  |  |  | 24,0 | 48,1 | 69,1 |  | -21,0 |  | 5,4 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,52 |  | 10,76 |  | 0,685 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 11,70 | 0,71 |  |  | 10,99
03.09 |  |  |  | 24,0 | 47,8 | 65,4 |  | -17,6 |  | 5,4 | 3,8 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 9,61 |  | 9,83 |  | 0,634 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 10,55 | 0,57 |  |  | 9,98
04.09 |  |  |  | 24,0 | 47,7 | 69,1 |  | -21,4 |  | 5,4 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,95 |  | 10,18 |  | 0,654 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 10,42 | 0,25 |  |  | 10,17
05.09 |  |  |  | 24,0 | 48,2 | 69,5 |  | -21,3 |  | 5,4 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,92 |  | 10,13 |  | 0,653 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 9,29 | 1,04 |  |  | 8,25
06.09 |  |  |  | 24,0 | 49,2 | 71,6 |  | -22,4 |  | 5,4 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,48 |  | 9,73 |  | 0,652 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 6,22 | 4,70 |  |  | 1,52
07.09 |  |  |  | 24,0 | 48,2 | 69,5 |  | -21,3 |  | 5,4 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,51 |  | 10,76 |  | 0,691 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 6,60 | 5,29 |  |  | 1,31
08.09 |  |  |  | 24,0 | 47,3 | 69,0 |  | -21,7 |  | 5,4 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,27 |  | 13,56 |  | 0,875 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 7,62 | 6,84 |  |  | 0,78
09.09 |  |  |  | 24,0 | 47,5 | 69,2 |  | -21,7 |  | 5,4 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,79 |  | 10,02 |  | 0,647 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 6,08 | 5,14 |  |  | 0,94
10.09 |  |  |  | 24,0 | 46,5 | 68,4 |  | -21,9 |  | 5,4 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,16 |  | 10,37 |  | 0,660 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 6,01 | 4,94 |  |  | 1,07
11.09 |  |  |  | 24,0 | 46,6 | 68,2 |  | -21,7 |  | 5,4 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,48 |  | 9,70 |  | 0,617 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 5,39 | 5,19 |  |  | 0,20
12.09 |  |  |  | 24,0 | 72,4 | 53,9 |  | 18,5 |  | 5,4 | 3,8 |  | 79,19 | 74,00 |  |  | 5,19 |  |  | 81,07 |  | 75,02 |  |  |  | 1,718 |  | 4,75 |  | 4,83 |  | 0,278 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 33,15 | 27,32 |  |  | 5,83
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 49,8 |  | 19,4 |  | 5,4 | 3,8 |  | 145,61 | 137,42 |  |  | 8,19 |  |  | 148,81 |  | 139,02 |  |  |  | 3,192 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 54,64 | 45,28 |  |  | 9,36
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,9 | 47,8 |  | 28,1 |  | 5,4 | 3,8 |  | 123,20 | 114,47 |  |  | 8,73 |  |  | 126,41 |  | 115,75 |  |  |  | 3,841 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 46,68 | 34,99 |  |  | 11,69
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,7 | 47,6 |  | 26,1 |  | 5,4 | 3,8 |  | 127,02 | 117,06 |  |  | 9,96 |  |  | 130,16 |  | 118,33 |  |  |  | 3,736 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 48,72 | 35,04 |  |  | 13,68
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 50,8 |  | 21,4 |  | 5,4 | 3,8 |  | 156,00 | 150,35 |  |  | 5,65 |  |  | 159,62 |  | 152,29 |  |  |  | 3,601 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 58,38 | 46,56 |  |  | 11,82
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 54,4 |  | 19,1 |  | 5,4 | 3,8 |  | 186,02 | 181,16 |  |  | 4,86 |  |  | 190,46 |  | 183,85 |  |  |  | 3,786 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 68,96 | 58,11 |  |  | 10,85
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 53,2 |  | 17,3 |  | 5,4 | 3,8 |  | 185,77 | 181,25 |  |  | 4,52 |  |  | 189,85 |  | 183,85 |  |  |  | 3,436 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 68,84 | 58,81 |  |  | 10,03
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 53,5 |  | 16,8 |  | 5,4 | 3,8 |  | 186,59 | 181,90 |  |  | 4,69 |  |  | 190,61 |  | 184,54 |  |  |  | 3,360 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 69,16 | 59,44 |  |  | 9,72
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 55,9 |  | 15,0 |  | 6,7 | 5,3 |  | 137,05 | 132,55 |  |  | 4,50 |  |  | 139,97 |  | 134,75 |  |  |  | 2,291 |  | 4,23 |  | 4,27 |  | 0,186 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 50,76 | 42,44 |  |  | 8,32
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 56,7 |  | 13,1 |  | 5,4 | 3,8 |  | 196,09 | 188,61 |  |  | 7,48 |  |  | 200,48 |  | 191,47 |  |  |  | 2,956 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 71,90 | 63,23 |  |  | 8,67
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 55,4 |  | 13,2 |  | 5,4 | 3,8 |  | 195,12 | 186,60 |  |  | 8,52 |  |  | 199,34 |  | 189,29 |  |  |  | 3,003 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 72,79 | 62,17 |  |  | 10,62
Итого |  |  |  | 742,0 | 56,6 | 62,3 |  | -5,7 |  | 5,5 | 3,9 |  | 1717,66 | 1645,50 |  |  | 72,16 |  |  | 1756,78 |  | 1668,29 |  |  |  | 34,920 |  | 208,75 |  | 213,33 |  | 13,651 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 830,36 | 572,88 |  |  | 257,48 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8948,00 |  |  | 49707,44 |  |  | 47383,83 |  |  |  | 51146,95 |  | 48005,26 | [5 empty] | 1184,775 |  | 340,95 |  |  |  | 348,62 | [6 empty] | 9298,00 | [7 empty] | 14547,83 |  |  | 11003,34
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9690,00 |  |  | 51424,61 |  |  | 49030,56 |  |  |  | 52903,16 |  | 49674,90 | [5 empty] | 1219,580 |  | 550,99 |  |  |  | 563,28 | [6 empty] | 10042,00 | [7 empty] | 15378,34 |  |  | 11576,97
Итого: | [8 empty] | 742,00 |  |  | 1717,17 |  |  | 1646,73 |  |  |  | 1756,21 |  | 1669,64 | [5 empty] | 34,805 |  | 210,03 |  |  |  | 214,66 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 830,52 |  |  | 573,63
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись