## ЖЭК- 2 Школьная, 3 c 23.08.201
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Школьная, 3
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 247698 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 38,9 | 58,0 |  | -19,1 |  | 5,7 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,76 |  |  | 4,76 |  | 4,85 |  |  |  | 4,85 |  |  |  | 0,273
24.08 |  |  |  | 24,0 | 37,0 | 56,9 |  | -19,9 |  | 5,6 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,16 |  |  | 4,16 |  | 4,24 |  |  |  | 4,24 |  |  |  | 0,236
25.08 |  |  |  | 24,0 | 37,5 | 58,8 |  | -21,4 |  | 5,6 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,4 |  |  | 4,0 |  |  | 5,22 |  |  | 5,22 |  | 5,32 |  |  |  | 5,32 |  |  |  | 0,304
26.08 |  |  |  | 24,0 | 36,2 | 57,3 |  | -21,1 |  | 5,6 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,40 |  |  | 4,40 |  | 4,48 |  |  |  | 4,48 |  |  |  | 0,250
27.08 |  |  |  | 24,0 | 35,8 | 56,2 |  | -20,4 |  | 5,6 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,65 |  |  | 3,65 |  | 3,72 |  |  |  | 3,72 |  |  |  | 0,208
28.08 |  |  |  | 24,0 | 35,9 | 58,2 |  | -22,3 |  | 5,6 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,39 |  |  | 4,39 |  | 4,46 |  |  |  | 4,46 |  |  |  | 0,250
29.08 |  |  |  | 24,0 | 35,6 | 57,9 |  | -22,2 |  | 5,7 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,61 |  |  | 4,61 |  | 4,69 |  |  |  | 4,69 |  |  |  | 0,266
30.08 |  |  |  | 24,0 | 35,5 | 57,3 |  | -21,8 |  | 5,7 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,0 |  |  | 4,0 |  |  | 4,15 |  |  | 4,15 |  | 4,23 |  |  |  | 4,23 |  |  |  | 0,241
31.08 |  |  |  | 24,0 | 35,2 | 57,4 |  | -22,2 |  | 5,6 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,0 |  |  | 4,0 |  |  | 3,99 |  |  | 3,99 |  | 4,06 |  |  |  | 4,06 |  |  |  | 0,227
01.09 |  |  |  | 24,0 | 34,2 | 56,9 |  | -22,7 |  | 5,6 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 64,5 |  |  | 4,0 |  |  | 5,27 |  |  | 5,27 |  | 5,37 |  |  |  | 5,37 |  |  |  | 0,313
02.09 |  |  |  | 24,0 | 32,8 | 56,4 |  | -23,6 |  | 5,6 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,85 |  |  | 4,85 |  | 4,94 |  |  |  | 4,94 |  |  |  | 0,275
03.09 |  |  |  | 24,0 | 32,4 | 57,0 |  | -24,5 |  | 5,5 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,9 |  |  | 4,0 |  |  | 4,14 |  |  | 4,14 |  | 4,22 |  |  |  | 4,22 |  |  |  | 0,240
04.09 |  |  |  | 24,0 | 31,6 | 56,9 |  | -25,3 |  | 5,4 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,57 |  |  | 4,57 |  | 4,65 |  |  |  | 4,65 |  |  |  | 0,267
05.09 |  |  |  | 24,0 | 30,3 | 57,2 |  | -26,9 |  | 5,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,9 |  |  | 4,0 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 5,09 |  |  |  | 5,09 |  |  |  | 0,289
06.09 |  |  |  | 24,0 | 29,9 | 58,2 |  | -28,3 |  | 5,6 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,33 |  |  | 4,33 |  | 4,42 |  |  |  | 4,42 |  |  |  | 0,253
07.09 |  |  |  | 24,0 | 29,0 | 57,5 |  | -28,5 |  | 5,6 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,99 |  |  | 4,99 |  | 5,09 |  |  |  | 5,09 |  |  |  | 0,288
08.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 57,1 |  | -31,3 |  | 5,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 62,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,85 |  |  | 4,85 |  | 4,94 |  |  |  | 4,94 |  |  |  | 0,277
09.09 |  |  |  | 24,0 | 24,1 | 54,7 |  | -30,6 |  | 5,5 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 61,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,39 |  |  | 4,39 |  | 4,47 |  |  |  | 4,47 |  |  |  | 0,248
10.09 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 54,4 |  | -30,6 |  | 5,5 | 4,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 60,2 |  |  | 4,0 |  |  | 4,02 |  |  | 4,02 |  | 4,09 |  |  |  | 4,09 |  |  |  | 0,221
11.09 |  |  |  | 24,0 | 34,4 | 46,0 |  | -11,6 |  | 4,1 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,67 |  |  | 4,67 |  | 4,74 |  |  |  | 4,74 |  |  |  | 0,250
12.09 |  |  |  | 24,0 | 41,0 | 45,1 |  | -4,1 |  | 5,1 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 47,4 |  |  | 4,0 |  |  | 4,80 |  |  | 4,80 |  | 4,85 |  |  |  | 4,85 |  |  |  | 0,203
13.09 |  |  |  | 24,0 | 32,7 | 35,3 |  | -2,6 |  | 5,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 37,4 |  |  | 4,0 |  |  | 6,05 |  |  | 6,05 |  | 6,09 |  |  |  | 6,09 |  |  |  | 0,196
14.09 |  |  |  | 24,0 | 46,7 | 34,2 |  | 12,5 |  | 4,9 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 52,3 |  |  | 4,0 |  |  | 4,74 |  |  | 4,74 |  | 4,81 |  |  |  | 4,81 |  |  |  | 0,224
15.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 34,6 |  | 35,3 |  | 5,4 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,1 |  |  | 4,0 |  |  | 5,49 |  |  | 5,49 |  | 5,61 |  |  |  | 5,61 |  |  |  | 0,352
16.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 38,0 |  | 30,8 |  | 5,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 4,0 |  |  | 3,74 |  |  | 3,74 |  | 3,82 |  |  |  | 3,82 |  |  |  | 0,234
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 43,1 |  | 28,1 |  | 5,3 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,1 |  |  | 4,0 |  |  | 3,85 |  |  | 3,85 |  | 3,94 |  |  |  | 3,94 |  |  |  | 0,247
18.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 42,4 |  | 26,2 |  | 5,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,8 |  |  | 4,0 |  |  | 3,95 |  |  | 3,95 |  | 4,03 |  |  |  | 4,03 |  |  |  | 0,244
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 42,3 |  | 25,8 |  | 5,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,8 |  |  | 4,0 |  |  | 4,03 |  |  | 4,03 |  | 4,11 |  |  |  | 4,11 |  |  |  | 0,249
20.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 43,9 |  | 24,9 |  | 5,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,3 |  |  | 4,0 |  |  | 3,55 |  |  | 3,55 |  | 3,62 |  |  |  | 3,62 |  |  |  | 0,221
21.09 |  |  |  | 24,0 | 67,9 | 43,5 |  | 24,5 |  | 5,4 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 66,2 |  |  | 4,0 |  |  | 3,15 |  |  | 3,15 |  | 3,21 |  |  |  | 3,21 |  |  |  | 0,193
22.09 |  |  |  | 24,0 | 66,9 | 42,2 |  | 24,7 |  | 5,3 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [9 empty] | 24,0 |  | 65,7 |  |  | 4,0 |  |  | 4,93 |  |  | 4,93 |  | 5,03 |  |  |  | 5,03 |  |  |  | 0,299
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,8 | 50,8 |  | -8,0 |  | 5,4 | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 62,0 | 0,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 138,69 | 0,00 |  | 138,69 |  | 141,19 |  |  |  | 141,19 |  |  |  | 7,836
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6444,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 6444,00 |  |  | 1151,14 |  |  |  |  | 1177,16 | [5 empty] | 73,938
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 7188,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 7188,00 |  |  | 1289,72 |  |  |  |  | 1318,24 | [5 empty] | 81,766
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0,000 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 138,58 |  |  |  |  | 141,07 | [5 empty] | 7,828
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись