## ЖЭК- 2 Школьная, 40 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 2 Школьная, 40
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 239887 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 68,0 |  | -39,8 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,61 |  | 8,82 |  | 0,552 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,00 |  |  |  | 9,00
24.08 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 67,5 |  | -39,4 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,07 |  | 9,28 |  | 0,586 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,45 |  |  |  | 9,45
25.08 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 67,7 |  | -39,6 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,46 |  | 10,69 |  | 0,680 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,90 |  |  |  | 10,90
26.08 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 67,7 |  | -39,6 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,00 |  | 9,22 |  | 0,573 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,39 |  |  |  | 9,39
27.08 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 67,8 |  | -40,0 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,26 |  | 8,45 |  | 0,534 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,63 |  |  |  | 8,63
28.08 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 67,6 |  | -39,4 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,97 |  | 9,18 |  | 0,572 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,38 |  |  |  | 9,38
29.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 67,6 |  | -39,7 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,12 |  | 9,30 |  | 0,588 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,49 |  |  |  | 9,49
30.08 |  |  |  | 24,0 | 28,0 | 67,6 |  | -39,6 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,19 |  | 8,34 |  | 0,528 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,53 |  |  |  | 8,53
31.08 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 67,9 |  | -39,6 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,42 |  | 9,63 |  | 0,607 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,80 |  |  |  | 9,80
01.09 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 68,9 |  | -40,6 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,71 |  | 9,93 |  | 0,643 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,11 |  |  |  | 10,11
02.09 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 41,3 |  | -13,9 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 0,22 |  |  | -0,22 |  |  | 0,00 |  | 0,22 |  |  |  | -0,005 |  | 8,90 |  | 9,08 |  | 0,555 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,05 |  |  |  | 9,05
03.09 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 64,2 |  | -37,3 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,16 |  | 10,39 |  | 0,618 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,60 |  |  |  | 10,60
04.09 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 63,3 |  | -36,7 |  | 6,1 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,79 |  | 12,02 |  | 0,704 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,24 |  |  |  | 12,24
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 64,4 |  | -38,3 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,23 |  | 10,46 |  | 0,618 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,66 |  |  |  | 10,66
06.09 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 66,3 |  | -40,3 |  | 6,1 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,67 |  | 9,89 |  | 0,612 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,08 |  |  |  | 10,08
07.09 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 65,8 |  | -40,1 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,67 |  | 10,87 |  | 0,669 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,05 |  |  |  | 11,05
08.09 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 65,7 |  | -40,2 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,58 |  | 11,81 |  | 0,731 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,02 |  |  |  | 12,02
09.09 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 66,2 |  | -40,6 |  | 6,0 | 6,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,41 |  | 10,62 |  | 0,646 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,82 |  |  |  | 10,82
10.09 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 66,1 |  | -40,5 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,17 |  | 12,44 |  | 0,760 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,68 |  |  |  | 12,68
11.09 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 65,0 |  | -39,5 |  | 5,9 | 6,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,92 |  | 10,11 |  | 0,607 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,31 |  |  |  | 10,31
12.09 |  |  |  | 24,0 | 57,8 | 44,1 |  | 13,7 |  | 5,9 | 6,0 |  | 7,57 | 0,00 |  |  | 7,57 |  |  | 7,69 |  | 0,00 |  |  |  | 0,399 |  | 3,56 |  | 3,61 |  | 0,199 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,32 |  |  |  | 11,32
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 36,8 |  | 31,6 |  | 6,0 | 5,8 |  | 42,78 | 32,19 |  |  | 10,59 |  |  | 43,70 |  | 32,41 |  |  |  | 1,688 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,68 |  |  |  | 10,68
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,2 | 38,2 |  | 37,0 |  | 5,9 | 5,6 |  | 56,54 | 46,64 |  |  | 9,90 |  |  | 58,00 |  | 46,91 |  |  |  | 2,417 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,04 |  |  |  | 10,04
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 41,1 |  | 32,5 |  | 5,9 | 5,5 |  | 67,54 | 56,62 |  |  | 10,92 |  |  | 69,20 |  | 57,10 |  |  |  | 2,584 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,94 |  |  |  | 10,94
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 44,2 |  | 28,0 |  | 6,0 | 5,3 |  | 82,26 | 71,64 |  |  | 10,62 |  |  | 84,23 |  | 72,32 |  |  |  | 2,715 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 10,55 |  |  |  | 10,55
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 48,0 |  | 25,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 95,09 | 85,79 |  |  | 9,30 |  |  | 97,41 |  | 86,75 |  |  |  | 2,805 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,10 |  |  |  | 9,10
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 46,9 |  | 23,5 |  | 6,0 | 5,0 |  | 94,02 | 84,84 |  |  | 9,18 |  |  | 96,18 |  | 85,75 |  |  |  | 2,597 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,96 |  |  |  | 8,96
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 46,9 |  | 23,3 |  | 6,0 | 5,0 |  | 92,21 | 83,81 |  |  | 8,40 |  |  | 94,30 |  | 84,73 |  |  |  | 2,499 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,13 |  |  |  | 8,13
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 48,3 |  | 22,4 |  | 6,1 | 5,0 |  | 94,48 | 85,48 |  |  | 9,00 |  |  | 96,61 |  | 86,44 |  |  |  | 2,508 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 8,73 |  |  |  | 8,73
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 48,0 |  | 21,7 |  | 6,1 | 5,0 |  | 95,00 | 85,55 |  |  | 9,45 |  |  | 97,09 |  | 86,51 |  |  |  | 2,469 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 9,13 |  |  |  | 9,13
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 46,5 |  | 22,0 |  | 6,0 | 5,0 |  | 96,43 | 84,44 |  |  | 11,99 |  |  | 98,51 |  | 85,37 |  |  |  | 2,623 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 11,74 |  |  |  | 11,74
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,3 | 57,9 |  | -15,6 |  | 6,0 | 5,8 |  | 823,92 | 717,22 |  |  | 106,70 |  |  | 842,92 |  | 724,51 |  |  |  | 25,299 |  | 199,87 |  | 204,14 |  | 12,582 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 313,51 |  |  |  | 313,51 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8457,00 |  |  | 24598,92 |  |  | 21160,47 |  |  |  | 25289,73 |  | 21405,75 | [5 empty] | 865,039 |  | 224,74 |  |  |  | 227,41 | [6 empty] | 8773,00 | [7 empty] | 3308,64
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9201,00 |  |  | 25421,16 |  |  | 21878,00 |  |  |  | 26130,93 |  | 22130,58 | [5 empty] | 890,214 |  | 426,26 |  |  |  | 433,24 | [6 empty] | 9517,00 | [7 empty] | 3621,76
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 822,24 |  |  | 717,53 |  |  |  | 841,20 |  | 724,83 | [5 empty] | 25,175 |  | 201,52 |  |  |  | 205,83 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 313,12
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись