## ЖЭК- 5 Восточная, 11 ввод 1 c
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 11 ввод 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 247841 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 28,0 | 56,1 |  | -28,1 |  | 4,3 | 4,5 |  | 0,00 | 4,31 |  |  | -4,31 |  |  | 0,00 |  | 4,33 |  |  |  | -0,196 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,94 |  |  |  | 7,94
24.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 57,1 |  | -29,6 |  | 4,2 | 4,4 |  | 0,00 | 4,62 |  |  | -4,62 |  |  | 0,00 |  | 4,66 |  |  |  | -0,218 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,49 |  |  |  | 8,49
25.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 59,5 |  | -32,0 |  | 4,2 | 4,5 |  | 0,00 | 6,02 |  |  | -6,02 |  |  | 0,00 |  | 6,09 |  |  |  | -0,305 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,93 |  |  |  | 10,93
26.08 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 56,7 |  | -29,2 |  | 4,3 | 4,5 |  | 0,00 | 4,83 |  |  | -4,83 |  |  | 0,00 |  | 4,87 |  |  |  | -0,227 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,88 |  |  |  | 8,88
27.08 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 56,6 |  | -29,5 |  | 4,2 | 4,5 |  | 0,00 | 4,54 |  |  | -4,54 |  |  | 0,00 |  | 4,56 |  |  |  | -0,213 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,30 |  |  |  | 8,30
28.08 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 57,3 |  | -29,8 |  | 4,3 | 4,5 |  | 0,00 | 4,74 |  |  | -4,74 |  |  | 0,00 |  | 4,78 |  |  |  | -0,224 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,68 |  |  |  | 8,68
29.08 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 57,3 |  | -29,7 |  | 4,3 | 4,5 |  | 0,00 | 5,06 |  |  | -5,06 |  |  | 0,00 |  | 5,12 |  |  |  | -0,241 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,27 |  |  |  | 9,27
30.08 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 56,6 |  | -29,0 |  | 4,3 | 4,5 |  | 0,00 | 4,69 |  |  | -4,69 |  |  | 0,00 |  | 4,71 |  |  |  | -0,215 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,60 |  |  |  | 8,60
31.08 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 57,8 |  | -30,1 |  | 4,2 | 4,5 |  | 0,00 | 5,48 |  |  | -5,48 |  |  | 0,00 |  | 5,55 |  |  |  | -0,266 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,01 |  |  |  | 10,01
01.09 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 60,0 |  | -32,2 |  | 4,2 | 4,5 |  | 0,00 | 5,75 |  |  | -5,75 |  |  | 0,00 |  | 5,83 |  |  |  | -0,294 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,49 |  |  |  | 10,49
02.09 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 57,8 |  | -30,3 |  | 4,3 | 4,5 |  | 0,00 | 5,49 |  |  | -5,49 |  |  | 0,00 |  | 5,55 |  |  |  | -0,266 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,07 |  |  |  | 10,07
03.09 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 57,9 |  | -30,4 |  | 4,2 | 4,5 |  | 0,00 | 5,78 |  |  | -5,78 |  |  | 0,00 |  | 5,84 |  |  |  | -0,281 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,56 |  |  |  | 10,56
04.09 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 57,6 |  | -30,6 |  | 4,2 | 4,5 |  | 0,00 | 5,30 |  |  | -5,30 |  |  | 0,00 |  | 5,36 |  |  |  | -0,256 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,70 |  |  |  | 9,70
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 58,0 |  | -31,5 |  | 4,2 | 4,4 |  | 0,00 | 5,83 |  |  | -5,83 |  |  | 0,00 |  | 5,91 |  |  |  | -0,288 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,64 |  |  |  | 10,64
06.09 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 58,0 |  | -31,5 |  | 4,2 | 4,5 |  | 0,00 | 5,38 |  |  | -5,38 |  |  | 0,00 |  | 5,46 |  |  |  | -0,264 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,83 |  |  |  | 9,83
07.09 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 58,3 |  | -32,4 |  | 4,2 | 4,4 |  | 0,00 | 5,05 |  |  | -5,05 |  |  | 0,00 |  | 5,10 |  |  |  | -0,246 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,25 |  |  |  | 9,25
08.09 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 59,0 |  | -32,9 |  | 4,2 | 4,4 |  | 0,00 | 6,69 |  |  | -6,69 |  |  | 0,00 |  | 6,79 |  |  |  | -0,334 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 12,20 |  |  |  | 12,20
09.09 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 57,4 |  | -31,5 |  | 4,2 | 4,4 |  | 0,00 | 5,62 |  |  | -5,62 |  |  | 0,00 |  | 5,70 |  |  |  | -0,273 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,31 |  |  |  | 10,31
10.09 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 57,0 |  | -31,1 |  | 4,1 | 4,3 |  | 0,00 | 5,72 |  |  | -5,72 |  |  | 0,00 |  | 5,79 |  |  |  | -0,274 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,45 |  |  |  | 10,45
11.09 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 56,2 |  | -30,6 |  | 4,1 | 4,3 |  | 0,00 | 5,72 |  |  | -5,72 |  |  | 0,00 |  | 5,77 |  |  |  | -0,270 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,47 |  |  |  | 10,47
12.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 43,5 |  | 26,6 |  | 4,0 | 4,1 |  | 38,35 | 36,38 |  |  | 1,97 |  |  | 39,22 |  | 36,71 |  |  |  | 1,105 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,79 |  |  |  | 8,79
13.09 |  |  |  | 24,0 | 66,8 | 38,7 |  | 28,1 |  | 4,0 | 4,1 |  | 66,00 | 56,65 |  |  | 9,35 |  |  | 67,37 |  | 57,05 |  |  |  | 2,163 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,86 |  |  |  | 8,86
14.09 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 38,6 |  | 34,1 |  | 4,0 | 4,1 |  | 59,27 | 50,41 |  |  | 8,86 |  |  | 60,71 |  | 50,74 |  |  |  | 2,320 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,39 |  |  |  | 8,39
15.09 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 38,5 |  | 32,3 |  | 4,1 | 4,2 |  | 60,95 | 51,41 |  |  | 9,54 |  |  | 62,36 |  | 51,75 |  |  |  | 2,286 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,81 |  |  |  | 9,81
16.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 42,4 |  | 27,4 |  | 4,0 | 4,0 |  | 76,79 | 69,69 |  |  | 7,10 |  |  | 78,51 |  | 70,30 |  |  |  | 2,366 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,27 |  |  |  | 8,27
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 46,8 |  | 24,7 |  | 3,9 | 3,8 |  | 92,60 | 86,56 |  |  | 6,04 |  |  | 94,72 |  | 87,53 |  |  |  | 2,541 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,38 |  |  |  | 7,38
18.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 45,8 |  | 22,9 |  | 3,9 | 3,8 |  | 91,10 | 84,40 |  |  | 6,70 |  |  | 93,01 |  | 85,33 |  |  |  | 2,359 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,85 |  |  |  | 7,85
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 45,4 |  | 22,8 |  | 3,9 | 3,9 |  | 89,64 | 81,69 |  |  | 7,95 |  |  | 91,55 |  | 82,51 |  |  |  | 2,369 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,88 |  |  |  | 8,88
20.09 |  |  |  | 20,0 | 69,0 | 47,2 |  | 21,8 |  | 3,8 | 3,8 |  | 76,22 | 70,68 |  |  | 5,54 |  |  | 77,88 |  | 71,48 |  |  |  | 1,888 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,84 |  |  |  | 7,84
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 46,3 |  | 21,7 |  | 3,9 | 3,8 |  | 91,65 | 85,14 |  |  | 6,51 |  |  | 93,55 |  | 86,05 |  |  |  | 2,254 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 7,34 |  |  |  | 7,34
22.09 |  |  |  | 24,0 | 66,9 | 44,8 |  | 22,1 |  | 3,9 | 3,8 |  | 91,31 | 82,81 |  |  | 8,50 |  |  | 93,21 |  | 83,60 |  |  |  | 2,351 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,46 |  |  |  | 9,46
Итого |  |  |  | 740,0 | 42,0 | 52,6 |  | -10,6 |  | 4,1 | 4,3 |  | 833,88 | 862,44 |  |  | -28,56 |  |  | 852,09 |  | 870,82 |  |  |  | 18,851 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 287,94 |  |  |  | 287,94 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6076,00 |  |  | 13667,23 |  |  | 11901,71 |  |  |  | 14043,26 |  | 12022,53 | [5 empty] | 494,866 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 6083,00 | [7 empty] | 2310,17
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 6816,00 |  |  | 14500,99 |  |  | 12764,50 |  |  |  | 14895,22 |  | 12893,71 | [5 empty] | 513,690 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 6827,00 | [7 empty] | 2598,10
Итого: | [8 empty] | 740,00 |  |  | 833,76 |  |  | 862,78 |  |  |  | 851,96 |  | 871,18 | [5 empty] | 18,824 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 287,93
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись