## ЖЭК- 5 Восточная, 17 ввод 1 c
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 17 ввод 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 258326 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 61,7 |  | -34,7 |  | 5,7 | 7,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,44 |  | 9,62 |  | 0,543 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,68 |  |  |  | 9,68
24.08 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 61,7 |  | -34,7 |  | 5,6 | 7,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,50 |  | 9,65 |  | 0,550 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,74 |  |  |  | 9,74
25.08 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 62,8 |  | -35,9 |  | 5,6 | 7,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,32 |  | 10,51 |  | 0,608 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,59 |  |  |  | 10,59
26.08 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 61,6 |  | -34,8 |  | 5,6 | 7,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,20 |  | 10,38 |  | 0,594 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,48 |  |  |  | 10,48
27.08 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 62,2 |  | -35,4 |  | 5,6 | 7,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,06 |  | 11,26 |  | 0,643 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,32 |  |  |  | 11,32
28.08 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 62,0 |  | -35,0 |  | 5,6 | 7,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,22 |  | 10,41 |  | 0,596 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,49 |  |  |  | 10,49
29.08 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 60,9 |  | -34,1 |  | 5,6 | 7,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,32 |  | 10,52 |  | 0,600 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,61 |  |  |  | 10,61
30.08 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 61,7 |  | -34,7 |  | 5,6 | 7,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,71 |  | 11,94 |  | 0,686 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 12,03 |  |  |  | 12,03
31.08 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 62,0 |  | -34,8 |  | 5,6 | 7,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,70 |  | 10,90 |  | 0,621 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,99 |  |  |  | 10,99
01.09 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 62,9 |  | -35,6 |  | 5,6 | 7,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,51 |  | 11,71 |  | 0,688 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,79 |  |  |  | 11,79
02.09 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 61,6 |  | -34,5 |  | 5,6 | 7,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,82 |  | 11,04 |  | 0,625 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,13 |  |  |  | 11,13
03.09 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 62,4 |  | -35,5 |  | 5,6 | 7,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,41 |  | 10,61 |  | 0,609 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,67 |  |  |  | 10,67
04.09 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 62,2 |  | -35,3 |  | 5,6 | 7,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,74 |  | 11,95 |  | 0,684 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 12,04 |  |  |  | 12,04
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 61,4 |  | -34,9 |  | 5,5 | 7,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,62 |  | 9,79 |  | 0,556 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,84 |  |  |  | 9,84
06.09 |  |  |  | 24,0 | 26,4 | 63,4 |  | -37,0 |  | 5,5 | 7,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,02 |  | 11,23 |  | 0,648 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,29 |  |  |  | 11,29
07.09 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 62,0 |  | -35,9 |  | 5,5 | 7,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,57 |  | 11,80 |  | 0,684 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,90 |  |  |  | 11,90
08.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 62,1 |  | -36,2 |  | 5,5 | 7,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,38 |  | 13,61 |  | 0,786 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 13,72 |  |  |  | 13,72
09.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 62,2 |  | -36,3 |  | 5,5 | 7,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,81 |  | 12,04 |  | 0,688 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 12,11 |  |  |  | 12,11
10.09 |  |  |  | 24,0 | 25,8 | 61,8 |  | -35,9 |  | 5,5 | 7,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,78 |  | 10,97 |  | 0,622 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,05 |  |  |  | 11,05
11.09 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 60,1 |  | -34,5 |  | 5,5 | 7,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,96 |  | 11,17 |  | 0,616 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,25 |  |  |  | 11,25
12.09 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 37,5 |  | 33,6 |  | 6,1 | 6,7 |  | 30,42 | 25,10 |  |  | 5,32 |  |  | 31,23 |  | 25,18 |  |  |  | 1,194 |  | 6,88 |  | 6,95 |  | 0,293 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,87 |  |  |  | 10,87
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,2 | 35,9 |  | 32,3 |  | 6,5 | 6,6 |  | 49,54 | 40,50 |  |  | 9,04 |  |  | 50,76 |  | 40,66 |  |  |  | 1,881 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,88 |  |  |  | 8,88
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,7 | 35,4 |  | 39,3 |  | 6,4 | 6,6 |  | 45,24 | 35,39 |  |  | 9,85 |  |  | 46,50 |  | 35,51 |  |  |  | 2,072 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,93 |  |  |  | 9,93
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 35,1 |  | 37,5 |  | 6,6 | 6,8 |  | 45,06 | 34,78 |  |  | 10,28 |  |  | 46,21 |  | 34,95 |  |  |  | 1,993 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,38 |  |  |  | 10,38
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 38,3 |  | 32,8 |  | 6,4 | 6,4 |  | 55,31 | 46,56 |  |  | 8,75 |  |  | 56,93 |  | 46,62 |  |  |  | 2,103 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,34 |  |  |  | 9,34
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 42,5 |  | 30,1 |  | 6,4 | 6,1 |  | 67,72 | 58,87 |  |  | 8,85 |  |  | 69,66 |  | 59,06 |  |  |  | 2,366 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 9,34 |  |  |  | 9,34
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 41,8 |  | 28,0 |  | 6,4 | 6,1 |  | 66,17 | 57,42 |  |  | 8,75 |  |  | 67,68 |  | 57,88 |  |  |  | 2,169 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,67 |  |  |  | 8,67
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 41,6 |  | 27,7 |  | 6,4 | 6,2 |  | 64,35 | 55,82 |  |  | 8,53 |  |  | 65,95 |  | 56,13 |  |  |  | 2,095 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,80 |  |  |  | 8,80
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 43,1 |  | 26,9 |  | 6,4 | 6,2 |  | 66,28 | 57,75 |  |  | 8,53 |  |  | 68,00 |  | 58,03 |  |  |  | 2,103 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 8,87 |  |  |  | 8,87
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 43,0 |  | 26,1 |  | 6,4 | 6,2 |  | 67,98 | 58,36 |  |  | 9,62 |  |  | 69,94 |  | 58,42 |  |  |  | 2,134 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,55 |  |  |  | 10,55
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,9 | 41,2 |  | 26,7 |  | 6,4 | 6,1 |  | 66,15 | 56,95 |  |  | 9,20 |  |  | 68,01 |  | 57,01 |  |  |  | 2,097 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 10,07 |  |  |  | 10,07
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,2 | 54,0 |  | -11,8 |  | 5,9 | 7,0 |  | 624,22 | 527,50 |  |  | 96,72 |  |  | 640,87 |  | 529,45 |  |  |  | 22,207 |  | 223,97 |  | 228,06 |  | 12,940 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 328,42 |  |  |  | 328,42 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 3528,00 |  |  | 4048,11 |  |  | 3046,58 |  |  |  | 4144,51 |  | 3057,46 | [5 empty] | 142,443 |  | 331,00 |  |  |  | 337,16 | [6 empty] | 3925,00 | [7 empty] | 1392,21
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 4272,00 |  |  | 4671,78 |  |  | 3574,30 |  |  |  | 4784,86 |  | 3587,10 | [5 empty] | 164,604 |  | 555,90 |  |  |  | 566,17 | [6 empty] | 4669,00 | [7 empty] | 1720,87
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 623,67 |  |  | 527,72 |  |  |  | 640,35 |  | 529,64 | [5 empty] | 22,161 |  | 224,90 |  |  |  | 229,01 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 328,67
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись