## ЖЭК- 5 Восточная, 23 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 23
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 210939 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27,6 | 51,7 |  | -24,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,17 |  | 10,32 |  | 0,486 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,69 |  |  |  | 10,69
24.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 51,6 |  | -23,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,41 |  | 10,56 |  | 0,499 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,94 |  |  |  | 10,94
25.08 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 52,4 |  | -24,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,46 |  | 11,64 |  | 0,577 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,07 |  |  |  | 12,07
26.08 |  |  |  | 24,0 | 28,0 | 53,0 |  | -25,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,33 |  | 12,51 |  | 0,609 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,95 |  |  |  | 12,95
27.08 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 52,7 |  | -24,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,25 |  | 12,43 |  | 0,604 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,88 |  |  |  | 12,88
28.08 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 53,1 |  | -25,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,18 |  | 11,31 |  | 0,551 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,70 |  |  |  | 11,70
29.08 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 52,7 |  | -24,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,24 |  | 11,38 |  | 0,546 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,74 |  |  |  | 11,74
30.08 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 51,7 |  | -23,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,35 |  | 9,44 |  | 0,448 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,76 |  |  |  | 9,76
31.08 |  |  |  | 24,0 | 28,0 | 51,9 |  | -23,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,76 |  | 10,91 |  | 0,523 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,30 |  |  |  | 11,30
01.09 |  |  |  | 24,0 | 28,0 | 51,5 |  | -23,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,11 |  | 11,27 |  | 0,553 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,64 |  |  |  | 11,64
02.09 |  |  |  | 24,0 | 28,2 | 52,2 |  | -24,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,79 |  | 10,92 |  | 0,517 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,28 |  |  |  | 11,28
03.09 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 52,3 |  | -24,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,89 |  | 11,06 |  | 0,529 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,43 |  |  |  | 11,43
04.09 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 51,7 |  | -24,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,59 |  | 10,72 |  | 0,514 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,08 |  |  |  | 11,08
05.09 |  |  |  | 24,0 | 27,8 | 52,7 |  | -24,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,77 |  | 12,95 |  | 0,632 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,48 |  |  |  | 12,48
06.09 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 52,0 |  | -24,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,96 |  | 10,11 |  | 0,481 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,48 |  |  |  | 10,48
07.09 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 52,8 |  | -25,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,71 |  | 11,87 |  | 0,585 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 12,29 |  |  |  | 12,29
08.09 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 52,1 |  | -24,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,34 |  | 11,50 |  | 0,552 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,89 |  |  |  | 11,89
09.09 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 51,5 |  | -24,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,62 |  | 10,76 |  | 0,508 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,13 |  |  |  | 11,13
10.09 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 52,2 |  | -25,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,23 |  | 11,40 |  | 0,544 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,77 |  |  |  | 11,77
11.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 50,1 |  | -23,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,35 |  | 10,46 |  | 0,480 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,80 |  |  |  | 10,80
12.09 |  |  |  | 24,0 | 65,4 | 36,7 |  | 28,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 46,83 | 40,22 |  |  | 6,61 |  |  | 47,76 |  | 40,46 |  |  |  | 1,550 |  | 6,10 |  | 6,14 |  | 0,240 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 11,60 |  |  |  | 11,60
13.09 |  |  |  | 24,0 | 67,0 | 36,2 |  | 30,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 64,43 | 56,48 |  |  | 7,95 |  |  | 65,78 |  | 56,82 |  |  |  | 2,227 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,94 |  |  |  | 7,94
14.09 |  |  |  | 24,0 | 72,8 | 35,6 |  | 37,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 58,08 | 48,93 |  |  | 9,15 |  |  | 59,51 |  | 49,17 |  |  |  | 2,435 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 9,36 |  |  |  | 9,36
15.09 |  |  |  | 24,0 | 70,8 | 35,5 |  | 35,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 57,91 | 48,04 |  |  | 9,87 |  |  | 59,25 |  | 48,28 |  |  |  | 2,341 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 10,51 |  |  |  | 10,51
16.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 39,3 |  | 30,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 71,89 | 65,06 |  |  | 6,83 |  |  | 73,50 |  | 65,50 |  |  |  | 2,435 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,81 |  |  |  | 7,81
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 43,7 |  | 28,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 88,80 | 82,49 |  |  | 6,31 |  |  | 90,91 |  | 83,22 |  |  |  | 2,746 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,39 |  |  |  | 7,39
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 43,0 |  | 26,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 87,62 | 80,72 |  |  | 6,90 |  |  | 89,54 |  | 81,46 |  |  |  | 2,561 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,03 |  |  |  | 8,03
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 42,6 |  | 26,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 84,42 | 78,28 |  |  | 6,14 |  |  | 86,24 |  | 79,01 |  |  |  | 2,421 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,19 |  |  |  | 7,19
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 44,2 |  | 25,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 86,93 | 81,01 |  |  | 5,92 |  |  | 88,86 |  | 81,76 |  |  |  | 2,421 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 7,25 |  |  |  | 7,25
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 43,8 |  | 24,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 88,18 | 81,49 |  |  | 6,69 |  |  | 90,10 |  | 82,24 |  |  |  | 2,432 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,04 |  |  |  | 8,04
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,4 | 42,5 |  | 24,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 87,05 | 79,53 |  |  | 7,52 |  |  | 88,86 |  | 80,26 |  |  |  | 2,443 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 8,89 |  |  |  | 8,89
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,4 | 47,9 |  | -5,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 822,14 | 742,25 |  |  | 79,89 |  |  | 840,31 |  | 748,18 |  |  |  | 26,012 |  | 226,61 |  | 229,66 |  | 10,978 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 324,31 |  |  |  | 324,31 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 17819,00 |  |  | 41726,71 |  |  | 35434,85 |  |  |  | 42873,45 |  | 35762,77 | [5 empty] | 1664,283 |  | 1209,70 |  |  |  | 1225,85 | [6 empty] | 18156,00 | [7 empty] | 7606,81
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 18563,00 |  |  | 42548,52 |  |  | 36177,57 |  |  |  | 43713,42 |  | 36511,41 | [5 empty] | 1690,246 |  | 1437,32 |  |  |  | 1456,54 | [6 empty] | 18900,00 | [7 empty] | 7931,37
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 821,81 |  |  | 742,72 |  |  |  | 839,97 |  | 748,65 | [5 empty] | 25,963 |  | 227,62 |  |  |  | 230,69 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 324,56
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись