## ЖЭК- 5 Восточная, 27 ввод 2 c
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 27 ввод 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 258353 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 32,7 | 63,9 |  | -31,2 |  | 5,6 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,79 |  | 14,05 |  | 0,812 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 13,37 | 0,00 |  |  | 13,37
24.08 |  |  |  | 24,0 | 32,9 | 64,4 |  | -31,5 |  | 5,6 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,40 |  | 15,72 |  | 0,928 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 15,01 | 0,00 |  |  | 15,01
25.08 |  |  |  | 24,0 | 32,2 | 60,8 |  | -28,6 |  | 5,6 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 16,56 |  | 16,84 |  | 0,918 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 16,08 | 0,00 |  |  | 16,08
26.08 |  |  |  | 24,0 | 31,7 | 59,7 |  | -27,9 |  | 5,6 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 17,15 |  | 17,44 |  | 0,939 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 15,61 | 0,00 |  |  | 15,61
27.08 |  |  |  | 24,0 | 31,9 | 60,5 |  | -28,6 |  | 5,6 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 16,57 |  | 16,86 |  | 0,934 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 15,89 | 0,00 |  |  | 15,89
28.08 |  |  |  | 24,0 | 32,5 | 62,8 |  | -30,3 |  | 5,6 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,65 |  | 14,91 |  | 0,845 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 13,99 | 0,01 |  |  | 13,98
29.08 |  |  |  | 24,0 | 32,8 | 64,1 |  | -31,3 |  | 5,6 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,59 |  | 14,87 |  | 0,874 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 13,94 | 0,00 |  |  | 13,94
30.08 |  |  |  | 24,0 | 32,9 | 59,7 |  | -26,8 |  | 5,6 | 6,3 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 14,57 |  | 14,86 |  | 0,860 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 13,95 | 0,00 |  |  | 13,95
31.08 |  |  |  | 24,0 | 33,2 | 64,2 |  | -31,0 |  | 5,6 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 17,20 |  | 17,55 |  | 1,040 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 16,45 | 0,00 |  |  | 16,45
01.09 |  |  |  | 24,0 | 33,4 | 64,7 |  | -31,3 |  | 5,6 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 18,21 |  | 18,55 |  | 1,117 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 17,55 | 0,00 |  |  | 17,55
02.09 |  |  |  | 24,0 | 32,0 | 59,1 |  | -27,1 |  | 5,6 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 16,25 |  | 16,51 |  | 0,883 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 15,62 | 0,00 |  |  | 15,62
03.09 |  |  |  | 24,0 | 31,8 | 58,8 |  | -27,0 |  | 5,6 | 6,3 |  | 0,00 | 0,04 |  |  | -0,04 |  |  | 0,00 |  | 0,04 |  |  |  | -0,001 |  | 16,02 |  | 16,28 |  | 0,881 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 15,40 | 0,00 |  |  | 15,40
04.09 |  |  |  | 24,0 | 31,9 | 61,0 |  | -29,1 |  | 5,6 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,35 |  | 15,62 |  | 0,863 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 14,74 | 0,00 |  |  | 14,74
05.09 |  |  |  | 24,0 | 32,0 | 63,7 |  | -31,6 |  | 5,6 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,71 |  | 13,98 |  | 0,810 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 13,15 | 0,00 |  |  | 13,15
06.09 |  |  |  | 24,0 | 32,3 | 64,7 |  | -32,4 |  | 5,6 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,19 |  | 14,46 |  | 0,851 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 13,61 | 0,00 |  |  | 13,61
07.09 |  |  |  | 24,0 | 32,3 | 64,5 |  | -32,2 |  | 5,6 | 6,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,02 |  | 12,25 |  | 0,720 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 11,43 | 0,00 |  |  | 11,43
08.09 |  |  |  | 24,0 | 31,7 | 62,8 |  | -31,1 |  | 5,6 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 18,68 |  | 19,02 |  | 1,106 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 18,12 | 0,00 |  |  | 18,12
09.09 |  |  |  | 24,0 | 31,0 | 60,0 |  | -29,0 |  | 5,6 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,04 |  | 15,31 |  | 0,825 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 14,54 | 0,00 |  |  | 14,54
10.09 |  |  |  | 24,0 | 30,6 | 56,5 |  | -25,8 |  | 5,6 | 6,2 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 14,22 |  | 14,47 |  | 0,770 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 13,66 | 0,01 |  |  | 13,65
11.09 |  |  |  | 24,0 | 30,6 | 59,8 |  | -29,2 |  | 5,6 | 6,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,56 |  | 15,83 |  | 0,863 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 15,05 | 0,00 |  |  | 15,05
12.09 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 51,0 |  | 17,0 |  | 6,0 | 5,7 |  | 67,62 | 61,22 |  |  | 6,40 |  |  | 69,04 |  | 61,99 |  |  |  | 1,447 |  | 8,20 |  | 8,29 |  | 0,369 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 29,53 | 15,72 |  |  | 13,81
13.09 |  |  |  | 24,0 | 67,5 | 49,7 |  | 17,8 |  | 6,3 | 5,4 |  | 143,76 | 132,21 |  |  | 11,55 |  |  | 146,77 |  | 133,76 |  |  |  | 3,070 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 45,13 | 34,57 |  |  | 10,56
14.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 48,6 |  | 20,5 |  | 6,3 | 5,4 |  | 138,98 | 127,05 |  |  | 11,93 |  |  | 142,01 |  | 128,49 |  |  |  | 3,364 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 44,22 | 33,34 |  |  | 10,88
15.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 49,1 |  | 20,1 |  | 6,3 | 5,4 |  | 145,47 | 132,44 |  |  | 13,03 |  |  | 148,67 |  | 133,96 |  |  |  | 3,491 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 47,53 | 34,32 |  |  | 13,21
16.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 48,4 |  | 20,0 |  | 6,2 | 5,4 |  | 137,94 | 128,39 |  |  | 9,55 |  |  | 140,89 |  | 129,84 |  |  |  | 3,173 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 43,85 | 33,21 |  |  | 10,64
17.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 49,3 |  | 19,8 |  | 6,3 | 5,4 |  | 139,85 | 130,11 |  |  | 9,74 |  |  | 142,90 |  | 131,66 |  |  |  | 3,199 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 44,61 | 33,71 |  |  | 10,90
18.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 49,3 |  | 19,6 |  | 6,3 | 5,4 |  | 142,07 | 132,31 |  |  | 9,76 |  |  | 145,11 |  | 133,87 |  |  |  | 3,212 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 45,49 | 34,54 |  |  | 10,95
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 49,6 |  | 19,3 |  | 6,3 | 5,4 |  | 142,20 | 133,79 |  |  | 8,41 |  |  | 145,24 |  | 135,44 |  |  |  | 3,118 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 44,75 | 35,08 |  |  | 9,67
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 50,6 |  | 18,7 |  | 6,3 | 5,4 |  | 142,48 | 134,32 |  |  | 8,16 |  |  | 145,61 |  | 135,98 |  |  |  | 3,035 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 44,86 | 35,30 |  |  | 9,56
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,6 | 50,5 |  | 18,1 |  | 6,3 | 5,4 |  | 142,70 | 134,60 |  |  | 8,10 |  |  | 145,72 |  | 136,32 |  |  |  | 2,953 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 44,74 | 35,44 |  |  | 9,30
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,4 | 49,4 |  | 18,0 |  | 6,3 | 5,4 |  | 145,65 | 132,48 |  |  | 13,17 |  |  | 148,69 |  | 134,02 |  |  |  | 3,202 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 48,79 | 34,20 |  |  | 14,59
Итого |  |  |  | 744,0 | 45,1 | 57,5 |  | -12,4 |  | 5,8 | 6,0 |  | 1488,72 | 1378,98 |  |  | 109,74 |  |  | 1520,65 |  | 1395,39 |  |  |  | 33,263 |  | 317,93 |  | 323,67 |  | 18,208 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 780,66 | 359,45 |  |  | 421,21 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 3697,00 |  |  | 8772,21 |  |  | 7368,75 |  |  |  | 8950,86 |  | 7445,00 | [5 empty] | 233,352 |  | 474,52 |  |  |  | 482,86 | [6 empty] | 3925,00 | [7 empty] | 3844,30 |  |  | 1922,88
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 4441,00 |  |  | 10259,56 |  |  | 8747,73 |  |  |  | 10470,11 |  | 8840,40 | [5 empty] | 266,523 |  | 793,72 |  |  |  | 807,83 | [6 empty] | 4669,00 | [7 empty] | 4624,95 |  |  | 2282,48
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1487,35 |  |  | 1378,98 |  |  |  | 1519,24 |  | 1395,40 | [5 empty] | 33,171 |  | 319,20 |  |  |  | 324,97 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 780,65 |  |  | 359,60
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись