## ЖЭК- 5 Восточная, 30 в 2 c 23.
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 30 в 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 276295 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 58,6 |  | -33,1 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 11,54 |  |  | -11,54 |  |  | 0,00 |  | 11,73 |  |  |  | -0,596 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,2 | 26,7 |  | 5,2 | 5,3 |  | 11,29 | 0,00 |  | 11,29 |  | 11,46 | 0,00 |  |  | 11,46 |  |  |  | 0,588
24.08 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 58,8 |  | -33,7 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 10,23 |  |  | -10,23 |  |  | 0,00 |  | 10,39 |  |  |  | -0,526 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,3 | 26,3 |  | 5,2 | 5,2 |  | 9,99 | 0,00 |  | 9,99 |  | 10,14 | 0,00 |  |  | 10,14 |  |  |  | 0,522
25.08 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 59,9 |  | -34,6 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 12,68 |  |  | -12,68 |  |  | 0,00 |  | 12,91 |  |  |  | -0,670 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,5 | 30,2 |  | 5,2 | 5,3 |  | 12,38 | 0,00 |  | 12,38 |  | 12,58 | 0,00 |  |  | 12,58 |  |  |  | 0,662
26.08 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 58,9 |  | -33,4 |  | 5,4 | 5,6 |  | 0,00 | 12,05 |  |  | -12,05 |  |  | 0,00 |  | 12,25 |  |  |  | -0,625 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,4 | 27,9 |  | 5,3 | 5,4 |  | 11,76 | 0,00 |  | 11,76 |  | 11,94 | 0,00 |  |  | 11,94 |  |  |  | 0,615
27.08 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 59,0 |  | -34,0 |  | 5,4 | 5,6 |  | 0,00 | 10,17 |  |  | -10,17 |  |  | 0,00 |  | 10,36 |  |  |  | -0,529 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,4 | 27,3 |  | 5,3 | 5,4 |  | 9,93 | 0,00 |  | 9,93 |  | 10,08 | 0,00 |  |  | 10,08 |  |  |  | 0,519
28.08 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 60,0 |  | -34,4 |  | 5,4 | 5,6 |  | 0,00 | 11,50 |  |  | -11,50 |  |  | 0,00 |  | 11,68 |  |  |  | -0,608 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,4 | 27,9 |  | 5,3 | 5,4 |  | 11,22 | 0,00 |  | 11,22 |  | 11,40 | 0,00 |  |  | 11,40 |  |  |  | 0,599
29.08 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 59,2 |  | -34,0 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 12,32 |  |  | -12,32 |  |  | 0,00 |  | 12,54 |  |  |  | -0,642 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,8 | 27,5 |  | 5,3 | 5,3 |  | 12,06 | 0,00 |  | 12,06 |  | 12,25 | 0,00 |  |  | 12,25 |  |  |  | 0,636
30.08 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 59,5 |  | -34,1 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 10,84 |  |  | -10,84 |  |  | 0,00 |  | 11,04 |  |  |  | -0,566 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,8 | 27,8 |  | 5,2 | 5,3 |  | 10,59 | 0,00 |  | 10,59 |  | 10,76 | 0,00 |  |  | 10,76 |  |  |  | 0,559
31.08 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 58,7 |  | -33,1 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 11,84 |  |  | -11,84 |  |  | 0,00 |  | 12,01 |  |  |  | -0,612 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,3 | 27,8 |  | 5,2 | 5,3 |  | 11,55 | 0,00 |  | 11,55 |  | 11,73 | 0,00 |  |  | 11,73 |  |  |  | 0,603
01.09 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 61,1 |  | -35,4 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 12,85 |  |  | -12,85 |  |  | 0,00 |  | 13,08 |  |  |  | -0,696 | [9 empty] | 24,0 |  | 59,7 | 28,1 |  | 5,2 | 5,2 |  | 12,53 | 0,00 |  | 12,53 |  | 12,74 | 0,00 |  |  | 12,74 |  |  |  | 0,684
02.09 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 59,3 |  | -34,1 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 12,14 |  |  | -12,14 |  |  | 0,00 |  | 12,35 |  |  |  | -0,637 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,9 | 27,5 |  | 5,2 | 5,3 |  | 11,82 | 0,00 |  | 11,82 |  | 12,01 | 0,00 |  |  | 12,01 |  |  |  | 0,625
03.09 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 58,8 |  | -33,7 |  | 5,4 | 5,6 |  | 0,00 | 11,90 |  |  | -11,90 |  |  | 0,00 |  | 12,10 |  |  |  | -0,615 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,2 | 27,5 |  | 5,3 | 5,4 |  | 11,61 | 0,00 |  | 11,61 |  | 11,79 | 0,00 |  |  | 11,79 |  |  |  | 0,605
04.09 |  |  |  | 24,0 | 24,7 | 59,1 |  | -34,4 |  | 5,4 | 5,6 |  | 0,00 | 10,98 |  |  | -10,98 |  |  | 0,00 |  | 11,15 |  |  |  | -0,569 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,5 | 27,1 |  | 5,3 | 5,4 |  | 10,65 | 0,00 |  | 10,65 |  | 10,82 | 0,00 |  |  | 10,82 |  |  |  | 0,559
05.09 |  |  |  | 24,0 | 24,1 | 58,8 |  | -34,7 |  | 5,4 | 5,6 |  | 0,00 | 11,23 |  |  | -11,23 |  |  | 0,00 |  | 11,40 |  |  |  | -0,581 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,2 | 26,5 |  | 5,3 | 5,4 |  | 10,90 | 0,00 |  | 10,90 |  | 11,07 | 0,00 |  |  | 11,07 |  |  |  | 0,568
06.09 |  |  |  | 24,0 | 24,1 | 60,6 |  | -36,5 |  | 5,4 | 5,6 |  | 0,00 | 13,91 |  |  | -13,91 |  |  | 0,00 |  | 14,14 |  |  |  | -0,751 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,9 | 26,7 |  | 5,3 | 5,3 |  | 12,03 | 0,00 |  | 12,03 |  | 12,23 | 0,00 |  |  | 12,23 |  |  |  | 0,648
07.09 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 59,2 |  | -35,5 |  | 5,4 | 5,5 |  | 0,00 | 12,64 |  |  | -12,64 |  |  | 0,00 |  | 12,84 |  |  |  | -0,660 | [9 empty] | 24,0 |  | 57,4 | 26,1 |  | 5,3 | 5,3 |  | 12,11 | 0,00 |  | 12,11 |  | 12,30 | 0,00 |  |  | 12,30 |  |  |  | 0,634
08.09 |  |  |  | 24,0 | 23,4 | 60,0 |  | -36,7 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 14,40 |  |  | -14,40 |  |  | 0,00 |  | 14,64 |  |  |  | -0,768 | [9 empty] | 24,0 |  | 58,7 | 25,9 |  | 5,2 | 5,2 |  | 13,84 | 0,00 |  | 13,84 |  | 14,06 | 0,00 |  |  | 14,06 |  |  |  | 0,742
09.09 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 58,6 |  | -35,1 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 12,22 |  |  | -12,22 |  |  | 0,00 |  | 12,42 |  |  |  | -0,630 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,9 | 26,1 |  | 5,2 | 5,2 |  | 11,77 | 0,00 |  | 11,77 |  | 11,95 | 0,00 |  |  | 11,95 |  |  |  | 0,610
10.09 |  |  |  | 24,0 | 23,1 | 57,8 |  | -34,7 |  | 5,3 | 5,4 |  | 0,00 | 11,18 |  |  | -11,18 |  |  | 0,00 |  | 11,35 |  |  |  | -0,567 | [9 empty] | 24,0 |  | 56,2 | 25,5 |  | 5,2 | 5,2 |  | 10,81 | 0,00 |  | 10,81 |  | 10,97 | 0,00 |  |  | 10,97 |  |  |  | 0,553
11.09 |  |  |  | 24,0 | 23,1 | 57,3 |  | -34,2 |  | 5,3 | 5,5 |  | 0,00 | 13,43 |  |  | -13,43 |  |  | 0,00 |  | 13,62 |  |  |  | -0,682 | [9 empty] | 24,0 |  | 55,9 | 25,5 |  | 5,2 | 5,3 |  | 12,98 | 0,00 |  | 12,98 |  | 13,17 | 0,00 |  |  | 13,17 |  |  |  | 0,660
12.09 |  |  |  | 24,0 | 67,6 | 56,4 |  | 11,2 |  | 4,8 | 4,5 |  | 109,66 | 109,96 |  |  | -0,30 |  |  | 112,01 |  | 111,64 |  |  |  | 1,227 | [9 empty] | 24,0 |  | 63,5 | 52,5 |  | 4,6 | 4,4 |  | 21,58 | 11,77 |  | 9,81 |  | 21,99 | 11,93 |  |  | 10,06 |  |  |  | 0,702
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,9 | 56,6 |  | 12,4 |  | 4,9 | 4,2 |  | 236,22 | 228,37 |  |  | 7,85 |  |  | 241,38 |  | 231,82 |  |  |  | 3,328 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,7 | 55,7 |  | 4,6 | 4,1 |  | 41,39 | 31,97 |  | 9,42 |  | 42,29 | 32,44 |  |  | 9,85 |  |  |  | 1,015
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,4 | 59,7 |  | 15,8 |  | 5,4 | 4,6 |  | 263,16 | 254,94 |  |  | 8,22 |  |  | 269,97 |  | 259,20 |  |  |  | 4,600 | [9 empty] | 24,0 |  | 75,2 | 60,8 |  | 5,1 | 4,5 |  | 46,19 | 36,63 |  | 9,56 |  | 47,38 | 37,26 |  |  | 10,12 |  |  |  | 1,199
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 56,2 |  | 16,8 |  | 5,5 | 4,6 |  | 262,94 | 254,41 |  |  | 8,53 |  |  | 269,33 |  | 258,21 |  |  |  | 4,864 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,9 | 59,6 |  | 5,2 | 4,6 |  | 46,61 | 37,68 |  | 8,93 |  | 47,74 | 38,31 |  |  | 9,43 |  |  |  | 1,105
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 54,4 |  | 17,3 |  | 5,5 | 4,9 |  | 227,90 | 221,32 |  |  | 6,58 |  |  | 233,26 |  | 224,42 |  |  |  | 4,264 | [9 empty] | 24,0 |  | 71,5 | 57,6 |  | 5,3 | 4,8 |  | 39,85 | 32,51 |  | 7,34 |  | 40,78 | 33,02 |  |  | 7,76 |  |  |  | 0,939
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 51,1 |  | 21,5 |  | 5,4 | 5,1 |  | 175,65 | 169,01 |  |  | 6,64 |  |  | 179,86 |  | 171,09 |  |  |  | 4,075 | [9 empty] | 24,0 |  | 72,3 | 54,9 |  | 5,2 | 5,0 |  | 31,63 | 24,95 |  | 6,67 |  | 32,38 | 25,31 |  |  | 7,07 |  |  |  | 0,883
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 50,3 |  | 19,3 |  | 5,4 | 5,1 |  | 174,42 | 167,90 |  |  | 6,52 |  |  | 178,31 |  | 169,89 |  |  |  | 3,668 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,4 | 53,3 |  | 5,3 | 5,0 |  | 31,48 | 24,73 |  | 6,76 |  | 32,18 | 25,06 |  |  | 7,12 |  |  |  | 0,831
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 50,4 |  | 18,4 |  | 5,5 | 5,2 |  | 173,82 | 167,76 |  |  | 6,06 |  |  | 177,66 |  | 169,82 |  |  |  | 3,476 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,6 | 52,9 |  | 5,3 | 5,0 |  | 31,19 | 24,70 |  | 6,49 |  | 31,87 | 25,03 |  |  | 6,84 |  |  |  | 0,801
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 51,7 |  | 18,0 |  | 5,4 | 5,1 |  | 174,86 | 168,64 |  |  | 6,22 |  |  | 178,76 |  | 170,77 |  |  |  | 3,430 | [9 empty] | 24,0 |  | 69,5 | 54,0 |  | 5,3 | 5,0 |  | 31,37 | 24,83 |  | 6,55 |  | 32,07 | 25,17 |  |  | 6,90 |  |  |  | 0,806
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 51,3 |  | 17,8 |  | 5,4 | 5,2 |  | 174,99 | 168,77 |  |  | 6,22 |  |  | 178,83 |  | 170,87 |  |  |  | 3,399 | [9 empty] | 24,0 |  | 68,8 | 53,4 |  | 5,3 | 5,0 |  | 31,42 | 24,88 |  | 6,55 |  | 32,11 | 25,21 |  |  | 6,90 |  |  |  | 0,801
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,9 | 50,1 |  | 17,8 |  | 5,4 | 5,1 |  | 174,60 | 167,12 |  |  | 7,48 |  |  | 178,29 |  | 169,11 |  |  |  | 3,435 | [9 empty] | 24,0 |  | 67,7 | 52,4 |  | 5,2 | 4,9 |  | 32,27 | 24,50 |  | 7,77 |  | 32,95 | 24,81 |  |  | 8,14 |  |  |  | 0,861
Итого |  |  |  | 744,0 | 40,9 | 57,1 |  | -16,2 |  | 5,4 | 5,3 |  | 2148,22 | 2318,25 |  |  | -170,03 |  |  | 2197,66 |  | 2350,84 |  |  |  | 27,236 | [5 empty] | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 61,9 | 37,1 |  | 5,2 | 5,1 |  | 616,81 | 299,14 |  | 317,67 |  | 629,19 | 303,55 |  |  | 325,64 |  |  |  | 22,132
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 13411,00 |  |  | 80410,95 |  |  | 74763,28 |  |  |  | 82393,84 |  | 75761,89 | [5 empty] | 1894,289 | [12 empty] | 13670,00 |  |  | 17455,35 |  |  | 12270,92 |  | 17854,61 |  |  | 12463,53 |  |  | 492,023
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 14155,00 |  |  | 82559,16 |  |  | 77082,99 |  |  |  | 84591,48 |  | 78114,22 | [5 empty] | 1921,432 | [12 empty] | 14414,00 |  |  | 18072,55 |  |  | 12570,19 |  | 18484,19 |  |  | 12767,21 |  |  | 514,171
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 2148,20 |  |  | 2319,71 |  |  |  | 2197,64 |  | 2352,33 | [5 empty] | 27,143 | [12 empty] | 744,00 |  |  | 617,20 |  |  | 299,27 |  | 629,59 |  |  | 303,68 |  |  | 22,148
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись