## ЖЭК- 5 Восточная, 47 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 47
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 266742 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 21,0 | 60,9 |  | -39,9 |  | 4,8 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,55 |  | 6,64 |  | 0,374 |  |  |  | 24,0 |  | 58,3 | 26,3 |  | 4,5 | 0,0 |  | 6,48 | 0,00 |  | 6,48 |  | 6,58 | 0,00 |  |  | 6,58 |  |  |  | 0,345
24.08 |  |  |  | 24,0 | 20,3 | 59,9 |  | -39,6 |  | 4,8 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,69 |  | 5,77 |  | 0,324 |  |  |  | 24,0 |  | 57,5 | 25,7 |  | 4,5 | 0,0 |  | 5,66 | 0,00 |  | 5,66 |  | 5,75 | 0,00 |  |  | 5,75 |  |  |  | 0,297
25.08 |  |  |  | 24,0 | 20,6 | 61,3 |  | -40,7 |  | 4,8 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,39 |  | 6,53 |  | 0,371 |  |  |  | 24,0 |  | 59,1 | 26,0 |  | 4,6 | 0,0 |  | 6,39 | 0,00 |  | 6,39 |  | 6,49 | 0,00 |  |  | 6,49 |  |  |  | 0,345
26.08 |  |  |  | 24,0 | 20,8 | 60,8 |  | -40,0 |  | 4,9 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,01 |  | 6,11 |  | 0,339 |  |  |  | 24,0 |  | 57,2 | 26,0 |  | 4,7 | 0,0 |  | 5,58 | 0,00 |  | 5,58 |  | 5,66 | 0,00 |  |  | 5,66 |  |  |  | 0,290
27.08 |  |  |  | 24,0 | 21,1 | 60,9 |  | -39,8 |  | 4,9 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,99 |  | 6,09 |  | 0,344 |  |  |  | 24,0 |  | 58,0 | 26,2 |  | 4,7 | 0,0 |  | 6,01 | 0,00 |  | 6,01 |  | 6,11 | 0,00 |  |  | 6,11 |  |  |  | 0,318
28.08 |  |  |  | 24,0 | 21,4 | 61,7 |  | -40,3 |  | 4,9 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,85 |  | 5,93 |  | 0,340 |  |  |  | 24,0 |  | 58,3 | 26,5 |  | 4,7 | 0,0 |  | 5,82 | 0,00 |  | 5,82 |  | 5,91 | 0,00 |  |  | 5,91 |  |  |  | 0,310
29.08 |  |  |  | 24,0 | 20,9 | 60,3 |  | -39,4 |  | 4,8 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,41 |  | 5,50 |  | 0,309 |  |  |  | 24,0 |  | 57,6 | 26,0 |  | 4,6 | 0,0 |  | 5,45 | 0,00 |  | 5,45 |  | 5,53 | 0,00 |  |  | 5,53 |  |  |  | 0,286
30.08 |  |  |  | 24,0 | 21,0 | 61,3 |  | -40,3 |  | 4,8 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,70 |  | 5,82 |  | 0,331 |  |  |  | 24,0 |  | 58,5 | 26,5 |  | 4,5 | 0,0 |  | 5,71 | 0,00 |  | 5,71 |  | 5,80 | 0,00 |  |  | 5,80 |  |  |  | 0,305
31.08 |  |  |  | 24,0 | 21,5 | 59,9 |  | -38,4 |  | 4,8 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,09 |  | 5,18 |  | 0,290 |  |  |  | 24,0 |  | 57,3 | 26,4 |  | 4,5 | 0,0 |  | 5,13 | 0,00 |  | 5,13 |  | 5,21 | 0,00 |  |  | 5,21 |  |  |  | 0,268
01.09 |  |  |  | 24,0 | 21,1 | 61,4 |  | -40,3 |  | 4,8 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,51 |  | 5,62 |  | 0,320 |  |  |  | 24,0 |  | 58,2 | 26,2 |  | 4,5 | 0,0 |  | 5,52 | 0,00 |  | 5,52 |  | 5,61 | 0,00 |  |  | 5,61 |  |  |  | 0,294
02.09 |  |  |  | 24,0 | 20,0 | 60,7 |  | -40,7 |  | 4,8 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,98 |  | 6,08 |  | 0,339 |  |  |  | 24,0 |  | 57,8 | 25,5 |  | 4,6 | 0,0 |  | 6,01 | 0,00 |  | 6,01 |  | 6,10 | 0,00 |  |  | 6,10 |  |  |  | 0,317
03.09 |  |  |  | 24,0 | 19,9 | 60,5 |  | -40,6 |  | 4,9 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,33 |  | 6,45 |  | 0,366 |  |  |  | 24,0 |  | 58,2 | 25,4 |  | 4,7 | 0,0 |  | 6,32 | 0,00 |  | 6,32 |  | 6,42 | 0,00 |  |  | 6,42 |  |  |  | 0,336
04.09 |  |  |  | 24,0 | 19,5 | 60,3 |  | -40,8 |  | 4,9 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,72 |  | 6,84 |  | 0,383 |  |  |  | 24,0 |  | 58,3 | 25,0 |  | 4,7 | 0,0 |  | 6,69 | 0,00 |  | 6,69 |  | 6,80 | 0,00 |  |  | 6,80 |  |  |  | 0,356
05.09 |  |  |  | 24,0 | 19,1 | 60,8 |  | -41,7 |  | 4,9 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,53 |  | 5,61 |  | 0,315 |  |  |  | 24,0 |  | 57,3 | 24,8 |  | 4,7 | 0,0 |  | 5,55 | 0,00 |  | 5,55 |  | 5,64 | 0,00 |  |  | 5,64 |  |  |  | 0,290
06.09 |  |  |  | 24,0 | 18,9 | 62,0 |  | -43,1 |  | 4,9 | 4,7 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 5,98 |  | 6,08 |  | 0,349 |  |  |  | 24,0 |  | 58,8 | 24,5 |  | 4,7 | 0,0 |  | 5,96 | 0,00 |  | 5,96 |  | 6,06 | 0,00 |  |  | 6,06 |  |  |  | 0,320
07.09 |  |  |  | 24,0 | 18,1 | 60,1 |  | -41,9 |  | 4,8 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,00 |  | 6,11 |  | 0,342 |  |  |  | 24,0 |  | 57,7 | 24,0 |  | 4,6 | 0,0 |  | 6,00 | 0,00 |  | 6,00 |  | 6,09 | 0,00 |  |  | 6,09 |  |  |  | 0,316
08.09 |  |  |  | 24,0 | 18,1 | 60,9 |  | -42,7 |  | 4,7 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,56 |  | 6,66 |  | 0,378 |  |  |  | 24,0 |  | 58,3 | 24,0 |  | 4,5 | 0,0 |  | 6,57 | 0,00 |  | 6,57 |  | 6,67 | 0,00 |  |  | 6,67 |  |  |  | 0,350
09.09 |  |  |  | 24,0 | 18,3 | 60,8 |  | -42,4 |  | 4,8 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,55 |  | 6,67 |  | 0,377 |  |  |  | 24,0 |  | 58,6 | 24,1 |  | 4,5 | 0,0 |  | 6,54 | 0,00 |  | 6,54 |  | 6,65 | 0,00 |  |  | 6,65 |  |  |  | 0,350
10.09 |  |  |  | 24,0 | 18,0 | 60,2 |  | -42,2 |  | 4,8 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,26 |  | 6,34 |  | 0,353 |  |  |  | 24,0 |  | 57,0 | 23,7 |  | 4,5 | 0,0 |  | 6,24 | 0,00 |  | 6,24 |  | 6,33 | 0,00 |  |  | 6,33 |  |  |  | 0,324
11.09 |  |  |  | 24,0 | 17,6 | 58,1 |  | -40,5 |  | 4,8 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 6,71 |  | 6,83 |  | 0,375 |  |  |  | 24,0 |  | 56,8 | 23,3 |  | 4,6 | 0,0 |  | 6,67 | 0,00 |  | 6,67 |  | 6,77 | 0,00 |  |  | 6,77 |  |  |  | 0,345
12.09 |  |  |  | 24,0 | 71,1 | 55,7 |  | 15,4 |  | 4,2 | 3,6 |  | 46,09 | 42,81 |  |  | 3,28 |  |  | 47,16 |  | 43,44 |  |  |  | 0,878 |  | 3,14 |  | 3,18 |  | 0,169 |  |  |  | 24,0 |  | 64,7 | 36,0 |  | 3,9 | 1,7 |  | 9,08 | 3,17 |  | 5,91 |  | 9,26 | 3,19 |  |  | 6,07 |  |  |  | 0,444
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 51,5 |  | 17,9 |  | 4,4 | 3,2 |  | 102,62 | 98,54 |  |  | 4,08 |  |  | 104,86 |  | 99,75 |  |  |  | 2,030 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,0 | 36,6 |  | 4,2 | 4,2 |  | 10,92 | 7,38 |  | 3,54 |  | 11,15 | 7,43 |  |  | 3,72 |  |  |  | 0,454
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,8 | 54,5 |  | 21,3 |  | 5,0 | 3,6 |  | 113,36 | 109,58 |  |  | 3,78 |  |  | 116,32 |  | 111,10 |  |  |  | 2,605 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,5 | 40,6 |  | 4,7 | 4,7 |  | 11,32 | 8,26 |  | 3,06 |  | 11,60 | 8,34 |  |  | 3,27 |  |  |  | 0,492
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 53,0 |  | 20,4 |  | 5,0 | 3,6 |  | 113,24 | 109,43 |  |  | 3,81 |  |  | 116,04 |  | 110,87 |  |  |  | 2,493 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,4 | 40,9 |  | 4,8 | 4,8 |  | 11,44 | 8,27 |  | 3,18 |  | 11,71 | 8,34 |  |  | 3,37 |  |  |  | 0,474
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,2 | 51,1 |  | 21,0 |  | 5,0 | 3,9 |  | 98,40 | 94,75 |  |  | 3,65 |  |  | 100,74 |  | 95,90 |  |  |  | 2,240 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,0 | 39,2 |  | 4,8 | 4,8 |  | 10,37 | 7,13 |  | 3,23 |  | 10,60 | 7,19 |  |  | 3,41 |  |  |  | 0,440
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 48,3 |  | 24,8 |  | 4,9 | 4,2 |  | 76,52 | 73,16 |  |  | 3,36 |  |  | 78,37 |  | 73,93 |  |  |  | 2,041 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 71,6 | 36,0 |  | 4,7 | 4,7 |  | 8,59 | 5,48 |  | 3,11 |  | 8,79 | 5,51 |  |  | 3,28 |  |  |  | 0,402
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 47,2 |  | 22,9 |  | 4,9 | 4,2 |  | 76,31 | 72,85 |  |  | 3,46 |  |  | 78,01 |  | 73,57 |  |  |  | 1,889 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,7 | 35,5 |  | 4,7 | 4,7 |  | 8,79 | 5,45 |  | 3,34 |  | 8,98 | 5,47 |  |  | 3,51 |  |  |  | 0,392
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 47,3 |  | 22,0 |  | 5,0 | 4,3 |  | 75,93 | 72,87 |  |  | 3,06 |  |  | 77,61 |  | 73,60 |  |  |  | 1,802 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,1 | 35,7 |  | 4,7 | 4,8 |  | 8,48 | 5,45 |  | 3,03 |  | 8,66 | 5,47 |  |  | 3,19 |  |  |  | 0,367
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 51,8 |  | 18,4 |  | 4,9 | 4,2 |  | 76,85 | 73,07 |  |  | 3,78 |  |  | 78,55 |  | 73,98 |  |  |  | 1,593 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,007 |  |  |  | 24,0 |  | 68,9 | 36,9 |  | 4,7 | 4,7 |  | 8,92 | 5,47 |  | 3,44 |  | 9,11 | 5,51 |  |  | 3,60 |  |  |  | 0,396
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 48,7 |  | 20,8 |  | 4,9 | 4,2 |  | 76,48 | 73,28 |  |  | 3,20 |  |  | 78,16 |  | 74,06 |  |  |  | 1,733 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,2 | 36,1 |  | 4,7 | 4,7 |  | 8,48 | 5,49 |  | 2,98 |  | 8,66 | 5,52 |  |  | 3,14 |  |  |  | 0,365
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,3 | 47,6 |  | 20,7 |  | 4,9 | 4,2 |  | 76,08 | 72,71 |  |  | 3,37 |  |  | 77,75 |  | 73,43 |  |  |  | 1,715 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,0 | 35,3 |  | 4,7 | 4,7 |  | 8,62 | 5,44 |  | 3,18 |  | 8,80 | 5,47 |  |  | 3,33 |  |  |  | 0,369
Итого |  |  |  | 744,0 | 38,1 | 57,1 |  | -19,0 |  | 4,8 | 4,4 |  | 931,88 | 893,05 |  |  | 38,83 |  |  | 953,57 |  | 903,63 |  |  |  | 21,019 |  | 124,11 |  | 126,20 |  | 7,095 |  |  |  | 744,0 |  | 62,0 | 29,5 |  | 4,6 | 1,6 |  | 225,29 | 66,99 |  | 158,30 |  | 229,50 | 67,42 |  |  | 162,08 |  |  |  | 10,955
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 28590,00 |  |  | 86336,70 |  |  | 81410,45 |  |  |  | 88555,70 |  | 82529,42 | [5 empty] | 2071,624 |  | 1254,70 |  |  |  | 1273,67 | [6 empty] | 28645,00 |  |  | 10850,36 |  |  | 5179,20 |  | 11094,01 |  |  | 5218,80 |  |  | 524,134
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 29334,00 |  |  | 87268,50 |  |  | 82303,81 |  |  |  | 89509,19 |  | 83433,37 | [5 empty] | 2092,621 |  | 1379,37 |  |  |  | 1400,44 | [6 empty] | 29389,00 |  |  | 11075,84 |  |  | 5246,21 |  | 11323,70 |  |  | 5286,25 |  |  | 535,095
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 931,80 |  |  | 893,35 |  |  |  | 953,49 |  | 903,94 | [5 empty] | 20,997 |  | 124,67 |  |  |  | 126,76 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 225,48 |  |  | 67,01 |  | 229,69 |  |  | 67,45 |  |  | 10,962
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись