## ЖЭК- 5 Восточная, 55 c 23.08.2
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 55
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-9 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 1206 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 65,6 |  | -39,6 |  | 4,5 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 29,75 |  | 30,36 |  | 1,812 |  |  |  | 24,0 |  | 61,5 |  |  | 4,6 |  |  | 4,36 |  |  | 4,36 |  | 4,44 |  |  |  | 4,44 |  |  |  | 0,250
24.08 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 65,4 |  | -39,4 |  | 4,3 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 28,87 |  | 29,46 |  | 1,758 |  |  |  | 24,0 |  | 62,0 |  |  | 4,5 |  |  | 4,77 |  |  | 4,77 |  | 4,86 |  |  |  | 4,86 |  |  |  | 0,278
25.08 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 66,3 |  | -40,2 |  | 4,4 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 37,57 |  | 38,36 |  | 2,323 |  |  |  | 24,0 |  | 64,0 |  |  | 4,5 |  |  | 7,85 |  |  | 7,85 |  | 8,00 |  |  |  | 8,00 |  |  |  | 0,490
26.08 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 65,4 |  | -39,2 |  | 4,4 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 32,83 |  | 33,50 |  | 1,997 |  |  |  | 24,0 |  | 61,8 |  |  | 4,6 |  |  | 5,31 |  |  | 5,31 |  | 5,40 |  |  |  | 5,40 |  |  |  | 0,258
27.08 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 66,0 |  | -40,0 |  | 4,4 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 32,71 |  | 33,39 |  | 2,014 |  |  |  | 24,0 |  | 62,2 |  |  | 4,5 |  |  | 4,69 |  |  | 4,69 |  | 4,77 |  |  |  | 4,77 |  |  |  | 0,272
28.08 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 66,4 |  | -40,4 |  | 4,4 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 32,26 |  | 32,93 |  | 1,989 |  |  |  | 24,0 |  | 62,5 |  |  | 4,5 |  |  | 4,90 |  |  | 4,90 |  | 4,99 |  |  |  | 4,99 |  |  |  | 0,320
29.08 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 66,1 |  | -40,1 |  | 4,3 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 35,96 |  | 36,71 |  | 2,215 |  |  |  | 24,0 |  | 63,6 |  |  | 4,5 |  |  | 8,29 |  |  | 8,29 |  | 8,45 |  |  |  | 8,45 |  |  |  | 0,424
30.08 |  |  |  | 24,0 | 26,1 | 66,3 |  | -40,2 |  | 4,5 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 32,84 |  | 33,52 |  | 2,021 |  |  |  | 24,0 |  | 62,6 |  |  | 4,6 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 5,09 |  |  |  | 5,09 |  |  |  | 0,309
31.08 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 65,6 |  | -39,5 |  | 4,4 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 33,79 |  | 34,48 |  | 2,060 |  |  |  | 24,0 |  | 61,3 |  |  | 4,5 |  |  | 4,38 |  |  | 4,38 |  | 4,46 |  |  |  | 4,46 |  |  |  | 0,249
01.09 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 66,8 |  | -40,6 |  | 4,4 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 38,44 |  | 39,26 |  | 2,408 |  |  |  | 24,0 |  | 64,5 |  |  | 4,5 |  |  | 6,34 |  |  | 6,34 |  | 6,46 |  |  |  | 6,46 |  |  |  | 0,355
02.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 65,6 |  | -39,6 |  | 4,4 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 35,28 |  | 36,00 |  | 2,147 |  |  |  | 24,0 |  | 61,2 |  |  | 4,6 |  |  | 4,80 |  |  | 4,80 |  | 4,88 |  |  |  | 4,88 |  |  |  | 0,282
03.09 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 65,8 |  | -40,2 |  | 4,5 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 32,24 |  | 32,90 |  | 1,975 |  |  |  | 24,0 |  | 62,3 |  |  | 4,5 |  |  | 5,54 |  |  | 5,54 |  | 5,64 |  |  |  | 5,64 |  |  |  | 0,318
04.09 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 65,2 |  | -39,6 |  | 4,5 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 26,63 |  | 27,18 |  | 1,628 |  |  |  | 24,0 |  | 61,8 |  |  | 4,5 |  |  | 5,41 |  |  | 5,41 |  | 5,51 |  |  |  | 5,51 |  |  |  | 0,307
05.09 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 65,4 |  | -40,1 |  | 4,4 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 29,22 |  | 29,83 |  | 1,797 |  |  |  | 24,0 |  | 62,4 |  |  | 4,5 |  |  | 5,76 |  |  | 5,76 |  | 5,87 |  |  |  | 5,87 |  |  |  | 0,300
06.09 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 66,7 |  | -41,6 |  | 4,4 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 25,59 |  | 26,14 |  | 1,604 |  |  |  | 24,0 |  | 62,7 |  |  | 4,5 |  |  | 4,67 |  |  | 4,67 |  | 4,76 |  |  |  | 4,76 |  |  |  | 0,300
07.09 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 66,2 |  | -41,0 |  | 4,4 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 29,67 |  | 30,28 |  | 1,823 |  |  |  | 24,0 |  | 62,9 |  |  | 4,5 |  |  | 6,70 |  |  | 6,70 |  | 6,82 |  |  |  | 6,82 |  |  |  | 0,378
08.09 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 65,1 |  | -40,4 |  | 4,4 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 29,50 |  | 30,11 |  | 1,813 |  |  |  | 24,0 |  | 62,1 |  |  | 4,4 |  |  | 5,89 |  |  | 5,89 |  | 6,00 |  |  |  | 6,00 |  |  |  | 0,345
09.09 |  |  |  | 24,0 | 24,7 | 65,3 |  | -40,6 |  | 4,4 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 28,97 |  | 29,57 |  | 1,777 |  |  |  | 24,0 |  | 60,7 |  |  | 4,4 |  |  | 4,78 |  |  | 4,78 |  | 4,86 |  |  |  | 4,86 |  |  |  | 0,273
10.09 |  |  |  | 24,0 | 24,6 | 64,3 |  | -39,7 |  | 4,3 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 28,21 |  | 28,77 |  | 1,694 |  |  |  | 24,0 |  | 60,6 |  |  | 4,4 |  |  | 5,38 |  |  | 5,38 |  | 5,47 |  |  |  | 5,47 |  |  |  | 0,286
11.09 |  |  |  | 24,0 | 24,4 | 63,8 |  | -39,4 |  | 4,4 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 28,98 |  | 29,55 |  | 1,722 |  |  |  | 24,0 |  | 59,7 |  |  | 4,4 |  |  | 5,07 |  |  | 5,07 |  | 5,15 |  |  |  | 5,15 |  |  |  | 0,293
12.09 |  |  |  | 24,0 | 24,1 | 58,2 |  | -34,1 |  | 5,1 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 30,76 |  | 31,27 |  | 1,654 |  |  |  | 24,0 |  | 54,9 |  |  | 4,3 |  |  | 5,98 |  |  | 5,98 |  | 6,07 |  |  |  | 6,07 |  |  |  | 0,281
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,9 | 46,8 |  | 23,1 |  | 6,3 | 4,5 |  | 229,72 | 208,26 |  |  | 21,45 |  |  | 234,86 |  | 210,41 |  |  |  | 6,204 |  | 11,80 |  | 11,96 |  | 0,575 |  |  |  | 24,0 |  | 61,7 |  |  | 5,6 |  |  | 5,19 |  |  | 5,19 |  | 5,28 |  |  |  | 5,28 |  |  |  | 0,310
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,8 | 52,9 |  | 22,9 |  | 6,9 | 4,6 |  | 439,29 | 391,94 |  |  | 47,35 |  |  | 450,71 |  | 397,09 |  |  |  | 12,367 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 74,7 |  |  | 6,8 |  |  | 3,82 |  |  | 3,82 |  | 3,92 |  |  |  | 3,92 |  |  |  | 0,270
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 52,2 |  | 21,2 |  | 7,0 | 4,7 |  | 440,84 | 409,47 |  |  | 31,37 |  |  | 451,63 |  | 414,72 |  |  |  | 10,831 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 73,1 |  |  | 6,9 |  |  | 6,18 |  |  | 6,18 |  | 6,33 |  |  |  | 6,33 |  |  |  | 0,382
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 51,8 |  | 20,2 |  | 6,7 | 4,5 |  | 436,87 | 410,25 |  |  | 26,61 |  |  | 447,19 |  | 415,42 |  |  |  | 10,093 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,8 |  |  | 6,7 |  |  | 4,65 |  |  | 4,65 |  | 4,76 |  |  |  | 4,76 |  |  |  | 0,334
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 52,6 |  | 20,6 |  | 6,4 | 4,2 |  | 427,43 | 402,78 |  |  | 24,65 |  |  | 437,85 |  | 408,03 |  |  |  | 9,981 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,2 |  |  | 6,3 |  |  | 4,11 |  |  | 4,11 |  | 4,21 |  |  |  | 4,21 |  |  |  | 0,284
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 51,3 |  | 18,9 |  | 6,4 | 4,2 |  | 427,86 | 399,96 |  |  | 27,91 |  |  | 437,51 |  | 404,90 |  |  |  | 9,409 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,2 |  |  | 6,3 |  |  | 4,73 |  |  | 4,73 |  | 4,83 |  |  |  | 4,83 |  |  |  | 0,297
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 51,0 |  | 18,4 |  | 6,4 | 4,2 |  | 425,17 | 400,24 |  |  | 24,93 |  |  | 434,55 |  | 405,12 |  |  |  | 8,999 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,7 |  |  | 6,4 |  |  | 4,18 |  |  | 4,18 |  | 4,27 |  |  |  | 4,27 |  |  |  | 0,267
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,2 | 52,2 |  | 18,0 |  | 6,4 | 4,2 |  | 426,21 | 400,55 |  |  | 25,66 |  |  | 435,82 |  | 405,69 |  |  |  | 8,915 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,4 |  |  | 6,3 |  |  | 4,29 |  |  | 4,29 |  | 4,38 |  |  |  | 4,38 |  |  |  | 0,276
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 51,6 |  | 18,0 |  | 6,4 | 4,2 |  | 428,28 | 400,90 |  |  | 27,38 |  |  | 437,78 |  | 405,93 |  |  |  | 8,989 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,7 |  |  | 6,3 |  |  | 4,28 |  |  | 4,28 |  | 4,37 |  |  |  | 4,37 |  |  |  | 0,287
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 50,3 |  | 18,1 |  | 6,3 | 4,2 |  | 427,04 | 396,32 |  |  | 30,72 |  |  | 436,22 |  | 401,03 |  |  |  | 9,125 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,7 |  |  | 6,3 |  |  | 5,31 |  |  | 5,31 |  | 5,42 |  |  |  | 5,42 |  |  |  | 0,318
Итого |  |  |  | 744,0 | 40,3 | 60,8 |  | -20,5 |  | 5,1 | 4,5 |  | 4108,71 | 3820,68 |  |  | 288,03 |  |  | 4204,12 |  | 3868,34 |  |  |  | 94,912 |  | 671,87 |  | 685,53 |  | 40,806 |  |  |  | 744,0 |  | 64,3 | 0,0 |  | 5,1 | 0,0 |  | 162,60 | 0,00 |  | 162,60 |  | 165,72 |  |  |  | 165,72 |  |  |  | 9,594
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 1919,88 |  |  | 1920,38 |  |  | 54,53 |  |  |  | 1955,54 |  | 55,14 | [5 empty] | 108,324 |  | 1002,31 |  |  |  | 1022,24 | [6 empty] | 2887,81 |  |  | 485,52 |  |  |  |  | 493,89 | [5 empty] | 27,014
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 2663,87 |  |  | 6029,40 |  |  | 3879,56 |  |  |  | 6159,95 |  | 3927,90 | [5 empty] | 202,993 |  | 1677,83 |  |  |  | 1711,50 | [6 empty] | 3631,80 |  |  | 648,17 |  |  |  |  | 659,66 | [5 empty] | 36,609
Итого: | [8 empty] | 743,99 |  |  | 4109,01 |  |  | 3825,02 |  |  |  | 4204,42 |  | 3872,76 | [5 empty] | 94,669 |  | 675,52 |  |  |  | 689,26 | [6 empty] | 743,99 |  |  | 162,65 |  |  |  |  | 165,77 | [5 empty] | 9,594
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись