## ЖЭК- 5 Восточная, 56 ввод 2 c
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 56 ввод 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 250376 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 61,4 |  | -34,4 |  | 1,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 17,61 |  | 17,92 |  | 0,998 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 16,28 | 0,00 |  |  | 16,28
24.08 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 60,9 |  | -34,3 |  | 1,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 18,44 |  | 18,77 |  | 1,042 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 17,00 | 0,00 |  |  | 17,00
25.08 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 60,4 |  | -34,0 |  | 1,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 21,45 |  | 21,81 |  | 1,206 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 19,91 | 0,00 |  |  | 19,91
26.08 |  |  |  | 24,0 | 26,5 | 55,8 |  | -29,3 |  | 1,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 18,12 |  | 18,43 |  | 1,023 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 16,80 | 0,00 |  |  | 16,80
27.08 |  |  |  | 9,0 | 26,1 | 58,7 |  | -32,6 |  | 3,5 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 4,60 |  | 4,68 |  | 0,251 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 15,14 | 0,00 |  |  | 15,14
28.08 |  |  |  | 0,0 | 26,8 | 61,3 |  | -34,6 |  | 5,2 | 4,4 | [24 empty] | 24,0 | [12 empty] | 16,15 | 0,00 |  |  | 16,15
29.08 |  |  |  | 0,0 | 26,3 | 61,3 |  | -35,0 |  | 5,2 | 4,4 | [24 empty] | 24,0 | [12 empty] | 17,48 | 0,00 |  |  | 17,48
30.08 |  |  |  | 0,0 | 26,5 | 61,8 |  | -35,4 |  | 5,2 | 4,4 | [24 empty] | 24,0 | [12 empty] | 15,82 | 0,00 |  |  | 15,82
31.08 |  |  |  | 0,0 | 26,7 | 60,7 |  | -34,0 |  | 5,2 | 4,4 | [24 empty] | 24,0 | [12 empty] | 15,29 | 0,00 |  |  | 15,29
01.09 |  |  |  | 0,0 | 26,4 | 62,0 |  | -35,6 |  | 5,2 | 4,4 | [24 empty] | 24,0 | [12 empty] | 19,59 | 0,00 |  |  | 19,59
02.09 |  |  |  | 0,0 | 25,6 | 61,4 |  | -35,8 |  | 5,2 | 4,4 | [24 empty] | 24,0 | [12 empty] | 18,16 | 0,00 |  |  | 18,16
03.09 |  |  |  | 0,0 | 25,4 | 61,6 |  | -36,2 |  | 5,2 | 4,4 | [24 empty] | 24,0 | [12 empty] | 17,05 | 0,00 |  |  | 17,05
04.09 |  |  |  | 13,0 | 25,2 | 61,8 |  | -36,6 |  | 2,8 | 4,3 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 12,55 |  | 12,78 |  | 0,733 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 17,88 | 0,00 |  |  | 17,88
05.09 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 59,6 |  | -34,7 |  | 1,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,03 |  |  | -0,03 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000 |  | 19,58 |  | 19,96 |  | 1,126 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 18,56 | 0,00 |  |  | 18,56
06.09 |  |  |  | 24,0 | 24,7 | 63,1 |  | -38,4 |  | 1,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 18,23 |  | 18,56 |  | 1,062 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 17,18 | 0,00 |  |  | 17,18
07.09 |  |  |  | 24,0 | 24,1 | 64,1 |  | -39,9 |  | 1,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 19,88 |  | 20,23 |  | 1,149 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 18,86 | 0,00 |  |  | 18,86
08.09 |  |  |  | 24,0 | 23,9 | 61,6 |  | -37,7 |  | 1,0 | 4,1 |  | 0,00 | 0,02 |  |  | -0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |  |  | 0,000 |  | 23,20 |  | 23,60 |  | 1,335 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 22,22 | 0,00 |  |  | 22,22
09.09 |  |  |  | 24,0 | 24,1 | 61,0 |  | -36,8 |  | 1,0 | 4,2 |  | 0,00 | 0,06 |  |  | -0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | -0,001 |  | 19,73 |  | 20,08 |  | 1,130 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 18,74 | 0,00 |  |  | 18,74
10.09 |  |  |  | 24,0 | 24,2 | 62,7 |  | -38,5 |  | 1,0 | 4,1 |  | 0,00 | 0,07 |  |  | -0,07 |  |  | 0,00 |  | 0,07 |  |  |  | -0,001 |  | 19,17 |  | 19,50 |  | 1,081 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 18,02 | 0,00 |  |  | 18,02
11.09 |  |  |  | 24,0 | 24,0 | 60,3 |  | -36,3 |  | 1,0 | 4,1 |  | 0,00 | 0,01 |  |  | -0,01 |  |  | 0,00 |  | 0,01 |  |  |  | 0,000 |  | 22,04 |  | 22,41 |  | 1,237 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 20,96 | 0,00 |  |  | 20,96
12.09 |  |  |  | 24,0 | 22,6 | 47,6 |  | -25,0 |  | 1,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,26 |  |  | -0,26 |  |  | 0,00 |  | 0,26 |  |  |  | -0,009 |  | 24,04 |  | 24,30 |  | 1,044 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 22,45 | 0,00 |  |  | 22,45
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 39,8 |  | 28,9 |  | 4,7 | 6,2 |  | 88,89 | 75,48 |  |  | 13,41 |  |  | 90,81 |  | 76,06 |  |  |  | 3,037 |  | 6,47 |  | 6,52 |  | 0,243 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 25,78 | 8,06 |  |  | 17,72
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,2 | 42,5 |  | 32,8 |  | 6,7 | 6,2 |  | 131,38 | 117,04 |  |  | 14,34 |  |  | 135,29 |  | 117,50 |  |  |  | 4,836 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 26,49 | 12,77 |  |  | 13,72
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 41,9 |  | 31,2 |  | 6,8 | 6,2 |  | 132,22 | 117,62 |  |  | 14,60 |  |  | 135,98 |  | 118,06 |  |  |  | 4,663 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 26,98 | 12,82 |  |  | 14,16
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 41,9 |  | 29,6 |  | 6,8 | 6,2 |  | 134,33 | 120,34 |  |  | 13,99 |  |  | 138,00 |  | 120,80 |  |  |  | 4,487 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 26,75 | 13,15 |  |  | 13,60
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,6 | 42,9 |  | 29,7 |  | 6,7 | 6,1 |  | 136,95 | 121,29 |  |  | 15,66 |  |  | 140,52 |  | 122,07 |  |  |  | 4,659 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 26,81 | 13,52 |  |  | 13,29
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 42,3 |  | 27,6 |  | 6,7 | 6,1 |  | 135,68 | 120,66 |  |  | 15,02 |  |  | 139,13 |  | 121,24 |  |  |  | 4,301 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 26,22 | 13,51 |  |  | 12,71
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 42,1 |  | 27,2 |  | 6,7 | 6,1 |  | 135,60 | 121,21 |  |  | 14,39 |  |  | 139,06 |  | 121,72 |  |  |  | 4,223 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 26,48 | 13,45 |  |  | 13,03
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 43,9 |  | 26,1 |  | 6,7 | 6,1 |  | 139,02 | 128,75 |  |  | 10,27 |  |  | 142,69 |  | 129,40 |  |  |  | 4,023 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 24,85 | 14,47 |  |  | 10,38
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 43,7 |  | 25,4 |  | 6,7 | 6,1 |  | 145,35 | 133,07 |  |  | 12,28 |  |  | 149,17 |  | 133,66 |  |  |  | 4,164 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 27,56 | 14,80 |  |  | 12,76
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,0 | 42,3 |  | 25,6 |  | 6,7 | 6,1 |  | 147,62 | 132,64 |  |  | 14,98 |  |  | 151,12 |  | 133,47 |  |  |  | 4,339 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 | [12 empty] | 29,67 | 14,51 |  |  | 15,16
Итого |  |  |  | 550,0 | 40,0 | 54,6 |  | -14,5 |  | 3,9 | 4,9 |  | 1327,04 | 1188,61 |  |  | 138,43 |  |  | 1361,77 |  | 1194,49 |  |  |  | 42,721 |  | 265,11 |  | 269,55 |  | 14,660 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 647,13 | 131,06 |  |  | 516,07 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6048,00 |  |  | 39157,83 |  |  | 35999,34 |  |  |  | 40527,41 |  | 36236,00 | [5 empty] | 1121,793 |  | 621,16 |  |  |  | 631,93 | [6 empty] | 6058,00 | [7 empty] | 7538,44 |  |  | 3806,30
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 6598,00 |  |  | 40483,21 |  |  | 37188,15 |  |  |  | 41887,67 |  | 37430,54 | [5 empty] | 1164,391 |  | 887,68 |  |  |  | 902,92 | [6 empty] | 6802,00 | [7 empty] | 8185,53 |  |  | 3937,48
Итого: | [8 empty] | 550,00 |  |  | 1325,38 |  |  | 1188,82 |  |  |  | 1360,26 |  | 1194,54 | [5 empty] | 42,598 |  | 266,52 |  |  |  | 270,99 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 647,09 |  |  | 131,18
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись