## ЖЭК- 5 Восточная, 57, ввод 1 c
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 57, ввод 1
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-9 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 801 | [35 empty] | Тхв = |  |  | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 23,4 | 66,2 |  | -42,9 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 31,47 |  | 32,11 |  | 1,937
24.08 |  |  |  | 24,0 | 23,3 | 66,2 |  | -42,9 |  | 1,0 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 31,85 |  | 32,51 |  | 1,974
25.08 |  |  |  | 24,0 | 23,1 | 66,9 |  | -43,8 |  | 1,0 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 33,39 |  | 34,09 |  | 2,091
26.08 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 65,8 |  | -42,7 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 31,32 |  | 31,96 |  | 1,924
27.08 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 66,5 |  | -43,4 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 30,18 |  | 30,81 |  | 1,874
28.08 |  |  |  | 24,0 | 23,2 | 66,8 |  | -43,6 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 30,96 |  | 31,61 |  | 1,926
29.08 |  |  |  | 24,0 | 23,1 | 66,2 |  | -43,1 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 30,55 |  | 31,19 |  | 1,899
30.08 |  |  |  | 24,0 | 22,9 | 66,5 |  | -43,7 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 30,45 |  | 31,09 |  | 1,899
31.08 |  |  |  | 24,0 | 23,1 | 65,8 |  | -42,7 |  | 1,0 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 29,55 |  | 30,16 |  | 1,830
01.09 |  |  |  | 24,0 | 23,2 | 67,0 |  | -43,7 |  | 1,0 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 32,76 |  | 33,47 |  | 2,081
02.09 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 65,8 |  | -42,8 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 30,77 |  | 31,40 |  | 1,888
03.09 |  |  |  | 24,0 | 22,8 | 66,2 |  | -43,5 |  | 1,0 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 29,57 |  | 30,18 |  | 1,835
04.09 |  |  |  | 24,0 | 22,2 | 66,2 |  | -44,0 |  | 1,0 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 33,16 |  | 33,85 |  | 2,058
05.09 |  |  |  | 24,0 | 22,0 | 66,5 |  | -44,6 |  | 1,0 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 33,63 |  | 34,33 |  | 2,088
06.09 |  |  |  | 24,0 | 21,3 | 67,8 |  | -46,5 |  | 1,0 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 32,13 |  | 32,83 |  | 2,049
07.09 |  |  |  | 24,0 | 21,3 | 66,8 |  | -45,6 |  | 1,0 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 35,91 |  | 36,66 |  | 2,239
08.09 |  |  |  | 24,0 | 20,9 | 66,2 |  | -45,4 |  | 1,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 39,34 |  | 40,17 |  | 2,460
09.09 |  |  |  | 24,0 | 20,9 | 66,2 |  | -45,3 |  | 1,0 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 34,35 |  | 35,06 |  | 2,135
10.09 |  |  |  | 24,0 | 20,9 | 65,3 |  | -44,4 |  | 1,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 32,25 |  | 32,90 |  | 1,961
11.09 |  |  |  | 24,0 | 20,8 | 64,6 |  | -43,8 |  | 1,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 33,99 |  | 34,66 |  | 2,047
12.09 |  |  |  | 24,0 | 20,4 | 58,4 |  | -38,0 |  | 1,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 40,54 |  | 41,21 |  | 2,207
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 42,3 |  | 27,2 |  | 1,0 | 5,3 |  | 165,01 | 137,64 |  |  | 27,37 |  |  | 168,72 |  | 138,78 |  |  |  | 5,510 |  | 13,09 |  | 13,28 |  | 0,661
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,9 | 45,2 |  | 30,7 |  | 1,0 | 5,3 |  | 256,65 | 220,02 |  |  | 36,64 |  |  | 263,42 |  | 222,11 |  |  |  | 9,327 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 44,8 |  | 28,7 |  | 1,0 | 5,4 |  | 258,03 | 219,03 |  |  | 39,00 |  |  | 264,44 |  | 221,07 |  |  |  | 8,934 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 46,4 |  | 25,6 |  | 1,0 | 5,2 |  | 297,91 | 259,36 |  |  | 38,55 |  |  | 305,04 |  | 261,96 |  |  |  | 9,193 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 49,6 |  | 23,7 |  | 1,0 | 4,9 |  | 342,22 | 308,09 |  |  | 34,13 |  |  | 350,68 |  | 311,62 |  |  |  | 9,619 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 47,8 |  | 22,5 |  | 1,0 | 4,9 |  | 335,98 | 304,16 |  |  | 31,82 |  |  | 343,66 |  | 307,40 |  |  |  | 8,906 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 46,8 |  | 22,7 |  | 1,0 | 5,0 |  | 331,36 | 298,99 |  |  | 32,37 |  |  | 338,79 |  | 302,05 |  |  |  | 8,854 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 47,4 |  | 23,0 |  | 1,0 | 4,9 |  | 304,08 | 273,34 |  |  | 30,74 |  |  | 311,04 |  | 276,20 |  |  |  | 8,263 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 45,4 |  | 24,3 |  | 1,0 | 4,9 |  | 265,42 | 231,74 |  |  | 33,68 |  |  | 271,39 |  | 233,96 |  |  |  | 7,789 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 43,8 |  | 24,7 |  | 1,0 | 4,9 |  | 262,38 | 226,21 |  |  | 36,17 |  |  | 268,10 |  | 228,22 |  |  |  | 7,857 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000
Итого |  |  |  | 744,0 | 38,1 | 59,5 |  | -21,4 |  | 1,0 | 5,2 |  | 2819,04 | 2478,58 |  |  | 340,46 |  |  | 2885,29 |  | 2503,39 |  |  |  | 84,252 |  | 701,22 |  | 715,53 |  | 43,063 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | [6 empty] | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 27978,49 |  |  | 312623,10 |  |  | 284529,23 |  |  |  | 321594,39 |  | 287830,42 | [5 empty] | 10863,185 |  | 7837,86 |  |  |  | 8005,66
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 28722,50 |  |  | 315438,85 |  |  | 287009,47 |  |  |  | 324476,32 |  | 290335,49 | [5 empty] | 10947,136 |  | 8543,43 |  |  |  | 8725,63
Итого: | [8 empty] | 744,01 |  |  | 2815,75 |  |  | 2480,24 |  |  |  | 2881,93 |  | 2505,07 | [5 empty] | 83,951 |  | 705,57 |  |  |  | 719,97
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись