## ЖЭК- 5 Восточная, 62 ввод 2 c
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Восточная, 62
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-9 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 2069 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 20,7 | 61,8 |  | -41,1 |  | 4,8 | 5,2 |  | 11,03 | 0,00 |  |  | 11,03 |  |  | 11,04 |  | 0,00 |  |  |  | 0,173 |  | 22,79 |  | 23,20 |  | 1,306 |  |  |  | 24,0 |  | 58,4 |  |  | 5,1 |  |  | 5,66 |  |  | 5,66 |  | 5,75 |  |  |  | 5,75 |  |  |  | 0,303
24.08 |  |  |  | 24,0 | 20,6 | 61,8 |  | -41,2 |  | 4,8 | 5,1 |  | 11,01 | 0,00 |  |  | 11,01 |  |  | 11,02 |  | 0,00 |  |  |  | 0,172 |  | 22,54 |  | 22,95 |  | 1,290 |  |  |  | 24,0 |  | 57,4 |  |  | 4,9 |  |  | 4,57 |  |  | 4,57 |  | 4,64 |  |  |  | 4,64 |  |  |  | 0,257
25.08 |  |  |  | 24,0 | 20,5 | 61,3 |  | -40,8 |  | 4,8 | 5,1 |  | 11,06 | 0,00 |  |  | 11,06 |  |  | 11,07 |  | 0,00 |  |  |  | 0,171 |  | 25,27 |  | 25,73 |  | 1,447 |  |  |  | 24,0 |  | 58,8 |  |  | 5,0 |  |  | 6,38 |  |  | 6,38 |  | 6,48 |  |  |  | 6,48 |  |  |  | 0,321
26.08 |  |  |  | 24,0 | 20,4 | 62,0 |  | -41,6 |  | 4,8 | 5,2 |  | 10,99 | 0,00 |  |  | 10,99 |  |  | 11,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,169 |  | 23,99 |  | 24,43 |  | 1,373 |  |  |  | 24,0 |  | 57,8 |  |  | 5,0 |  |  | 5,60 |  |  | 5,60 |  | 5,69 |  |  |  | 5,69 |  |  |  | 0,300
27.08 |  |  |  | 24,0 | 20,2 | 61,8 |  | -41,6 |  | 4,8 | 5,1 |  | 11,01 | 0,00 |  |  | 11,01 |  |  | 11,02 |  | 0,00 |  |  |  | 0,168 |  | 21,92 |  | 22,32 |  | 1,264 |  |  |  | 24,0 |  | 58,9 |  |  | 5,0 |  |  | 5,30 |  |  | 5,30 |  | 5,39 |  |  |  | 5,39 |  |  |  | 0,291
28.08 |  |  |  | 24,0 | 20,5 | 62,4 |  | -41,9 |  | 4,8 | 5,1 |  | 10,82 | 0,00 |  |  | 10,82 |  |  | 10,83 |  | 0,00 |  |  |  | 0,167 |  | 23,72 |  | 24,16 |  | 1,374 |  |  |  | 24,0 |  | 58,4 |  |  | 5,0 |  |  | 5,37 |  |  | 5,37 |  | 5,46 |  |  |  | 5,46 |  |  |  | 0,285
29.08 |  |  |  | 24,0 | 20,3 | 62,2 |  | -41,9 |  | 4,8 | 5,1 |  | 10,89 | 0,00 |  |  | 10,89 |  |  | 10,90 |  | 0,00 |  |  |  | 0,166 |  | 22,94 |  | 23,36 |  | 1,323 |  |  |  | 24,0 |  | 57,9 |  |  | 5,0 |  |  | 5,15 |  |  | 5,15 |  | 5,23 |  |  |  | 5,23 |  |  |  | 0,276
30.08 |  |  |  | 24,0 | 20,3 | 62,6 |  | -42,3 |  | 4,8 | 5,2 |  | 10,88 | 0,00 |  |  | 10,88 |  |  | 10,89 |  | 0,00 |  |  |  | 0,166 |  | 24,53 |  | 24,99 |  | 1,431 |  |  |  | 24,0 |  | 59,3 |  |  | 5,1 |  |  | 5,53 |  |  | 5,53 |  | 5,62 |  |  |  | 5,62 |  |  |  | 0,297
31.08 |  |  |  | 24,0 | 20,8 | 61,7 |  | -41,0 |  | 4,8 | 5,1 |  | 10,54 | 0,00 |  |  | 10,54 |  |  | 10,55 |  | 0,00 |  |  |  | 0,166 |  | 23,36 |  | 23,79 |  | 1,340 |  |  |  | 24,0 |  | 58,2 |  |  | 5,0 |  |  | 5,40 |  |  | 5,40 |  | 5,49 |  |  |  | 5,49 |  |  |  | 0,290
01.09 |  |  |  | 24,0 | 20,9 | 63,2 |  | -42,3 |  | 4,8 | 5,1 |  | 10,40 | 0,00 |  |  | 10,40 |  |  | 10,41 |  | 0,00 |  |  |  | 0,165 |  | 28,74 |  | 29,29 |  | 1,696 |  |  |  | 24,0 |  | 60,2 |  |  | 5,0 |  |  | 6,49 |  |  | 6,49 |  | 6,60 |  |  |  | 6,60 |  |  |  | 0,358
02.09 |  |  |  | 24,0 | 20,0 | 62,3 |  | -42,3 |  | 4,8 | 5,2 |  | 10,84 | 0,00 |  |  | 10,84 |  |  | 10,85 |  | 0,00 |  |  |  | 0,162 |  | 24,35 |  | 24,79 |  | 1,399 |  |  |  | 24,0 |  | 59,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,76 |  |  | 5,76 |  | 5,85 |  |  |  | 5,85 |  |  |  | 0,311
03.09 |  |  |  | 24,0 | 19,7 | 62,3 |  | -42,6 |  | 4,8 | 5,1 |  | 11,02 | 0,00 |  |  | 11,02 |  |  | 11,03 |  | 0,00 |  |  |  | 0,162 |  | 25,24 |  | 25,71 |  | 1,468 |  |  |  | 24,0 |  | 59,5 |  |  | 5,0 |  |  | 6,52 |  |  | 6,52 |  | 6,63 |  |  |  | 6,63 |  |  |  | 0,355
04.09 |  |  |  | 24,0 | 19,4 | 62,2 |  | -42,8 |  | 4,8 | 5,1 |  | 11,17 | 0,00 |  |  | 11,17 |  |  | 11,18 |  | 0,00 |  |  |  | 0,160 |  | 25,45 |  | 25,92 |  | 1,472 |  |  |  | 24,0 |  | 59,4 |  |  | 5,0 |  |  | 6,34 |  |  | 6,34 |  | 6,45 |  |  |  | 6,45 |  |  |  | 0,345
05.09 |  |  |  | 24,0 | 18,7 | 62,6 |  | -43,9 |  | 4,8 | 5,1 |  | 11,61 | 0,00 |  |  | 11,61 |  |  | 11,62 |  | 0,00 |  |  |  | 0,159 |  | 25,48 |  | 25,95 |  | 1,481 |  |  |  | 24,0 |  | 58,5 |  |  | 4,9 |  |  | 6,27 |  |  | 6,27 |  | 6,37 |  |  |  | 6,37 |  |  |  | 0,335
06.09 |  |  |  | 24,0 | 18,9 | 63,5 |  | -44,6 |  | 4,8 | 5,1 |  | 12,57 | 0,00 |  |  | 12,57 |  |  | 12,58 |  | 0,00 |  |  |  | 0,174 |  | 25,26 |  | 25,74 |  | 1,491 |  |  |  | 24,0 |  | 58,8 |  |  | 5,0 |  |  | 5,82 |  |  | 5,82 |  | 5,91 |  |  |  | 5,91 |  |  |  | 0,313
07.09 |  |  |  | 24,0 | 19,4 | 63,0 |  | -43,6 |  | 4,8 | 5,1 |  | 15,91 | 0,00 |  |  | 15,91 |  |  | 15,92 |  | 0,00 |  |  |  | 0,229 |  | 25,21 |  | 25,69 |  | 1,478 |  |  |  | 24,0 |  | 59,5 |  |  | 5,0 |  |  | 6,18 |  |  | 6,18 |  | 6,28 |  |  |  | 6,28 |  |  |  | 0,336
08.09 |  |  |  | 24,0 | 19,1 | 61,8 |  | -42,7 |  | 4,8 | 5,0 |  | 16,91 | 0,00 |  |  | 16,91 |  |  | 16,92 |  | 0,00 |  |  |  | 0,238 |  | 26,00 |  | 26,49 |  | 1,518 |  |  |  | 24,0 |  | 59,9 |  |  | 4,9 |  |  | 7,16 |  |  | 7,16 |  | 7,28 |  |  |  | 7,28 |  |  |  | 0,393
09.09 |  |  |  | 24,0 | 19,0 | 62,6 |  | -43,6 |  | 4,8 | 5,0 |  | 16,91 | 0,00 |  |  | 16,91 |  |  | 16,92 |  | 0,00 |  |  |  | 0,236 |  | 27,23 |  | 27,74 |  | 1,582 |  |  |  | 24,0 |  | 58,4 |  |  | 4,9 |  |  | 5,93 |  |  | 5,93 |  | 6,03 |  |  |  | 6,03 |  |  |  | 0,316
10.09 |  |  |  | 24,0 | 18,9 | 61,9 |  | -43,1 |  | 4,8 | 5,0 |  | 16,92 | 0,00 |  |  | 16,92 |  |  | 16,93 |  | 0,00 |  |  |  | 0,234 |  | 25,32 |  | 25,78 |  | 1,450 |  |  |  | 24,0 |  | 57,5 |  |  | 4,9 |  |  | 5,46 |  |  | 5,46 |  | 5,55 |  |  |  | 5,55 |  |  |  | 0,287
11.09 |  |  |  | 24,0 | 18,8 | 61,0 |  | -42,2 |  | 4,8 | 5,0 |  | 16,50 | 0,00 |  |  | 16,50 |  |  | 16,51 |  | 0,00 |  |  |  | 0,227 |  | 25,22 |  | 25,67 |  | 1,426 |  |  |  | 24,0 |  | 57,0 |  |  | 4,9 |  |  | 6,35 |  |  | 6,35 |  | 6,45 |  |  |  | 6,45 |  |  |  | 0,330
12.09 |  |  |  | 24,0 | 65,6 | 47,9 |  | 17,7 |  | 4,8 | 4,9 |  | 69,67 | 48,91 |  |  | 20,75 |  |  | 71,16 |  | 49,44 |  |  |  | 2,122 |  | 16,17 |  | 16,40 |  | 0,802 |  |  |  | 24,0 |  | 59,6 |  |  | 4,9 |  |  | 5,66 |  |  | 5,66 |  | 5,76 |  |  |  | 5,76 |  |  |  | 0,309
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 42,8 |  | 26,1 |  | 4,8 | 5,0 |  | 119,30 | 98,23 |  |  | 21,07 |  |  | 121,92 |  | 99,08 |  |  |  | 3,913 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 65,0 |  |  | 5,0 |  |  | 4,08 |  |  | 4,08 |  | 4,16 |  |  |  | 4,16 |  |  |  | 0,210
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,7 | 36,7 |  | 39,1 |  | 7,0 | 4,9 |  | 94,08 | 74,40 |  |  | 19,68 |  |  | 96,52 |  | 74,84 |  |  |  | 4,302 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 72,4 |  |  | 4,9 |  |  | 4,43 |  |  | 4,43 |  | 4,54 |  |  |  | 4,54 |  |  |  | 0,277
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 36,0 |  | 37,4 |  | 10,5 | 5,0 |  | 92,92 | 70,44 |  |  | 22,48 |  |  | 95,18 |  | 70,84 |  |  |  | 4,181 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,6 |  |  | 5,0 |  |  | 5,38 |  |  | 5,38 |  | 5,50 |  |  |  | 5,50 |  |  |  | 0,349
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 42,6 |  | 29,1 |  | 3,6 | 4,9 |  | 151,45 | 130,47 |  |  | 20,98 |  |  | 155,03 |  | 131,57 |  |  |  | 5,194 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 69,2 |  |  | 4,9 |  |  | 4,80 |  |  | 4,80 |  | 4,91 |  |  |  | 4,91 |  |  |  | 0,316
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,1 | 48,2 |  | 24,9 |  | 4,7 | 4,6 |  | 207,88 | 186,11 |  |  | 21,77 |  |  | 212,96 |  | 188,13 |  |  |  | 6,125 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 70,2 |  |  | 4,8 |  |  | 4,96 |  |  | 4,96 |  | 5,07 |  |  |  | 5,07 |  |  |  | 0,313
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 46,5 |  | 23,8 |  | 4,8 | 4,7 |  | 200,27 | 177,47 |  |  | 22,81 |  |  | 204,82 |  | 179,26 |  |  |  | 5,718 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,2 |  |  | 4,8 |  |  | 6,21 |  |  | 6,21 |  | 6,34 |  |  |  | 6,34 |  |  |  | 0,379
19.09 |  |  |  | 24,0 | 69,8 | 45,7 |  | 24,1 |  | 4,8 | 4,7 |  | 187,89 | 167,82 |  |  | 20,08 |  |  | 192,10 |  | 169,45 |  |  |  | 5,344 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 67,6 |  |  | 4,9 |  |  | 4,30 |  |  | 4,30 |  | 4,39 |  |  |  | 4,39 |  |  |  | 0,293
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 47,6 |  | 22,8 |  | 4,8 | 4,7 |  | 199,03 | 178,45 |  |  | 20,58 |  |  | 203,56 |  | 180,34 |  |  |  | 5,423 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 68,0 |  |  | 4,9 |  |  | 4,90 |  |  | 4,90 |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 0,307
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,5 | 47,4 |  | 22,1 |  | 4,8 | 4,7 |  | 202,86 | 183,53 |  |  | 19,33 |  |  | 207,37 |  | 185,46 |  |  |  | 5,302 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,7 |  |  | 4,9 |  |  | 3,93 |  |  | 3,93 |  | 4,01 |  |  |  | 4,01 |  |  |  | 0,259
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 45,7 |  | 22,7 |  | 4,5 | 4,7 |  | 197,08 | 176,05 |  |  | 21,03 |  |  | 201,33 |  | 177,76 |  |  |  | 5,326 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  | 66,2 |  |  | 4,8 |  |  | 4,70 |  |  | 4,70 |  | 4,80 |  |  |  | 4,80 |  |  |  | 0,269
Итого |  |  |  | 744,0 | 37,9 | 55,8 |  | -18,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 1971,42 | 1491,88 |  |  | 479,53 |  |  | 2011,15 |  | 1506,18 |  |  |  | 56,614 |  | 510,74 |  | 520,11 |  | 29,412 |  |  |  | 744,0 |  | 61,8 | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 170,60 | 0,00 |  | 170,60 |  | 173,63 |  |  |  | 173,63 |  |  |  | 9,579
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 6058,72 |  |  | 34860,33 |  |  | 29369,71 |  |  |  | 35853,72 |  | 29685,59 | [5 empty] | 1304,970 |  | 806,78 |  |  |  | 821,65 | [6 empty] | 6058,71 |  |  | 1386,08 |  |  |  |  | 1414,05 | [5 empty] | 83,649
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 6802,69 |  |  | 36831,46 |  |  | 30864,63 |  |  |  | 37864,57 |  | 31194,84 | [5 empty] | 1361,398 |  | 1321,29 |  |  |  | 1345,59 | [6 empty] | 6802,71 |  |  | 1556,91 |  |  |  |  | 1587,90 | [5 empty] | 93,278
Итого: | [8 empty] | 743,98 |  |  | 1971,13 |  |  | 1494,91 |  |  |  | 2010,85 |  | 1509,25 | [5 empty] | 56,428 |  | 514,50 |  |  |  | 523,94 | [6 empty] | 744,00 |  |  | 170,83 |  |  |  |  | 173,86 | [5 empty] | 9,629
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись