## ЖЭК- 5 Королева, 10 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Королева, 10
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 257492 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 57,2 |  | -30,3 |  | 4,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,32 | 0,00 |  |  | 8,32
24.08 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 60,2 |  | -33,2 |  | 4,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,33 | 0,00 |  |  | 11,33
25.08 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 60,1 |  | -33,3 |  | 4,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,90 | 0,00 |  |  | 10,90
26.08 |  |  |  | 24,0 | 26,7 | 58,8 |  | -32,1 |  | 4,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,53 | 0,00 |  |  | 10,53
27.08 |  |  |  | 24,0 | 26,7 | 59,4 |  | -32,8 |  | 4,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,84 | 0,00 |  |  | 9,84
28.08 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 59,6 |  | -32,8 |  | 4,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,08 | 0,00 |  |  | 9,08
29.08 |  |  |  | 24,0 | 26,7 | 59,5 |  | -32,8 |  | 4,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,39 | 0,00 |  |  | 10,39
30.08 |  |  |  | 24,0 | 26,9 | 59,9 |  | -33,0 |  | 4,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,75 | 0,00 |  |  | 9,75
31.08 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 58,8 |  | -31,8 |  | 4,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,87 | 0,00 |  |  | 9,87
01.09 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 60,6 |  | -33,5 |  | 4,1 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,93 | 0,00 |  |  | 11,93
02.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 59,5 |  | -32,8 |  | 4,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,28 | 0,00 |  |  | 10,28
03.09 |  |  |  | 24,0 | 26,4 | 59,7 |  | -33,3 |  | 4,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,27 | 0,00 |  |  | 9,27
04.09 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 59,5 |  | -33,2 |  | 4,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,80 | 0,00 |  |  | 9,80
05.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 59,9 |  | -34,0 |  | 4,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,27 | 0,00 |  |  | 10,27
06.09 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 60,8 |  | -35,2 |  | 4,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,25 | 0,00 |  |  | 9,25
07.09 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 60,3 |  | -34,9 |  | 4,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,22 | 0,00 |  |  | 10,22
08.09 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 60,8 |  | -35,7 |  | 4,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,64 | 0,00 |  |  | 12,64
09.09 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 59,2 |  | -34,2 |  | 4,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,56 | 0,00 |  |  | 10,56
10.09 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 59,3 |  | -34,2 |  | 4,1 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,26 | 0,00 |  |  | 11,26
11.09 |  |  |  | 24,0 | 24,8 | 58,6 |  | -33,8 |  | 3,9 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,92 | 0,00 |  |  | 10,92
12.09 |  |  |  | 24,0 | 70,9 | 42,7 |  | 28,2 |  | 4,9 | 3,8 |  | 35,41 | 30,97 |  |  | 4,44 |  |  | 36,21 |  | 31,26 |  |  |  | 1,165 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 20,44 | 0,00 |  |  | 20,44
13.09 |  |  |  | 24,0 | 68,1 | 42,7 |  | 25,4 |  | 5,6 | 3,8 |  | 76,30 | 68,30 |  |  | 8,00 |  |  | 78,14 |  | 68,70 |  |  |  | 2,235 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,12 | 0,00 |  |  | 16,12
14.09 |  |  |  | 24,0 | 74,3 | 42,0 |  | 32,3 |  | 5,5 | 3,8 |  | 61,18 | 54,52 |  |  | 6,66 |  |  | 62,82 |  | 54,91 |  |  |  | 2,223 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,52 | 0,00 |  |  | 14,52
15.09 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 40,9 |  | 31,1 |  | 5,6 | 3,8 |  | 58,40 | 50,12 |  |  | 8,28 |  |  | 59,87 |  | 50,38 |  |  |  | 2,114 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,83 | 0,00 |  |  | 15,83
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 43,3 |  | 27,3 |  | 5,6 | 4,3 |  | 63,71 | 55,64 |  |  | 8,07 |  |  | 65,27 |  | 56,06 |  |  |  | 2,045 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 23,86 | 0,00 |  |  | 23,86
17.09 |  |  |  | 24,0 | 71,8 | 47,2 |  | 24,7 |  | 5,5 | 5,1 |  | 67,08 | 61,87 |  |  | 5,21 |  |  | 68,86 |  | 62,38 |  |  |  | 1,873 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 29,88 | 0,00 |  |  | 29,88
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,1 | 45,7 |  | 23,4 |  | 5,5 | 5,1 |  | 66,37 | 59,32 |  |  | 7,05 |  |  | 67,95 |  | 59,78 |  |  |  | 1,837 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 30,70 | 0,00 |  |  | 30,70
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,7 | 45,4 |  | 23,4 |  | 5,5 | 5,2 |  | 66,66 | 59,43 |  |  | 7,23 |  |  | 68,18 |  | 59,93 |  |  |  | 1,849 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 29,37 | 0,00 |  |  | 29,37
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 46,8 |  | 22,5 |  | 5,5 | 5,2 |  | 62,73 | 57,60 |  |  | 5,13 |  |  | 64,22 |  | 58,20 |  |  |  | 1,624 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 28,96 | 0,00 |  |  | 28,96
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 46,2 |  | 22,2 |  | 5,5 | 5,2 |  | 65,49 | 58,88 |  |  | 6,61 |  |  | 66,96 |  | 59,43 |  |  |  | 1,727 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 30,44 | 0,00 |  |  | 30,44
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,4 | 44,8 |  | 22,5 |  | 5,5 | 5,2 |  | 72,16 | 63,51 |  |  | 8,65 |  |  | 73,78 |  | 64,06 |  |  |  | 1,967 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 30,56 | 0,00 |  |  | 30,56
Итого |  |  |  | 744,0 | 41,8 | 54,2 |  | -12,4 |  | 4,6 | 4,1 |  | 695,49 | 620,16 |  |  | 75,33 |  |  | 712,26 |  | 625,09 |  |  |  | 20,659 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 477,09 | 0,00 |  |  | 477,09 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 1353,00 |  |  | 196,31 |  |  | 0,00 |  |  |  | 199,11 |  | 0,00 | [5 empty] | 10,121 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 1858,00 | [7 empty] | 523,57 |  |  | 0,00
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 2097,00 |  |  | 890,77 |  |  | 620,54 |  |  |  | 910,37 |  | 625,44 | [5 empty] | 30,691 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 2602,00 | [7 empty] | 1001,19 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 694,46 |  |  | 620,54 |  |  |  | 711,26 |  | 625,44 | [5 empty] | 20,570 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 477,62 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись