## ЖЭК- 5 Королева, 11 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Королева, 11
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 211564 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 26,0 | 63,6 |  | -37,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 16,92 |  | 17,24 |  | 1,019 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 17,51 |  |  |  | 17,51
24.08 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 60,8 |  | -35,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 17,13 |  | 17,42 |  | 0,987 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 17,70 |  |  |  | 17,70
25.08 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 60,3 |  | -34,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 19,72 |  | 20,08 |  | 1,145 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 20,36 |  |  |  | 20,36
26.08 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 60,1 |  | -34,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 18,17 |  | 18,47 |  | 1,032 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 18,76 |  |  |  | 18,76
27.08 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 59,7 |  | -34,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 16,88 |  | 17,17 |  | 0,964 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 17,44 |  |  |  | 17,44
28.08 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 59,0 |  | -33,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,61 |  | 15,88 |  | 0,880 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 16,18 |  |  |  | 16,18
29.08 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 58,6 |  | -33,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 17,66 |  | 17,97 |  | 0,997 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 18,24 |  |  |  | 18,24
30.08 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 59,0 |  | -33,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,90 |  | 16,19 |  | 0,888 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 16,46 |  |  |  | 16,46
31.08 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 58,5 |  | -32,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 16,37 |  | 16,64 |  | 0,920 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 16,94 |  |  |  | 16,94
01.09 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 59,0 |  | -33,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 18,71 |  | 19,04 |  | 1,078 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 19,34 |  |  |  | 19,34
02.09 |  |  |  | 24,0 | 24,6 | 60,1 |  | -35,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 17,44 |  | 17,75 |  | 1,006 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 18,06 |  |  |  | 18,06
03.09 |  |  |  | 24,0 | 24,9 | 61,5 |  | -36,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,15 |  | 15,44 |  | 0,888 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 15,73 |  |  |  | 15,73
04.09 |  |  |  | 24,0 | 24,3 | 59,2 |  | -34,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 16,30 |  | 16,59 |  | 0,924 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 16,88 |  |  |  | 16,88
05.09 |  |  |  | 24,0 | 23,7 | 59,6 |  | -35,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 17,37 |  | 17,65 |  | 0,989 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 18,00 |  |  |  | 18,00
06.09 |  |  |  | 24,0 | 23,6 | 60,3 |  | -36,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,77 |  | 16,06 |  | 0,908 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 16,42 |  |  |  | 16,42
07.09 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 59,7 |  | -36,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,82 |  | 16,08 |  | 0,888 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 16,42 |  |  |  | 16,42
08.09 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 60,4 |  | -37,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 22,84 |  | 23,27 |  | 1,309 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 23,66 |  |  |  | 23,66
09.09 |  |  |  | 24,0 | 22,9 | 59,1 |  | -36,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 18,95 |  | 19,28 |  | 1,065 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 19,61 |  |  |  | 19,61
10.09 |  |  |  | 24,0 | 22,8 | 57,2 |  | -34,4 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 16,87 |  | 17,16 |  | 0,921 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 17,38 |  |  |  | 17,38
11.09 |  |  |  | 24,0 | 22,9 | 57,3 |  | -34,5 |  | 3,2 | 2,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 19,52 |  | 19,83 |  | 1,074 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 20,13 |  |  |  | 20,13
12.09 |  |  |  | 24,0 | 71,5 | 44,4 |  | 27,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 60,08 | 49,80 |  |  | 10,28 |  |  | 61,50 |  | 50,28 |  |  |  | 2,032 |  | 9,63 |  | 9,75 |  | 0,456 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 18,96 |  |  |  | 18,96
13.09 |  |  |  | 24,0 | 67,4 | 41,1 |  | 26,2 |  | 3,2 | 2,6 |  | 106,12 | 89,03 |  |  | 17,09 |  |  | 108,34 |  | 89,76 |  |  |  | 3,398 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 16,31 |  |  |  | 16,31
14.09 |  |  |  | 24,0 | 73,5 | 38,5 |  | 35,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 87,11 | 73,44 |  |  | 13,67 |  |  | 89,26 |  | 73,98 |  |  |  | 3,503 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,44 |  |  |  | 14,44
15.09 |  |  |  | 24,0 | 71,2 | 37,3 |  | 33,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 87,06 | 68,99 |  |  | 18,07 |  |  | 89,08 |  | 69,45 |  |  |  | 3,533 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 19,11 |  |  |  | 19,11
16.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 42,1 |  | 28,1 |  | 3,2 | 2,6 |  | 116,40 | 101,96 |  |  | 14,44 |  |  | 119,06 |  | 102,85 |  |  |  | 3,807 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 16,32 |  |  |  | 16,32
17.09 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 47,0 |  | 25,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 147,79 | 134,50 |  |  | 13,29 |  |  | 151,29 |  | 135,94 |  |  |  | 4,246 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 15,20 |  |  |  | 15,20
18.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 45,6 |  | 23,6 |  | 3,2 | 2,6 |  | 144,13 | 129,57 |  |  | 14,56 |  |  | 147,31 |  | 130,91 |  |  |  | 3,983 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 16,54 |  |  |  | 16,54
19.09 |  |  |  | 24,0 | 68,8 | 45,0 |  | 23,8 |  | 3,2 | 2,6 |  | 137,29 | 123,34 |  |  | 13,95 |  |  | 140,31 |  | 124,53 |  |  |  | 3,821 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 15,26 |  |  |  | 15,26
20.09 |  |  |  | 24,0 | 69,4 | 46,5 |  | 22,9 |  | 3,2 | 2,6 |  | 140,69 | 127,16 |  |  | 13,53 |  |  | 143,85 |  | 128,51 |  |  |  | 3,785 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 14,99 |  |  |  | 14,99
21.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 45,7 |  | 22,7 |  | 3,2 | 2,6 |  | 144,10 | 127,97 |  |  | 16,13 |  |  | 147,19 |  | 129,24 |  |  |  | 3,928 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 17,32 |  |  |  | 17,32
22.09 |  |  |  | 24,0 | 67,3 | 44,3 |  | 23,0 |  | 3,2 | 2,6 |  | 140,93 | 124,09 |  |  | 16,84 |  |  | 143,88 |  | 125,23 |  |  |  | 3,901 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | [7 empty] | 18,31 |  |  |  | 18,31
Итого |  |  |  | 744,0 | 40,6 | 53,9 |  | -13,3 |  | 3,2 | 2,6 |  | 1311,70 | 1149,85 |  |  | 161,85 |  |  | 1341,07 |  | 1160,68 |  |  |  | 39,937 |  | 358,73 |  | 364,96 |  | 20,338 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 543,98 |  |  |  | 543,98 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 8893,00 |  |  | 32116,10 |  |  | 26324,91 |  |  |  | 33008,35 |  | 26558,92 | [5 empty] | 1329,589 |  | 533,98 |  |  |  | 544,30 | [6 empty] | 8893,00 | [7 empty] | 5941,53
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 9637,00 |  |  | 33427,05 |  |  | 27476,42 |  |  |  | 34348,66 |  | 27721,30 | [5 empty] | 1369,392 |  | 894,89 |  |  |  | 911,49 | [6 empty] | 9637,00 | [7 empty] | 6485,22
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1310,95 |  |  | 1151,51 |  |  |  | 1340,31 |  | 1162,38 | [5 empty] | 39,803 |  | 360,91 |  |  |  | 367,19 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 543,70
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись