## ЖЭК- 5 Королева, 13 в 2 c 23.0
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Королева, 13 в 2
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 243412 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 28,7 | 67,4 |  | -38,7 |  | 3,3 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,81 |  | 8,99 |  | 0,553 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,59 | 0,00 |  |  | 8,59
24.08 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 67,3 |  | -38,9 |  | 4,5 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,40 |  | 9,58 |  | 0,591 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,20 | 0,00 |  |  | 9,20
25.08 |  |  |  | 24,0 | 28,2 | 67,6 |  | -39,4 |  | 4,3 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,02 |  | 10,21 |  | 0,637 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,76 | 0,00 |  |  | 9,76
26.08 |  |  |  | 24,0 | 28,1 | 66,3 |  | -38,2 |  | 4,5 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,45 |  | 9,65 |  | 0,584 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,27 | 0,00 |  |  | 9,27
27.08 |  |  |  | 24,0 | 28,0 | 67,2 |  | -39,2 |  | 3,6 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,61 |  | 10,84 |  | 0,671 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,42 | 0,00 |  |  | 10,42
28.08 |  |  |  | 24,0 | 28,4 | 67,2 |  | -38,8 |  | 3,1 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,52 |  | 9,73 |  | 0,599 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,36 | 0,00 |  |  | 9,36
29.08 |  |  |  | 24,0 | 28,2 | 67,0 |  | -38,8 |  | 4,2 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,34 |  | 10,57 |  | 0,651 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,14 | 0,00 |  |  | 10,14
30.08 |  |  |  | 24,0 | 28,3 | 67,4 |  | -39,2 |  | 2,9 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,68 |  | 9,89 |  | 0,612 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,52 | 0,00 |  |  | 9,52
31.08 |  |  |  | 24,0 | 28,6 | 67,4 |  | -38,8 |  | 2,8 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,44 |  | 9,62 |  | 0,595 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,25 | 0,00 |  |  | 9,25
01.09 |  |  |  | 24,0 | 28,5 | 68,1 |  | -39,6 |  | 2,6 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,08 |  | 10,29 |  | 0,648 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,88 | 0,00 |  |  | 9,88
02.09 |  |  |  | 24,0 | 27,9 | 66,3 |  | -38,4 |  | 4,8 | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,89 |  | 10,08 |  | 0,612 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,68 | 0,00 |  |  | 9,68
03.09 |  |  |  | 24,0 | 27,7 | 67,1 |  | -39,3 |  | 3,6 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,57 |  | 9,76 |  | 0,603 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,39 | 0,00 |  |  | 9,39
04.09 |  |  |  | 24,0 | 27,5 | 66,8 |  | -39,3 |  | 4,0 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,32 |  | 9,52 |  | 0,584 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,12 | 0,00 |  |  | 9,12
05.09 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 67,1 |  | -40,0 |  | 1,9 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,71 |  | 9,90 |  | 0,613 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,52 | 0,00 |  |  | 9,52
06.09 |  |  |  | 24,0 | 27,0 | 68,7 |  | -41,7 |  | 2,6 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,25 |  | 8,43 |  | 0,535 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,06 | 0,00 |  |  | 8,06
07.09 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 67,6 |  | -41,0 |  | 2,2 | 4,5 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,38 |  | 8,57 |  | 0,528 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,22 | 0,00 |  |  | 8,22
08.09 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 66,5 |  | -40,3 |  | 1,0 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,47 |  | 10,69 |  | 0,657 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,28 | 0,00 |  |  | 10,28
09.09 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 66,9 |  | -40,6 |  | 1,2 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,43 |  | 10,64 |  | 0,654 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,22 | 0,00 |  |  | 10,22
10.09 |  |  |  | 24,0 | 26,3 | 65,9 |  | -39,7 |  | 1,0 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,43 |  | 10,62 |  | 0,643 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,19 | 0,00 |  |  | 10,19
11.09 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 64,7 |  | -38,8 |  | 1,2 | 4,4 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,62 |  | 9,82 |  | 0,579 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,45 | 0,00 |  |  | 9,45
12.09 |  |  |  | 24,0 | 32,7 | 56,2 |  | -23,5 |  | 1,2 | 4,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,28 |  | 12,45 |  | 0,617 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,08 | 0,00 |  |  | 12,08
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 41,9 |  | 27,8 |  | 3,0 | 4,3 |  | 35,31 | 27,78 |  |  | 7,53 |  |  | 36,11 |  | 28,02 |  |  |  | 1,256 |  | 3,78 |  | 3,82 |  | 0,160 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,27 | 0,00 |  |  | 10,27
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,9 | 42,5 |  | 33,4 |  | 4,3 | 4,2 |  | 59,50 | 49,24 |  |  | 10,26 |  |  | 61,08 |  | 49,66 |  |  |  | 2,372 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,21 | 0,00 |  |  | 10,21
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,6 | 40,8 |  | 32,8 |  | 4,3 | 4,3 |  | 57,54 | 46,17 |  |  | 11,37 |  |  | 58,99 |  | 46,55 |  |  |  | 2,294 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,39 | 0,00 |  |  | 11,39
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 45,2 |  | 26,7 |  | 4,3 | 4,1 |  | 76,99 | 68,45 |  |  | 8,54 |  |  | 78,82 |  | 69,13 |  |  |  | 2,399 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,06 | 0,00 |  |  | 9,06
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 48,9 |  | 24,4 |  | 4,2 | 3,9 |  | 96,66 | 88,20 |  |  | 8,46 |  |  | 99,01 |  | 89,18 |  |  |  | 2,728 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,86 | 0,00 |  |  | 8,86
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 47,3 |  | 23,1 |  | 4,2 | 4,0 |  | 94,16 | 85,01 |  |  | 9,15 |  |  | 96,30 |  | 85,90 |  |  |  | 2,562 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,52 | 0,00 |  |  | 10,52
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 46,7 |  | 23,4 |  | 4,2 | 4,0 |  | 88,28 | 80,35 |  |  | 7,93 |  |  | 90,28 |  | 81,22 |  |  |  | 2,393 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,38 | 0,00 |  |  | 9,38
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 48,3 |  | 22,3 |  | 4,2 | 4,0 |  | 90,30 | 83,33 |  |  | 6,97 |  |  | 92,39 |  | 84,27 |  |  |  | 2,318 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,81 | 0,00 |  |  | 8,81
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 47,8 |  | 21,9 |  | 4,2 | 4,0 |  | 90,71 | 83,71 |  |  | 7,00 |  |  | 92,75 |  | 84,62 |  |  |  | 2,287 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,42 | 0,00 |  |  | 8,42
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 46,4 |  | 22,1 |  | 4,2 | 4,0 |  | 88,58 | 81,28 |  |  | 7,30 |  |  | 90,51 |  | 82,14 |  |  |  | 2,261 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,44 | 0,00 |  |  | 8,44
Итого |  |  |  | 744,0 | 41,9 | 59,8 |  | -17,9 |  | 3,3 | 4,4 |  | 778,03 | 693,52 |  |  | 84,51 |  |  | 796,24 |  | 700,69 |  |  |  | 22,870 |  | 209,48 |  | 213,67 |  | 12,926 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 296,96 | 0,00 |  |  | 296,96 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 18823,00 |  |  | 37044,90 |  |  | 30694,19 |  |  |  | 38120,04 |  | 30984,33 | [5 empty] | 1551,493 |  | 1140,75 |  |  |  | 1164,83 | [6 empty] | 18850,00 | [7 empty] | 7297,11 |  |  | 0,00
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 19567,00 |  |  | 37822,95 |  |  | 31388,57 |  |  |  | 38916,29 |  | 31685,90 | [5 empty] | 1574,316 |  | 1350,89 |  |  |  | 1379,18 | [6 empty] | 19594,00 | [7 empty] | 7593,93 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 778,05 |  |  | 694,38 |  |  |  | 796,25 |  | 701,57 | [5 empty] | 22,823 |  | 210,14 |  |  |  | 214,35 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 296,82 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись