## ЖЭК- 5 Королева, 15 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Королева, 15
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 237839 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 69,2 |  | -39,0 |  | 0,6 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,89 |  | 14,19 |  | 0,895 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,59 |  |  |  | 14,59
24.08 |  |  |  | 24,0 | 29,6 | 69,2 |  | -39,5 |  | 0,5 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,17 |  | 14,49 |  | 0,920 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,89 |  |  |  | 14,89
25.08 |  |  |  | 24,0 | 29,7 | 69,6 |  | -39,9 |  | 0,4 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,14 |  | 15,47 |  | 0,988 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 15,87 |  |  |  | 15,87
26.08 |  |  |  | 24,0 | 29,5 | 68,3 |  | -38,8 |  | 0,4 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,06 |  | 13,36 |  | 0,839 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,65 |  |  |  | 13,65
27.08 |  |  |  | 24,0 | 29,5 | 69,3 |  | -39,8 |  | 0,4 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,26 |  | 14,59 |  | 0,935 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 15,00 |  |  |  | 15,00
28.08 |  |  |  | 24,0 | 29,8 | 69,1 |  | -39,3 |  | 0,4 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,67 |  | 12,92 |  | 0,824 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,30 |  |  |  | 13,30
29.08 |  |  |  | 24,0 | 29,6 | 69,2 |  | -39,7 |  | 0,3 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,53 |  | 14,84 |  | 0,945 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 15,27 |  |  |  | 15,27
30.08 |  |  |  | 24,0 | 29,7 | 69,6 |  | -39,9 |  | 0,3 | 3,9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,49 |  | 14,82 |  | 0,954 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 15,24 |  |  |  | 15,24
31.08 |  |  |  | 24,0 | 30,1 | 69,4 |  | -39,3 |  | 0,4 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,55 |  | 12,81 |  | 0,817 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,21 |  |  |  | 13,21
01.09 |  |  |  | 24,0 | 29,8 | 70,1 |  | -40,3 |  | 0,3 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 15,77 |  | 16,14 |  | 1,046 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 16,57 |  |  |  | 16,57
02.09 |  |  |  | 24,0 | 29,3 | 68,7 |  | -39,5 |  | 0,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,40 |  | 14,70 |  | 0,921 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 15,15 |  |  |  | 15,15
03.09 |  |  |  | 24,0 | 29,2 | 69,4 |  | -40,2 |  | 0,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 14,03 |  | 14,34 |  | 0,913 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,76 |  |  |  | 14,76
04.09 |  |  |  | 24,0 | 28,9 | 68,9 |  | -40,0 |  | 0,2 | 3,8 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,36 |  | 13,65 |  | 0,865 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,03 |  |  |  | 14,03
05.09 |  |  |  | 24,0 | 28,7 | 68,9 |  | -40,2 |  | 0,1 | 3,8 |  | 0,00 | 0,03 |  |  | -0,03 |  |  | 0,00 |  | 0,03 |  |  |  | 0,000 |  | 15,46 |  | 15,77 |  | 1,006 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,65 |  |  |  | 14,65
06.09 |  |  |  | 24,0 | 29,2 | 67,7 |  | -38,5 |  | 0,1 | 3,8 |  | 0,00 | 0,12 |  |  | -0,12 |  |  | 0,00 |  | 0,12 |  |  |  | 0,000 |  | 13,57 |  | 13,88 |  | 0,913 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,64 |  |  |  | 13,64
07.09 |  |  |  | 24,0 | 29,1 | 67,4 |  | -38,2 |  | 0,1 | 3,8 |  | 0,00 | 0,07 |  |  | -0,07 |  |  | 0,00 |  | 0,07 |  |  |  | -0,001 |  | 16,51 |  | 16,87 |  | 1,075 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 16,80 |  |  |  | 16,80
08.09 |  |  |  | 24,0 | 29,0 | 67,0 |  | -38,0 |  | 0,1 | 3,7 |  | 0,00 | 0,13 |  |  | -0,13 |  |  | 0,00 |  | 0,13 |  |  |  | -0,001 |  | 17,33 |  | 17,70 |  | 1,121 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 17,58 |  |  |  | 17,58
09.09 |  |  |  | 24,0 | 29,1 | 65,7 |  | -36,6 |  | 0,1 | 3,7 |  | 0,00 | 0,11 |  |  | -0,11 |  |  | 0,00 |  | 0,11 |  |  |  | 0,000 |  | 16,20 |  | 16,53 |  | 1,047 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 16,44 |  |  |  | 16,44
10.09 |  |  |  | 24,0 | 29,0 | 65,8 |  | -36,8 |  | 0,1 | 3,7 |  | 0,00 | 0,15 |  |  | -0,15 |  |  | 0,00 |  | 0,15 |  |  |  | -0,004 |  | 14,52 |  | 14,82 |  | 0,924 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,55 |  |  |  | 14,55
11.09 |  |  |  | 24,0 | 28,6 | 64,1 |  | -35,5 |  | 0,1 | 3,7 |  | 0,00 | 0,09 |  |  | -0,09 |  |  | 0,00 |  | 0,09 |  |  |  | 0,000 |  | 14,49 |  | 14,78 |  | 0,900 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,67 |  |  |  | 14,67
12.09 |  |  |  | 24,0 | 74,0 | 45,7 |  | 28,3 |  | 1,6 | 3,6 |  | 48,35 | 41,70 |  |  | 6,65 |  |  | 49,55 |  | 42,12 |  |  |  | 1,643 |  | 7,70 |  | 7,80 |  | 0,411 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,65 |  |  |  | 13,65
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,3 | 41,2 |  | 28,1 |  | 3,7 | 3,6 |  | 86,24 | 70,49 |  |  | 15,75 |  |  | 88,14 |  | 71,05 |  |  |  | 2,988 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,93 |  |  |  | 13,93
14.09 |  |  |  | 24,0 | 76,0 | 37,4 |  | 38,6 |  | 3,6 | 3,5 |  | 72,85 | 56,20 |  |  | 16,65 |  |  | 74,77 |  | 56,54 |  |  |  | 3,349 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 13,44 |  |  |  | 13,44
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,7 | 36,1 |  | 37,6 |  | 3,7 | 3,6 |  | 71,14 | 55,86 |  |  | 15,28 |  |  | 72,92 |  | 56,18 |  |  |  | 3,150 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,60 |  |  |  | 14,60
16.09 |  |  |  | 24,0 | 72,0 | 40,6 |  | 31,4 |  | 3,6 | 3,4 |  | 95,67 | 79,28 |  |  | 16,39 |  |  | 97,96 |  | 79,91 |  |  |  | 3,582 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,00 |  |  |  | 14,00
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 45,2 |  | 28,1 |  | 3,6 | 3,2 |  | 120,09 | 106,29 |  |  | 13,80 |  |  | 123,05 |  | 107,34 |  |  |  | 3,925 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,07 |  |  |  | 14,07
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 44,3 |  | 26,1 |  | 3,6 | 3,3 |  | 115,08 | 103,77 |  |  | 11,31 |  |  | 117,68 |  | 104,75 |  |  |  | 3,448 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,57 |  |  |  | 12,57
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 43,5 |  | 26,5 |  | 3,6 | 3,3 |  | 111,76 | 98,82 |  |  | 12,94 |  |  | 114,28 |  | 99,76 |  |  |  | 3,467 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,19 |  |  |  | 14,19
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 44,6 |  | 26,0 |  | 3,6 | 3,3 |  | 113,26 | 101,95 |  |  | 11,31 |  |  | 115,86 |  | 102,92 |  |  |  | 3,394 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 12,33 |  |  |  | 12,33
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 43,8 |  | 25,8 |  | 3,6 | 3,3 |  | 115,96 | 102,70 |  |  | 13,26 |  |  | 118,59 |  | 103,68 |  |  |  | 3,508 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 14,56 |  |  |  | 14,56
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 42,2 |  | 26,3 |  | 3,6 | 3,3 |  | 113,99 | 99,55 |  |  | 14,44 |  |  | 116,49 |  | 100,41 |  |  |  | 3,535 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | [7 empty] | 15,51 |  |  |  | 15,51
Итого |  |  |  | 744,0 | 44,4 | 59,1 |  | -14,7 |  | 1,4 | 3,7 |  | 1064,39 | 917,31 |  |  | 147,08 |  |  | 1089,29 |  | 925,36 |  |  |  | 35,983 |  | 298,10 |  | 304,47 |  | 19,259 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 452,71 |  |  |  | 452,71 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 18655,00 |  |  | 51286,40 |  |  | 40343,51 |  |  |  | 52773,94 |  | 40655,46 | [5 empty] | 2397,958 |  | 2067,14 |  |  |  | 2103,16 | [6 empty] | 18707,00 | [7 empty] | 11915,34
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 19399,00 |  |  | 52349,33 |  |  | 41261,86 |  |  |  | 53861,73 |  | 41581,88 | [5 empty] | 2433,794 |  | 2367,00 |  |  |  | 2409,44 | [6 empty] | 19451,00 | [7 empty] | 12367,28
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1062,93 |  |  | 918,34 |  |  |  | 1087,79 |  | 926,42 | [5 empty] | 35,836 |  | 299,86 |  |  |  | 306,28 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 451,93
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись