## ЖЭК- 5 Королева, 18 c 23.08.20
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Королева, 18
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 211569 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 64,4 |  | -37,0 |  | 5,3 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,77 |  | 8,96 |  | 0,532 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,01 | 0,00 |  |  | 9,01
24.08 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 64,6 |  | -37,3 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,35 |  | 8,54 |  | 0,510 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,58 | 0,00 |  |  | 8,58
25.08 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 64,7 |  | -37,6 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,78 |  | 11,00 |  | 0,670 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,17 | 0,00 |  |  | 11,17
26.08 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 64,2 |  | -37,1 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,51 |  | 11,72 |  | 0,705 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,83 | 0,00 |  |  | 11,83
27.08 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 65,2 |  | -38,0 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,80 |  | 13,06 |  | 0,799 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,15 | 0,00 |  |  | 13,15
28.08 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 65,7 |  | -38,2 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,03 |  | 11,28 |  | 0,684 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,42 | 0,00 |  |  | 11,42
29.08 |  |  |  | 24,0 | 27,3 | 64,8 |  | -37,6 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,27 |  | 10,48 |  | 0,626 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,58 | 0,00 |  |  | 10,58
30.08 |  |  |  | 24,0 | 27,2 | 64,7 |  | -37,5 |  | 5,3 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,22 |  | 10,43 |  | 0,632 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,38 | 0,00 |  |  | 10,38
31.08 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 64,8 |  | -37,4 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,83 |  | 10,02 |  | 0,600 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9,97 | 0,00 |  |  | 9,97
01.09 |  |  |  | 24,0 | 27,4 | 64,8 |  | -37,4 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,60 |  | 12,89 |  | 0,803 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,08 | 0,00 |  |  | 13,08
02.09 |  |  |  | 24,0 | 27,1 | 64,5 |  | -37,4 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,85 |  | 12,07 |  | 0,723 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,22 | 0,00 |  |  | 12,22
03.09 |  |  |  | 24,0 | 26,8 | 64,6 |  | -37,8 |  | 5,2 | 5,3 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,54 |  | 10,77 |  | 0,653 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,87 | 0,00 |  |  | 10,87
04.09 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 64,8 |  | -38,2 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,30 |  | 12,53 |  | 0,762 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,53 | 0,00 |  |  | 12,53
05.09 |  |  |  | 24,0 | 26,2 | 64,8 |  | -38,6 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,64 |  | 11,89 |  | 0,724 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,90 | 0,00 |  |  | 11,90
06.09 |  |  |  | 24,0 | 26,6 | 66,8 |  | -40,2 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,66 |  | 11,93 |  | 0,745 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12,01 | 0,00 |  |  | 12,01
07.09 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 64,4 |  | -38,9 |  | 5,2 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 8,43 |  | 8,60 |  | 0,518 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8,65 | 0,00 |  |  | 8,65
08.09 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 64,9 |  | -39,7 |  | 5,1 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,34 |  | 11,59 |  | 0,702 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,73 | 0,00 |  |  | 11,73
09.09 |  |  |  | 24,0 | 25,3 | 65,2 |  | -39,9 |  | 5,1 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,02 |  | 13,29 |  | 0,811 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,52 | 0,00 |  |  | 13,52
10.09 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 64,3 |  | -39,0 |  | 5,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,64 |  | 13,93 |  | 0,832 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,09 | 0,00 |  |  | 14,09
11.09 |  |  |  | 24,0 | 25,0 | 63,0 |  | -37,9 |  | 5,1 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,27 |  | 11,50 |  | 0,675 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,64 | 0,00 |  |  | 11,64
12.09 |  |  |  | 24,0 | 71,3 | 60,8 |  | 10,5 |  | 5,1 | 5,0 |  | 45,43 | 37,82 |  |  | 7,61 |  |  | 46,49 |  | 38,49 |  |  |  | 0,903 |  | 5,72 |  | 5,83 |  | 0,312 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,69 | 0,00 |  |  | 13,69
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,0 | 46,4 |  | 22,6 |  | 5,1 | 5,0 |  | 62,39 | 49,32 |  |  | 13,07 |  |  | 63,76 |  | 49,89 |  |  |  | 1,954 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,001 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13,96 | 0,00 |  |  | 13,96
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,6 | 35,5 |  | 40,1 |  | 5,0 | 4,9 |  | 51,17 | 40,88 |  |  | 10,29 |  |  | 52,51 |  | 41,12 |  |  |  | 2,365 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,85 | 0,00 |  |  | 10,85
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 35,0 |  | 38,3 |  | 5,1 | 5,0 |  | 52,17 | 39,01 |  |  | 13,16 |  |  | 53,44 |  | 39,25 |  |  |  | 2,388 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14,20 | 0,00 |  |  | 14,20
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,7 | 39,9 |  | 31,8 |  | 5,0 | 4,8 |  | 65,75 | 57,51 |  |  | 8,24 |  |  | 67,33 |  | 57,95 |  |  |  | 2,374 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,32 | 0,00 |  |  | 10,32
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,2 | 44,6 |  | 28,6 |  | 4,9 | 4,6 |  | 83,39 | 74,53 |  |  | 8,86 |  |  | 85,40 |  | 75,28 |  |  |  | 2,734 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,24 | 0,00 |  |  | 11,24
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,3 | 43,8 |  | 26,5 |  | 5,0 | 4,7 |  | 80,79 | 72,44 |  |  | 8,35 |  |  | 82,66 |  | 73,10 |  |  |  | 2,463 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,90 | 0,00 |  |  | 10,90
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,0 | 43,2 |  | 26,7 |  | 5,0 | 4,7 |  | 78,01 | 69,44 |  |  | 8,57 |  |  | 79,76 |  | 70,07 |  |  |  | 2,412 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,10 | 0,00 |  |  | 11,10
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,6 | 44,8 |  | 25,8 |  | 5,0 | 4,7 |  | 80,21 | 71,57 |  |  | 8,64 |  |  | 82,05 |  | 72,27 |  |  |  | 2,411 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,41 | 0,00 |  |  | 11,41
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,6 | 44,4 |  | 25,2 |  | 5,0 | 4,7 |  | 80,43 | 72,58 |  |  | 7,85 |  |  | 82,18 |  | 73,30 |  |  |  | 2,333 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,45 | 0,00 |  |  | 10,45
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,4 | 43,0 |  | 25,5 |  | 4,9 | 4,7 |  | 82,04 | 69,80 |  |  | 12,24 |  |  | 83,83 |  | 70,43 |  |  |  | 2,550 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 7,0 | 5,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15,18 | 0,00 |  |  | 15,18
Итого |  |  |  | 744,0 | 42,4 | 57,3 |  | -14,9 |  | 5,1 | 5,1 |  | 761,78 | 654,90 |  |  | 106,88 |  |  | 779,41 |  | 661,15 |  |  |  | 24,887 |  | 227,61 |  | 232,35 |  | 14,019 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 361,63 | 0,00 |  |  | 361,63 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 11391,00 |  |  | 22165,22 |  |  | 18969,85 |  |  |  | 22769,97 |  | 19147,34 | [5 empty] | 871,213 |  | 805,06 |  |  |  | 821,69 | [6 empty] | 11798,00 | [7 empty] | 4587,84 |  |  | 0,00
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 12135,00 |  |  | 22926,67 |  |  | 19625,13 |  |  |  | 23549,04 |  | 19808,88 | [5 empty] | 896,056 |  | 1033,66 |  |  |  | 1055,05 | [6 empty] | 12542,00 | [7 empty] | 4949,77 |  |  | 0,00
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 761,45 |  |  | 655,28 |  |  |  | 779,07 |  | 661,54 | [5 empty] | 24,843 |  | 228,60 |  |  |  | 233,36 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 361,92 |  |  | 0,00
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись