## ЖЭК- 5 Королева, 4 c 23.08.201
Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
[18 empty] | за период с | [6 empty] | 23.08.2019 | [8 empty] | по | 22.09.2019
| Потребитель: | [5 empty] | МП ГЖКУ |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  | ЖЭК- 5 Королева, 4
| Прибор учета: | [5 empty] | ВКТ-7 |  |  |  |  | № : |  |  |  | 210965 | [35 empty] | Тхв = |  |  | 5 | °C
|  |  |  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [23 empty] | РЕВЕРС | [7 empty] | ГВС
Дата |  |  |  | Нар., час. | T1,°C | T2,°C |  | ∆T,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал |  | M3, т |  | V3, м³ |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Нар., час. |  | T1,°C | T2,°C |  | P1, атм | P2, атм |  | M1, т | M2, т |  | ∆M, т |  | V1, м³ | V2, м³ |  |  | ∆V, м³ |  |  |  | ∆Q, Гкал
23.08 |  |  |  | 24,0 | 25,7 | 62,6 |  | -36,9 |  | 0,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,82 |  | 11,02 |  | 0,658 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 11,08 | 0,08 |  |  | 11,00
24.08 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 64,1 |  | -38,6 |  | 0,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 16,15 |  | 16,46 |  | 1,008 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 16,39 | 0,03 |  |  | 16,36
25.08 |  |  |  | 24,0 | 25,9 | 66,8 |  | -40,9 |  | 0,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 17,01 |  | 17,35 |  | 1,064 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,23 | 0,04 |  |  | 17,19
26.08 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 63,8 |  | -38,3 |  | 0,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,31 |  | 12,56 |  | 0,746 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 12,57 | 0,06 |  |  | 12,51
27.08 |  |  |  | 24,0 | 25,5 | 64,7 |  | -39,2 |  | 0,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,13 |  | 13,40 |  | 0,812 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 13,35 | 0,03 |  |  | 13,32
28.08 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 63,3 |  | -37,6 |  | 0,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,79 |  | 12,02 |  | 0,725 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 12,03 | 0,05 |  |  | 11,98
29.08 |  |  |  | 24,0 | 25,1 | 61,3 |  | -36,1 |  | 0,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,04 |  | 10,24 |  | 0,610 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 10,29 | 0,07 |  |  | 10,22
30.08 |  |  |  | 24,0 | 25,2 | 63,0 |  | -37,8 |  | 0,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,52 |  | 10,74 |  | 0,647 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 10,81 | 0,08 |  |  | 10,73
31.08 |  |  |  | 24,0 | 25,6 | 62,4 |  | -36,8 |  | 0,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,78 |  | 10,99 |  | 0,655 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 10,99 | 0,06 |  |  | 10,93
01.09 |  |  |  | 24,0 | 25,4 | 60,8 |  | -35,4 |  | 0,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,75 |  | 11,98 |  | 0,739 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 12,01 | 0,07 |  |  | 11,94
02.09 |  |  |  | 24,0 | 24,7 | 60,4 |  | -35,7 |  | 0,0 | 5,2 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,98 |  | 11,18 |  | 0,667 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 11,18 | 0,06 |  |  | 11,12
03.09 |  |  |  | 24,0 | 24,5 | 63,0 |  | -38,5 |  | 0,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,36 |  | 11,59 |  | 0,697 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 11,65 | 0,09 |  |  | 11,56
04.09 |  |  |  | 24,0 | 24,2 | 61,4 |  | -37,2 |  | 0,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,61 |  | 10,81 |  | 0,650 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 10,87 | 0,10 |  |  | 10,77
05.09 |  |  |  | 24,0 | 23,5 | 62,2 |  | -38,7 |  | 0,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,31 |  | 11,55 |  | 0,694 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 11,65 | 0,15 |  |  | 11,50
06.09 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 62,6 |  | -39,6 |  | 0,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 9,84 |  | 10,03 |  | 0,615 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 10,08 | 0,10 |  |  | 9,98
07.09 |  |  |  | 24,0 | 22,6 | 61,0 |  | -38,4 |  | 0,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 13,63 |  | 13,92 |  | 0,838 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 13,99 | 0,11 |  |  | 13,88
08.09 |  |  |  | 24,0 | 23,0 | 65,2 |  | -42,2 |  | 0,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 17,53 |  | 17,91 |  | 1,086 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 17,88 | 0,02 |  |  | 17,86
09.09 |  |  |  | 24,0 | 22,7 | 61,9 |  | -39,2 |  | 0,0 | 5,1 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 10,50 |  | 10,68 |  | 0,637 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 10,71 | 0,06 |  |  | 10,65
10.09 |  |  |  | 24,0 | 22,6 | 62,0 |  | -39,4 |  | 0,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 12,34 |  | 12,59 |  | 0,740 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 12,58 | 0,09 |  |  | 12,49
11.09 |  |  |  | 24,0 | 22,4 | 61,4 |  | -39,0 |  | 0,0 | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,000 |  | 11,37 |  | 11,58 |  | 0,664 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 11,56 | 0,09 |  |  | 11,47
12.09 |  |  |  | 24,0 | 74,9 | 52,1 |  | 22,8 |  | 1,9 | 4,8 |  | 51,05 | 47,33 |  |  | 3,72 |  |  | 52,36 |  | 47,94 |  |  |  | 1,339 |  | 6,36 |  | 6,45 |  | 0,327 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 20,51 | 11,34 |  |  | 9,17
13.09 |  |  |  | 24,0 | 69,2 | 43,4 |  | 25,7 |  | 5,0 | 4,8 |  | 105,79 | 99,02 |  |  | 6,77 |  |  | 108,01 |  | 100,00 |  |  |  | 2,979 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 29,13 | 22,56 |  |  | 6,57
14.09 |  |  |  | 24,0 | 75,7 | 41,7 |  | 34,0 |  | 4,9 | 4,8 |  | 89,75 | 81,94 |  |  | 7,81 |  |  | 92,06 |  | 82,64 |  |  |  | 3,337 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 25,66 | 17,51 |  |  | 8,15
15.09 |  |  |  | 24,0 | 73,4 | 41,0 |  | 32,4 |  | 5,0 | 4,9 |  | 89,15 | 79,68 |  |  | 9,47 |  |  | 91,27 |  | 80,35 |  |  |  | 3,231 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 26,13 | 15,84 |  |  | 10,29
16.09 |  |  |  | 24,0 | 71,9 | 44,8 |  | 27,1 |  | 4,9 | 4,7 |  | 121,10 | 116,19 |  |  | 4,91 |  |  | 123,91 |  | 117,37 |  |  |  | 3,472 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 33,50 | 26,17 |  |  | 7,33
17.09 |  |  |  | 24,0 | 73,3 | 49,7 |  | 23,5 |  | 4,9 | 4,4 |  | 154,77 | 150,28 |  |  | 4,49 |  |  | 158,14 |  | 152,50 |  |  |  | 3,843 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 41,61 | 34,82 |  |  | 6,79
18.09 |  |  |  | 24,0 | 70,4 | 48,6 |  | 21,9 |  | 4,9 | 4,5 |  | 151,27 | 146,75 |  |  | 4,52 |  |  | 154,25 |  | 148,89 |  |  |  | 3,502 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 40,66 | 33,89 |  |  | 6,77
19.09 |  |  |  | 24,0 | 70,1 | 48,1 |  | 22,0 |  | 4,9 | 4,5 |  | 145,42 | 141,33 |  |  | 4,09 |  |  | 148,29 |  | 143,31 |  |  |  | 3,374 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 39,00 | 32,56 |  |  | 6,44
20.09 |  |  |  | 24,0 | 70,7 | 49,6 |  | 21,1 |  | 4,9 | 4,5 |  | 149,95 | 146,81 |  |  | 3,14 |  |  | 153,00 |  | 148,88 |  |  |  | 3,296 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 39,91 | 34,12 |  |  | 5,79
21.09 |  |  |  | 24,0 | 69,7 | 49,4 |  | 20,3 |  | 4,9 | 4,5 |  | 152,01 | 148,21 |  |  | 3,80 |  |  | 154,95 |  | 150,41 |  |  |  | 3,262 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 40,53 | 34,33 |  |  | 6,20
22.09 |  |  |  | 24,0 | 68,5 | 47,9 |  | 20,7 |  | 4,9 | 4,5 |  | 149,74 | 143,35 |  |  | 6,39 |  |  | 152,62 |  | 145,29 |  |  |  | 3,366 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 6,0 | 4,0 | [6 empty] | 41,30 | 32,21 |  |  | 9,09
Итого |  |  |  | 744,0 | 41,2 | 57,1 |  | -15,9 |  | 1,7 | 4,9 |  | 1360,00 | 1300,89 |  |  | 59,11 |  |  | 1388,86 |  | 1317,58 |  |  |  | 35,001 |  | 250,13 |  | 255,05 |  | 15,279 |  |  |  | 744,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6,0 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 626,84 | 296,79 |  |  | 330,05 |  |  |  | 0,000
Показания счетчиков:
Дата и время | [8 empty] | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | [19 empty] | РЕВЕРС | [10 empty] | ГВС
[9 empty] | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  | V1, м³ |  | V2, м³ | [5 empty] | Q, Гкал |  | M3, т |  |  |  | V3, м³ |  |  |  | Q, Гкал |  |  | Наработка |  |  | M1, т |  |  | M2, т |  | V1, м³ |  |  | V2, м³ |  |  | Q, Гкал
23.08.19 00:00 | [8 empty] | 15497,00 |  |  | 59791,72 |  |  | 54454,37 |  |  |  | 61526,47 |  | 55075,36 | [5 empty] | 2265,247 |  | 1018,70 |  |  |  | 1039,30 | [6 empty] | 15803,00 | [7 empty] | 9569,95 |  |  | 2055,39
22.09.19 23:59 | [8 empty] | 16241,00 |  |  | 61151,76 |  |  | 55755,57 |  |  |  | 62915,33 |  | 56393,30 | [5 empty] | 2300,230 |  | 1268,73 |  |  |  | 1294,25 | [6 empty] | 16547,00 | [7 empty] | 10196,52 |  |  | 2352,37
Итого: | [8 empty] | 744,00 |  |  | 1360,04 |  |  | 1301,19 |  |  |  | 1388,86 |  | 1317,94 | [5 empty] | 34,983 |  | 250,03 |  |  |  | 254,95 | [6 empty] | 744,00 | [7 empty] | 626,57 |  |  | 296,98
Казин М.С.
Представитель обслуживающей организации:
[23 empty] | Ф.И.О. | [7 empty] | подпись